TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Prekės pavadinimas (techninė specifikacija, būtini reikalavimai, t. b. siūlomos prekės ne blogesnių savybių ar lygiavertės) | Maksimalus kiekis mato vnt. (24 mėn.) | 1 mato vnt. kaina, € be PVM | 1 mato vnt. kaina, € su PVM | Pasiūlymo kaina, € be PVM | Pasiūlymo kaina, € su PVM | Planuojamo pirkti kiekio suma, € su PVM (ŽODŽIAIS) | Siūlomų prekių pavadinimas (kodas), gamintojas, kilmės šalis, atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etikečių, bukletų, katalogų, techninių aprašų puslapių Nr. ir t.t., gali būti pateiktos aktyvios nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA Privaloma išsamiai aprašyti siūlomas prekes (parametrus). Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, kilmės šalis, atitikimas techninei specifikacijai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus, specifikacijas/ aktyvios internetinės nuorodos |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo Nr., ar aktyvi internetinės nuoroda |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų etiketes, bukletus, katalogus, techninius aprašus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius. Prekių pavadinimas, gamintojas turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 9 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti prekių pavyzdžių Prekių pirkimo pradžia ne ankščiau kaip nuo 2025-08-07. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tigelis* Keramikinė forma, kurioje išlydomas metalas tinkantis turimam liejimo aparatui ASM – 20 Technogaz (Italija). | 40 vnt. |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | Poliravimo milteliai* Vulkaninės uolienos kilmės, be priemaišų, nesukelia alergijos. | 30 kg |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |
| 3. | Elastiniai akmenukai šlifavimui* Elastiniai akmenukai šlifavimui; Skirti taurių ir netaurių metalų šlifavimui; Įvairių formų, įvairių spalvų; Ant laikiklio. | 80 vnt. |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pakavimo masė (karūnėlėms ir tiltams)* Turi būti fosfatinio surišimo, be grafito; Maišymo santykis (+ 20 g / +5 ml): 100 g / 25 ml ar 160 g/ 40 ml; Rinkinį sudaro (+ 100 g /+100 ml): 6560 g miltelių ir 1000 ml skysčio. Paskirtis – greitam iškaitinimui; Turi būti galimybė reguliuoti išsiplėtimą, priklausomai nuo skysčio koncentracijos; Pareikalavus būtina pateikti pavyzdžius. Skystis pakavimo masei: skystis bespalvis ir jautrus šalčiui; Pakavimo masės skysčio pakuotė buteliuose ar lygiavertėse pakuotėse. | 40 rinkinių |  |  | 3200,00 |  |  |  |  |  |
| 5. | Spiritinė lemputė (metalinė)* Metalinė spiritinė lemputė. | 12 vnt. |  |  | 90,00 |  |  |  |  |  |
| 6. | Stiklojonomerinis cementas * Ypač stiprus ir ilgai išliekantis cementas, gerai matomas per x-ray. Lengvai paruošiamas, taip sutrumpinant operacijos laiką. Naudojamas cementuoti: karūnėlės, tiltus, įklotus ir užklotus, ortodontiniam briketų ir karūnėlių cementavimui. Apsaugantis nuo pakartotinio karieso. Rinkinio komplektacija: > 15 g miltelių, > 8 g (>7 ml) skysčio, > 7 g (> 6,5 ml) kondicionierius. | 20 rinkinių |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |
| 7. | Šepečiai šėriniai šleifmašinai* ≥ 4 eilių; Bendras skersmuo 80 mm (± 2 mm); Šepetėlio medinės šerdies skersmuo 40 mm (± 2 mm); Tinkamas metalų ir plastmasės poliravimui, naudojant poliravimo aparatą. | 100 vnt. |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |
| 8. | Gipsas II klasė.* Natūralus gipsas. Spalva: balta ar lygiavertė. Vandens – gipso maišymo santykis 50:100 (+ 10: 20). Darbo laikas (min.) 10,00 – 12,00 min. Išsiplėtimas stingstant 0,15 % (± 0,05 %). Kietumas po 1 val.: 15 Mpa (+ 3 Mpa). Pakuotė > 25 kg. | 2400 kg |  |  | 2400,00 |  |  |  |  |  |
| 9. | Gipsas III klasė.* Natūralus gipsas. Spalva mėlyna ar lygiavertė. Vandens – gipso maišymo santykis: 30:100 (+ 5: 20). Darbo laikas (min.): 5 min. (± 1 min.). Stingimo laikas: 10,00 – 12,00 min. Išsiplėtimas stingstant: 0,13 % - 0,17 %. Kietumas po 1 val.: 23-30 Mpa. Kietumas modeliui pilnai išdžiūvus: 50-60 Mpa. Pakuotė > 25 kg. | 500 kg |  |  | 1100,00 |  |  |  |  |  |
| 10. | Gipsas. Natūralus gipsas su citrinos ar lygiaverčiu kvapu. Spalva: balta ar lygiavertė. Vandens – gipso maišymo santykis 40:100 (+ 10: 20). Darbo laikas (min.) 3 min. (± 1 min.). Stingimo laikas: 4,5 min. (± 1 min.). Išsiplėtimas stingstant 0,04 % (± 0,01 %). Kietumas po 1 val.: 20 Mpa (+ 3 Mpa). Pakuotė > 25 kg. | 50 kg |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |
| 11. | Gipsas IV klasė. Spalva: auksinė (ruda) ar lygiavertė. Vandens – gipso maišymo santykis: 22:100 (+ 5: 20). Darbo laikas (min.): 7 min. (± 1 min.). Stingimo laikas: 12,00 – 14,00 min. Išsiplėtimas stingstant: 0,09 % (± 0,01 %). Kietumas po 1 val.: 55 Mpa (± 5 Mpa). Kietumas modeliui pilnai išdžiūvus: 80 Mpa (± 5 Mpa). Pakuotė > 25 kg. | 200 kg |  |  | 850,00 |  |  |  |  |  |
| 12. | Metalas karūnėlėms ir tiltams Sudėtis: Ni 59 (+ 10); Cr ≥ 28; Mo ≥ 10,0; Nb ≥ 1,5; Si ≥ 1,2; Fe, Mn, Ta < 1, C < 0,1; Tankis: ≥ 8,2 g/cm3; Kietumas pagal Vikerso skalę: ≥ 180; Lydymosi temperatūros skalė: 1250 – 1290 °C; Oksidacijos temperatūra: ≥ 930 °C/vac.; Rp 0,2: 362 N/mm² (+ 10 N/mm²); Pailgėjimas A5: ≥ 20%. Sudėtyje neturi būti berilio; Metalas pateikiamas cilindro ar lygiavertės formos granulėmis; Metalas pakuojamas ≥ 1kg. | 15 kg |  |  | 5300,00 |  |  |  |  |  |
| 13. | Metalas lankams Sudėtis: Cr 30 %, (± 5 %), Co 63 % (± 5 %), Mo 5 % (± 1 %), C < 0,5, Mn, Si, Fe ≤ 2. Tankis: 8,3 g/cm3 (± 0,3 g/cm3). Kietumas pagal Vikerso skalę: ≥ 350. Lydymosi temperatūros skalė: 1210 – 11380 °C. Įsitempimo viršūnė: ≥ 760 N/mm². Metalas pateikiamas cilindro ar lygiavertės formos granulėmis. Pareikalavus būtina pateikti pavyzdžius. | 4 kg |  |  | 980,00 |  |  |  |  |  |
| 14. | Diskai liečių nupjovimui* Turi būti sustiprinti dvipusiai armuoti diskai. Sustiprinimui priklijuotas plastmasės tinklelis iš abiejų disko pusių; Skirtas liečių pjaustymui ir nutrimeriavimui; Diametras: ≥ 40 mm. | 200 vnt. |  |  | 360,00 |  |  |  |  |  |
| 15. | Gipso maišymo guminis indelis * Patvarios, kietos gumos; Įvairių spalvų; Tinkamas: gipso, formavimo masės, silikono, alginatų maišymui. | 15 vnt. |  |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
| 16. | Burnos skalavimo skystis * Pakuotės dydis ≥ 200 ml skysčio. Chlordexsidino digliukonatas 0,12-0,2 proc. arba lygiavertis. | 2400 ml |  |  | 26,00 |  |  |  |  |  |
| 17. | Modeliavimo vaškas* Be sintetinių junginių Kietas, bet netrapus. Spalva: pilka ar lygiavertė | 720 g |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 18. | Kompensacinis lakas * Spalva raudona ar lygiavertė. Svoris ≥ 7 mikr.; Itin greitai išdžiūva; Lengvai nuvalomas su acetonu ar garu aparatu lengvu rėžimu. | 150 ml |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |
| 19. | A silikonas (bazinė atspaudinė masė ir korekcinė medžiaga)*: | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 19.1. | A silikonas, bazinė atspaudinė masė* Pakuotė > 450 g bazė + 450 g katalizatorius Maišymo santykis: 1:1. Kietėjimo laikas burnoje: < 3,30 min. Spalva: ryški rausva, be skonio. | 20 rinkinių |  |  | 1000,00 |  | x |  |  |  |
| 19.2. | A silikono korekcinė medžiaga. Stingimo burnoje laikas: ne ilgiau 3,30 min.; Kartridžiai, užsukami; Medžiaga netirpi vandenyje; Cheminė sudėtis: vinildimetilpolisiloksanas ar lygiavertė, platinos kompleksas ar lygiavertis, silicio oksidas ar lygiavertis. | 50 vnt. |  |  | 1500,00 |  | x |  |  |  |
| 19 pirkimo dalies pasiūlymo kaina: |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |