## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
VIRŠGERKLINIAI VAMZDELIAI SUAUGUSIEMS IR VIENKARTINĖS CHIRURGINĖS PRIEMONĖS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | VIENKARTINIS VIRŠGERKLINIS VAMZDELIS (GELINĖ LARINGINĖ KAUKĖ)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Vienkartinis viršgerklinis vamzdelis (gelinė laringinė kaukė)
1.1. | Vienkartinis viršgerklinis vamzdelis (gelinė laringinė kaukė) | 7500 | vnt
1.1.1. | Sterilūs
1.1.2. | Vienkartiniai.
1.1.3. | Supakuoti po 1 vnt.
1.1.4. | Minkštas.
1.1.5. | Permatomas.
1.1.6. | Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero medžiagos, panašios į gelį.
1.1.7. | Vamzdeliai įvairių dydžių (2,3,4,5).
1.1.8. | Su anga atsiurbimui.
1.1.9. | Vamzdelio dalis yra standesnė nei minkšta išgaubtoji dalis.
1.1.10. | Turi tvirtą jungtį tinkančią standartinėms jungtims ir paciento jungtelėms.
1.1.11. | Minkšta neišpučiama manžetė gerai priglunda prie periryklinių struktūrų, atspindėdama vedeginių raukšlių, kriaušinės duobės, periskydinės , perižiedinės, užpakalinių kremzlių ir tarpų formą.
1.1.12. | Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio - siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan.
1.1.13. | Dirbtinis antgerklis ir apsauginė briauna.
1.1.14. | Integruotas sukandimo blokatorius.
1.1.15. | Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs.
1.1.16. | Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje.
1.1.17. | Tvirtas prigludęs įpakavimas apsaugo viršgerklinį vamzdelį ir palaiko optimalią kvepavimo vamzdelio formą.
1.1.18. | Integruotas burnos ermės stabilizatorius.
1.1.19. | Kaukės viršutinė dalis turi tvirtą 15 mm jungtį.
1.1.20. | Kaukės forma neleidžia pasisukti gerklės ertmėje, antgerklio blokatorius užkerta kelią antgerklio nukritimui ir oro takų blokavimui.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | TITANINĖS KABUTĖS SU UŽRAKINIMU KASETĖSE
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Titaninės kabutės su užrakinimu kasetėse
2.1. | Titaninių kabučių kasetės vidutinio-didelio dydžio (ML) | 900 | vnt
2.1.1. | Vidutinio-didelio dydžio (ML)
2.1.2. | Dvigubo užspaudimo su dviem lygiagrečiai einančiomis kojelėmis ir tarpu tarp jų
2.1.3. | Distaliniame gale yra kabutę užrakinantis dantukas
2.1.4. | Vidinis paviršius su nelygumais
2.1.5. | Vienoje sterilioje kasetėje 6 kabutės
2.1.6. | Sutarties laikotarpiui tiekėjas įspareigoja neatlygintinai panaudai pateikti ne mažiau nei 3 vnt. kabutėms tinkamus klipsatorius
2.2. | Titaninių kabučių kasetės didelio dydžio (L) | 300 | vnt
2.2.1. | Didelio dydžio (L)
2.2.2. | Dvigubo užspaudimo su dviem lygiagrečiai einančiomis kojelėmis ir tarpu tarp jų
2.2.3. | Distaliniame gale yra kabutę užrakinantis dantukas
2.2.4. | Vidinis paviršius su nelygumais
2.2.5. | Vienoje sterilioje kasetėje 6 kabutės
2.2.6. | Sutarties laikotarpiui tiekėjas įspareigoja neatlygintinai panaudai pateikti ne mažiau nei 2 vnt. kabutėms tinkamus klipsatorius
2.3. | Titaninių kabučių kasetės labai didelio dydžio (XL arba XXL) | 600 | vnt
2.3.1. | Labai didelio dydžio (XL arba XXL)
2.3.2. | Dvigubo užspaudimo su dviem lygiagrečiai einančiomis kojelėmis ir tarpu tarp jų
2.3.3. | Distaliniame gale yra kabutę užrakinantis dantukas
2.3.4. | Vidinis paviršius su nelygumais
2.3.5. | Vienoje sterilioje kasetėje 6 kabutės
2.3.6. | Sutarties laikotarpiui tiekėjas įspareigoja neatlygintinai panaudai pateikti ne mažiau nei 2 vnt. kabutėms tinkamus klipsatorius
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | CIRKULIARŪS SIUVIMO APARATAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Cirkuliarūs siuvimo aparatai
3.1. | Cirkuliarus organų siuvimo aparatas | 360 | vnt.
3.1.1. | Galimi dydžiai: 21, 24, 29 bei 32 mm (aparatai tiekiami ta pačia kaina, nepriklausomai nuo parametro pasirinkimo)
3.1.2. | Vienkartinis cirkuliarus mechaninės siūlės aparatas, lenktas, sterilus
3.1.3. | Uždarytos kabutės aukštis gali būti nuo 1,5 iki 2,2 mm, atidarytos kabutės aukštis gali būti nuo 4,5 iki 5,0 mm
3.1.4. | Prieš atidarant instrumentą priekalas pasisuka 90 laipsnių kampu
3.1.5. | Įdiegta apsauga nuo atsitiktinio panaudojimo
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | ENDOSKOPINIAI LINIJINIAI SIUVIMO-PJOVIMO APARATAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
4. | Endoskopiniai linijiniai siuvimo-pjovimo aparatai
4.1. | Endoskopinio linijinio siuvimo-pjovimo aparato rankena | 120 | vnt.
4.1.1. | Rotuojamas 360°
4.1.2. | Artikuliuojamas iki 45° kampu, su laisvu artikuliacijos pozicijos pasirinkimu
4.1.3. | Turi audinių griebimo funkciją
4.1.4. | Rankenos stiebas lengvai įvedamas per 12 mm trokarą
4.1.5. | Galima iššauti iki 25 vienkartinių kasečių
4.1.6. | Suderinama su siūlomomis kasetėmis
4.1.7. | Užtaisoma pasirinktinai vienkartinėmis steriliomis 30 mm, 45 mm ir 60 mm ilgio kasetėmis
4.1.8. | Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės
4.1.9. | Galimas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant
4.2. | Kasetės endoskopiniam linijiniam siuvimo-pjovimo aparatui | 360 | vnt.
4.2.1. | Kasetės ilgis 30, 45 ir/arba 60 mm.
4.2.2. | Trys skirtingo aukščio kabučių eilės už peilio ribos
4.2.3. | 6 kabučių eilės – po tris skirtingo aukščio kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje
4.2.4. | Nerūdijančio plieno peilis integruotas į kasetę.
4.2.5. | Fiksuotas priekalas
4.2.6. | Skirta pjauti ir siūti pasirinktinai: 0.88-1.5 mm storio audiniams, 1.5-2.25 mm storio audiniams arba 2.25-3.00 mm storio audiniams (tiekiama ta pačia kaina, nepriklausomai nuo parametro pasirinkimo)
4.2.7. | Suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | IŠVARŽŲ TINKLELIŲ PRIŠAUDYTOJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
5. | Išvaržų tinklelių prišaudytojai
5.1. | Išvaržų tinklelių prišaudytojai | 120 | vnt.
5.1.1. | Instrumentas, skirtas išvaržų tinkleliui prišaudyti laparoskopiniu būdu
5.1.2. | 5 mm skersmens ir 340 mm ±5 mm ilgio
5.1.3. | Rankena pistoleto tipo
5.1.4. | Polidioksanono arba lygiavertės besirezorbuojančios medžiagos kabutės ar sraigtelis įsiskverbiantis min 4,9mm, rezorbacijos trukmė – 12 mėnesių.
5.1.5. | Instrumentas turi indikaciją, rodančią, kuomet lieka 5, 2 kabutės/sraigteliai ir kuomet aparatas yra visiškai tuščias
5.1.6. | Apsauga nuo atsitiktinio panaudoto aparato iššovimo.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | VIENKARTINIAI KABUČIŲ APLIKATORIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
6. | Vienkartiniai kabučių aplikatoriai
6.1. | Vienkartiniai kabučių aplikatoriai atviroms operacijoms | 300 | vnt.
6.1.1. | Vienkartiniai kabučių aplikatoriai pasirinktinai: M ir M/L dydžių (aplikatoriai tiekiami ta pačia kaina, nepriklausomai nuo parametro pasirinkimo)
6.1.2. | Priekinė aparato dalis permatoma, galima vizualinė kabučių kontrolė
6.1.3. | Titaninės kabutės, 20 vnt. instrumente
6.1.4. | Instrumento žiotys palinkusios 30 laipsnių kampu
6.1.5. | Kabutės žiotys yra 4,3 mm, uždaros kabutės ilgis yra 6,0 mm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | LAPAROSKOPINĖ AUDINIŲ ŠALINIMO SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
7. | Laparoskopinė audinių šalinimo sistema
7.1. | Laporaskopinių audinių šalinimo maišeliai | 300 | vnt.
7.1.1. | Tinka visoms laparoskopinėms procedūroms, nereikalauja papildomo troakaro
7.1.2. | Galimi dydžiai pasirinktinai: 1500±5 ml, 1200±5 ml, 800±5 ml, 400±5 ml ir 200±5 ml (tiekiami ta pačia kaina, nepriklausomai nuo parametro pasirinkimo)
7.1.3. | Maišelis permatomas, nepraleidžiantis skysčių, suvyniotas įvedimo kaniulės (introdiuserio) viduje
7.1.4. | Automatiškai atsidaro įvedus pro troakarą
7.1.5. | Su nitinolio viela, kuri išlaiko maišelį atsidariusį be papildomos manipuliacijos
7.1.6. | Galimas pakartotinis maišelio atidarymas ir uždarymas
7.1.7. | Spalvinė koduotė skirtingiems dydžiams
7.1.8. | Lengvai įvedamas per 10 mm troakarą
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3466-1-3463-3462-1 2025-06-17 11:47:55