## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universitetas
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| 1 pirkimo objekto dalis. Sekoskaitos bibliotekos kokybės kontrolės įranga (ilgų sekų sekoskaitos įrangai) | Ne
| 2 pirkimo objekto dalis. Aukšto tikslumo ilgų fragmentų nukleorūgščių sekvenavimo sistema | Ne
| 3 pirkimo objekto dalis. Genominės medžiagos fragmentacijai skirta įranga (ilgų sekų sekoskaitos įrangai) | Ne
| 4 pirkimo objekto dalis. Trumpų fragmentų nukleorūgščių sekvenavimo sistema | Ne
| 5 pirkimo objekto dalis. Didelio našumo, trumpų fragmentų nukleorūgščių sekvenavimo sistema | Ne

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą
6 | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su sutarties įvykdymo užtikrinimu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama įranga komplektuojama su kompiuteriais ir periferine įranga).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Vilniaus universiteto, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos),
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 2 darbuotojams. Mokymų trukmė ne mažiau 10 akademinių val.
9 | Prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus.

## TS1
1 pirkimo objekto dalis. Sekoskaitos bibliotekos kokybės kontrolės įranga (ilgų sekų sekoskaitos įrangai)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Sistemos komplektacija ir techniniai reikalavimai | Sistema skirta automatizuotai DNR ir RNR mėginių elektroforezei (kiekio ir kokybės kontrolei) atlikti
3 | Įrangos našumas | Naudojant įrangą vienu metu turi būti galima analizuoti iki 12 mėginių lygiagrečiu kapiliariniu elektroforezės metodu. Vienu paleidimu, naudojant užkrauti įrangą galima iki trijų - 96 mėginių mikroplokštelių, nereikalinga papildoma vartotojo sąveika.
4 | Sistemą sudaro | 1. Analizatorius - ne mažiau 1 vnt,
2. Gamintojo komplektuojamas rekomenduojamų parametrų kompiuteris su programine įranga - 1 vnt,
3. Priedai sekvenavimui - 1 vnt.
5 | Prietaisas nustato šiuos kokybės rodiklius | Genominį kokybės rodiklį (GQN)
6 | Reikalingas mėginio kiekis atlikti tyrimus | Ne daugiau kaip 2 μL
7 | Mėginių tipai | Sistema turi būti tinkama šių tipų mėginių nustatymui: naujos kartos sekoskaitai,laisvai cirkuliuojančios DNR, genominės DNR, RNR analizei
8 | Skiriamoji geba | Didelės skiriamosios gebos atskyrimas. Galima pasiekti 3 bp fragmentų skyriamąją gebą.
9 | Analizės efektyvumas | 1. Tiriamų DNR fragmentų ilgio diapazonas ne siauresnis kaip 1300 bp - 165000bp. Kiekybinis diapazonas ne siauresnis kaip 5 pg/μl - 250 ng/μl. Techninis pakartotinio matavimo pokytis ne didesnis kaip 25 % (CV).
2. Tiriamų RNR fragmentų ilgio diapazonas ne siauresnis kaip 200 bp - 6 000 bp, kiekybinis diapazonas ne siauresnis kaip 2.5 pg/μl - 500 ng/μl. Techninis pakartotinio matavimo pokytis ne didesnis kaip 20 % (CV ).
10 | Darbo eigos lankstumas | Galimybė keisti analizės greitį ar raišką (resolution), pagal vartotojo poreikį
11 | Prideai | Reagentai skirti atlikti ne mažiau kaip 275 tyrimus
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS2
2 pirkimo objekto dalis. Aukšto tikslumo ilgų fragmentų nukleorūgščių sekvenavimo sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Sistemos paskirtis | Didelio našumo nukleorūgščių (DNR ir RNR) sekvenavimas
3 | Sekvenatorius skirtas ne mažiau kaip šiems taikymams | 1. Viso genomo (DNR) sekvenavimas (angl. WGS),
2. Tikslinių genomų sričių (taikinių) sekvenavimas,
3. RNR sekvenavimas (įskaitant pilno ilgio RNR transkriptus),
4. Epigenetiniai tyrimai (DNR metilinimo detekcija),
5. Metagenomo tyrimai.
4 | Sistemos sudėtis | 1. Sekvenavimo prietaisas (sekvenatorius) - 1 vnt,
2. Priedai sekvenavimui - 1 vnt.
5 | Paralelinis sekvenavimas | Ne mažiau kaip 1 individualiai leidžiami eksperimentai (srauto celės) vienu metu
6 | Sekvenavimo bibliotekos paruošimas | Turi būti galimybė atlikti bibliotekos paruošimą be polimerazės grandininės reakcijos etapo (angl. PCR)
7 | Sekvenavimo tikslumas | Ne mažiau nei 90 % bp su 99.9% tikslumu
8 | Pagamintus sekvenavimo duomenis | Ne mažiau nei 60 Gbp.
9 | Nuskaitomos sekos ilgis (vidutinis) | Ne mažiau nei 15000 bp
10 | Sistemos valdymas | Sekvenatorius valdomas integruotu kompiuteriu. Turi būti galimybė kiekvieną srauto celę valdyti individualiai.
11 | Programinė įranga | Turi būti pateikta su Linux OS (arba lygiaverte) suderinama programinė įranga, skirta sistemos valdymui, eksperimento programavimui, duomenų rinkimui / kaupimui ir apdorojimui. Programinė įranga gali būti atvirai prieinama internetu (tokiu atveju tiekėjas turi pateikti nuorodas į puslapius su programų instaliaciniais failais ar jų atidarymo / aktyvavimo nuorodomis).
12 | Duomenų analizė | Pagrindinė duomenų analizė turi būti įmanoma naudojant pateiktą programinę įrangą
13 | Priedai sekvenavimui | Reagentai skirti atlikti ne mažiau kaip 48 tyrimus
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS3
3 pirkimo objekto dalis. Genominės medžiagos fragmentacijai skirta įranga (ilgų sekų sekoskaitos įrangai)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Prietaiso paskirtis | DNR fragmentavimui į fiksuoto dydžio fragmentus
3 | Fragmentavimo principas | Mechaninis
4 | Fragmentavimo procesas įmanoma be temperatūros kontrolės | Būtina
5 | Galimi fragmentų ilgiai | Prietaisas turi turėti galimybę fragmentuoti DNR į fragmentus, kurių ilgis intervalas ne siauresnis nei nuo 5000 bp iki 100000 bp
6 | Paralelinis sekvenavimas | Ne mažiau kaip 8 individualiai leidžiami eksperimentai vienu metu
7 | Reakcijų trukmė | Ne ilgiau nei per 20 min.
8 | Apsauga nuo užteršimo | Fragmentavimo procesas turi vykti uždarame mėgintuvėlyje
9 | Mėginio tūris | Turi būti galimybė fragmentuoti ne siauresnio nei nuo 65 μL iki 500 μL tūrio intervale
10 | Mėginio koncentracija | Turi būti galimybė fragmentuoti ne siauresnio nei nuo 0 ng/μL iki 150 ng/μL koncentracijos intervale
11 | Programinė įranga | Sistemos valdymas ir eksperimento programavimas vyksta naudojant integruotą (“onboard”) programinę įrangą
12 | Prideai | Reagentai skirti atlikti ne mažiau kaip 96 tyrimus
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS4
4 pirkimo objekto dalis. Trumpų fragmentų nukleorūgščių sekvenavimo sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Sistemos paskirtis | Didelio našumo nukleorūgščių (DNR ir RNR) sekvenavimas
3 | Sekvenatorius skirtas ne mažiau kaip šiems taikymams | 1. Tikslinių genomų sričių (taikinių) sekvenavimas,
2. RNR sekvenavimas,
3. Metagenomo tyrimai (16S).
4 | Sistemos sudėtis | 1. Sekvenavimo prietaisas (sekvenatorius) - 1 vnt,
2. Priedai sekvenavimui - 1 vnt.
5 | Sekvenavimo tikslumas | Ne mažiau nei 85% bp su ne mažiau nei 99.9% tikslumu
6 | Nuskaitomos sekos ilgis | Nuo 200 bp iki 600 bp (ne siauresniame diapazone už nurodytą)
7 | Pagamintus sekvenavimo duomenis | Nuo 1.5 Gbp iki 30 Gbp (ne siauresniame diapazone už nurodytą)
8 | Sistemos valdymas | Sekvenatorius valdomas integruotu kompiuteriu.
9 | Programinė įranga | Turi būti pateikta su Windows OS (arba lygiaverte) suderinama programinė įranga, skirta sistemos valdymui, eksperimento programavimui, duomenų rinkimui / kaupimui ir apdorojimui. Programinė įranga gali būti atvirai prieinama internetu (tokiu atveju tiekėjas turi pateikti nuorodas į puslapius su programų instaliaciniais failais ar jų atidarymo / aktyvavimo nuorodomis).
10 | Duomenų analizė | Pagrindinė (angl.: sequencing quality control) ir išplestinė (angl.: identification of DNA mutation, quantification of gene expression, 16S metagenomics) duomenų analizė vyksta naudojant integruotą (“onboard”) programinę įrangą
11 | Prideai | Reagentai skirti atlikti ne mažiau kaip 96 tyrimus
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS5
5 pirkimo objekto dalis. Didelio našumo, trumpų fragmentų nukleorūgščių sekvenavimo sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Sistemos paskirtis | Didelio našumo nukleorūgščių (DNR ir RNR) sekvenavimas
3 | Sekvenatorius skirtas ne mažiau kaip šiems taikymams | 1. Tikslinių genomų sričių (taikinių) sekvenavimas,
2. Viso genomo (DNR) sekvenavimas (angl. WGS),
3. RNR sekvenavimas,
4. Metagenomo tyrimai.
4 | Sistemos sudėtis | 1. Sekvenavimo prietaisas (sekvenatorius) - 1 vnt,
2. Priedai sekvenavimui - 1 vnt.
5 | Sekvenavimo tikslumas | Ne mažiau nei 85% bp su ne mažiau nei 99.9% tikslumu
6 | Nuskaitomos sekos ilgis | Nuo 50 bp iki 600 bp (ne siauresniame diapazone už nurodytą)
7 | Pagamintus sekvenavimo duomenis | Nuo 60 Gbp iki 540 Gbp (ne siauresniame diapazone už nurodytą)
8 | Sistemos valdymas | Sekvenatorius valdomas integruotu kompiuteriu
9 | Programinė įranga | Turi būti pateikta su Windows OS (arba lygiaverte) suderinama programinė įranga, skirta sistemos valdymui, eksperimento programavimui, duomenų rinkimui / kaupimui ir apdorojimui. Programinė įranga gali būti atvirai prieinama internetu (tokiu atveju tiekėjas turi pateikti nuorodas į puslapius su programų instaliaciniais failais ar jų atidarymo / aktyvavimo nuorodomis).
10 | Duomenų analizė | Pagrindinė (angl.: sequencing quality control) ir išplestinė (angli.: identification of DNA mutation, quantification of gene expression, single-cell RNA analysis) duomenų analizė vyksta naudojant integruotą (“onboard”) programinę įrangą
11 | Prideai | Reagentai skirti atlikti ne mažiau kaip 96 tyrimus
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne