VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius,
tel.: +370 5274 5000, +370 5274 5030, el. p. vilniustech@vilniustech.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111950243,
PVM mokėtojo kodas LT119502413

PATVIRTINTA

Viešojo pirkimo komisijos 2024 m. gruodžio 9 d.

posėdžio protokolu Nr. 1

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

„KYVIŠKIŲ AERODROMO TVOROS SU VARTAIS ĮRENGIMAS“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1.

TURINYS

1.	Bendra informacija	3

2.	Pirkimo objektas	3

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	3

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

6.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

7.	Pasiūlymų vertinimas	4

8.	Sutarties sudarymas	4

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	5

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	7

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“	12

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Sutarties projektas“	15

# Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – VILNIUS TECH), juridinio asmens kodas 111950243, adresas Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes centralizuotų pirkimų kataloge perkamų darbų, atitinkančių perkančiosios organizacijos poreikius, pirkimo galimybės nėra.

  - Pirkimo Komisija yra sudaroma.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3 p. „prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai“. Vykdant darbus, susidariusios atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais ir perduodamos įmonėms turinčioms teisę tokias atliekas tvarkyti. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Pirkimo sąlygų  5 priede „Sutarties projektas“

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# Pirkimo objektas

  - Perkami Kyviškių aerodromo tvoros su vartais įrengimo darbai (toliau – darbai). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

  - Pirkimui skirta lėšų suma: 33 000,00 Eur be PVM (39 930,00 Eur su PVM). Šiame punkte nurodyta suma bus naudojama vertinant, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina nėra per didelė ir nepriimtina.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Perkančioji organizacija nenustato tiekėjo pašalinimo pagrindų. Pirkime Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas nebus naudojamas.

  - Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

  - Pirkime Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas nebus naudojamas. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

# Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Perkančioji organizacija netaiko nuostatų, susijusių su nacionaliniu saugumu.

# Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

  - CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiami:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą pasiūlymo formą;

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

  - Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti pateikiami:

    - kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalbomis. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

  - Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# 6.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.	Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

# Pasiūlymų vertinimas

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kaina. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

# Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

# Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | Veiksmas | Data/Dienų Skaičius/ Laikas (Lietuvos laiku) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime apie pirkimą | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Žr. bendrųjų pirkimo sąlygų 5 skyrių „Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai“ |
| 2 | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Žr. bendrųjų pirkimo sąlygų 5 skyrių „Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai“ |
| 3 | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. Žr. bendrųjų pirkimo sąlygų 5 skyrių „Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai“ |
| 4 | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos | Žr. bendrųjų pirkimo sąlygų 12 skyrių „Susipažinimas su pasiūlymais“ |
| 5 | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. | Žr. pirkimo specialiųjų sąlygų 6 skyrių „Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas“ |
| 6 | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA | Žr. pirkimo specialiųjų sąlygų 6 skyrių „Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas“ |
| 7 | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA | Žr. pirkimo specialiųjų sąlygų 6 skyrių „Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas“ |
| 8 | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | NETAIKOMA | Žr. pirkimo specialiųjų sąlygų 3 skyrių „Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai“ |
| 9 | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos | Žr. bendrųjų pirkimo sąlygų 16 skyrių „Informavimas apie pirkimo procedūrų rezultatus“ |
| 10 | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. | Žr. bendrųjų pirkimo sąlygų 18 skyrių „Teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus“ |
| 11 | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos | Žr. bendrųjų pirkimo sąlygų 18 skyrių „Teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus“ |
| 12 | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą | Žr. bendrųjų pirkimo sąlygų 18 skyrių „Teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus“ |

# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Pirkimo objektas: Naujos tvoros įrengimo darbai.

- Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – VILNIUS TECH), Saulėtekio al. 11, Vilnius.

- Darbų atlikimo vieta: Kyviškių aerodromas, Lakūnų g. 7D, Kyviškės.

- Darbų sudėtis ir apimtys: Kyviškių aerodrome dalis yra neapsaugotas tvora, todėl numatoma įrengti naują tvorą. Pagrindiniai darbai surašyti specifikacijoje bei kiekių lentelėje Nr. 1. Tvora turi būti įrengiama vieno metro atstumu nuo sklypo ribos t.y. sklypo viduje. Prieš atliekant darbus turi būti atliktas nužymėjimas, kad tiksliai numatyti tvoros įrengimo vietą. Tvorai įrengti turi būti išpjauta 2 metrų proskyna ir jos viduryje įrengiama tvora. Tvora turi būti įrengiama kaip įmanoma tiesia linija. Apie 190 m tvoros yra įrengiama ant esamų (prieš tai buvusios, tačiau pavogtos tvoros vietoje) stulpų prieš tai nuardant buvusios tvoros likučius (1 pav. pažymėta violetine spalva). 570 m įrengiama nauja tvora su naujais stulpais ir juos įbetonuojant (1 pav. pažymėta žalia spalva). Dalis naujos tvoros įrengiama drėgnoje, pelkėtoje vietovėje. Tvoros tinklas turi būti iš virintos cinkuotos nemažiau 2,1 mm vielos 75x100 mm akučių (galima +/- 10 mm paklaida) , tinklo aukštis nemažiau 1800 mm, kuris prie stulpų turi būti tvirtinamas varžtais/veržlėmis, kurios užveržus savaime nulūžta ir jų nebegalima atsukti ir taip išardyti tvoros. Tvoros stulpai turi būti nemažiau kaip iš 40 x 60 x 2 (sienelės storis) mm cinkuotų kampuočių su uždarais galais (arba galai uždengiami specialiai tam pritaikytais plastikiniais kaiščiais) apsaugotais nuo vandens patekimo į vidų. Prie antro aerodromo įvažiavimo įrengiami cinkuoti nustumiami 6 m vartai (1 pav. vieta pažymėta raudonai). Įrengus naują tvorą ir vartus turi būti parengti kadastriniai matavimai ir jie užregistruoti VĮ Registrų centras pagal suteiktą įgaliojimą, kartu turės būti atlikti kuro saugyklos tvoros ir pagrindinių įvažiavimo vartų matavimai ir įregistravimas. Už turtinių vienetų įregistravimą VĮ Registrų centre apmoka užsakovas.

- Reikalavimai rangovui:

  - Atliekantis darbus objekte rangovas pilnai atsako už savo darbų ir darbuotojų saugą;

  - Jei darbų vykdymui bus reikalinga, rangovas turi gauti leidimus darbams vykdyti;

  - Jei reikia leidimų krūmų ar medžių kirtimui turi būti gautas Vilniaus rajono savivaldybės ar seniūnijos leidimas.

- Darbų atlikimo terminai.

  - Darbai turi būti atlikti per 60 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, valstybinių institucijų leidimų išdavimo laikas neįskaičiuojamas į darbų atlikimo laiką.

  - Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 30 dienų, esant pagrįstoms raštu išdėstytoms nenumatytoms aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti prieš pradedant darbus.

- Darbų priėmimas ir atsakomybė:

  - Darbai Užsakovui laikomi pilnai atlikti:

    - laiku, pilnai ir kokybiškai įvykdyti šioje techninėje specifikacijoje numatyti darbai;

    - sutvarkyta aplinka, kurioje buvo vykdomi darbai;

    - tvoros ir vartai įregistruoti VĮ Registrų centras;

    - apmokytas personalas naudotis naujais vartais;

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pozicija | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Darbų apimtys* |  |  |
| 1 | Esamos tvoros likučių demontavimas nuo pavogtos tvoros stulpų. | kompl. | 1 |
| 2 | Senosios (pavogtos tvoros dalies) tvoros atstatymas atskiromis dalimis. Virintas tinklas 1800 mm aukščio (3 pav.), akučių matmenys 100 x 75 mm, vielos storis nemažiau 2,1 mm. | m | 190 |
| 3 | Krūmų, medžių pašalinimas iš statomos tvoros zonos, 2 m pločio 565 m ilgio ruožas. | m2 | 1130 |
| 4 | Kalnuotų, drėgnų pelkėtų vietų planiravimas, kelmų rovimas, grunto stumdymas. | m2 | 1130 |
| 5 | Naujai įrengiamos tvoros virintas tinklas 1800 mm aukščio (3 pav.), akučių matmenys 100 x 75 mm, vielos storis nemažiau 2,1 mm. Kartu turi būti numatytas ir reikalingas stulpų (nemažiau kaip iš 40 x 60 x 2 (sienelės storis) mm cinkuotų kampuočių su uždarais galais) skaičius, kurį turi įsivertinti rangovas, atsižvelgdamas į tai, kad tvora turi būti stabili, tinklas tarp stulpų neišvirtęs, o įtemptas, tačiau stulpai turi būti įrengti nerečiau kaip kas 2,5 m. | m | 570 |
| 6 | Stulpų montavimo, betonavimo, tvoros tinklo įrengimo darbai | kompl. | 1 |
| 7 | Stumdomi cinkuoti įvažiavimo vartai (1700 x 6000 mm) su tinklo segmentų užpildu (2 pav.). Kartu turi būti numatyti pamatai, visos jų įrengimui reikalingos medžiagos ir tvirtinimo elementai, taip pat stacionarus užraktas su spyna (nemažiau kaip 5 raktai). | kompl. | 1 |
| 8 | Stumdomų vartų su pamatais įrengimo bei derinimo darbai | kompl. | 1 |
| 9 | Tvoros tinklo tvirtinimo elementai ir medžiagos | kompl. | 1 |
| 10 | Kadastriniai matavimai ir jų įregistravimas (2 tvoros ir pagrindiniai įvažiavimo vartai, antri įvažiavimo vartai) | kompl. | 1 |
| 11 | Betonas tvoros stulpų, vartų pamatų įtvirtinimui | m3 | 6,8 |
|  | Kita |  |  |
| 12 | Transportas | kompl. | 1 |
| 13 | Medžių krūmų, kelmų išvežimas , teritorijos sutvarkymas | kompl. | 1 |

*rangovas turi vietoje įvertinti darbų apimtis prieš pateikdamas pasiūlymą.

1 pav.

2 pav.

3 pav.

Pavogtos tvoros dalies fotofiksacija

__________

# Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

DĖL KYVIŠKIŲ AERODROMO TVOROS SU VARTAIS ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai.

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai, tel. Nr., elektroninio pašto adresas/ |  |
| Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių įmonių kodai/ |  |
| Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |

1. Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais ir pažymime, kad siūlomi darbai atitinka pirkimo dokumentų ir jų priedų reikalavimus.

2. Pateikdami CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Bendrosios Pastabos:

      - užsienio šalyje registruotas tiekėjas į pasiūlymo kainą privalo įskaičiuoti Lietuvos Respublikos 21% PVM. Perkančioji organizacija 21% PVM sumoka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą;

      - Lietuvoje registruotas tiekėjas, kuris pagal galiojančius teisės aktus yra ne PVM mokėtojas, šios eilutės nepildo ir po lentele nurodo priežastis dėl kurių PVM nemoka.

      - Pasiūlymai vertinami eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

2 lentelė. Pasiūlymo kaina.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 1. | Kyviškių aerodromo tvoros su vartais įrengimas | Kompl. | 1 |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |
| PVM suma (pildoma, jei taikoma)*: |  |  |  | __proc. | ___Eur |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: (suma skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: __________

PASTABA. Perkančiajai organizacijai priimtina maksimali pasiūlymo kaina yra 33 000,00 Eur be PVM (39 930,00 Eur su PVM). Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, įskaitant elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

| Pasiūlymo galiojimo laikas | iki pirkimo sąlygose nurodyto termino pabaigos |
| --- | --- |

3 lentelė. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimus vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį.

| Eil. Nr. | Ūkio subjektų grupės nario pavadinimas | Ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus) | Ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimų vertės dalis (apimtis eurais arba procentais), įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę |
| --- | --- | --- | --- |

Pildyti tuomet kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji privalo pateikti jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją (Pirkimo dokumentų Bendrųjų sąlygų 10 skyriaus nuostatos).

4 lentelė. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remsiuosi, kad atitikti keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kad atitikti keliamus kvalifikacijos reikalavimus, pavadinimas | Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą (-us) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu tiekėjas nurodo ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tuomet privalo pateikti galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų pajėgumais patvirtinančių dokumentų, kurie patvirtintų, kad tiekėjui ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį skaitmenines kopijas.

5 lentelė. Vykdant pirkimo sutartį pasitelksiu ūkio subjektus, kurių pajėgumais nesiremiu, kad atitikti pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kurio (-ių) pajėgumais nesiremiama, kad atitikti pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, pavadinimas | Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti Ūkio subjektą (-us) kurio (-ių) pajėgumais nesiremiama, kad atitikti pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

Pildyti tuomet, jei tiekėjui yra žinomi ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, jei tokie keliami. Jeigu tiekėjas nurodo ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tuomet privalo pateikti kiekvieno jų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame pirkime, skaitmenines kopiją.

6 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Pateikta (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

7 lentelė. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Paaiškinimai, įrodantys, kad nurodyta informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, perkančiajai organizacijai įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

__________________________		__________	__________________________

(Dalyvio  arba jo įgalioto asmens pareigos)		(parašas)	            (vardas ir pavardė)

__________

# Pirkimo sąlygų 4 priedas „Sutarties projektas“

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTAS

(Pateikiamas atskiru dokumentu)