Pirkimas: DYZELINIŲ ELEKTROS GENERATORIŲ PIRKIMAS (pirkimo Nr. CVP IS  3149275).

Tiekėjų klausimai ir Perkančiosios organizacijos atsakymai (klausimų tekstas netaisytas):

- Klausimas:  Ar priekaba turi būti įregistruota VĮ "Regitra" kaip vientisas junginys (kartu su generatoriumi) ar atskirai tik priekaba?

Atsakymas: Priekaba turi būti registruota VĮ „Regitra“ kaip vientisas junginys kartu su generatoriumi.

2. Klausimas:  Susipažinus su pirkimo sąlygų 2 priedu „Techninė specifikacija“, yra nurodyta:

Generatoriaus komplektacija: Transportavimo priekaba; akumuliatorius; automatinė baterijų pakrovimo sistema; eksploataciniai skysčiai (išskyrus kurą); pajungimo komplektas (perjungimui jungikliu rankiniu būdu); pajungimo ir naudojimo instrukcija.

Prašome Perkančiosios organizacijos plačiau paaiškinti ir patikslinti kas tiksliai įeina į perjungimo komplektą.

Atsakymas: Priemonės reikalingos generatoriui pajungti.

3. Klausimas:  Pagal ES reikalavimus mobilūs generatoriai turi atitikti Stage V emisijos reikalavimus. Ar perkamas mobilus generatorius kuris turi atitikti Stage V ar perkamas stacionarus generatorius kurio pervežimui naudojama priekaba ir emisijos reikalavimai jam netaikomi?

Atsakymas: Reikalavimai perkamoms prekėms yra nurodyti Specialiųjų sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

4. Klausimas:  Prašome patikslinti dėl generatoriaus variklio tipo. Pagal 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis, jeigu generatorius yra sumontuotas ant priekabos, jo dyzelinio variklio kategorija turi būti ne žemesnė nei "stage V". Prašau patikslinkite kokios kategorijos generatoriaus variklis turi būti pasiūlytas?

Atsakymas: Reikalavimai perkamoms prekėms yra nurodyti Specialiųjų sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

5. Klausimas:  Nėra nurodyta, kaip generatoriai ir priekabos turi būti registruojami kelių eismo institucijose (priekabos atskirai nuo generatorių arba kaip 1 vienetas: priekaba su generatoriumi):
1. Kaip 1 vienetas – priekaba su generatoriumi. Tai reiškia, kad varikliai turi atitikti V etapo išmetamųjų teršalų normatyvus pagal Reglamentą (ES) 2016/1628.
2. Priekaba registruojama atskirai nuo generatoriaus, o generatorius vežamas kaip krovinys. Šiuo atveju galite naudoti bet kokią išmetamųjų teršalų klasę (be išmetamųjų teršalų; 3a etapas ir pan.). Tai taip pat reiškia, kad prieš kasmetinį techninį patikrinimą kelių transporto institucijose turėsite nuimti generatorių nuo priekabos.

Prašome nurodyti, kaip reikia registruoti priekabas ir kokios išmetamųjų teršalų klasės varikliai turi atitikti iš minėtų 2 variantų.

Atsakymas: Priekaba turi būti registruota VĮ „Regitra“ kaip vientisas junginys kartu su generatoriumi.