Atsakymai į klausimus

2025-06-19

- Prašome patikslinti, kuriose patalpose numatomos wc pertvaros? iš brėžinių matome tik 1-61 patalpoje 2 klozetus. Ar pertvaros numatomos tik šioje vietoje?

Atsakymas:

Patalpoje Nr. 1-72, įrengiamos praustuvės, unitazai, tarp unitazų įrengiamos HPL plokščių

pertvarėlės. Ant esamų sienų įrengiama neglazūruotų akmens masės plytelių danga. Klijuojamos akmens masės grindų plytelės (slidumo klasė R-12) klijuojamos 20 – 40 mm storio gamykline lipniąja medžiaga.

Įrengiamos pakabinamos „Amstrong“ tipo lubos. Tarp patalpų 1-72 ir 1-68 įrengiamos naujos MDF durys.

Patalpoje Nr. 1-73, įrengiamos praustuvės, unitazai, tarp unitazų įrengiamos HPL plokščių

pertvarėlės. Ant esamų sienų įrengiama neglazūruotų akmens masės plytelių danga. Klijuojamos akmens masės grindų plytelės (slidumo klasė R-12) klijuojamos 20 – 40 mm storio gamykline lipniąja medžiaga.

Įrengiamos pakabinamos „Amstrong“ tipo lubos. Tarp patalpų 1-73 ir 1-68 įrengiamos naujos MDF durys.

( DP -CPO264760/2-01-DP-SA-AR, 8 lapas)

1-61 patalpoje pertvaros neįrenginėjamos.

- Prašome patikslinti pirkimo dokumentus. Kadangi yra įkeltos skirtingų projektų dalys. Vienos dalys yra Šviesos g. 7 Vievis, o kitos dalys yra Sodų g. 7 Elektrėnai. Prašau pateikite tik perkamo objekto TP ir DP.

Atsakymas:

DP yra pateiktas perkamo objekto. TP  patikslintos 4 ir 5 bylos.

Pateikiamas patikslintas 5 priedas: byla „5 priedas-techninis ir darbo projektai patikslinta“.

Pastaba.  Informuojame, kad pratęsiamas pasiūlymų pateikimo terminas – 2025-07-02.

Pastaba. Klausimai nekoreguojami.