Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijai

PASIŪLYMAS

DĖL FIZIKOS LABORATORIJOS BALDŲ IR ĮRANGOS ZARASŲ R.

DUSETŲ KAZIMIERO BŪGOS GIMNAZIJAI

____________

(Data)

_______________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo kodas (jeigu yra) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame 2025 m. ......................d. CVPIS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą patiekia ūkio subjektų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- |

3.* Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus ar specialistus ir ekspertus:

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

* Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

4.** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |

**Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Kas yra laikoma nekonfidencialia informacija yra apibrėžta VPĮ 20 str. 2 d.

- Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kaina (Eur) be PVM | PVM (Eur) | Kaina (Eur) su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fizikos laboratorijos baldai ir įranga (pagal pateiktą techninę specifikaciją) |  |  |  |

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra ................ Eur (skaičiais) ................................... (žodžiais). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro .............................................. Eur.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Pastabos:

- Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jei nebus užpildyta siūlomų prekių techninių charakteristikų lentelė (pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys);

- per didele ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina bus laikoma pasiūlyme nurodyta kaina, kuri viršys 44 718,00 Eur su PVM;

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės „PVM“ eilutės nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant išlaidas teikiant sąskaitą per informacinę sistemą „SABIS“, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. |  | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |

|  |  |  | Pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys |
| --- | --- | --- | --- |
| FIZIKOS LABORATORIJOS ĮRANGOS IR BALDŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS |  |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai |  | Siūlomos techninės charakteristikos, gamintojas, modelis, nuoroda į dokumentacijos lapą/vietą, kurioje yra reikalavimą patvirtinantis parametras, internetinį tinklapį (jei nėra specifikacijos reikšmių – įrašyti ATITINKA arba - NE) (pildo Tiekėjas) |
| 1. | Dvivietis mokytojo stalas su integruota elektros laboratorija - 1 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Stalo išmatavimai 1200(±50)x600(±50)x700(±50) mm |  |  |
|  | Pagrindo konstrukcija metalinė su ne mažesniais kaip 60x30 mm metaliniais profiliais |  |  |
|  | Stalviršis turi būti fenolio kompaktinės medžiagos ne plonesnės kaip 20 mm storio |  |  |
|  | Atsižvelgiant į žaliuosius pirkimus medžiaga turi atitikti RoHS direktyvą 2011/65/ES (be švino, kadmio, gyvsidabrio, šešiavalentio chromo ir kitų pavojingų medžiagų) arba lygiavertę |  |  |
|  | Atsižvelgiant į žaliuosius pirkimus medžiaga turi atitikti Reach reglamento reikalavimus, medžiagoje neturi būti daugiau kaip 0.1 % SVHC (labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų) |  |  |
|  | Stalviršis (SV) turi būti atsparus mechaniniam poveikiui |  |  |
|  | SV lenkimo stiprumas ne mažesnis kaip 100 MPa |  |  |
|  | SV smūginis stipris ne mažesnis kaip 15 kJ/m2 |  |  |
|  | SV tempimo stiprumas ne mažesnis kaip 100 MPa |  |  |
|  | SV skėlimo jėga ne mažesnė kaip 2000 N |  |  |
|  | SV elastingumo modulis ne mažesnis kaip 6500 MPa |  |  |
|  | SV darbinė maks. temp. ne mažesnė kaip 120 C |  |  |
|  | SV vandens absorbcija ne plonesnės kaip 3 mm storio ne daugiau kaip 85 mg. |  |  |
|  | Turi būti priekinė apsauginė sienelė |  |  |
|  | Turi būti stalčius su užraktu |  |  |
|  | Jei perkančiajai organizacijai (PO) kyla pagrįstų įtarimų dėl stalo techninių charakteristikų, PO gali paprašyti pateikti medžiagų gamintojo medžiagos aprašymą ir sertifikatus |  |  |
| 1.1 |  | Turi būti stale integruotas elektros laboratorijos komponentai |  |
|  |  | Gamintojas |  |
|  |  | Modelis |  |
|  |  | Elektros stovo konstrukcija (ESK) turi būti stabili ir patikima, nes bus naudojama mokymui, todėl konstrukcijos tempimo stiprumas turi būti ne mažesnis kaip 240 N/mm2 |  |
|  |  | ESK elastiškumo modulis turi būti ne mažesnis kaip 50 000 N/mm2, o kietumas pagal Brinelio skalę ne mažesnis kaip 50 HB |  |
|  |  | Integruotas vienfazis automatas ne mažesnis kaip 15 A |  |
|  |  | Integruota srovės nuotėkio relė |  |
|  |  | Integruotas avarinio išjungimo mygtukas su raktuku |  |
|  |  | Integruotas mokytojo elektros įjungimo ir išjungimo mygtukas |  |
|  |  | Integruotos ne mažiau kaip 3 vnt. saugių 4 mm jungčių |  |
|  |  | Integruoti ne mažiau kaip 2 vnt. elektros lizdų 230 V su įžeminimu |  |
|  |  | Integruota nuotolinė valdymo sistema, valdoma iš Android ir iOS programinės įrangos (arba lygiaverčių) |  |
|  |  | Integruota galimybė nuotoliniu būdu išjungti ir įjungti maitinimą |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 4 programuojami kanalai, skirti skirtingų prietaisų arba mokinių stalų grupių su elektros stovais pajungimui |  |
|  |  | Turi būti integruotas RJ45 LAN lizdas |  |
|  |  | Turi būti galimybė iš mokytojo elektros laboratorijos valdymo pulto valdyti mokinių elektros laboratorijos įtaisus |  |
| 2.0 |  | Dvivietis mokinio stalas su integruota elektros laboratorija - 13 vnt. |  |
|  |  | Gamintojas |  |
|  |  | Modelis |  |
|  |  | Išmatavimai PxGxA: 1200(±50)x650(±50)x750(±50) mm |  |
|  |  | Kojos C formos kurių plieninių vamzdžių išmatavimai ne mažesni kaip 60x30 mm |  |
|  |  | Kojų atramos su aukščio reguliatoriais ne mažiau kaip 4 vnt. |  |
|  |  | Stalviršis (SV) turi būti atsparus mechaniniam poveikiui |  |
|  |  | Turi būti integruotas stalčius skirtas sudėti elektros laboratorijos modulių plokšte |  |
|  |  | Jei perkančiajai organizacijai (PO) kyla pagrįstų įtarimų dėl techninių charakteristikų, PO gali paprašyti pateikti medžiagų gamintojo medžiagos aprašymą ir sertifikatus |  |
| 2.1 |  | Stale turi būti integruoti elektros laboratorijos komponentai |  |
|  |  | Gamintojas |  |
|  |  | Modelis |  |
|  |  | Elektros stovo konstrukcija (ESK) turi būti stabili ir patikima, nes bus naudojama mokymui, todėl konstrukcijos tempimo stiprumas turi būti ne mažesnis kaip 240 N/mm2 |  |
|  |  | ESK elastiškumo modulis turi būti ne mažesnis kaip 50 000 N/mm2, o kietumas pagal Brinelio skalę ne mažesnis kaip 50 HB |  |
|  |  | Integruotas vienfazis automatas ne mažesnis kaip 15 A |  |
|  |  | Integruota srovės nuotėkio relė |  |
|  |  | Integruotas avarinio išjungimo mygtukas su raktuku |  |
|  |  | Integruotas mokytojo elektros įjungimo ir išjungimo mygtukas |  |
|  |  | Integruotos ne mažiau kaip 3 vnt. saugių 4 mm jungčių |  |
|  |  | Integruoti ne mažiau kaip 2 vnt. elektros lizdų 230 V su įžeminimu |  |
|  |  | Turi būti antivandalinis metalinis uždėklas ant elektros laboratorijos komponentų. Turi būti naudojamas vienas raktas visiems 13 elektros stovų. |  |
| 3.0 |  | Elektros laboratorijos (modulių plokštės) - 13 vnt. |  |
|  |  | Gamintojas |  |
|  |  | Modelis |  |
|  |  | Komponentai |  |
|  |  | Integruotas fotorezistorius ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
|  |  | Integruotas termistorius ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
|  |  | Integruota relė ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
|  |  | Skirtingi varžų elementai ne mažiau kaip 5 vnt. |  |
|  |  | Integruota varža I ne mažiau kaip 100 Ω |  |
|  |  | Integruota varža II ne mažiau kaip 200 Ω |  |
|  |  | Integruota varža III ne mažiau kaip 450 Ω |  |
|  |  | Integruota varža IV ne mažiau kaip 650 Ω |  |
|  |  | Integruota varža V ne mažiau kaip 1 kΩ |  |
|  |  | Integruota varža VI ne mažiau kaip 4.5 kΩ |  |
|  |  | Integruota varža VII ne mažiau kaip 10 kΩ |  |
|  |  | Integruota varža VIII ne mažiau kaip 30 kΩ |  |
|  |  | Integruota varža IX ne mažiau kaip 100 kΩ |  |
|  |  | Pirmo įtampos šaltinio įtampa nuo 0 V iki ne mažiau kaip 12 V |  |
|  |  | Antro įtampos šaltinio minusinė „-“įtampa ne mažiau kaip 5 V |  |
|  |  | Integruotos lempos ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
|  |  | Integruotas tranzistorius NPN arba lygiavertis ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
|  |  | Integruotas potenciometras ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
|  |  | Integruotas šviesos diodas ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
|  |  | Integruoti perjungiami mygtukai ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
|  |  | Integruoti elektrolitiniai kondensatoriai ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
|  |  | Kondensatorių talpa ne mažiau kaip 100 µF |  |
|  |  | Mokiniai turi turėti galimybę išlituoti ir įlituoti komponentus |  |
|  |  | Turi būti galimybė plokštę sujungti su matavimo sąsaja (komplekte neturi būti) |  |
|  |  | Turi būti galimybė išduoti įtampos signalus iš matavimų sąsajos į eksperimentinę plokštę |  |
|  |  | Turi būti galimybė sujungus su matavimų sąsaja gauti parametrus į multimetrą ir oscilografą |  |
| 3.1 |  | Turi būti matavimų sąsaja |  |
|  |  | Nurodyti gamintoją |  |
|  |  | Nurodyti modelį |  |
|  |  | Integruota sąsaja USB 1.1 arba lygiavertė |  |
|  |  | Turi būti integruota skaitmeninė sistema |  |
|  |  | Skaitmeninė sistemoje integruoti ne mažiau kaip 5 vnt. skaitmeniniai išėjimo kanalai po 2 jungtis kanalui |  |
|  |  | Skaitmeninės sistemos įtampa ne mažiau kaip 5 V |  |
|  |  | Skaitmeninės sistemos išėjimo srovė ne mažiau kaip 15 mA |  |
|  |  | Skaitmeninė sistema su TTL arba lygiaverčiais lygiais |  |
|  |  | Skaitmeninėje sistemoje integruoti ne mažiau kaip 8 vnt. skaitmeniniai įėjimo kanalai |  |
|  |  | Skaitmeninėje sistema su TTL lygiais arba lygiaverčiais |  |
|  |  | Skaitmeninės sistemos įėjimo įtampa ne mažesnė kaip 5.0 V |  |
|  |  | Visos jungtys ne didesnės kaip 2 mm |  |
|  |  | Turi būti integruota impulso pločio moduliacijos sistema (IPM) |  |
|  |  | IPM sistemos išėjimo dažnis nuo 0 iki ne mažiau kaip 100 kHz |  |
|  |  | IPM sistemos išėjimo impulso plotis reguliuojamas nuo 0 iki ne mažiau kaip 100 % |  |
|  |  | Turi būti stačiakampė IPM sistemos išėjimo forma |  |
|  |  | IPM sistemos išėjimo įtampa ne mažiau kaip 5 V |  |
|  |  | IPM sistemos išėjimo srovė ne mažesnė kaip 30 mA |  |
|  |  | Turi būti integruota skaitmeninė-analoginė sistema |  |
|  |  | Skaitmeninėje-analoginėje sistemoje skaitmeninis - analoginis konverteris ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
|  |  | Skaitmeninė-analoginė sistema ne mažiau kaip 2 kanalų/išėjimų |  |
|  |  | Skaitmeninės-analoginės sistemos išėjimo įtampa nuo 0 iki ne mažiau kaip ±5 V |  |
|  |  | Skaitmeninės-analoginės sistemos nuolatinės srovės ofsetas ne mažesnis kaip ±5V |  |
|  |  | Programinėje įrangoje turi būti parenkamos skaitmeninės-analoginės sistemos bangų formos |  |
|  |  | Skaitmeninėje-analoginėje sistemoje integruotos bangų formos ne mažiau kaip sinusoidinė, pjūklo formos, stačiakampė arba lygiavertės |  |
|  |  | Skaitmeninės-analoginės sistemos išėjimo srovė ne mažiau kaip 25 mA |  |
|  |  | Turi būti integruota analoginė-skaitmeninė sistema (ASS) |  |
|  |  | ASS įėjimo įtampa nuo 0 iki ne mažiau kaip ± 10 V |  |
|  |  | ASS nuolatinės srovės ir kintamosios srovės jungtys sistemoje turi būti atskirtos |  |
|  |  | ASS ne mažiau kaip 2 kanalai nuolatinės srovės ir 2 kanalai kintamosios srovės jungčių |  |
|  |  | Turi būti integruota srovės matavimo sistema |  |
|  |  | Srovės matavimo sistema turi būti pritaikyta matuoti kintamąją ir nuolatinę srovę |  |
|  |  | Srovės matavimo sistemoje įėjimo įtampa ne mažiau kaip ±10 V |  |
|  |  | Srovės matavimo sistemoje įėjimo srovė ne mažiau kaip 30 mA |  |
|  |  | Pagrindo schematiniai žymėjimai turi būti atitinkantys IEC standartą arba lygiavertį |  |
|  |  | Pagrindo schematiniai žymėjimai turi būti išgraviruoti lazeriu arba freza, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas arba lygiaverte ilgą laiką nenusitrinančia ar neišblunkančia technologija. |  |
| 4. |  | Bendri reikalavimai |  |
| 1. |  | Garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 12 mėn. |  |
| 2. |  | Tiekėjas turi pristatyti prekes, sumontuoti, patikrinti ir atlikti mokymą kaip dirbti su įranga. |  |