TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas / Perkantysis subjektas – Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Elektromobilių įkrovimo stotelės (toliau – prekės).

  - Prekių pristatymas apima: fizinį prekių pristatymą į Pirkėjo nurodytas vietas, prekių sumontavimą Pirkėjo paruoštose prekių eksploatavimo vietose, ir prekių pajungimą. Prekės bus laikomos pristatytos tada, kai bus pilnai paruoštos eksploatacijai. Šalių įsipareigojimai užsakymo atlikimui detalizuoti 2.10 p.

  - Pirkimo objektas į pirkimo  dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių tiekimo laikotarpis – 6 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekių pristatymo vieta – preliminarios prekių pristatymo vietos nurodytos 1 priede. Pirkėjas, teikdamas užsakymą, įsipareigoja patikslinti prekių pristatymo vietas.

  - Prekių apimtys:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Preliminarus prekių kiekis (vnt.) | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas (pagal 2.2 p. reikalavimus) nuo Užsakymo pateikimo (k. d.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)* | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)** |  |
| 1. | Elektromobilių įkrovimo stotelė | 90 | ☒ | ☐ | 30 k. d.* |

* tiekėjas, teikdamas pasiūlymą gali pasiūlyti trumpesnį, 15 k. d. prekių pristatymo terminą (terminas skaičiuojamas nuo užsakymo pateikimo momento ir apima visas sudedamąsias dalis, nurodytas TS 2.2 p.).

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra preliminarus. Pirkėjas, teikdamas pirmą užsakymą įsipareigoja išpirkti ne mažiau kaip 90 vnt. prekių.

  - Maksimali Sutarties kaina (suma, kuriai sudaroma sutartis) – 68 000,00 EUR (šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų 00 ct) be PVM Sutarties galiojimo terminui.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - Užsakymai gali būti teikiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Paskutinis prekių užsakymas Tiekėjui gali būti teikiamas ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos, nebent Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nurodo trumpesnį, 15 k. d. prekių pristatymo terminą (terminas skaičiuojamas nuo užsakymo pateikimo momento ir apima visas sudedamąsias dalis, nurodytas TS 2.2 p.), tuomet paskutinis prekių užsakymas gali būti teikiamas ne vėliau kaip likus 15 (penkiolikai) kalendorinių dienų iki sutarties galiojimo pabaigos.

    - Užsakymo pateikimu laikomas momentas, kai Pirkėjas el. paštu išsiunčia Tiekėjui užsakymą, kuriame nurodo tikslų užsakomų prekių kiekį, adresus ir montavimo vietą.

  - Šalių įsipareigojimai užsakymo įvykdymui pilna apimtimi:

    - Pirkėjas įsipareigoja paruošti prekių tvirtinimo vietas sklandžiam prekių montavimui. Montavimo vietose bus atvesta visa reikiama inžinerija (elektros ir komunikacijos laidai), sumontuoti stovai ar paruošta siena tvirtinimui.

    - Tiekėjas įsipareigoja prekes pritvirtinti ant paruoštų tvirtinimui vietų, t. y. įkrovimo stotelių stovų arba sienos. Taip pat tiekėjas įsipareigoja stoteles prijungti prie atvestų inžinerinių kabelių (elektros ir komunikacijos laidų).

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

2 lentelė

| Eil. Nr. | Aprašymas ir reikalavimai elektromobilių įkrovimo stotelėms* |
| --- | --- |
| 1. | Elektros įtampa – 400V (+/- 10%) |
| 2. | Maksimali galia – 22 kW +/-1 kW. Turi būti galimybė maksimalią galią apriboti programiškai. |
| 3. | Jungties tipas –Type 2 (tik jungtis, be kabelio). |
| 4. | Prekė turi turėti vartotojo atpažinimo funkciją naudojant RFID (fizinį žetoną) arba lygiavertį vartotojo atpažinimo funkcijos spendimą, nenaudojantį asmens duomenų**. |
| 5. | Prekės turi palaikyti ne mažiau kaip 2G/3G/4G, ethernet, wifi komunikacijos kanalus |
| 6. | Įkrovimo stotelės turi palaikyti ne žemesnį kaip OCPP 1.6 atvirą komunikacijos protokolą arba lygiavertį atvirą komunikacijos protokolą** |
| 7. | Prekės turi turėti galimybę išmaniai valdyti galią su įvadais tarp stotelių ir balansuoti galią tarp fazių. |
| 8. | Prekė turi turėti sertifikuotą elektros skaitiklį, pripažįstamą Lietuvoje teisėtai apskaitai, kuris fiksuotų suvartojamos energijos kiekį. |
| 9. | Turi būti galimas universalus prekės montavimas: ir ant sienos, ir ant stovo |
| 10. | IP Atsparumo klasė – ne žemesnė kaip IP55 arba lygiavertį** |
| 11. | IK Atsparumo klasė – ne žemesnė kaip IK10 arba lygiavertį** |
| 12. | Prekės turi būti be programinės įrangos ir turi būti galimybė Pirkėjui integruoti bet kurio operatoriaus programinę įrangą, palaikančią ne žemesnį kaip OCPP 1.6 atviro tipo protokolą arba lygiavertį atviro tipo protokolą**. Tiekėjas negali pristatyti prekių, kurios palaikytų tik konkrečią programinę įrangą, o taip pat apriboti galimybę Pirkėjui savarankiškai valdyti įkrovos stoteles per bet kokią Pirkėjo turimą programinę įrangą. |
| 13. | Prekės turi veikti esant aplinkos temperatūrai ne siauresniame diapazone nei nuo -25 iki +35°C ribose |

*Pirkimo dokumentuose nurodomi dokumentai, patvirtinantys atitikimą lentelėje nurodytiems reikalavimams (prekės gamintojo deklaracijos/ bandymo protokolai/gamintojo naudojamų medžiagų sertifikatai ar kt. dokumentai, kuriuos Tiekėjas turi pateikti kartu su pirminiu pasiūlymu).

**Jei siūlomas lygiavertis sprendimas, jis neturi papildomai apsunkinti Pirkėjo ar sukelti jam papildomų kaštų dėl jo pritaikomumo.

- KITA INFORMACIJA

  - Tiekėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už prekių montavimo organizavimą, kokybę ir kontrolę darbo metu.

  - Tiekėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi, atliekant prekių montavimą (vykdant darbus) Pirkėjo objektuose. Tiekėjas savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais, saugos priemonėmis.

  - Tiekėjo darbuotojai, montuodami prekes (vykdydami darbus) Pirkėjo teritorijoje, privalo dėvėti švarią ir tvarkingą aprangą su įmonės skiriamaisiais ženklais.

  - Tiekėjo darbuotojai prekių montavimo darbus turi atlikti kokybiškai, nepažeisti, nesugadinti materialinių vertybių ( baldų, sienų ir kt.), užtikrinant materialinių vertybių saugumą. Tiekėjas atlygina Pirkėjui arba trečiosioms šalims Tiekėjo darbuotojų padarytą žalą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Tiekėjas turės pristatyti visas prekes Tiekėjo sąnaudomis. Prekės ir jų komplektines dalys detalės privalo būti naujos, nenaudotos, atitikti Europos Sąjungos standartus.

  - Tiekėjas privalo savo lėšomis išsivežti utilizacijai visas susidariusias atliekas (instaliacines medžiagas, įrenginius ir kt.) ir vesti jų apskaitą, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais aktais.

PRIEDAI:

1 priedas. Preliminarios prekių pristatymo vietos.

1 priedas

PRELIMINARIOS PREKIŲ PRISTATYMO VIETOS

1 lentelė

| Eil. Nr. | Preliminarios prekių pristatymo vietos |
| --- | --- |
| 1. | Beržų g. 25, 35011 Senamiesčio k., Panevėžio r. sav. |
| 2. | Radviliškio g. 53, 76034 Šiauliai |
| 3. | L. Asanavičiūtės g. 17, 05019 Vilnius |
| 4. | Gėlyno g. 12, Aleksandravo k., Marijampolės sen. |
| 5. | Žemaitės g. 74, Gargždai, 96001 Klaipėdos r. sav |
| 6. | Birutės g. 14, 71001 Šakiai |
| 7. | J. Biliūno g. 5, 29001 Anykščiai |
| 8. | Vytauto g. 60, Garliava, 53030 Kauno r. sav. |
| 9. | M. Jankaus g. 8, 99075 Šilutė |
| 10. | J. Basanavičiaus g. 59, 28052 Utena |
| 11. | Gedimino g. 26A, Trakai |
| 12. | P. Cvirkos g. 10, 20067 Ukmergė |
| 13. | Gerovės g. 29, 11017 Vilnius |
| 14. | Laisvės g. 38, 89017 Mažeikiai |
| 15. | P. Lukšio g. 58-1, 49001 Kaunas |
| 16. | I. Šeiniaus g. 6, 19001 Širvintos |
| 17. | Pulko g. 12, 62026 Alytus |
| 18. | Baltų pr. 49B, 48017 Kaunas |
| 19. | Vytauto Didžiojo g. 86, 86001 Kelmė |
| 20. | Trakų g. 4A, 26001 Elektrėnai |