SD 3 priedas

ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ

PaSIŪLYMAS

____________________

(Data)

___________________

(Vieta)

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi tiekėjų pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi tiekėjų juridinio asmens kodai. Tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi tiekėjų adresai) |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Kontaktinio asmens dėl pasiūlyme nurodytos informacijos vardas, pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas |  |

- Pateikdami šį pasiūlymą pageidaujame dalyvauti akcinės bendrovės Lietuvos pašto vykdomame Pirkime, atliekamame supaprastintų skelbiamų derybų būdu, ir patvirtiname, kad:

  - susipažinome ir sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis;

  - atitinkame visus Pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus ir netenkiname pašalinimo pagrindų (jei taikoma);

  - pateiktas Pasiūlymas atitinka visus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

  - pasikeitus Pasiūlyme nurodytai informacijai dėl atitikties pašalinimo pagrindams ir (arba) kvalifikacijai, apie tai informuosime Pirkimo vykdytoją;

  - Pasiūlyme nurodyta informacija yra teisinga;

  - Pasiūlymas galioja ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Pasiūlymas teikiamas dėl viso Pirkimo objekto, kuris apibūtintas Techninėje specifikacijoje ir kt. Pirkimo sąlygose.

- Informacija apie tiekėjo pasitelkiamus ūkio subjektus, kvazisubtiekėjus, subtiekėjus bei trečiuosius asmenis:

  - informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiamasi, siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus (pildoma, jei tiekėjas juos ketina pasitelkti):

2 lentelė

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, adresas | Kvalifikacijos reikalavimas, kuriam atitikti pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina remtis kito (-ų) ūkio subjekto (-ų) pajėgumais, siekdamas atitikti keliamus kvalifikacijos reikalavimą, ir ketina jį (juos) pasitelkti pirkimo sutarties vykdymui. Kartu su savo pasiūlymu tiekėjas turi  pateikti  ūkio subjektų daliai užpildytą EBVPD ir įrodymus, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi. Pasiūlyme neišviešinus ūkio subjektų, vėliau jais pasitelkti nebus galima.

  - informacija apie kvazisubtiekėjus (tiekėjas remiasi jų kvalifikacija, ir kurie pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subtiekėjo darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas pirkime bus pripažintas laimėjusiu) (pildoma, jei tiekėjas juos ketina pasitelkti):

3 lentelė

| Eil. Nr. | Tiekėjo siūlomų specialistų vardas, pavardė | Specialistas siūlomas pareigoms (pareigų pavadinimas turi atitikti kvalifikacijos reikalavimuose nurodytas pareigas) | Specialisto dabovietė pasiūlymo pateikimo metu |
| --- | --- | --- | --- |

Pastaba. Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti kvazisubtiekėjus, kurių pajėgumais remiasi. Pasiūlyme neišviešinus kvazisubtiekėjų, vėliau jais pasitelkti nebus galima.

  - informacija apie pasiūlymo teikimo metu žinomus subtiekėjus:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas (jei pavadinimas nežinomas, nurodoma „Nežinomas“) | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |

  - tuo atveju, jei tiekėjas ketina remtis trečiųjų asmenų ištekliais (priemonėmis), tiekėjas tai turi nurodyti kartu su pasiūlymu pateikiamame laisvos formos priede. Tiekėjas šiame priede turėtų nurodyti trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.

- Pateikdami šį pasirašytą pasiūlymą deklaruojame, kad (laukelyje „☐“ privaloma pažymėti „x“):

5 lentelė

☐ Aš (Tiekėjas) patvirtinu, kad nei pasiūlymo pateikimo metu, nei Pirkimo sutarties vykdymo metu, aš, mano pasitelkti asmenys (Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi, Subtiekėjai), mano siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojai ar juos kontroliuojantys asmenys (įskaitant ir mane) nėra juridiniai asmenys, registruoti (arba fiziniai asmenys nuolat gyvenantys) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (arba turintys šių valstybių pilietybę)*;

☐ Aš (Tiekėjas) patvirtinu, kad nei pasiūlymo pateikimo metu, nei Pirkimo sutarties vykdymo metu, prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė nėra ir nebus ar paslaugos nėra ir nebus teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų*;

☐ Aš (Tiekėjas) patvirtinu, kad nei pasiūlymo pateikimo metu, nei Pirkimo sutarties vykdymo metu, aš, mano pasitelkti asmenys (Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi, Subtiekėjai), mano siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojai ar juos kontroliuojantys asmenys (įskaitant ir mane) nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatyme / Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme ir kituose Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ir tarptautiniuose teisės aktuose*;

*Jeigu Pirkimo vykdytojui kils abejonių dėl Tiekėjo nurodytos informacijos teisingumo, Pirkimo vykdytojas gali pareikalauti papildomai pateikti informaciją patvirtinančius VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus Pirkimo vykdytojui priimtinus dokumentus.

5. Siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, jo savybės yra tokios*:

6 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadini-mas | Reikalavimo / parametro apibūdinimas / reikšmė | Atitikimas reikalavimui nurodyti konkrečią reikalavimo/ parametro reikšmę, aprašymą, nepaliekant žodžių turi būti, ne daugiau, simbolių „± “ ar pan.) | Atitiktį patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Elektros įtampa | 400V (+/- 10%) | Elektros įtampa__________V (Tiekėjas nurodo įtampą) | Įrodančio dokumento nereikalaujama, tiekėjas šios lentelės 4 stulpelio konkrečioje eilutėje nurodydamas konkretų parametrą deklaruoja ir patvirtina, kad pateikta informacija yra teisinga ir atitinka šios lentelės 3 stulpelio konkrečios eilutės reikalavimą*** |
| 2. | Prekės maksimali galia | 22 kW +/- 1 kW. Turi būti galimybė maksimalią galią apriboti programiškai. | Maksimali prekės galia ________________kW (nurodo Tiekėjas) Yra galimybė maksimalią galią apriboti programiškai ☐Taip ☐Ne | Pateikiami atitikimą įrodantys pasirašyti gamintojo dokumentai, viešai skelbiamas prekės aprašas., g.b. ekrano nuotraukos, ar nepriklausomos laboratorijos išduotas bandymų protokolas ar kiti lygiaverčiai dokumentai |
| 3. | Jungties tipas | Type 2 Reikalinga tik jungtis, be kabelio | Jungties tipas Type 2: ☐ Taip ☐ Ne | Pateikiami atitikimą įrodantys pasirašyti gamintojo dokumentai, viešai skelbiamas prekės aprašas., g.b. ekrano nuotraukos, ar nepriklausomos laboratorijos išduotas bandymų protokolas ar kiti lygiaverčiai dokumentai |
| 4. | Vartotojo atpažinimo funkciją | Vartotojo atpažinimo funkciją naudojant RFID (fizinį žetoną) arba kitą lygiavertį vartotojo atpažinimo funkcijos sprendimą, nenaudojantį asmens duomenų** | Vartotojo atpažinimo funkciją naudojant RFID (fizinį žetoną): ☐ Yra ☐ Nėra, yra lygiavertis parametras. Lygiavertis pasiūlymas ________(nurodo Tiekėjas) ir pateikia lygiavertiškumo įrodymą** | Pateikiami atitikimą įrodantys pasirašyti gamintojo dokumentai, viešai skelbiamas prekės aprašas., g.b. ekrano nuotraukos, ar nepriklausomos laboratorijos išduotas bandymų protokolas ar kiti lygiaverčiai dokumentai |
| 5. | Komunika-cijos kanalai | Ne mažiau kaip 2G/3G/4G, ethernet, wifi | Prekė palaiko šiuos komunikacijos kanalus: ☐ 2G/3G/4G, ethernet, wifi ☐ kita_________ (Tiekėjas nurodo papildomus komunikacijos kanalus, jei tokių yra) | Įrodančio dokumento nereikalaujama, tiekėjas šios lentelės 4 stulpelio konkrečioje eilutėje nurodydamas konkretų parametrą deklaruoja ir patvirtina, kad pateikta informacija yra teisinga ir atitinka šios lentelės 3 stulpelio konkrečios eilutės reikalavimą*** |
| 6. | Komunikaci-jos protokolas | Įkrovimo stotelės turi priimti ne mažiau kaip OCPP 1.6 atvirą komunikacijos protokolą arba lygiavertį** | Įkrovimo stotelės priima OCPP atvirą komunikacijos protokolą: ☐ OCPP 1.6 atvirą komunikacijos protokolą. ☐OCPP ___(įrašyti versiją) atvirą komunikacijos protokolą. ☐ Ne, teikiame lygiavertį parametrą. Lygiavertis pasiūlymas ________(nurodo Tiekėjas) ir pateikia lygiavertiškumo įrodymą** | Pateikiami atitikimą įrodantys pasirašyti gamintojo dokumentai, viešai skelbiamas prekės aprašas., g.b. ekrano nuotraukos, ar nepriklausomos laboratorijos išduotas bandymų protokolas ar kiti lygiaverčiai dokumentai |
| 7. | Išmanus galios valdymas ir balansavimas tarp stotelių | Prekės turi turėti galimybę išmaniai valdyti galią su įvadais tarp stotelių ir balansuoti galią tarp fazių. | Prekės turi galimybę išmaniai valdyti galią su įvadais tarp stotelių ir balansuoti galią tarp fazių: ☐ Taip ☐ Ne | Įrodančio dokumento nereikalaujama, tiekėjas šios lentelės 4 stulpelio konkrečioje eilutėje nurodydamas konkretų parametrą deklaruoja ir patvirtina, kad pateikta informacija yra teisinga ir atitinka šios lentelės 3 stulpelio konkrečios eilutės reikalavimą*** |
| 8. | Elektros skaitiklio sertifikatas | Prekė turi turėti sertifikuotą elektros skaitiklį, pripažįstamą Lietuvoje teisėtai apskaitai, kuris fiksuotų suvartojamos energijos kiekį. | Prekė turi sertifikuotą elektros skaitiklį, kuris fiksuoja suvartojamos energijos kiekį. ☐ Taip ☐ Ne | Pateikiamas skaitiklio sertifikavimo įrodymas, t.y.pateikiama prekės sertifikato kopija,ekrano nuotrauka, internetinė nuoroda, kurioje galima patikrinti, kad elektros skaitiklis yra sertifikuotas sertifikatu, pritažįstamu teisėtai elektros apskaitai Lietuvoje. |
| 9. | Prekės montavimas | Turi būti galimas universalus prekės montavimas: ir ant sienos, ir ant stovo | Prekė gali būti montuojama universaliai: ir ant sienos, ir ant stovo: ☐ Taip ☐ Ne | Įrodančio dokumento nereikalaujama, tiekėjas šios lentelės 4 stulpelio konkrečioje eilutėje nurodydamas konkretų parametrą deklaruoja ir patvirtina, kad pateikta informacija yra teisinga ir atitinka šios lentelės 3 stulpelio konkrečios eilutės reikalavimą*** |
| 10. | IP Atsparumo klasė | Ne žemesnė kaip IP55 arba lygiavertį** | Prekės IP atsparumo klasė: ☐ IP55 ☐ Kita, ____________ (įrašo tiekėjas, jei teikia aukštesnės atsparumo klasės arba lygiavertį pasiūlymą). Lygiavertiškumo įrodymas**, jei teikiamas lygiavertis pasiūlymas: ___________________ (pildo tiekėjas) | Pateikiami atitikimą įrodantys pasirašyti gamintojo dokumentai, viešai skelbiamas prekės aprašas., g.b. ekrano nuotraukos, ar nepriklausomos laboratorijos išduotas bandymų protokolas ar kiti lygiaverčiai dokumentai |
| 11. | IK Atsparumo klasė | Ne žemesnė kaip IK10 arba lygiavertį** | Prekės IK atsparumo klasė: ☐ IK10 ☐ Kita, ____________ (įrašo tiekėjas, jei teikia aukštesnės atsparumo klasės arba lygiavertį pasiūlymą). Lygiavertiškumo įrodymas**, jei teikiamas lygiavertis pasiūlymas: | Pateikiami atitikimą įrodantys pasirašyti gamintojo dokumentai, viešai skelbiamas prekės aprašas., g.b. ekrano nuotraukos, ar nepriklausomos laboratorijos išduotas bandymų protokolas ar kiti lygiaverčiai dokumentai |
| 12. | Programinė įranga | Prekės turi būti be programinės įrangos ir turi būti galimybė Pirkėjui integruoti bet kurio operatoriaus programinę įrangą, palaikančią ne žemesnę kaip OCPP 1.6 atvirą kominikacijos protokolą arba lygiavertį**. Tiekėjas negali pristatyti prekių, kurios palaikytų tik konkretaus galimtojo programinę įrangą, o taip pat apriboti galimybę Pirkėjui savarankiškai valdyti įkrovos stoteles per bet kokią Pirkėjo turimą programinę įrangą. | Ar prekėje yra integruota programinė įranga? ☐ Taip ☐ Ne Ar yra galimybė į prekę integruoti programinę įrangą, palaikančią ne žemesnį kaip OCPP 1.6 atvirą komunikacijos protokolą arba lygiavertį atvirą komunikacijos protokolą**? ☐ Taip, galima integruoti bet kurio operatoriaus programinę įrangą palaikančią atvirą OCPP _____________ komunikacijos protokolą. ☐Taip, galima integruoti ber kurio operatoriaus programinę įrangą, palaikančią OCPP ___________(įrašyti versiją) atvirą komunikacijos protokolą. ☐ Teikiame lygiavertį pasiūlymą** ________ (pildo tiekėjas) Lygiavertiškumo įrodymai**: ___________ | Įrodančio dokumento nereikalaujama, tiekėjas šios lentelės 4 stulpelio konkrečioje eilutėje nurodydamas konkretų parametrą deklaruoja ir patvirtina, kad pateikta informacija yra teisinga ir atitinka šios lentelės 3 stulpelio konkrečios eilutės reikalavimą*** |
| 13. | Temperatūros diapazonas | Prekės turi veikti esant aplinkos temperatūrai ne siauresniame diapazone nei nuo --25 iki +35°C ribose | Prekės veikia esant aplinkos temperatūrai diapozone nuo -25 iki +35°C: ☐ Taip ☐ Ne | Pateikiami atitikimą įrodantys pasirašyti gamintojo dokumentai, viešai skelbiamas prekės aprašas., g.b. ekrano nuotraukos, ar nepriklausomos laboratorijos išduotas bandymų protokolas ar kiti lygiaverčiai dokumentai |

* Šio konkretaus pirkimo atveju minimaliais reikalavimais, kuriuos turi atitikti tiekėjas, norintis būti pakviestu į derybas ir dėl kurių derybų metu nesiderama yra parametrai nurodyti lentelėje. Prekės privalo atitikti keliamus reikalavimus, reikavimų neatitinkantys pasiūlymai bus atmetami.

** Tiekėjas, siūlydamas lygiavertį parametrą, kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumo įrodymo pagrindimą. Jeigu lygiavertiškumo įrodymas nepateikiamas kartu su pasiūlymu, pasiūlymas atmetamas.

*** Teikėjas pasiūlyme deklaruoja atitiktį. Atskiro įrodymo nereikalaujama Pirkėjas turi teisę kilus įtarimui dėl neatitikties reikalavimui, iš pasiūlymą pateikusio Tiekėjo paprašyti atitiktį pagrindžiančių dokumentų.

- Informacija apie pasiūlymo kokybinius kriterijus:

Siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, jo kokybiniai kriterijai (pirkėjui nepažymėjus kokybinio kriterijaus reikšmės bus laikoma, kad Tiekėjas įsipareigoja paslaugą teikti per Techninėje specifikacijoje nustatytą terminą)::

7 lentelė

| Eil. Nr. | Kokybės kriterijai pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką | Tiekėjas pažymi ir įsipareigoja užsakymą įvykdyti per ne ilgesnį kaip žemiau nurodytą prekių pristatymo terminą (geriausia kokybinio kriterijaus reikšmė, už kurią skiriami papildomi balai) |  | Tiekėjas pažymi ir įsipareigoja užsakymą įvykdyti per ne ilgesnį kaip žemiau nurodytą prekių pristatymo terminą (privaloma, TS nustatyta sąlyga, kokybiniai balai neskiriami) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 1. | Pirkėjas įsipareigoja užsakymą įvykdyti per ne ilgesnį kaip nurodytą prekių pristatymo terminą (terminas skaičiuojamas nuo momento, kai Pirkėjas išsiunčia pranešimą Tiekėjui dėl paslaugos poreikio ir apima visas sudedamąsias dalis, nurodyts TS 2.2 p.). | 15 k.d. | ☐ | 30 k.d. | ☐ |

- Siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, jo kaina yra (Bendra palyginamoji kaina nurodoma ne daugiau nei 2-jų skaičių po kablelio tikslumu):

8 lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis (mato vnt.)* | 1 (vieno) vnt. kaina, EUR be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Elektromobilių įkrovimo stotelė prekės modelis (įrašyti) prekės kilmės šalis (įrašyti) | Vnt. | 90 |  |  |
|  | Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be ___ proc. PVM |  |  |  |  |
|  | ____ proc., Eur PVM** |  |  |  |  |
|  | Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su _____ proc. PVM** |  |  |  |  |

* Prekių apimtis yra preliminari, jos bus užsakomos pagal Pirkėjo poreikį, neviršijant sutarties vertės. Pirkėjas su pirmu užsakymu įsipareigoja išpirkti preliminarų Prekių kiekį.

arba

** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės skilčių tiekėjas nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas (pvz. neapmokestinama, 0% tarifas ir kt.): ___________________________ .

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su pirkimo sutarties vykdymu.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

9 lentelė

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas ir failo pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

- Šiame sąraše nurodyti pasiūlymo dokumentai yra konfidencialūs:

10 lentelė

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) ir CVP IS pasiūlymo lango („Prisegti dokumentai“) eilutė, kurioje šis dokumentas yra įkeltas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis/ puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |

Pastabos:

- pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija;

- tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra;

- tiekėjas turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta pirkimo sutartis bus viešinama, vadovaujantis PĮ 94 straipsnyje nustatyta tvarka.

| _________ (Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)* | _________ (Parašas) | _________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |

* Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pateikiama įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija.

_____