PASIŪLYMAS

SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI ATVIRO KONKURSO BŪDU

„ODONTOLOGINIAI INSTRUMENTAI IR KITOS PAGALBINĖS PRIEMONĖS I DALIS“

(Data)

__________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir įm. kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių pavadinimai ir įm. kodai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais viešojo pirkimo dokumentais, nustatytais:

- viešojo pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

1 lentelė:

| Odontologiniai instrumentai ir kitos pagalbinės priemonės I dalis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Medžiagos pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Nurodyti siūlomų prekių pavadinimą, gamintoją, technines charakteristikas (Pildo Tiekėjas) | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose privalo būti pažymėtos aktualios pirkimui siūlomų parametrų reikšmės. (Pildo Tiekėjas) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Medžiagos dantų šaknų kanalų gydymui |  |  |  |  |
| 1. | Mineraltrioksido agregatas | Mineraltrioksido agregato milteliai, tinka perforacijų gydymui, pulpotomijai, tiesioginiam ir netiesioginiam pulpos padengimui. Pakuotėje ne mažiau 1 g miltelių ir ne mažiau 3 ml vandens |  |  |
| 2. | Nuolatinis cementas dantų šaknų kanalams plombuoti | Cinko oksido eugenolio pagrindo cementas, sudėtyje turintis iki 1% hidrokortizono, rentgeno kontrastinis, priešuždegiminis. Buteliuke 14±0,1g miltelių. |  |  |
| 3. | Kalcio hidroksido pasta su jodoformu | Paruošta naudoti kalcio hidroksido pasta, sudėtyje turinti jodoformo, rentgeno kontrastiška, laikinam kanalų užpildymui. Švirkštuose po 2,1±0,1 g |  |  |
| 4. | Kalcio hidroksido pasta | Paruošta naudoti kalcio hidroksido pasta, skirta laikinam kanalų užpildymui, rentgeno kontrastiška, PH apie 12,5. Švirkštuose po 2,1±0,1 g. |  |  |
| 5. | Kalcio hidroksido milteliai | Kalcio hidroksido milteliai, maišymui su vandeniu. Indeliuose po 10-30g |  |  |
| 6. | Medžiaga danties šaknies kanalų platinimui | Kreminės konsistencijos, baltos spalvos pasta dantų šaknų kanalų paruošimui, sudėtyje yra ne mažiau 15 % EDTA. Pakuotė: švirkštas su 9±0,1g. preparato + antgaliai. |  |  |
| 7. | Cinko oksido milteliai | Maišymui su eugenolu. Indelyje ne daugiau 50 g |  |  |
| 8. | Eugenolis | Sudėtis :100% eugenolio aliejaus. Buteliukuose po 10-20ml; su lašintuvu |  |  |
| Kitos medžiagos |  |  |  |  |
| 9. | Hemostatinės kempinės | Želatinos kempinėlės su koloidiniu sidabru, stabdo kraujavimą ir saugo žaizdą nuo pakartotinio užkrėtimo. Kempinėlės paliktos alveolėje visiškai rezorbuojasi. Dėžutėje po 50±1vnt. |  |  |
| 10. | Antiseptiškai, hemostatiškai ir nuskausminančiai veikiantis vaistas, dedamas į alveolę | Skaidulinės konsistencijos preparatas, skirtas įdėti į alveolę po sunkaus danties rovimo. Sudėtyje yra paprastųjų avipaparčių pluošto, eugenolo, natrio laurilsulfato, kalcio karbonato. Vaistui nėra būdingas toksinis veikimas . Alveolitų gydymui. Indelyje 10±0,1g. |  |  |
| 11. | Fluoro lakas | Lako sudėtyje yra 5% natrio fluorido ( atitinka 22600 ppm ), 5% kalcio fluorido. Dantų jautrumui gydyti, galima tepti ir emalį, ir dentiną. Lakas atsparus drėgmei ir seilėms, ilgai išsilaikantis ant danties paviršiaus. Rinkinyje 4±0,1g buteliukas su fluoro laku, 10±0,1ml skiediklio, aplikacinės kempinėlės. |  |  |
| 12. | Fluoro lakas | Lako sudėtyje yra 5 % natrio fluorido ( atitinka 22600 ppm ). Dantų jautrumui gydyti, dantų fluoravimui. Patogus naudoti, nereikia maišyti, greitai džiūstantis, ilgai išliekantis ant dantų paviršiaus. Gali būti kelių skonių. Tūbelėje 10- 12 ml |  |  |
| 13. | Poliravimo pasta | Stabilios, homogeniškos konsistencijos, vieno žingsnio valymo ir poliravimo pasta, nepažeidžia emalio ir dentino, turi natūralaus perlito dalelių, RDA 27,REA:3,4. Mėtų, obuolių, uogų arba neutralaus skonio, su fluoru/ be fluoro. Tūbelėje 100±5g. |  |  |
| 14. | Sodos bi karbonato milteliai | Dalelių dydis 40 - 70μm. Pigmentui ir biofilmui išvalyti nuo dantų paviršiaus. Pakuotėje 300 ±20 g |  |  |
| 15. | Glicino milteliai | Dalelių dydis iki 25 µm. Apnašų šalinimui po dantenomis, peri odontologinių kišenių ir implantų priežiūrai. Pakuotėje 100-160 g |  |  |
| Odontologiniai instrumentai |  |  |  |  |
| 16. | Chirurginės žirklutės | Aštrios, smailia viršūne, lenktos arba tiesios, nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekcijai, sterilizacijai |  |  |
| 17. | Odontologinių veidrodėlių galvutės | Nedidinančios, nerūdijančio plieno, su sriegiu, N4, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai, pakuotėje 12±1 vnt. |  |  |
| 18. | Odontologinių veidrodėlių koteliai | Nerūdijančio plieno, patogūs, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |  |
| 19. | Zondai | Daugkartiniai, ploni, smailūs, vienpusiai, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |  |
| 20. | Pincetai odontologiniai | Daugkartiniai, lenkti, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Ne mažiau 15 cm ilgio. |  |  |
| 21. | Pincetai | Chirurginiai su kabliukais, daugkartiniai, įvairaus dydžio, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |  |
| 22. | Ekskavatoriai | Daugkartiniai, aštrūs, įvairių dydžių nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |  |
| 23. | Plombavimo instrumentai | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, dvipusiai, viename gale plombavimo lopetėlė, kitame gale įvairių formų (apvalūs, smailūs, vagelėms modeliuoti) ir dydžių kimštukai. |  |  |
| 24. | Šaukšteliai | Šaukšteliai alveolei gramdyti, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, įvairaus dydžio, aštrūs, kampiniai. |  |  |
| 25. | Ultragarsinio aparato antgaliukai | Skalerio liepsnelės, kieto metalo, sterilizuojamos, įvairių formų. Satelec, Woodpecker tipo |  |  |
| 26. | Skalpeliai | Vienkartiniai, sterilūs. Nr.11, Nr.12, Nr.15, tinkantys koteliams nr.3. Pakuotėje 100±5 vnt. |  |  |
| 27. | Karpulinės adatos | Sterilios, universalios, vienkartinės, dydžiai:0,3×21mm, 0,3×25mm, 0,4×35mm. Pakuotėje 100±5 vnt. |  |  |
| 28. | Karpulinis švirkštas | Daugkartinis, nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, patogus ( su dviem atramomis pirštams), tinkantis1,7- 1,8 ml karpulėms, aspiracinis |  |  |
| 29. | Tiesūs elevatoriai | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai; darbinė dalis aštri, plona, įvairių pločių ir ilgių |  |  |
| 30. | Replės viršutinio žandikaulio dantims šalinti | Daugkartinės, nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai; įvairioms viršutinio žandikaulio dantų grupėms (priekiniams dantims, premoliarams, moliarams kairės ir dešinės pusės), įvairių dydžių |  |  |
| 31. | Replės viršutinio žandikaulio dantų šaknims šalinti | Daugkartinės, nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai; įvairioms viršutinio žandikaulio dantų grupėms (priekinių dantų, premoliarų ir moliarų šaknims), įvairių dydžių |  |  |
| 32. | Kampiniai elevatoriai | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, kairiniai ir dešininiai, darbinė dalis aštri, plona, įvairių pločių |  |  |
| 33. | Replės apatinio žandikaulio dantims šalinti | Daugkartinės, nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai; įvairioms apatinio žandikaulio dantų grupėms (priekiniams dantims, premoliarams, moliarams), įvairių dydžių |  |  |
| 34. | Replės apatinio žandikaulio dantų šaknims šalinti | Daugkartinės, nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai; įvairių dydžių. |  |  |
| Grąžtai, šlifavimo ir poliravimo priemonės |  |  |  |  |
| 35. | Deimantiniai grąžtai | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, darbinė dalis įvairios formos (rožiniai, liepsnelės, adatėlės, cilindrai, konuso, regbio kamuolio ir kt.);įvairaus dydžio, ilgumo, šiurkštumo. Skirti dirbti turbininiu antgaliu. Nedarbinės dalies galas, besifiksuojantis antgalyje, turi būti apvalus. Atsparūs dezinfekcija i ir sterilizacijai. |  |  |
| 36. | Deimantiniai grąžtai (prailgintu koteliu) | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, darbinė dalis įvairios formos (rožiniai, liepsnelės, adatėlės, cilindrai, konuso, ellipsoido (regbio kamuolio, cepelino formos) ir kt.); įvairaus dydžio, ilgumo, šiurkštumo. Skirti dirbti turbininiu antgaliu. Nedarbinės dalies galas, besifiksuojantis antgalyje, turi būti apvalus. Atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. |  |  |
| 37. | Kietmetalio grąžtai (kampiniam antgaliui) | Ašmeniniai kietmetalio grąžtai kampiniam antgaliui; darbinė dalis apvali, įvairių dydžių. |  |  |
| 38. | Kontūravimo - poliravimo diskai įvairūs (labai švelnūs, švelnūs, vidutiniai, šiurkštūs) | Naudojami plombų apdailai. Šlifuoja; kontūruoja; poliruoja; ploni. Labai švelnūs - geltonos spalvos, švelnūs -oranžinės spalvos, vidutiniai - raudonos spalvos, šiurkštūs - rudos spalvos. Diskelio skersmuo 9,5±0,1 mm ir 12,7±0,1 mm; tinkantys laikikliams su apvalia darbine dalimi. Pakuotėje 50±1 vnt. vieno grubumo diskų. |  |  |
| 39. | Diskų laikikliai | Nerūdijančio plieno, daugkartiniai, autoklavuojami, kampiniam antgaliui, tinkantys 4-oje eilutėje nurodytiems diskams. |  |  |
| 40. | Šlifavimo poliravimo plastikinių juostelių rinkinys | Viena pusė abrazyvinė, pilkos spalvos, juostelės viduryje lygi nedarbinė zona lengvesniam praėjimui pro kontaktą. Švelnaus/vidutiniškai švelnaus grubumo. Pakuotėje 100±5 vnt. |  |  |
| 41. | Metalinės perforuotos poliravimo juostelės | Metalinės, viena pusė dengta deimanto dalelėmis, perforuotos, viduryje lygi nedarbinė zona; skirtingų pločių, vidutinio grubumo ir švelnios. Autoklavuojamos. |  |  |
| 42. | Poliravimo šepetėliai | Sintetiniai šereliai, įvairių formų, švelnūs ir vidutinio kietumo, kampiniam antgaliui. Skirti poliravimui su pasta. |  |  |
| 43. | Profilaktinės taurelės | Skirtos poliravimui su pasta, kampiniam antgaliui, metaliniu koteliu, minkštos arba vidutinio kietumo. |  |  |
| 44. | Polyrai kompozitų poliravimui | Polyrai su deimanto dalelėmis, ne mažiau dviejų grubumų. Kampiniam antgaliui; metaliniu koteliu. Ratuko formos (ratukas sudarytas iš atskirų lanksčių juostelių-lamelių; dėl šios formos galima poliruoti ir sunkiai pasiekiamus paviršius). |  |  |
| 45. | Polyrai | Polyrai su Arkanzaso akmenėliu, baltos spalvos, liepsnelės formos, kampiniam antgaliui. |  |  |
| Pagalbinės priemonės |  |  |  |  |
| 46. | Sekcinės matricos | Metalinės matricos ,,pupelės“, įvairių dydžių, išgaubtos, su ir be papildomos briaunos, pakuotėje 10-12 vnt. |  |  |
| 47. | Plastikinė tarpdančių juostelė rulone | Įvairaus pločio, skaidri juostelė tarpdančiams, rulone ne mažiau 10 m. |  |  |
| 48. | Burnos plėtiklis | Lūpų ir skruostų plėtikliai, vienkartiniai, be latekso, standartiniai ir mažo dydžio. Pakuotėje 80±1 vnt. |  |  |
| 49. | Artikuliacinis popierius | Tamsiai mėlynos ir raudonos spalvos, dvipusis, I-formos; storis 40 -80 mikronų. Pakuotėje ne mažiau 144 lapelių. |  |  |
| 50. | Šepetėliai instrumentų valymui | Šepetėlis metaliniais šereliais, grąžtų valymui. |  |  |
| 51. | Seilių atsiurbėjai | Vienkartiniai, tiesūs, skaidrūs plastikiniai vamzdeliai; su viela viduje, leidžiančia išlaikyti formą( galima sulenkti ) ; Ø 6,5 mm; pakuotėje 100±5 vnt. |  |  |
| 52. | Dulkių atsiurbėjai | Vienkartiniai, tiesūs plastikiniai vamzdeliai, (skersmuo Ø 11 mm) pakuotėje 100±5vnt. |  |  |
| 53. | Dulkių atsiurbėjai | Daugkartiniai autoklavuojami, plastmasiniai, lenkti, platėjantys, spalvoti; (skersmuo Ø 16 mm) |  |  |
| 54. | Lūpų plėtikliai autoklavuojami | Pagaminti iš minkšto plastiko, autoklavuojami, įvairių dydžių. |  |  |
| 55. | Tepalas odontologiniams antgaliams | Skirtas visų rūšių odontologinių antgalių sutepimui. Sintetinis, purškiamas, suderinamas su dezinfekcinėmis medžiagomis bei sočiųjų vandens garų sterilizacija. Įpakavimas: flakonėlis 500±20 ml . |  |  |
| 56. | Koferdamo guma | Bekvapė, vidutinio storio, ne mažiau 150x150mm. dydžio, pakuotėje ne mažiau 36 lapelių. |  |  |
| 57. | Stiklinis buteliukas | Stiklinis buteliukas su pritrinamu kamščiu, skirtingų spalvų, 15 ml. |  |  |
| Priemonės dantų fluoravimui |  |  |  |  |
| 58. | Šaukštai dantų fluoravimui | Vienkartiniai, pagaminti iš lanksčios medžiagos, dvigubi; trijų dydžių. |  |  |
| 59. | Fluoravimo gelis | Skirtas dantų fluoravimui, galima naudoti su šaukštu, sudėtyje yra fluoro (12300 ppm ), gali būti kelių skonių. Pakuotėje ne daugiau 480 ml. |  |  |

2 lentelė

| Eil Nr. | Prekė | Matas | 1 mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Numatomi perkamų prekių kiekiai per 12 mėn. | PVM (Tiekėjas nurodo procentinį dydį). | Bendra kaina, Eur be PVM Bk 4x5=Bk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Mineraltrioksido agregatas | pak |  | 2 |  |  |
| 2. | Nuolatinis cementas dantų šaknų kanalams plombuoti | but |  | 3 |  |  |
| 3. | Kalcio hidroksido pasta su jodoformu | šv |  | 12 |  |  |
| 4. | Kalcio hidroksido pasta | šv |  | 24 |  |  |
| 5. | Kalcio hidroksido milteliai | ind |  | 3 |  |  |
| 6. | Medžiaga danties šaknies kanalų platinimui | pak |  | 10 |  |  |
| 7. | Cinko oksido milteliai | ind |  | 2 |  |  |
| 8. | Eugenolis | but |  | 12 |  |  |
| 9. | Hemostatinės kempinės | dėž |  | 20 |  |  |
| 10. | Antiseptiškai, hemostatiškai ir nuskausminančiai veikiantis vaistas, dedamas į alveolę | ind |  | 16 |  |  |
| 11. | Fluoro lakas | rink |  | 12 |  |  |
| 12. | Fluoro lakas | tūb |  | 16 |  |  |
| 13. | Poliravimo pasta | tūb |  | 40 |  |  |
| 14. | Sodos bi karbonato milteliai | vnt |  | 5 |  |  |
| 15. | Glicino milteliai | vnt |  | 5 |  |  |
| 16. | Chirurginės žirklutės | vnt |  | 6 |  |  |
| 17. | Odontologinių veidrodėlių galvutės | pak |  | 30 |  |  |
| 18. | Odontologinių veidrodėlių koteliai | vnt |  | 30 |  |  |
| 19. | Zondai | vnt |  | 60 |  |  |
| 20. | Pincetai odontologiniai | vnt |  | 30 |  |  |
| 21. | Pincetai | vnt |  | 5 |  |  |
| 22. | Ekskavatoriai | vnt |  | 20 |  |  |
| 23. | Plombavimo instrumentai | vnt |  | 30 |  |  |
| 24. | Šaukšteliai | vnt |  | 10 |  |  |
| 25. | Ultragarsinio aparato antgaliukai | vnt |  | 30 |  |  |
| 26. | Skalpeliai | pak |  | 6 |  |  |
| 27. | Karpulinės adatos | pak |  | 110 |  |  |
| 28. | Karpulinis švirkštas | vnt |  | 10 |  |  |
| 29. | Tiesūs elevatoriai | vnt |  | 5 |  |  |
| 30. | Replės viršutinio žandikaulio dantims šalinti | vnt |  | 8 |  |  |
| 31. | Replės viršutinio žandikaulio dantų šaknims šalinti | vnt |  | 4 |  |  |
| 32. | Kampiniai elevatoriai | vnt |  | 6 |  |  |
| 33. | Replės apatinio žandikaulio dantims šalinti | vnt |  | 8 |  |  |
| 34. | Replės apatinio žandikaulio dantų šaknims šalinti | vnt |  | 6 |  |  |
| 35. | Deimantiniai grąžtai | vnt |  | 700 |  |  |
| 36. | Deimantiniai grąžtai (prailgintu koteliu) | vnt |  | 150 |  |  |
| 37. | Kietmetalio grąžtai (kampiniam antgaliui) | vnt |  | 50 |  |  |
| 38. | Kontūravimo - poliravimo diskai įvairūs (labai švelnūs, švelnūs, vidutiniai, šiurkštūs) | pak |  | 20 |  |  |
| 39. | Diskų laikikliai | vnt |  | 10 |  |  |
| 40. | Šlifavimo poliravimo plastikinių juostelių rinkinys | pak |  | 10 |  |  |
| 41. | Metalinės perforuotos poliravimo juostelės | vnt |  | 70 |  |  |
| 42. | Poliravimo šepetėliai | vnt |  | 400 |  |  |
| 43. | Profilaktinės taurelės | vnt |  | 200 |  |  |
| 44. | Polyrai kompozitų poliravimui | vnt |  | 150 |  |  |
| 45. | Polyrai | vnt |  | 10 |  |  |
| 46. | Sekcinės matricos | pak |  | 15 |  |  |
| 47. | Plastikinė tarpdančių juostelė rulone | pak |  | 10 |  |  |
| 48. | Burnos plėtiklis | vnt |  | 4000 |  |  |
| 49. | Artikuliacinis popierius | pak |  | 10 |  |  |
| 50. | Šepetėliai instrumentų valymui | vnt |  | 20 |  |  |
| 51. | Seilių atsiurbėjai | pak |  | 120 |  |  |
| 52. | Dulkių atsiurbėjai | pak |  | 70 |  |  |
| 53. | Dulkių atsiurbėjai | vnt |  | 30 |  |  |
| 54. | Lūpų plėtikliai autoklavuojami | vnt |  | 20 |  |  |
| 55. | Tepalas odontologiniams antgaliams | vnt |  | 14 |  |  |
| 56. | Koferdamo guma | pak |  | 6 |  |  |
| 57. | Stiklinis buteliukas | vnt |  | 4 |  |  |
| 58. | Šaukštai dantų fluoravimui | vnt |  | 400 |  |  |
| 59. | Fluoravimo gelis | pak |  | 8 |  |  |
|  | Bendra pasiūlymo kaina (lentelės 1-59 pozicijų 7 stulpelio suma), Eur be PVM |  |  |  |  |  |
|  | PVM sudaro, Eur |  |  |  |  |  |
|  | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymams palyginti, o už prekes atsiskaitoma tiekėjo pasiūlytais prekių įkainiais. Maksimalios pirkimui skirtos lėšos – 30000,00 Eur ( trisdešimt tūkstančių eurų, 00ct) be PVM (pradinė sutarties vertė).

Pastabos:

- kainos/įkainis pasiūlyme nurodomos/-as, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- pasiūlyme kaina/įkainis nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną;

- pateikiant pasiūlymo kainą/įkainį PVM nurodomas atskirai.

Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą/įkainį su PVM. Pasiūlymų kainos (įkainiai) bus vertinamos (-i) ir lyginamos (-i) su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

Vykdomas žaliasis pirkimas:  tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

Ar tiekėjas laikosi aplinkosaugos apsaugos reikalavimų, nustatytų sutartyje, bus tikrinama sutarties vykdymo metu. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas  Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte  priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą (įkainį) yra įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Centrinė perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

Pastaba. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal VPĮ 86 str. 9 d. Centrinė perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos, t.y. pasiūlymas galioja iki _________________________________.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasirašyti pasiūlymą

(ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |