3 priedas

DEZINFEKCINIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil.Nr. | Priemonės paskirtis | Specifikacija |  |  | Mato vienetas | Preliminarus poreikis sutarties galiojimo laikotarpiui |  | Vieneto įkainis be PVM | Preliminaraus kiekio kaina be PVM (5*6) | Preliminaraus kiekio kaina su PVM* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3. |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  | 1 dalis Rankų higienos priemonės Rankų plovimo losjonas, antiseptikai ir rankų priežiūros priemonės turi būti to paties gamintojo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Rankų antiseptikas | -veikliosios medžiagos- propanolio alkoholiai (ne mažiau 70%) ir KAJ (mecetronijaus etilsulfatas); -veikia: bakterijas, mikobakterijas mieles, virusus (apvalkalinius, ribotas virusidinis poveikis); - pateikti dokumentus, patvirtinančius priemonės atitiktį EN standartams : EN1500 (ne daugiau 30s), EN12791(ne daugiau 90s); EN14476; EN14348; EN13624; - poveikio laikas prieš bakterijas, mikobakterijas, mieles, apvalkalinius virusus- ne ilgiau 30s; - biocidas; - turi tikti ligoninėje naudojamiems dozatoriams arba pateikti juos nemokamai. Šiuo metu įstaiga naudoja Eurodispenser tipo (gamintojas Bode) laikiklius ir dozatorius. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,0 talpa +/-100ml |  |  | litras | 900 |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 l talpa +/-100ml |  |  | litras | 300 |  |  |  |  |
| 1.2 | Rankų plovimo losjonas | - skystas muilas; - ph neutralus; - be kvapo ir dažo medžiagų, šarmų, parabenų; - sudėtyje turi būti glicerino; - tinka jautriai odai; - turi tikti ligoninėje naudojamiems dozatoriams arba apteikti juos nemokamai. Šiuo metu įstaiga naudoja Eurodispenser tipo (gamintojas Bode) laikiklius ir dozatorius. Produktas turi būti notifikuotas CPNP portale pagal ES reglamentą 1223/2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,0 talpa +/-100ml |  |  | litras | 300 |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 l talpa +/-100ml |  |  | litras | 300 |  |  |  |  |
| 1.3 | Losjonas rankų priežiūrai | - aliejaus vandenyje emulsija, ph neutralus; -be kvapo ir dažo medžiagų; - sudėtyje turi būti pantenolio, vit. E glicerino; - tinka jautriai odai; -apsaugo ir maitina odą, greitai ir lengvai įsigeria; - tinka sveikatos priežiūros įstaigų personalo rankų priežiūrai; - talpa 350-500ml. Produktas turi būti notifikuotas CPNP portale pagal ES reglamentą 1223/2009 |  |  | litras | 75 |  |  |  |  |
| 1.4 | Sieninis laikiklis | - pagamintas iš plastiko, atsparaus dezinfekcinėms priemonėms; - tvirtinamas prie sienos, - turi tikti rankų antiseptiko, muilo 0,5l ir 1,0l talpoms; - rinkinyje yra visi tvirtinimui reikalingi elementai. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5l talpoms |  |  | Vnt. | 60 |  |  |  |  |
|  |  | 1,0l talpoms |  |  | Vnt. | 30 |  |  |  |  |
| 1.5 | Laikiklis ant lovos | -pagamintas iš metalo, tinkamas autoklavuoti; -kabinamas ant lovos; -turi tikti 0,5l antiseptiko talpoms. |  |  | Vnt. | 30 |  |  |  |  |
| 1.6 | Sieninis alkūninis dozatorius | -uždaro tipo sieninis alkūninis dozatorius, pagamintas iš plastiko, atsparaus dez. medžiagoms; - dozatoriaus alkūnė ne trupesnė nei 17cm ; - komplekte yra lašų surinkimo dėklas, tvirtinimo elementai, dozavimo pompa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5l talpoms |  |  | Vnt. | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 1,0 l talpoms |  |  | Vnt. | 30 |  |  |  |  |
| 1.7 | Dozavimo pompos | -turi tikti muilo ir antiseptiko talpoms |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 l talpoms |  |  | Vnt. | 600 |  |  |  |  |
|  |  | 1,0 l talpoms |  |  | Vnt. | 150 |  |  |  |  |
| 1.8 | Dozavimo pompa pakeitimui | -skirta alkūniniam sieniniam dozatoriui (1.6pozicija) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5l talpoms |  |  | Vnt. | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 1,0l talpoms |  |  | Vnt. | 30 |  |  |  |  |
|  | 2 dalis Priemonės rankiniam instrumentų apruošimui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Instrumentų plovimui ir dezinfekcijai | -vidutinio lygio dezinfekcinė priemonė; - veikia: bakterijas ( įsk. mikobakterijas, MRSA), apvalkalinius virusus, MNV, Adeno virusus ; - koncentratas; -naudojamas ne didesnis nei 2 proc . darbinis tirpalas, ekspozicija ne daugiau 60min.; -talpa 5l +/-100ml. ; -medicinos priemonė. | litras |  |  | 375 |  |  |  |  |
| 2.2 | Instrumentų valiklis | -pasižymi stipriu valomuoju poveikiu; -pagamintas enzimų pagrindu; - naudojama ne daugiau 1 proc. darbinis tirpalas, ekspozicija ne daugiau 5min.; -talpa 5l +/-100ml; -medicinos priemonė. | litras |  |  | 75 |  |  |  |  |
| 2.3 | Dozavimo pompa | -skirta koncentrato dozavimui; - dozuoja po 10ml; - daugkartinio naudojimo. | Vnt. |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 3 dalis Aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonės (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Greitai paviršių dezinfekcijai | -alkoholinė priemonė skirta aplinkos ir medicinos prietaisų dezinfekcijai. -veikliosios medžiagos: tik alkoholiai (ne mažiau kaip 70% propanolio alkoholiai); -vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spektru: bakterijoms (mikobakterijos, MRSA), grybeliams, virusams (apvalkaliniams, Adeno, MNV); atitinka standartus: EN13727, EN13624, EN16615, EN14348, EN14476 -pateikti atitiktis patvirtinančius tyrimų dokumentus. -ekspozicijos laikas iki 5min. -2 ir 4 tipo biocidinis produktas/ medicinos prietaisas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,0l talpa +/-100ml |  | l |  |  | 450 |  |  |  |
|  |  | 5,0l talpa +/-100ml |  | l |  |  | 525 |  |  |  |
| 3.2 | Purkštukai | -skirti 3.1 pirkimo dalyje įvardintai 1l talpai; -daugkartinio naudojimo. |  | Vnt. |  |  | 150 |  |  |  |
| 3.3 | Didelių paviršių valymui ir dezinfekcijai | -tinkanti medicinos prietaisų ir aplinkos paviršių dezinfekcijai ir valymui. Tinka paviršiam pagamintiems iš metalo, plastiko, akrilinio stiklo, gumos. -veikliosios medžiagos: ne mažiau kaip dvi veikliosios medžiagos (sudėtyje turi būti aminai ir KAJ). -be chloro, aldehidų, fenolių, rūgščių, alkoholio. -poveikis: baktericidinis (EN13727, EN16615), tuberkuliocidinis (EN 14348) mielicidinis (EN13624), virusidinis (ŽIV, HBV, HCV, Rota, ribotas virusidinis -EN14476)- pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus -ne didesnė nei 0,5% ir ne ilgesnė nei 15min ekspozicija baktericidiniams/ mielicidiniam poveikiui, ne didesnė nei 1% ir 1val ekspozicija poveikiui prieš TBC. -tinka vonių, dušo kabinų dezinfekcijai- ne daugiau 0,5% , ne ilgiau 5min ekspozicija. -2 ir 4 tipo biocidinis produktas/ medicinos prietaisas. -pakuotė- 5l. |  | l |  |  | 675 |  |  |  |
| 3.4 | Dozavimo pompa | - skirta koncentrato dozavimui; - dozuoja po 10ml; - daugkartinio naudojimo. |  | Vnt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 3.5 | Alkoholiu impregnuotos servetėlės | -skirtos aplinkos ir medicinos prietaisų dezinfekcijai; -veikliosios medžiagos: tik alkoholiai (ne mažiau kaip 70% propanolio alkoholiai); -vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spektru: bakterijoms (mikobakterijos, MRSA), grybeliams, virusams (apvalkaliniams, Adeno, MNV); atitinka standartus: EN13727, EN13624, EN16615, EN14348, EN14476 -pateikti atitiktis patvirtinančius tyrimų dokumentus. -ekspozicijos laikas iki 5min. -servetėlių dydis: ne mažiau kaip 12x20cm; - servetėlės supakuotos į plastikinį dispenserį, sandarus uždarymo dangtis, apsaugantis servetėlės nuo išdžiūvimo; - pakuotėje ne daugiau kaip 100 servetėlių; -biocidinis produktas/ medicinos prietaisas (MDR). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -dispenseryje supakuotos servetėlės |  | servetėlė |  |  | 3000 Įkainyje nurodoma servetėlės kaina- 4 skaičiai po kablelio, o viso kiekio kaina- 2 skaičiai po kablelio. |  |  |  |
|  |  | -papildanti pakuotė |  | servetėlė |  |  | 9000 |  |  |  |
| 3.6 | Bealkoholinės servetėlės | -skirtos echoskopų daviklių dezinfekcijai; -veiklioji medžiaga: KAJ; -veikia: baktericidiškai, mielicidiškai, virusidiškai (apvalkalinius virusus, Polyoma, Rota, Murino virusus); -ekspozicijos laikas iki 60s; - servetėlės supakuotos į saugią vienkartinio naudojimo pakuotę su sandariu dangteliu; -servetėlės pagamintos iš sintetinės vilnos, ne mažiau 180x180 mm dydžio ir ne mažesnio kaip 60 g/m³ tankio -pakuotėje iki 100 servetėlių; - medicinos prietaisas. |  | servetėlė |  |  | 43200 Įkainyje nurodoma servetėlės kaina- 4 skaičiai po kablelio, o viso kiekio kaina- 2 skaičiai po kablelio. |  |  |  |
| 3.7 | Servetėlės jautrių paviršių dezinfekcijai | -skirtos greitai jautrių paviršių dezinfekcijai ir valymui; - sudėtis: alkoholiai (ne daugiau 30%), aminai ar lygiavertė medžiaga; - paruoštos naudojimui; pasižymi baktericidiniu (EN 13727, EN16615), mikobaktericidiniu (EN 14348), mielicidiniu (EN 13624), virusidiniu (apvalkaliniai virusai, robotas virusidinis poveikis, EN 14476)- pateikti tai patvirtinantį autorizacijos liudijimo priedą arba lygiaverčius dokumentus -vienkartinėje pakuotėje iki100 servetėlių, - dydis - ne mažiau 18x18cm, viena servetėle galima dezinfekuoti ne mažiau kaip 1,5m²- pateikti tai patvirtinantį autorizacijos liudijimo priedą - servetėlės audinys tvirtas, gerai sugeriantis skystį, be pūkelių, audinio tankis ≥60g/m²; -biocidas/ medicinos prietaisas. |  | servetėlė |  |  | 96000 Įkainyje nurodoma servetėlės kaina- 4 skaičiai po kablelio, o viso kiekio kaina- 2 skaičiai po kablelio. |  |  |  |
| 3.8 | Dezinfekcijos priemonė chloro pagrindu | -pavidalas- tabletė; - sudėtis: ne mažiau kaip 1,5 g aktyvaus chloro; - pasižymi baktericidiniu (įsk.TBC), sporicidiniu, fungicidiniu, pilnu virucidiniu veikimu; - skirta: aplinkos paviršių dezinfekcijai, panaudotų gaminių, skystų medicininių atliekų nukenksminimui; - ekspozicija ne ilgiau 30 min. - pakuotėje ne daugiau 300 tablečių. - 2 ir 4 tipo biocidinis produktas. |  | tabletė |  |  | 9000 Įkainyje nurodoma servetėlės kaina- 4 skaičiai po kablelio, o viso kiekio kaina- 2 skaičiai po kablelio. |  |  |  |
|  | 4 dalis Odos dezinfekcijos priemonės (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Paruošta naudojimui, bespalvė priemonė odos dezinfekcijai | - veikliosios medžiagos: alkoholiai (nemažiau kaip 70%) ir veikimą sustiprinančios medžiagos (KAJ); - antimikrobinis poveikis: bakterijoms (įsk. mikobakterijas, MRSA), grybeliams, pilnas virusidinis poveikis: - sudėtyje neturi būti chlorheksidino, peroksidų, jodo,butanono, rūgščių. - naudojama odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, invazines procedūras; -ekspozicija- prieš injekcijas iki 30s. - biocidas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 250 ml su purkšt. |  |  | Vnt. |  | 150 |  |  |  |
|  |  | 1,0 l |  |  | Vnt. |  | 450 |  |  |  |
| 4.2 | Paruošta naudojimui, spalvota priemonė odos dezinfekcijai | - veikliosios medžiagos: alkoholiai (nemažiau kaip 70%) ir veikimą sustiprinančios medžiagos (KAJ), dažai; - antimikrobinis poveikis: bakterijoms (įsk. mikobakterijas, MRSA), grybeliams, pilnas virusidinis poveikis: - sudėtyje neturi būti chlorheksidino, peroksidų, jodo,butanono, rūgščių. - naudojama odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, invazines procedūras; - biocidas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 250ml su purkšt. |  |  | Vnt. |  | 21 |  |  |  |
|  |  | 1,0 l |  |  | Vnt. |  | 18 |  |  |  |
| Bendra siūlomų prekių kaina su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* medicinos pagalbos priemonėms taikomas 5 proc. PVM, kitoms prekėms 21 proc. PVM.

Bendrieji reikalavimai

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti  paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų galiojančių  CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūloma prekė atitinka 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus (jei pateikiama deklaracija atitinkanti reglamentą 93/42/EEB, kartu privaloma pateikti rašytinį susitarimą tarp gamintojo ir notifikuojančios įstaigos), skaitmenines kopijas originalo  ir  lietuvių kalba.

- Kartu su pasiūlymu, tiekėjas turi pateikti siūlomų priemonių saugos duomenų lapus (SDL) atitinkančius reglamentą ES2020/878.

- Kartu su pasiūlymu, tiekėjas turi pateikti siūlomų biocidinių produktų autorizacijos liudijimus su priedais.

- Kartu su pasiūlymu, tiekėjas turi pateikti siūlomų priemonių veikimą pagal EN standartus, nurodytus konkrečios prekės specifikacijoje, arba lygiaverčius standartus patvirtinančius dokumentus.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomas produktas  notifikuotas CPNP portale pagal ES reglamentą 1223/2009.