## Lapas1
Sutarties pavadinimas: |  | Inžinerinių vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas ir rekonstravimas Kalniečių g. Kaune
Sutarties numeris:
Užsakovas: UAB "Kauno vandenys"
Rangovas:
Darbų žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal pirkimo dokumentus
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1 | BENDROJI DALIS
1.1 | Inžineriniai, topografiniai tyrinėjimai | kompl. | 100% |  | 0
1.2 | Statinio projektavimas (iskaitant projekto derinimą ir statybos leidimo gavimą) | kompl. | 100% |  | 0
1.3 | Išpildomoji dokumentacija (įskaitant statybos užbaigimo dokumentus) | kompl. | 100% |  | 0
1.4 | Pastatyto tinklo kadastro bylos sudarymas (įskaitant tinklo šulinių korteles, nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą, ir jos išankstinę patikrą ar suderinimą VĮ Registrų centras) | kompl. | 100% |  | 0
| Viso (BENDROJI DALIS) |  |  |  | 0
2. | BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMAS IR STATYBA
2.1 | Inžinerinių vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas ir rekonstravimas Kalniečių g. Kaune
2.1.1 | Vandentiekio įvadų D32-D40perklojimas, prijungimas prie linijos balnu montuojant požeminę sklendę ir valdymo veleną kapoje įskaitant visas reikalingas medžiagas ir darbus (Ilgis apie 50 m, H - iki 3 m) | kompl. | 100% |  | 0
2.1.2 | Vandentiekio įvadų D50 - D63 perklojimas, prijungimas prie linijos balnu montuojant požeminę sklendę ir valdymo veleną kapoje įskaitant visas reikalingas medžiagas ir darbus (Ilgis apie 150 m, H - iki 3 m) | kompl. | 100% |  | 0
2.1.3 | Vandentiekio įvadų D110perklojimas, prijungimas prie linijos balnu montuojant požeminę sklendę ir valdymo veleną kapoje įskaitant visas reikalingas medžiagas ir darbus (Ilgis apie 20 m, H - iki 3 m) | kompl. | 100% |  | 0
2.1.4 | Koloninio priešgaisrinio hidranto pastatymas įskaitant vamzdzio dalies išpjovimas, metalo laužo pridavimas užsakovui, adaptorių 2 vnt. sumontavimas, trišakio pajungimas, sklendės ant PH išnašos įrengimą, visas susijusias medžiagas ir darbus | kompl. | 2 |  | 0
2.1.5 | Savitakinių buitinių nuotekų tinklo D200 tinklo atstatymas įskaitant visus reikalingus paruošiamuosius darbus, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus (Ilgis apie 205m) | kompl. | 100% |  | 0
2.1.6 | Savitakinių buitinių nuotekų tinklo D300 tinklo atstatymas įskaitant visus reikalingus paruošiamuosius darbus, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus (Ilgis apie 490 m) | kompl. | 100% |  | 0
2.1.7 | Paviršinio nuotekų tinklo DN160 perklojimas PVC ir /arba PE 100 RC vamzdžiais, įskaitant vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus (Ilgis apie 30 m, Gylis iki 3 m) | kompl. | 100% |  | 0
2.1.8 | Paviršinio nuotekų tinklo DN200 perklojimas PVC ir / arbaPE 100 RC vamzdžiais, įskaitant vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus (Ilgis apie 220 m, Gylis iki 3 m) | kompl. | 100% |  | 0
2.1.9 | Paviršinio nuotekų tinklo DN315 perklojimas PVC ir /arba PE 100 RC vamzdžiais, įskaitant vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus (Ilgis apie75 m, Gylis iki 3 m) | kompl. | 100% |  | 0
2.1.10 | Paviršinio nuotekų tinklo DN400 perklojimas PVC ir / arba PE 100 RC vamzdžiais, įskaitant vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus (Ilgis apie 520 m, Gylis iki 3 m) | kompl. | 100% |  | 0
2.1.11 | Buitinių nuotekų plastikinių ir (arba) gelžbetoninių šulinių statyba su apkrovas atitinkančiais ketaus dangčiais, įskaitant visas šuliniuose montuojamas fasonines dalis, hidroizoliaciją ir kitas reikalingas medžiagas (D1000, H- iki 3 m) | kompl. | 5 |  | 0
2.1.12 | Gelžbetoninių vandentiekio ir nuotekų šulinių plaukiojančio tipo liukų su dangčiais keitimas, įskaitant olaukiojančio tipoo D400 apkrovos dangčius, pakėlimo žiedelius iki 60 cm ir kitas susijusias medžiagas bei darbus | kompl. | 77 |  | 0
2.1.13 | Gelžbetoninių šulinių rekonstravimas su apkrovas atitinkančiais ketaus dangčiais, perdengimo plokštės ir pakėlimo žiedelių keitimas, įskaitant visas reikiamas medžiagas, hidroizoliaciją (D1000, H- iki 1 m (2 vnt.); D1500, H- iki 0,5 m (3 vnt.)) | kompl. | 5 |  | 0
2.1.14 | Gelžbetoninių šulinių demontavimas grunto užpulimas ir tankinimas (D1000 - 2 vnt.; D1500 - 3 vnt. H iki 3 m) | kompl. | 5 |  | 0
2.1.15 | Lietaus šulinėlių permontavimas DN700 su bortinėmis lietaus grotelėmis įskaitant esamų surinkimo grotelių demontavimą; metalo laužo pristatymas užsakovui; pakėlimo žiedelių h- 30 cm keitimas; GB žiedų h iki 2 m. keitimas; naujų grotelių sumontavimas; grunto kasimas; grunto užpylimas; piltinio grunto sankaso sutankinimas. | kompl. | 30 |  | 0
2.1.16 | Nuotekų savitakinio vamzdyno praplovimas, mechaninių priemaišų pašalinimas, televizinė diagnostika, susijusios medžiagos bei paslaugos. | kompl. | 100% |  | 0
2.1.17 | Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenažo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą. | kompl. | 100% |  | 0
| Viso (Inžinerinių vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas ir rekonstravimas Kalniečių g. Kaune) |  |  |  | 0
| VISO DARBAMS |  |  |  | 0
| PVM |  |  |  | 0
| Viso su PVM |  |  |  | 0
Pastaba:
Kainų žiniaraščiuose įvardyti darbai yra įskaitant medžiagas, įrangą ir visus darbus, kaip nurodyta Užsakovo reikalavimuose.