Mažos vertės pirkimas “Kuršėnų m. V. Kudirkos g. 33 ( dalis Užmiesčio g., Gergždelių g.) apšvietimo tinklų rangos darbai su projektavimu”, pirkimo ID 3112370 .

Tiekėjų klausimai ir Perkančiosios organizacijos atsakymai:   

1 klausimas: 1. Kodėl, pagal techninės užduoties 6.4 punktą, reikalingas naujas apšvietimo valdymo skydas (AVS), jeigu yra galimybės prisijungti prie esamo ?
Atsakymas: Esamas AVS neatitinka šiuolaikinių techninių reikalavimų.




