TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – gamtinės dujos.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą (pvz. Tiekėjo savitarnos sistemą ir / ar perdavimo sistemos operatoriaus (AB „Amber Grid“) elektroninę perdavimo paslaugų sistemą) pateikiami planuojami suvartoti gamtinių dujų kiekiai ir laikotarpis.

  - Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis nuo 1 iki 30 (31) mėnesio kalendorinės dienos. Kiekvienas ataskaitinis laikotarpis prasideda pirmą ataskaitinio laikotarpio dieną 7.00 val. ir baigiasi kito ataskaitinio laikotarpio pirmą dieną 7.00 val.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Gamtinės dujos.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo 2026 m. sausio 1 d. - 2026 m. gruodžio 31 d. - maksimalus perkamų Prekių kiekis – ne daugiau kaip 154.000 MWh. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

3.2. Perkamų gamtinių dujų preliminaraus* kiekio tiekimas metų eigoje suderintu grafiku, pateikiamas lentelėje Nr. 1.

Lentelė  Nr. 1

| Mėn. | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MWh | 12.655 | 12.603 | 12.175 | 9.617 | 6.758 | 5.947 | 5.708 | 5.833 | 6.345 | 8.782 | 11.162 | 12.415 |

* Nurodytas preliminarus Prekių kiekio paskirstymas kiekvienam mėnesiui. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti per mėnesį perkamų Prekių kiekį, neviršijant 3.1. punkte nurodyto maksimalaus kiekio. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Gamtinių dujų pristatymo vieta - virtualus prekybos taškas Lietuvos Respublikos dujų perdavimo sistemoje.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

5.1.1.	Pirkėjas pagal Sutartį planuoja 2026 metams įsigyti gamtinių dujų savo technologinių nuostolių ir esant poreikiui Pirkėjo garantinių klientų poreikiams.

5.1.2.	Tiekėjas prisiima atsakomybę prieš perdavimo sistemos operatorių už Pirkėjo paros gamtinių dujų poreikio disbalansą, jei Tiekėjo pateiktas perdavimo sistemos operatoriui (perdavimo sistemos operatoriaus sistemoje - TSO IP Portal) paros gamtinių dujų kiekio grafikas skyrėsi nuo Pirkėjo pateikto Tiekėjui planinio (užsakyto) prieš ataskaitinį laikotarpį Prekių tiekimo paromis grafiko.

5.1.3. Tiekėjas privalės garantuoti Pirkėjui fiksuotą gamtinių dujų kainos dalį už Pirkėjo pateiktą Tiekėjui planinį paromis užregistruotą gamtinių dujų kiekį (MWh) iš perdavimo sistemos tinklo, nepriklausomai nuo faktiškai Tiekėjo patirtų gamtinių dujų disbalanso sąnaudų prieš perdavimo sistemos operatorių. Galutiniu planiniu gamtinių dujų tiekimo paros grafiku laikomas Pirkėjo (iš Tiekėjo užsakyto Prekių tiekimo paromis prieš ataskaitinį laikotarpį) perdavimo sistemos operatoriui (AB Amber Grid) pateiktas planas/grafikas.

5.1.4. Vykdant sutartį Tiekėjas privalo užregistruoti Pirkėjo pateiktą Tiekėjui planinį (užsakytą gamtinių dujų parinį kiekį) teikiant kiekio paraiškas VTP taške vienos deklaruojančios pusės (Tiekėjo). Šiuo atveju turi būti pasirenkamas „VIENPUSIS“ („SINGLE SIDED“) kiekio paraiškų tipas - gamtinių dujų kiekiai (MWh) iš perdavimo sistemos tinklo (VPT).  Tuo atveju, jei Tiekėjas vienpusiškai užregistruos su Pirkėju nesuderintą (ar neatitinkantį negu Pirkėjo iš anksto buvo el. paštu pateiktas Tiekėjui) gamtinių dujų kiekį, Tiekėjas privalės kompensuoti Pirkėjo faktiškai patirtas gamtinių dujų disbalanso sąnaudas prieš perdavimo sistemos operatorių. Faktiniai užfiksuoti Amber Flow sistemoje gamtinių dujų apskaitomi pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.

5.1.5. Tiekėjas turi turėti galiojančią sutartį ar kitą susitarimą su  AB „Amber Grid“ (toliau - PSO), suteikiančią teisę Tiekėjui teikti šioje Techninėje specifikacijoje nurodytas balansavimo paslaugas ir tiekti Prekes Pirkėjui, kiek tai susiję su PSO.

5.1.6. Gamtinių dujų kokybė turi atitikti aktualios redakcijos 2013 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr.1-194 patvirtintus Gamtinių dujų kokybės reikalavimus.

5.1.7. Prekės privalo būti tiekiamos vadovaujantis aktualios redakcijos 2014 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu  Nr.1-248 patvirtintomis Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėmis.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Prekės turės būti tiekiamos nepertraukiamai kiekvieną parą.

6.2. Prekių tiekimo laikotarpis – 12 (dvylika) mėnesių, pagal Šalių suderintą planinį grafiką, pradžią skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo, tačiau ne anksčiau kaip 2026 m. sausio 1 d.  07:00 val.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Gamtinių dujų sudėtis ir kokybė, nustatoma dujų priėmimo vietoje.

  - Terminas, per kurį turi būti ištaisomi nustatyti trūkumai - 3 kalendorinės dienos nuo pranešimo apie nustatytus trūkumus išsiuntimo dienos.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Už pristatytas Prekes apmokama kartą per mėnesį pagal perdavimo-priėmimo aktą ar pažymą ir atitinkamai išrašytą sąskaitą. Atsiskaitoma už pateiktą planinį gamtinių dujų kiekį pagal Pirkėjo pateikiamą aktą ar pažymą, kuriame įvertinami PSO apskaičiuoti gamtinių dujų disbalanso kiekiai ir sumos eurais per Ataskaitinį laikotarpį. Atsiskaitymai vykdomi Ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus iki 14-os kito mėnesio kalendorinės dienos.

  - Tiekėjas sąskaitoje nurodo per Ataskaitinį laikotarpį patiektą Prekių kiekį, išreikštą energijos vienetais, vadovaujantis suderintos pažymos duomenimis.

Sutarties galiojimo laikotarpiu gamtinių dujų tiekimo kiekis metų eigoje suderintu grafiku gali kisti pagal  esamą Pirkėjo poreikį, tačiau  negali viršyti Techninės specifikacijos  3.1. punkte  nurodyto maksimalaus kiekio.