TIEKĖJAMS					2025-06-19

Gauti paklausimai viešajam pirkimui Nr. 3242004 „Telšių Kranto progimnazijos pėsčiųjų tako remonto darbai (skelbiama apklausa)“:

Klausimas: „Tako įrengimo schemoje, nėra pažymėta:

1. Vandens surinkimo šulinėlis d-315;

2.PVC 160 skersmens vamdžio nuvedimo ir g/b šulinio vieta;

3.Drenažo vamzdžio vieta.

Prašome patikslinti dirvos parošimo gazonams vietas.“.

Atsakymas: „1. Rangovas privalo, prieš pateikdamas pasiūlymą, įvertinti paviršinio vandens surinkimo šulinėlio įrengimą žemiausioje reljefo vietoje bei atlikti esamo šulinio gylio analizę.

2. Lietaus nuotekų PVC vamzdis numatomas tiesti nuo projektuojamos šulinėlio vietos iki esamo gelžbetoninio šulinio, įrengto prie Kranto progimnazijos stadiono.

3. Gruntinis vanduo surenkamas įrengiant drenažinį vamzdį žemiausioje reljefo vietoje, suvedant į naują surinkimo šulinėlį.

4. Po atliktų pėsčiųjų tako, drenažo, šulinėlio įrengimo darbų atstatoma veja ties perimetru.“.