Anykščių rajono savivaldybės administracijai                                                       	            Priedas Nr. 2

PASIŪLYMAS

VIEŠAJAM PIRKIMUI DĖL ELEKTRINIO MASAŽO STALO (3 VNT.)

PRISTATYMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Išnagrinėję pirkimo dokumentus ir reikalavimus, mes siūlome Prekes, kurios atitinka pirkimo dokumentų techninėje charakteristikoje (Pirkimo dokumentų 1 priedas) nurodytus reikalavimus, teikti šiomis kainomis:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Vnt. | Vieneto kaina Eur be PVM | Suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrinis masažo stalas | 3 |  |  |
| PVM suma |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |

2. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus paslaugų teikėjui nereikia mokėti PVM, jis apie tai turi nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą:________________________________

3. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Parametrų reikšmė | Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stalo konstrukcija | Ne mažiau kaip 6 – dalių: - Galvos dalis ne mažiau kaip 50 cm ilgio su nuleidžiamomis ir ne mažiau kaip 180 laipsnių horizontalioje plokštumoje pasukamomis rankų atramomis - Kūno dalis 50 ± 5 cm ilgio su nulenkiamomis ne mažiau kaip 90 laipsnių rankų atramomis - Kojų dalis 90 ± 5 cm ilgio Lygiavertis: |  |
| 2. | Gulimojo paviršiaus dydis | Ne mažiau kaip 200 (±10) x 65 (±2) cm |  |
| 3. | Aukštis reguliuojamas elektriniu būdu, valdymas: pultu arba kojos pedalu | Ne mažesniame intervale kaip 52-96 cm |  |
| 5. | Galvos dalies dydis | Galvos dalis ne mažesnė kaip 50 x 64 cm (±5 cm) |  |
| 6. | Galvos dalis su uždengiama išpjova veidui | Būtina |  |
| 7. | Galvos dalies pasvirimo kampo reguliavimas | Ne mažesniame intervale kaip -450 iki +300 |  |
| 8. | Vidurinės dalies iškilimo kampas kifozės pozicijai | 1450 (±50), valdomas variklio pagalba |  |
| 9. | Kojų dalies pakėlimo kampo reguliavimas | Ne mažesniame diapazone kaip 00 iki +700 |  |
| 10. | Trendelenburgo pozicija | Ne mažiau kaip 200 , valdoma variklio pagalba |  |
| 11. | Gulimo paviršiaus paminkštinimas | Ne mažiau 6 cm |  |
| 12. | Komplekte | Saugos valdymo raktas, ne mažiau kaip 4 ratukai |  |
| 14. | Saugi darbinė apkrova | Ne mažiau 150 kg |  |
| 15. | Stalo svoris | Ne daugiau 120 kg |  |
| 16. | Danga | Atspari dezinfekcinėms medžiagoms dirbtinė oda, pasirenkama iš ne mažiau kaip 5 spalvų paletės |  |
| 17. | Medicininis gaminys, turintis CE ženklinimą | Medicininio CE sertifikato MDR 2017/45 kopija pateikiama kartu su preke |  |
| 18. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 19. | Naudotojo instrukcija | Originali (anglų kalba) ir vertimas į lietuvių kalbą pateikiama su stalu |  |

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktu dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

5. Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus/subteikėjus/subrangovus*:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas | Subtiekėjo (-ų) adresas | Prekės, numatytos tiekti subtiekimo pagrindais |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai/subteikėjai/subrangovai.

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje.*:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Nepateikus kuri informacija yra konfidenciali bus laikoma, kad visas tiekėjo pasiūlymas yra nekonfidencialus, tokiu atveju tiekėją pripažinus laimėtoju visas tiekėjo pasiūlymas bus viešinamas CVP IS.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo sąlygose nurodyto termino.

__________________________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos*) 	(parašas)                 (vardas, pavardė)

A.V.

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.