Projektas

Tiekėjams					2025-06-19

DĖL PROJEKTO KONKURSO „Utenio stadiono tribūnos rekonstravimas į sporto ir sveikatingumo centrą“ GAUTO TIEKĖJO KLAUSIMO

Informuojame, kad vykdant supaprastintą atvirą projekto konkursą ,,Utenio stadiono tribūnos rekonstravimas į sporto ir sveikatingumo centrą“ (pirkimo Nr. 2564164, skelbimas apie pirkimą paskelbtas per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą 2025-05-07), vertinimo komisija gavo tiekėjo paklausimą, jį išnagrinėjo ir 2025-06-19 posėdyje priėmė sprendimą pateikti atsakymą.

Tiekėjo klausimas Nr. 1:

Techninėje užduotyje 6.2.2.14, 6.2.2.15 punktuose yra nuorodos į tuos pačius punktus. 6.2.2.14 punkte reikia numatyti patalpą šalia patalpos numatytos 6.2.2.14 punkte. Manome, kad įsivėlusi klaida.

Taip pat klausimas dėl šių patalpų - ar jos privalo būti esamojoje pastato dalyje, ar gali būti suprojektuotos naujojoje dalyje?

Ar galite pateikti kadastrinių duomenų bylas (planų) dwg formatu?

Perkančiosios organizacijos atsakymas Nr. 1:

Informuojame, kad Projekto konkurso užduotyje yra įsivėlusi klaida ir šie punktai turi būti išdėstyti nauja redakcija:

„6.2.2.14. Patalpą, esančią netoliese 6.2.2.13 punkte numatytų patalpų ir tenkinančią šiuos
reikalavimus:
6.2.2.14.1. Sėdimos vietos 5 asmenims;

6.2.2.14.2. Kabyklos pasikabinti rūbams ar spintelės 5 asmenims;

6.2.2.14.3. 1 dušas;

6.2.2.14.4. 1 tualetas (su klozetu);

6.2.2.14.5. Darbo vieta su stalu.“

„6.2.2.15. Patalpą, skirtą vienai darbo vietai, iš kurios turi būti lengvai pasiekiamos 6.2.2.13. ir
6.2.2.14. punktuose nurodytos patalpos;“

„6.2.2.16. Patalpą, į kurią negalėtų patekti žiūrovai ar lankytojai, sudarytą iš šalia esančių erdvių
ir atitikti šiuos reikalavimus:

6.2.2.16.1. Patalpa turi būti arti 6.2.2.13. ir 6.2.2.14. punktuose nurodytų patalpų;

6.2.2.16.2. Erdvė, kurioje turi būti sėdimos vietos 8 žmonėms, pakabos ar spintelės rūbams;
6.2.2.16.3. Erdvė, kurioje galėtų būti stalas, 4 kėdės, kriauklė;

6.2.2.16.4. Tualeto erdvė su klozetu bei kriaukle ir būti šalia 6.2.2.17.3. punkte nurodytos patalpos arba pačioje patalpoje.

6.2.2.16.5. Pirmos medicininės pagalbos patalpą, į kurią galima būtų lengvai patekti ir iš vidaus ir iš išorės. Durys ir praėjimai, vedantys į šią patalpą, turi būti pakankamai platūs, kad būt galima įnešti neštuvus ar įvežti neįgalaus asmens vežimėlį.“

Perkančioji organizacija nėra nustačiusi konkrečių patalpų vietų, tačiau Projekto autorius siūlydamas sprendinius turi atsižvelgti į patalpoms keliamus reikalavimus, taip pat atsižvelgti į tai, kad visi užduotyje pateikti pasiūlymai planuojamiems sprendimams projektuotojui neapriboja numatomų, atsiradusių kitų sprendimų ir darbų įvertinimo. Projektuotojas gali siūlyti ir kitus jo manymu tinkamus ir pagrįstus projektinius sprendinius.

Pateikiame turimų kadastrinių duomenų bylas (planus) dwg formatu.

Komisijos sekretorė

Aistė Barauskienė

Tel. Nr. +370 389 61594

El. p.  aiste.barauskiene@utena.lt

Tekstas neredaguotas