TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI
1. EKG popierius, tinkantis turimam EKG aparatui iMAC120:
· bendras plotis: 210 mm ± 0,5 mm;
· tinklelio zonos plotis: 200 mm ± 0,5 mm;
· lanksto ilgis: 140 mm ± 0,5 mm;
· bendras ilgis: 20 – 22 m;
· lankstų skaičius – ne mažiau 140 lapelių;
· puslapius fiksuojančio juodo stačiakampio dydis 6x7 mm ± 0,5 mm;
· popieriaus tipas: sulankstomas, knygutės formos;
· suderinamas su gamintojo Zoncare kardiografo modeliu iMAC120.
Orientacinis poreikis: 50 vnt.
2. Terminis popierius timpanometrams:
· plotis: 110 mm;
· diametras: 45 mm;
· rulonas;
· popierius turi būti suderintas su timpanometru  AT235 Interacoustics.
Orientacinis poreikis: 150 vnt.

3.1. – 3.2. Pieno analizatoriaus eksploatacinės priemonės:
3.1. Koncentratas analizatoriaus kiuvetės valymui:
· sufasuotas į mėgintuvėlius po 50 ml;
· mėgintuvėliai sandariai uždaryti;
· pakuotėje 5 mėgintuvėliai;
· tirpalo koncentrato laikymo temperatūra 20-30° C;
· tinkamas darbui su Miris HMA kalibracijos analizatoriumi;
· tirpalo koncentratas saugomas nuo tiesioginių saulės  spindulių;
· tirpalas naudojamas praskiedžiant su 950 ml. distiliuoto arba dejonizuoto  vandens;
· naudojimo temperatūra 40 ° C;
Orientacinis poreikis: 15 mėgintuvėlių

3.2. Koncentratas, analizatoriaus patvirtinimui:
· sufasuotas į mėgintuvėlius po 10 ml.
· mėgintuvėliai sandariai uždaryti
· pakuotėje 5 mėgintuvėliai;
· tinkamas darbui su Miris HMA kalibracijos analizatoriumi;
· tirpalo koncentrato laikymo temperatūra 20-30° C
· tirpalo koncentratas saugomas nuo tiesioginių saulės  spindulių
· tirpalas naudojamas praskiedžiant su 90 ml. distiliuoto arba dejonizuoto  vandens
· naudojimo temperatūra 40 ° C
· laikas tirpalo paruošimui ir pašildymui 15 min.
· tirpalas  naudojamas ruošiant prietaisą motinos pieno analizei ir po valymo, jei motinos pieno analizė tęsiama
Orientacinis poreikis: 15 mėgintuvėlių
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4. Plokštelės odos transplantacijai:
· techniškai suderinamos su Zimmer® Skin Graft Mesher odos perforatoriumi; 
· dydis: 40,6 ± 0,1 cm x 10 ± 0,1 cm
· sterilios (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinės (pažymėta simboliu);
· įpakuota po 1 vnt.;
· ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;
· turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 1 000 vnt.
5. Medicininių klijų valiklis:
· nedirginantis, padeda sumažinti diskomfortą, odos maudimą;
· purškiamas dulksnos pavidalu;
· naudojamas ant odos, ant kurios yra klijų, tvarsčių ar kitų priemonių ir neskausmingai juos pašalina;
· greitai džiūstantis (per kelias sekundes);
· nesterilus;
· talpa 50±5 ml;
· hipoalerginis, saugus naudoti ant jautrios odos.
Orientacinis poreikis: 300 vnt.
6. Sistemos enterinei mitybai:
· vienkartinė (pažymėta simboliu);
· sterili (simbolis ant pakuotės);
· infuzinė sistema skirta enterinei mitybai;
· be latekso, pagaminta iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos;
· papildoma oro anga su antibakterinių filtru;
· sistemos ilgis ne trumpesnis kaip 330 cm;
· vamzdelio kietumas 76-78 "shore";
· suderinta su Compact plus klasės tūrinėmis pompomis;
· priedai: ISO plastikinė adata, rutulinis dozatorius ( 1ml - 20 lašų ) su niša panaudotai adatai įkišti;
· Enfit arba lygiavertės jungtys;
· pakuotė popieriaus/plastiko;
· ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;
· turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 100 vnt.
7. Sistemos parenterinei mitybai
· vienkartinė (pažymėta simboliu);
· sterili (simbolis ant pakuotės) infuzinė sistema su atbulinės srovės vožtuvu;
· be latekso, be DEHP (būtinas ženklinimas ant blister pakuotės);
· papildoma oro anga su antibakterinių filtru, 15mk dalelių filtras;
· sistemos ilgis ne trumpesnis kaip 240 cm;
· vamzdelio kietumas 76-78 "shore";
· suderinta su Compact plus klasės tūrinėmis pompomis;
· priedai: ISO plastikinė adata, rutulinis dozatorius ( 1ml - 20 lašų ) su niša panaudotai adatai įkišti. centrinis žiedas su galimybe pritvirtinti lašų skaičiuotuvą;
· pakuotė popieriaus/plastiko;
· ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;
· turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 100 vnt.

8.1.-8.2. Vienkartinio adatos nukreipėjo komplektas kiaušidžių punkcijai ultragarso kontrolėje:
	
	Priemonė
	Apibūdinimas
	Kiekis

	8.1.
	Vienkartnis adatų nukreipėjas

	1. Tinkamas naudoti komplekte su ligoninės turimo Philips ultragarso aparato ertminiu davikliu C9-4v.
2. Pritaikytas  naudoti su 16-18G adata. Rekomenduojamas adatos ilgis yra 14 cm.
3. Adatos kanalo kampas - 0 laipsnių.
4. Sterilus (simbolis ant pakuotės), komplektuojamas su dviem 2 x 20cm ir 3,5 x 20cm lateksiniais ar lygiaverčiais užvalkalais.
5. Turi CE ženklinimą;
6. Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;
7. Turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta.
	400 t.
400 vnt.


	8.2.
	Sterilus ultragarsinis gelis

	1. Tirpus vandenyje, klampus, skaidrus ir hipoalerginis.
2. Skirtas naudojimui su diagnostiniais ir terapiniais ultragarsiniais įrenginiais. 
3. Nedažo ir nepažeidžia odos, drabužių ar daviklių.
4. Supakuotas steriliai atskiruose maišeliuose po 20ml gelio.
5. Turi CE ženklinimą.
6. Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;
7. Turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta.
	



9 Silikoninis arba lygiavertis žaizdų kontaktinis sluoksnis:
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· skaidrus, lankstus tvarstis žaizdoms;
· pagamintas iš minkšto silikono arba lygiavertės medžiagos;
· dydis: 7,5 x 10 ± 1 cm;
· supakuota po 1 vnt.;
· dėžutėje ne mažiau 10 vnt.;
· nelimpa prie žaizdos paviršiaus, nežaloja audinių nuėmimo metu;
Sudarytas iš:
· viršutinis sluoksnis: poliesterio (PET) arba lygiavertė plėvelė;
· vidurinis sluoksnis: iš tinklinio poliuretano(PUR) dengtu silikonu, polietileno(PE)
· apsauginė plėvelė;
· poringa struktūra, leidžianti eksudatui patekti į antrinį tvarstį;
· be latekso, ftalatų
· neleidžia antriniam tvarsčiui prilipti prie žaizdų kontaktinio sluoksnio;
· ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;
· turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 30 dėž.
Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.
Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

