Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“
GYVENAMŲJŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SIENŲ SANDŪRŲ REMONTO IR SIENŲ PLOKŠČIŲ HERMETIZAVIMO DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UAB „Visagino būstas“ (toliau - Perkančioji organizacija), numato įsigyti daugiabučių gyvenamųjų namų sienų plokščių sandūrų  (su apšiltinimu) ir sienų plokščių hermetizavimo remonto darbus (toliau – Darbai).

1. Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip  per 120 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgesniam kaip 180 dienų laikotarpiui.

2. Visi Darbai turi būti atliekami sertifikuotomis medžiagomis

3. Darbai turi būti atliekami nuo +5 iki +35 laipsnių temperatūrai.

4. Surašytas atliktų darbų aktas turi būti suderintas su techninės priežiūros vadybininku, pridedant naudojamų medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus. 

5. Garantinių įsipareigojamų laikotarpis akivaizdiems defektams - 5 metai nuo darbų priėmimo-perdavimo dienos. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) – 10 metų.

6. Darbai turi būti atlikti pagal grafiką: Rangovas ne mažiau kaip 50 proc. techninėje užduotyje numatytų Darbų turi atlikti per 60 dienų nuo sutarties sudarymo dienos. Likusią dalį iki sutarties termino pabaigos.

7. Perkančioji organizacija apmoka Rangovui už faktiškai atliktus darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita - faktūra gali būti išrašoma tik pasirašius atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Vykdant rangos darbų sutartį, PVM sąskaitos faktūros turės būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos ,,SABIS“ priemonėmis.

8. Už atliktus Darbus Perkančioji organizacija apmoka pagal pateiktą atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Minėti atsiskaitymo dokumentai Perkančiajai organizacijai perduodami ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos. Perkančioji organizacija pateiktus darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas.

9. Rangovas Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Perkančioji organizacija nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos numatytiems Darbams atlikti.

10. Visi darbai objektuose turi būti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi būti tinkama eksploatacijai. Tiekėjas įsipareigoja darbų metu susidariusias atliekas sutvarkyti ir išvežti ir utilizuoti vadovaudamasis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

11. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) (toliau – Aprašas), 4.3. papunkčiu darbams tiekėjas atliekamiems darbams (fasadų remontas) taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymai atliekamiems darbams.       

1. DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SIENŲ PLOKŠČIŲ SANDŪRŲ  (SU APŠILTINIMU) REMONTO DARBAI

 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1.1. Darbų atlikimo adresai ir preliminarūs kiekiai, kurie gali kisti +/- 30%:
	Eil. Nr.
	Objekto adresas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis

	1. 
	Draugystės g. 16 fasadas
	m
	69

	2. 
	Draugystės g. 23-29, 53, 80, 108
	m
	89

	3. 
	Draugystės g. 25 fasadas
	m
	59

	4. 
	Energetikų g. 54-14 bt. fasadas
	m
	24

	5. 
	Energetikų g. 22 fasadas 
	m
	89

	6. 
	Energetikų g. 24-30
	m
	49

	7. 
	Energetikų g.48-20, 15 ,fasadas
	m
	78

	8. 
	Energetikų g. 60 fasadas
	m
	152

	9. 
	Festivalio g. 13-54, fasadas
	m
	132

	10. 
	Jaunystės g.11-37
	m
	90

	11. 
	Jaunystės g. 25-23
	m
	10

	12. 
	Kosmoso g.38  -17,28 bt.
	m
	46

	13. 
	Kosmoso g. 36-13
	m
	7

	14. 
	Kosmoso g. 42-30
	m
	55

	15. 
	Kosmoso g. 44 fasadas
	m
	36

	16. 
	Kosmoso g. 8-55
	m
	55

	17. 
	Kosmoso g. 14 fasadas
	m
	53

	18. 
	Partizanų g. 6-2 bt.
	m
	12

	19. 
	Partizanų g. 10-18
	m
	6

	20. 
	Sedulinos al. 46-4
	m
	2

	21. 
	Sedulinos al.55
	m
	9

	22. 
	Sedulinos al. 63-18, 24, 28
	m
	27

	23. 
	Sedulinos al. 69-32,36
	m
	4

	24. 
	Sedulinos al. 71 fasadas
	m
	73

	25. 
	Taikos per. 30- 15,43,45
	m
	33

	26. 
	Taikos pr. 26-1 bt.,fasadas
	m
	71

	27. 
	Taikos pr. 40-II laip.fasadas
	m
	135

	28. 
	Taikos pr. 46-31
	m
	65

	29. 
	Taikos pr. 84-124
	m
	25

	30. 
	Tarybų g.5A-1 bt., fasadas
	m
	23

	31. 
	Tarybų g. 7-39 bt.
	m
	2

	32. 
	Tarybų g. 10- 8,15
	m
	23

	33. 
	Tarybų g. 12-30 bt.
	m
	7

	34. 
	Veteranų g. 14 -37
	m
	7

	35. 
	Veteranų g. 15 fasadas
	m
	12

	36. 
	Veteranų g. 16-8,37,43
	m
	78

	37. 
	Veteranų g. 17-38
	m
	50

	38. 
	Vilties g. 21-27
	m
	35

	39. 
	Vilties g. 23-1 bt.
	m
	7

	40. 
	Visagino g. 2,  fasadas
	m
	80

	41. 
	Visagino g. 9/13-20,23 (balk.)
	m
	6

	42. 
	Visagino g. 11-8,43
	m
	55

	43. 
	Visagino g. 16A-13, 25
	m
	52

	Iš viso:
	m
	1992


1.2. Sienų plokščių sandūrų charakteristikos: gylis- apie 100 mm; plotis –apie 120 mm.
1.3. Darbų eiga: 
Darbo vietos parengimas.

Sandarinamos siūlės būklės įvertinimas.

Paviršaus paruošimas hermetizavimui:

· Sandarinami paviršiai (sandūros) išlyginami, nukertant nelygumus, užtaisant įdubas cementiniais arba polimeriniais skiediniais ;

·  Sandūrų paviršiai lyginami mechanizuotais rankiniais įrankiais.

·  Nuo išlygintų sandūrų paviršių nuvalomos dulkės .

· Tinkavimo metu, naudojamos medžiagos  taikomos prie esamo objekto, kad išlaikyti estetinį vaizdą.

· Hermetizuojami paviršiai turi būti sausi.
· Prieš dengiant paviršių hermetizuojančia medžiaga, paviršiai gruntuojami, siekiant padidinti hermetizuojamo paviršaus sukibimą su hermetizuojančia medžiaga.
· Sandūrų hermetizavimą atlikti specialiu sandarikliu, kuris nepraleidžia vandens į sujungimo kanalą.
· Plokščių sandūrų šiltinimą atlikti injekciniu būdu: gręžiant skyles, kas 30-40 cm. Purškiamos poliuretaninės putos.
· Po paros nuvalomi sustingusių putų likučiai, pataisomas apsauginis tinko sluoksnis, ant viršaus užtepamas hidroizoliacinio sandariklio sluoksnis.
· Parapeto cinkuotos skardos atstatymas. 
1.4. Atliktų darbų akto surašymas suderinimas su techninės priežiūros vadybininku, pateikiant naudojamų medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus.

Visi darbai turi būti atliekami sertifikuotomis medžiagomis. 

Reikalavimas termoizoliacinėms medžiagoms:

produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;
pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411).
2. DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SIENŲ PLOKŠČIŲ HERMETIZAVIMO  DARBAI

 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2.1. Darbų atlikimo adresai ir preliminarūs kiekiai, kurie gali kisti +/- 30%:
	Eil. Nr.
	Objekto adresas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis

	1. 
	Draugystės g. 1-24 
	m2
	45

	2. 
	Draugystės g. 15-12,15 
	m2
	42

	3. 
	Draugystės g. 13-7,9,12,29,30
	m2
	125

	4. 
	Draugystės g. 18-15
	m2
	9

	5. 
	Draugystės g. 20- 5
	m2
	12

	6. 
	Draugystės g. 22-9
	m2
	8

	7. 
	Draugystės g. 23- 29,53,80,108
	m2
	48

	8. 
	Draugystės g. 24-17
	m2
	28

	9. 
	Draugystės g. 25-28, I laip.
	m2
	18

	10. 
	Energetikų g. 24-30
	m2
	81

	11. 
	Energetikų g. 30-30
	m2
	6

	12. 
	Energetikų g. 32-12, 20
	m2
	81

	13. 
	Energetikų g. 54-14 .
	m2
	47

	14. 
	Energetikų g. 62- 8,25
	m2
	61

	15. 
	Energetikų g. 68 -1 laip.
	m2
	23

	16. 
	Kosmoso g. 16-14
	m2
	29

	17. 
	Kosmoso g. 34- 48, 52, 55
	m2
	42

	18. 
	Kosmoso g. 36-13
	m2
	15

	19. 
	Kosmoso g.38  -17,28 
	m2
	65

	20. 
	Kosmoso g. 42-30
	m2
	6

	21. 
	Jaunystės g. 19-13
	m2
	13

	22. 
	Jaunystės g. 25
	m2
	7

	23. 
	Partizanų g. 4-12
	m2
	9

	24. 
	Partizanų g. 6-2 bt.
	m2
	39

	25. 
	Partizanų g. 10-18
	m2
	1

	26. 
	Partizanų g. 11-37
	m2
	13

	27. 
	Sedulinos al.55
	m2
	5

	28. 
	Sedulinos ali.63- 18,24,28
	m2
	23

	29. 
	Sedulinos al. 65-8,12,21,24
	m2
	67

	30. 
	Sedulinos al. 69-32,36
	m2
	110

	31. 
	Sedulinos al. 73-36
	m2
	38

	32. 
	Sedulinos al.75-36
	m2
	44

	33. 
	Statybininkų g. 3-1
	m2
	11

	34. 
	Taikos pr. 26-1,15 
	m2
	19

	35. 
	Taikos pr. 30-15,43,45
	m2
	42

	36. 
	Taikos pr. 46-31
	m2
	10

	37. 
	Taikos pr. 48-4
	m2
	23

	38. 
	Taikos pr. 70-13
	m2
	13

	39. 
	Taikos pr. 74B -29
	m2
	25

	40. 
	Taikos pr. 78A-19 
	m2
	29

	41. 
	Taikos pr. 82-57
	m2
	4

	42. 
	Taikos pr. 84-124
	m2
	9

	20
	Tarybų g.5A-17 
	m2
	20

	30
	Tarybų g. 7-52 
	m2
	30

	22
	Tarybų g. 12-52 
	m2
	22

	28
	Tarybų g. 21-12 
	m2
	28

	13
	Veteranų g. 16-8
	m2
	13

	46
	Vilties g. 2-55
	m2
	46

	9
	Vilties g. 13-15
	m2
	9

	10
	Vilties g. 15-21
	m2
	10

	8
	Vilties g. 21-27
	m2
	8

	17
	Vilties g. 23-1 
	m2
	17

	11
	Vilties g. 19-23 
	m2
	11

	45
	Vilties g. 20-4,11,22 
	m2
	45

	43. 
	Vilties g. 18-4
	m2
	26

	44. 
	Visagino g. 11-8,43
	m2
	9

	45. 
	Visagino g. 16A-13,25, fasadas
	m2
	290

	Iš viso:
	m2
	                                    1929


2.2. Sienų plokščių  charakteristikos: gelžbetoninės plokštes.
2.3. Darbų eiga: 

· Darbo vietos parengimas.
· Sienų plokščių būklės įvertinimas.
· Sienų plokščių nuvalymas mechaniniu būdu, metaliniais šepečiais, defektų nustatymas.
· Pastatų sieninių plokščių paviršių gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais prieš hermetizavimą/ dažymą šepečiais arba voleliais.
· Sieninių plokščių paviršių hermetizavimas/ dažymas .
· Hermetizavimo metu, naudojamos medžiagos  taikomos prie esamo objekto, kad išlaikyti estetinį vaizdą.
· Darbo vietos sutvarkymas ir  atstatymas parapeto cinkuotą skardą.

2.4. Atliktų darbų akto surašymas suderinimas su techninės priežiūros vadybininku, pateikiant naudojamų medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus .


Visi darbai turi būti atliekami sertifikuotomis medžiagomis.


Reikalavimas termoizoliacinėms medžiagoms: produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:

fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411);
