VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO 					2025-06-19

CPO Vilnius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija ( toliau – CPO Vilnius) skelbtame supaprastintame pirkime atviro konkurso būdu „KP-3448 Greitieji testai“ (pirkimo ID 3133073) gautas paklausimas dėl pirkimo sąlygų:

„Vadovaudamiesi viešųjų pirkimų principų nuostatomis bei LR teismų praktika, įpareigojančia užtikrinti aiškias, proporcingas ir objektyviai vertinamas pirkimo sąlygas, prašome patikslinti techninės specifikacijos reikalavimą:

„Testu aptinkama mažiausia analitės (žmogaus hemoglobino) koncentracija išmatų ir testo buferio mėginyje yra nuo 40 iki 50 ng/mL.“

Minėta formuluotė yra dviprasmė ir gali būti skirtingai interpretuojama tiek tiekėjų, tiek pasiūlymus vertinančios komisijos, todėl neatitinka skaidrumo, aiškumo bei proporcingumo principų.

Prašome atkreipti dėmesį, kad:

Nėra aišku, ar reikalaujama, kad testo jautrumo riba būtų būtent tarp 40–50 ng/mL, ar tai reiškia, kad testas turi pradėti reaguoti ties bet kuria koncentracija šiame intervale.

Neaišku, ar testai su LOD 45, 48 ar 50 ng/mL bus vertinami kaip atitinkantys reikalavimą, ar bus vertinamos tik tam tikros vertės ar artimumas prie 40.

Dėl tokio neapibrėžtumo kyla klausimas, kaip bus užtikrintas vienodas vertinimas, jei tiekėjai pasiūlys skirtingų jautrumų testus – pvz., su LOD 40, 45 ar 50 ng/mL.

Tokie atvejai rodo, kad šiuo metu reikalavimas neatitinka skaidrumo principo ir objektyvaus vertinimo galimybės.

Viešųjų pirkimų įstatymo nustatos įpareigoja perkančiąją organizaciją pirkimo dokumentuose nustatyti aiškius ir tiksliai apibrėžtus reikalavimus, leidžiančius tiekėjams vienodai suprasti sąlygas ir pateikti palyginamus pasiūlymus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika nurodo, kad neaiškiai suformuluoti techniniai reikalavimai lemia subjektyvų vertinimą, o tai pažeidžia skaidrumo ir lygiateisiškumo principus.

Prašome techninėje specifikacijoje aiškiai suformuluoti reikalavimą taip, kad jis būtų vienareikšmiškai suprantamas ir būtų užtikrintas skaidrus, objektyvus tiekėjų pasiūlymų vertinimas ir sumažinta rizika, kad vertinimo metu bus taikomi subjektyvūs kriterijai, kurių nebuvo pirkimo dokumentuose.“

CPO Vilnius teikia atsakymą:

Kaip aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma Techninėje specifikacijoje, testų aptinkama mažiausia analitės koncentracija yra nuo 40 iki 50 ng/mL. Tai reiškia, kad tiekėjai gali siūlyti testus, kurių analitinis jautrumas yra bet koks riboje nuo 40 iki 50 ng/ml, t.y. testo jautrumas turi būti ne mažiau 40 ir ne daugiau 50 ng/ml. Visi pasiūlyti testai, kurių jautrumas bus nuo 40 iki 50 ng/ml, pvz., 40, 45, 48, 50 ng/ml ir kt., bus vertinami vienodai – atitinka. Nė vienai koncentracijai prioritetas nesuteikiamas.

Inga Sadukienė, tel. +370 648  74642, el. p. inga.sadukiene@vilnius.lt