## Lapas1
Konkurso sąlygų 4 priedas
Kovo 11-osios Akto salės paprastojo remonto darbų įkainių lentelė
Eil. Nr. | Darbų aprašymai | Mato vnt. | Preliminarus, kiekis | Kaina*, Eur be PVM
|  |  |  | Vieneto kaina | Suma (4x5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Salės sienų, koridorių paveldosauginio trupaus, banguoto, blizgaus tinko pirmasis valymas vakuuminiu rankiniu būdu, pritaikant tornado (arba lygiavertę) sistemą, darbai atliekami aukštyje | m² | 1842.6 |  | 0
2 | Salės sienų, koridorių paveldosauginio trupaus, banguoto, blizgaus tinko antrasis valymas šlapiuoju su chemijos užpildais - ekologiškais valikliais be tirpiklių, rankiniu būdu, darbai atliekami aukštyje | m² | 1842.6 |  | 0
3 | Salės sienų, koridorių paveldosauginio banguoto dažyto tinko valymas vakuuminiu rankiniu būdu, pritaikant tornado (arba lygiavertę) sistemą, darbai atliekami aukštyje | m² | 456.7 |  | 0
4 | Salės sienų, koridorių paveldosauginio banguoto dažyto tinko valymas šlapiuoju su chemijos užpildais - ekologiškais valikliais be tirpiklių, rankiniu būdu, darbai atliekami aukštyje | m² | 456.7 |  | 0
5 | Salės karnizų valymas vakuuminiu rankiniu būdu, pritaikant tornado (arba lygiavertę) sistemą, darbai atliekami aukštyje | m | 242 |  | 0
6 | Salės karnizų valymas šlapiuoju su chemijos užpildais rankiniu būdu darbai atliekami aukštyje | m | 242 |  | 0
7 | Banguotų salės sienų, koridorių karnizų atskirų vietų padengimas hidroizoliaciniu pieneliu apsaugančiu paviršių nuo trinties, dulkių, purvo, parinktu pagal esamą spalvą, nekeičiant paviršiaus tekstūros | m² | 1026.4 |  | 0
8 | Pažeisto salės sienų, koridorių ištrupėjusio paveldosauginio trupaus, banguoto, blizgaus tinko atskirų vietų atstatymas, restauravimas parenkant tinko struktūrą, užpildus, blizgumą, tekstūrą | m² | 298.2 |  | 0
9 | Salės pritvirtintų prie sienų medinių paveldosauginių kėdžių išmontavimas, įpakavimas, sandėliavimas užsakovo nurodytoje vietoje vykdomų darbų metu ir sumontavimas atlikus darbus. | vnt. | 90 |  | 0
10 | Salės medinio radiatorių kontūro dėžės išmontavimas, atstatymas nauja, pagal esamą medžiagiškumą | m² | 40 |  | 0
11 | Salės medinio radiatorių kontūro dėžės grotelių išmontavimas | m | 36 |  | 0
12 | Salės medinio radiatorių kontūro dėžės grotelių gamyba, atstatymas naujomis, to paties tipo grotelėmis, dažytomis milteliniu būdu, suderinus su užsakovu spalvą | m | 36 |  | 0
13 | Salės plokštelinių radiatorių išvalymas, plovimas | m² | 25 |  | 0
14 | Salės plokštelinių radiatorių, vamzdyno antikorozinis padengimas gruntu, dažais, suderinus su užsakovu spalvą | m² | 3.2 |  | 0
15 | Salės ventiliacinių nišų kontūro grotelių išmontavimas, gamyba, atstatymas naujomis, to paties tipo grotelėmis, dažytomis milteliniu būdu, suderinus su užsakovu spalvą | m | 13.4 |  | 0
16 | Salės paveldosauginės Vyčio drobės uždengimas ne plonesne nei 200 mikronų plėvele ir apsaugojimas nuo pažaidų atliekant darbus. | m² | 112 |  | 0
17 | Salės elektroninių laikrodžių išmontavimas, įpakavimas, sandėliavimas užsakovo nurodytoje vietoje vykdomų darbų metu ir sumontavimas atlikus darbus. | vnt. | 3 |  | 0
18 | Salės signalizacijos įrenginių išmontavimas, įpakavimas, sandėliavimas užsakovo nurodytoje vietoje vykdomų darbų metu ir sumontavimas atlikus darbus. | vnt. | 6 |  | 0
19 | Salės projektoriaus su laikikliais išmontavimas, įpakavimas, sandėliavimas užsakovo nurodytoje vietoje vykdomų darbų metu ir sumontavimas atlikus darbus. | vnt. | 1 |  | 0
20 | Salės kameros su laikikliais išmontavimas, įpakavimas, sandėliavimas užsakovo nurodytoje vietoje vykdomų darbų metu ir sumontavimas atlikus darbus. | vnt. | 2 |  | 0
21 | Salės trikomponenčių kolonėlių su laikikliais išmontavimas, įpakavimas, sandėliavimas užsakovo nurodytoje vietoje vykdomų darbų metu ir sumontavimas atlikus darbus. | kompl. | 4 |  | 0
22 | Salės šešiakomponenčių kolonėlių su laikikliais išmontavimas, įpakavimas, sandėliavimas užsakovo nurodytoje vietoje vykdomų darbų metu ir sumontavimas atlikus darbus. | kompl. | 2 |  | 0
23 | Salės TV (1,6 m x 0,8 m) su laikikliais išmontavimas, įpakavimas, sandėliavimas užsakovo nurodytoje vietoje vykdomų darbų metu ir sumontavimas atlikus darbus. | vnt. | 2 |  | 0
24 | Salės ekranų (5 m x 3 m) su laikikliais išmontavimas, įpakavimas, sandėliavimas užsakovo nurodytoje vietoje vykdomų darbų metu ir sumontavimas atlikus darbus. | kompl. | 2 |  | 0
25 | Salės prožektorių 5 dalių išmontavimas, įpakavimas, sandėliavimas užsakovo nurodytoje vietoje vykdomų darbų metu ir sumontavimas atlikus darbus. | kompl. | 2 |  | 0
26 | Salės avarinių ženklų išmontavimas, įpakavimas, sandėliavimas užsakovo nurodytoje vietoje vykdomų darbų metu ir sumontavimas atlikus darbus. | kompl. | 6 |  | 0
27 | Salės užrašų, raidžių nuėmimas, sandėliavimas ar uždengimas apsaugant nuo pažaidų atliekant darbus ir atstatymas atlikus darbus. | kompl, | 3 |  | 0
28 | Salės atskirų vietų, įrangos, kitų paveldo elementų, baldų uždengimas nuo dulkių ir apsaugojimas nuo pažaidų atliekant darbus | m² | 300 |  | 0
29 | Salės, koridoriaus vienpolių jungiklių išmontavimas, atstatymas naujais pagal su užsakovu suderintą spalvą ir modelį | vnt. | 48 |  | 0
30 | Salės, koridoriaus dvipolių jungiklių išmontavimas, atstatymas naujais pagal su užsakovu suderintą spalvą ir modelį | vnt. | 12 |  | 0
31 | Salės, koridoriaus rozečių išmontavimas, atstatymas naujomis pagal su užsakovu suderintą spalvą ir modelį | vnt. | 64 |  | 0
32 | Salės, koridoriaus interneto kabelio rozečių išmontavimas, atstatymas naujomis pagal su užsakovu suderintą spalvą ir modelį | vnt. | 10 |  | 0
33 | Salės, koridoriaus revizinių metalinių skydų iki (60 cm x 70 cm) išmontavimas, atstatymas naujais, pagal su užsakovu suderintą spalvą ir modelį | vnt. | 11 |  | 0
34 | Salės viduryje pastolių montavimo zonose esančių kėdžių išmontavimas, įpakavimas, sandėliavimas užsakovo nurodytoje vietoje vykdomų darbų metu ir sumontavimas atlikus darbus. | vnt. | 98 |  | 0
35 | Modulinių aliuminio profilio pastolių sumontavimas, išmontavimas | m³ | 995 |  | 0
Iš viso Eur be PVM: |  |  |  |  | 0
PVM: |  |  |  |  | 0
Iš viso Eur su PVM: |  |  |  |  | 0
* Kaina nurodoma suapvalinta iki 2 skaitmenų po kablelio. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įrašo kainą EUR be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Pastaba. Į darbų įkainius turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, būtinos Sutarties įvykdymui (įskaitant priemonių, medžiagų, įrangos, transportavimo kainą, statybinių atliekų išvežimo ir utilizavimo, Sąskaitų pateikimo naudojantis SABIS išlaidas).
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė)