## S_1.1
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 138 VILKAVIŠKIS–KUDIRKOS NAUMIESTIS–ŠAKIAI RUOŽO NUO 19,701 IKI 19,747 KM KAPITALINIS REMONTAS
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 1.1 – SUSISIEKIMO DALIS (Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.138 (Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai) statinyje unik. Nr.: 4400-2100-1567)
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Teikėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Paruošiamieji ir ardymo darbai | 1.1 | Kelio ašinės linijos nužymėjimas trasoje | m | 46 |  | 0
| 1.2 | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų rankiniu būdu ir išvežimas (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | vnt. | 2 |  | 0
| 1.3 | Kelio ženklų metalinių atramų su betono pamatu demontavimas mechanizuotu būdu | vnt. | 2 |  | 0
| 1.4 | Šulinių liukų demontavimas | vnt. | 2 |  | 0
| 1.5 | Asfalto dangos demontavimas | m2 | 21 |  | 0
| 1.6 | Grįžtamosios medžiagos (demontuotas asfaltas), įkainis 5,99 Eur/t (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu) | t | 4 | -5.99 | -23.96
| 1.7 | Statybinių atliekų (kelio ženklų metalinių atramų su betono pamatu ir šulinių liukų) mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | t | 0.5 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | -23.96
2. Žemės darbai | 2.1 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui | m3 | 5 |  | 0
| 2.2 | Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles | m3 | 5 |  | 0
| 2.3 | Dirvožemio kasimas (šiukšlės), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | m3 | 0.5 |  | 0
| 2.4 | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 51 |  | 0
| 2.5 | Sankasos planiravimas | m2 | 104 |  | 0
| 2.6 | Grunto sutankinimas | m3 | 37 |  | 0
| 2.7 | Plotų ir šlaitų planiravimas | m2 | 115 |  | 0
| 2.8 | Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos vejos atstatymui) | m3 | 4.5 |  | 0
| 2.9 | Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš karjero (naujos medžiagos vejos atstatymui) | m3 | 7 |  | 0
| 2.10 | Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant vejos sėklomis | m2 | 115 |  | 0 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 0
3. Dangų konstrukcijos įrengimo darbai | 3.1 | Asfaltbetonio dangos konstrukcija (sankryžos, važiuojamoji kelio dalis)
| 3.1.1 | Geokompozito įrengimas | m2 | 21 |  | 0
| 3.1.2 | 47 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas | m3 | 32 |  | 0
| 3.1.3 | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45) | m2 | 68 |  | 0
| 3.1.4 | 8 cm storio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas | m2 | 62 |  | 0
| 3.1.5 | Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“ | m | 54 |  | 0
| 3.2 | Asfaltbetonio dangos konstrukcija (priasfaltavimas prie bortų)
| 3.2.1 | Išlyginamojo skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45) | m3 | 1 |  | 0
| 3.2.2 | 8 cm storio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas | m2 | 4 |  | 0
| 3.2.3 | Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“ | m | 16 |  | 0
| 3.3 | Asfaltbetonio dangos konstrukcija (pėsčiųjų takas)
| 3.3.1 | Geokompozito įrengimas | m2 | 12 |  | 0
| 3.3.2 | 17 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas | m3 | 7 |  | 0
| 3.3.3 | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45) | m2 | 38 |  | 0
| 3.3.4 | 8 cm storio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas | m2 | 35 |  | 0
| 3.3.5 | 3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas | m2 | 3 |  | 0
| 3.3.6 | 8 cm storio geltonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas (neregių įspėjimo sistemos) | m2 | 2 |  | 0
| 3.3.7 | 8 cm storio geltonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas (neregių vedimo sistemos) | m2 | 1 |  | 0
| 3.4 | Kelkraščių dangos konstrukcija
| 3.4.1 | 8 cm storio kelkraščio dangos įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, pridedant 30% skaldos (fr. 0/32) | m2 | 38 |  | 0 | Iš viso skyriuje 3, Eur be PVM | 0
4. Eismo organizavimo darbai | 4.1 | Kelio ženklų įrengimas
| 4.1.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt. | 2 |  | 0
| 4.1.2 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu (I dydžio) | vnt. | 2 |  | 0
| 4.2 | Horizontalusis ženklinimas
| 4.2.1 | Kelio dangos horizontalus ženklinimas baltos spalvos termoplastu | m2 | 6.5 |  | 0 | Iš viso skyriuje 4, Eur be PVM | 0
5. Mažosios architektūros įrengimo darbai | 5.1 | Atitvėrimo stulpelių įrengimas | vnt. | 6 |  | 0 | Iš viso skyriuje 5, Eur be PVM | 0
6. Kitos paslaugos | 6.1 | Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas | kompl. | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 6, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 1.1, EUR BE PVM | -23.96
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 1.2 – SUSISIEKIMO DALIS (S. Nėries g. statiniuose unik. Nr.: 4400-4373-9811 ir 4400-4427-0839)
6. Paruošiamieji ir ardymo darbai | 6.1 | Betoninių gatvės bordiūrų ant betono pagrindo demontavimas | m | 7 |  | 0
| 6.2 | Betoninių vejos bordiūrų ant betono pagrindo demontavimas | m | 7 |  | 0
| 6.3 | Betono dangos (trinkelės) demontavimas | m2 | 9.5 |  | 0
| 6.4 | Betono dangos (trinkelės) demontavimas, išsaugant esamas medžiagas | m2 | 1.5 |  | 0
| 6.5 | Statybinių atliekų (betoninių bordiūrų) mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | t | 2.5 |  | 0
| 6.6 | Statybinių atliekų (betono trinkelių) mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | t | 2 |  | 0 | Iš viso skyriuje 6, Eur be PVM | 0
7. Žemės darbai | 7.1 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui | m3 | 23 |  | 0
| 7.2 | Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles | m3 | 23 |  | 0
| 7.3 | Dirvožemio kasimas (šiukšlės), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | m3 | 2.5 |  | 0
| 7.4 | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 40 |  | 0
| 7.5 | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš karjero (naujas gruntas sankasos įrengimui) ir paskleidimas vietoje | m3 | 0.5 |  | 0
| 7.6 | Grunto paskirstymas buldozeriais | m3 | 0.5 |  | 0
| 7.7 | Sankasos planiravimas | m2 | 12 |  | 0
| 7.8 | Grunto sutankinimas | m3 | 5 |  | 0
| 7.9 | Plotų ir šlaitų planiravimas | m2 | 225 |  | 0
| 7.10 | Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos vejos atstatymui) | m3 | 20.5 |  | 0
| 7.11 | Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš karjero (naujos medžiagos vejos atstatymui) | m3 | 2 |  | 0
| 7.12 | Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant vejos sėklomis | m2 | 225 |  | 0 | Iš viso skyriuje 7, Eur be PVM | 0
8. Požeminių komunikacijų įrengimo darbai | 8.1 | Aukščio reguliavimo žiedų įrengimas | vnt. | 2 |  | 0
| 8.2 | Šulinių liukų įrengimas, kalaus ketaus 12,5 t apkrovai (su atitinkama simbolika) | vnt. | 2 |  | 0
| 8.3 | Sudedamų apsaugos vamzdžių HDPE d110 montavimas ant esamų kabelių | m | 20 |  | 0 | Iš viso skyriuje 8, Eur be PVM | 0
9. Dangų konstrukcijos įrengimo darbai | 9.1 | Trinkelių dangos konstrukcija (pėsčiųjų takas)
| 9.1.1 | 19 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas | m3 | 2 |  | 0
| 9.1.2 | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45) | m2 | 10.5 |  | 0
| 9.1.3 | 3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas | m2 | 10.5 |  | 0
| 9.1.4 | 8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm dangos įrengimas | m2 | 8 |  | 0
| 9.1.5 | 8 cm storio geltonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas (neregių įspėjimo sistemos) | m2 | 2 |  | 0
| 9.1.6 | 8 cm storio geltonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas (neregių vedimo sistemos) | m2 | 0.5 |  | 0
| 9.2 | Esamų takų / šaligatvių dangos konstrukcijos atstatymas
| 9.2.1 | Išlyginamojo skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45) | m3 | 0.5 |  | 0
| 9.2.2 | 3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas | m2 | 1.5 |  | 0
| 9.2.3 | Esamų betoninių trinkelių įrengimas | m2 | 1.5 |  | 0
| 9.3 | Kelkraščių dangos konstrukcija
| 9.3.1 | 8 cm storio kelkraščio dangos įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, pridedant 30% skaldos (fr. 0/32) | m2 | 5 |  | 0
| 9.4 | Bordiūrų įrengimo darbai
| 9.4.1 | Betoninių bordiūrų 100x15x30 cm ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas | m | 7 |  | 0
| 9.4.2 | Betoninių bordiūrų 100x8x20 cm ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas | m | 7 |  | 0
| 9.4.3 | Bituminės juostos įrengimas asfalto dangos su bordiūrais sujungimo vietose | m | 7 |  | 0 | Iš viso skyriuje 9, Eur be PVM | 0
10. Eismo organizavimo darbai | 10.1 | Horizontalusis ženklinimas
| 10.1.1 | Kelio dangos horizontalus ženklinimas baltos spalvos termoplastu | m2 | 4.5 |  | 0 | Iš viso skyriuje 10, Eur be PVM | 0
11. Kitos paslaugos | 11.1 | Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas | kompl. | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 11, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 1.2, EUR BE PVM | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2 – ELEKTROTECHNIKOS DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Teikėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Montavimo darbai | 1 | Tranšėjos kasimas ir užpylimas kabeliams (viso) | m | 35 |  | 0
| 2 | Projektuojamų kabelių 4x16 Al montavimas viso: | m | 58 |  | 0
|  | a) PE d63 vamzdyje; | m | 35 |  | 0
|  | b) PE d63 vamzdyje uždaru būdu; | m | 14 |  | 0
|  | c) apšvietimo atramoje | m | 6 |  | 0
|  | d) atramoje po gaubtu | m | 3 |  | 0
| 3 | Kabelio Cu 3x1,5 mm² montavimas atramoje | m | 22 |  | 0
| 4 | Pakloto tranšėjoje įrengimas | m | 35 |  | 0
| 5 | Signalinės juostos montavimas | m | 35 |  | 0
| 6 | PE d63mm vamz. paklojimas tranšėjoje | m | 35 |  | 0
| 7 | PE d63mm vamz. paklojimas uždaru būdu | m | 14 |  | 0
| 8 | 1kV galinės movos kabeliui su plastikine izoliacija ir 4x16Al gyslomis montavimas | kompl. | 4 |  | 0
| 9 | Duobių praėjimui uždaru būdų kasimas ir | m3 | 6 |  | 0
| 10 | užpylimas | m3 | 4 |  | 0
| 11 | Duobių atramų pamatams kasimas/užpylimas | m | 2 |  | 0
| 12 | Atramos pamato montavimas | vnt. | 2 |  | 0
| 13 | Plieninės cinkuotos konusinės atramos pastatymas H-6m | vnt. | 2 |  | 0
| 14 | Prijungimo skydelis montuojamas į atramą komplekte prijungimo, atšakojimo gnybtynas ir dviem automatiniais jungikliais C6A | vnt. | 2 |  | 0
| 15 | Pėsčiųjų perėjos apšv. LED šviestuvo 53W montavimas ant atramos | vnt. | 2 |  | 0
| 16 | Signalinio šviestuvo montavimas 3W | m3 | 5 |  | 0
| 17 | Grunto tankinimas | kompl. | 2 |  | 0
| 18 | Įžeminimo R≤30Ω montavimas apšvietimo atramoms | kompl. | 1 |  | 0
| 19 | Įžeminimo R≤10Ω montavimas AVS | vnt. | 2 |  | 0
| 20 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | kompl. | 1 |  | 0
| 21 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | kompl. | 1 |  | 0
| 22 | Išpildomoji nuotrauka | kompl. | 1 |  | 0
| 23 | Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių, PEN, PE ir N laidų pereinamosios varžos matavimai | kompl. | 1 |  | 0
| 24 | Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai | vnt. | 1 |  | 0
| 25 | Gaubto montavimas | kompl. | 1 |  | 0
| 26 | AVS su įranga montavimas ant pamato | kompl. | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 0
2. Medžiagos | 1 | Plieninė karštai cinkuota konusinės atrama h=6m, su įleistomis durelėmis | vnt. | 2 |  | 0
| 2 | G/b pamatas apšvietimo atramai | vnt. | 2 |  | 0
| 3 | Smėlio paklotas tranšėjai | m2 | 2 |  | 0
| 4 | Šviestuvai pėsčiųjų perėjų apšvietimui LED 53W 5700K | vnt. | 2 |  | 0
| 5 | Signalinis šviestuvas 3W | vnt. | 2 |  | 0
| 6 | Projektuojamas kabelis aliuminio gyslomis, gyslos skerspjūvis AL 4x16 mm2 | m | 58 |  | 0
| 7 | Kabelis vario gyslomis, gyslos skerspjūvis Cu 3x1,5 mm² | m | 22 |  | 0
| 8 | Prijungimo skydelis montuojamas į atramą komplekte prijungimo, atšakojimo gnybtynas ir dviem automatiniais jungikliais C6A | vnt. | 2 |  | 0
| 9 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai d63 mm | m | 33 |  | 0
| 10 | Uždaru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai d63 mm | m | 13 |  | 0
| 11 | Signalinė juosta („Kabelis“) | m | 33 |  | 0
| 12 | Galinė mova kabeliui AL 4x16 mm² | kompl. | 4 |  | 0
| 13 | Įžeminimo R≤30Ω komplektas atramoms | kompl. | 2 |  | 0
| 14 | Gaubtas kabeliui | vnt. | 1 |  | 0
| 15 | AVS spinta ant pamato su įranga (žiūrėti E.BR-02) | kompl. | 1 |  | 0
| 16 | Papildomos montavimo medžiagos | kompl. | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 2, EUR BE PVM | 0

## santrauka
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 138 VILKAVIŠKIS–KUDIRKOS NAUMIESTIS–ŠAKIAI RUOŽO NUO 19,701 IKI 19,747 KM KAPITALINIS REMONTAS
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIŲ SANTRAUKA
Darbų kiekių žin. nr. | Žiniaraščio pavadinimas | Vertė, EUR be PVM
1.1 | Susisiekimo dalis | -23.96
1.2 | Susisiekimo dalis | 0
2 | Elektrotechnikos dalis | 0
Vertės į pasiūlymo formą | Iš viso žiniaraščiuose (Eur be PVM): | -23.96
Pastabos: Rangovas statybvietės išlaidose arba laisvai pasirinktoje (-ose) darbų kiekių žiniaraščių eilutėje (-ėse) turi įsivertinti visus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įskaitant deklaracijos apie statybos užbaigimą parengimą ir perdavimą užsakovui).
Žiniaraščio priedas
Vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, turi būti gabenamos į užsakovo – AB „Via Lietuva“ (toliau – Užsakovu) nurodytą sandėliavimo vietą – Marijampolės kelių tarnyba, Gamyklų g. 12, Marijampolė. Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas – metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.; Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Užsakovu. Siekiant išvengti ginčų dėl medžiagų priėmimo sandėliuoti, prašome rangovų vengti atvejų, kai medžiagos tampa netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, t. y., medžiagos į sandėliavimo vietas turi būti pristatomos mechaniškai nepažeistos ir neužterštos. Tinkamas medžiagų pristatymas laikomas rangovo rizika ir atsakomybė tenka rangovui.
Grįžtamosios medžiagos Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Mediena (išskyrus krūmus, šakas ir kelmus) taip pat laikoma grįžtamąją medžiaga, kuri lieka rangovui. Jei mediena yra menkavertė ir skirta tik utilizavimui, sąmatoje utilizavimo išlaidos vertinamos su pliuso ženklu. Jei mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, sąmatoje tai vertinama su minuso ženklu. Medienos būklę ir kainą vertinasi pats rangovas savarankiškai savo rizika.
Statybinės atliekos Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas).