## Sheet1
Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 3
Įkainotų veiklų sąrašas
Tiekėjo pavadinimas:
Objektas: | Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės pastato – operacinių bloko, esančio Šiltnamių g.29, Vilniuje, rangos darbai (Nr.9888)
Eil. nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Darbų kaina, EUR be PVM
1. | Statinio architektūros darbai (išorės darbai) | kompl. | 1
1.1 | Langų ir švieslangių keitimas | kompl. | 1
1.2 | Išorės durų keitimas | kompl. | 1
1.3 | Išorinių perdangų, sienų, ir cokolio šiltinimas su apdailos darbais. | kompl. | 1
1.4 | Stogo perdangų šiltinimas | kompl. | 1
1.5 | Atstatomieji darbai (po fasadų šiltinimo) | kompl. | 1
2. | Vandentiekis, nuotekos | kompl. | 1
2.1 | Karštas vandentiekis (T3,T4) | kompl. | 1
2.2 | Sanitariniai prietaisai. Techninis aukštas | kompl. | 1
2.3 | Sanitariniai prietaisai. Pirmas aukštas | kompl. | 1
2.4 | Sanitariniai prietaisai. Antras aukštas | kompl. | 1
3. | Šildymas. Vėsinimas | kompl. | 1
3.1 | Šildymo sistema | kompl. | 1
3.2 | Elektrinis šildymas | kompl. | 1
3.3 | Vandeninių oro užuolaidų ir vėdinimo kaloriferių sistema | kompl. | 1
3.4 | Vamzdynas | kompl. | 1
3.5 | Esamos sistemos demontavimas | kompl. | 1
3.6 | Atstatomieji darbai (po šildymo, sistemos atnaujinimo) | kompl. | 1
3.7 | Vėsinimo sistemos K-1; K-2; K-3 | kompl. | 1
3.8 | Vėsinimo sistemos K-4.1;K-4.2;K-5.1;K-5.2;K-6.1; K-6.2;K-7.1;K-7.2;K-8.1;K-8.2;K-9.1;K-9.2;K-10 | kompl. | 1
3.9 | Vėsinimo sistemos K-R1......K-R16 | kompl. | 1
4. | Vėdinimas | kompl. | 1
4.1 | Oro tiekimo-šalinimo sistemos R-1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17 | kompl. | 1
4.2 | Oro šalinimo sistemos OŠ-1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15 | kompl. | 1
4.3 | Dūmų šalinimo sistemos DŠ-1;DŠ-2;DŠ-3 | kompl. | 1
4.4 | Kita (žaliuzinės grotelės,betoninės aikštelės su tvora dyzel. generatoriui įrengimas) | kompl. | 1
4.5 | Dyzelgeneratoriaus pastatymo konstrukcijos | kompl. | 1
4.6 | Demontavimas ir kita | kompl. | 1
4.7 | Atskirų srautų šilumokaičių pajungimas | kompl. | 1
4.8 | Atstatomieji darbai ( po vėdinimo sistemos atnaujinimo) | kompl. | 1
4.9 | Elektros skydai | kompl. | 1
4.10 | Instaliaciniai gaminiai | kompl. | 1
4.11 | Kabelinė produkcija. Laukas | kompl. | 1
4.12 | Kabelinė produkcija. Vidus | kompl. | 1
4.13 | Įžeminimas | kompl. | 1
4.14 | Dyzelinis generatorius (montavimas) | kompl. | 1
4.15 | Instaliaciniai gaminiai dyzeliniam generatoriui | kompl. | 1
5. | Šilumos punktas | kompl. | 1
5.1 | Šilumos punktas | kompl. | 1
5.2 | Vamzdynai | kompl. | 1
6. | Elektra | kompl. | 1
6.1 | Elektros skydai. Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS) -3vnt. | kompl. | 1
6.2 | Apšvietimas | kompl. | 1
6.3 | Dali komutacinė įranga | kompl. | 1
6.4 | Kabelinė produkcija | kompl. | 1
6.5 | Atstatomieji darbai (po apšvietimo sistemos atnaujinimo) | kompl. | 1
7. | Procesų valdymas ir automatizacija | kompl. | 1
7.1 | Vėdinimo sistemų R1.....17 valdymo automatika | kompl. | 1
7.2 | Patalpų mikroklimato palaikymo sistemos | kompl. | 1
7.3 | Šilumos punkto automatizacija | kompl. | 1
7.4 | Dūmų šalinimo sistema. Ugnies vožtuvai | kompl. | 1
7.5 | Oro šalinimo sistemos OŠ-1....OŠ-15 | kompl. | 1
8 | Statinio architektūros darbai | kompl. | 1
8.1 | Papildomos renovacijos priemonės. Liftų keitimas. | kompl. | 1
8.2 | Įėjimo laiptų atnaujinimas | kompl. | 1
8.3. | Stogelių virš įėjimų sutvarkymas | kompl. | 1
8.4 | Laiptinių remontas | kompl. | 1
9 | Vandentiekis, nuotekos | kompl. | 1
9.1 | Lietaus nuotekynė (L1) | kompl. | 1
9.2 | Buitinė nuotekynė (F1) | kompl. | 1
9.3 | Gaisrinis vandentiekis (V2) | kompl. | 1
9.4 | Kondensato nuvedimo tinklas (KO) | kompl. | 1
9.5 | Šaltas vandentiekis (V1) | kompl. | 1
10 | Gaisrinė signalizacija | kompl. | 1
10.1 | Gaisrinė signalizacija | kompl. | 1
10.2 | Iškvietimo sistema ŽN, WC patalpose | kompl. | 1
11 | Procesų valdymas ir automatizacija | kompl. | 1
11.1 | Pastato valdymo sistema | kompl. | 1
11.2 | Automatikos skydai | kompl. | 1
11.3 | Montavimo medžiagos | kompl. | 1
11.4 | Kabeliai | kompl. | 1
11.5 | Darbai | kompl. | 1
11.6 | Pastato valdymo sistemos įrengimas (ER) | kompl. | 1
12 | Statinio architektūros darbai (vidaus darbai ) | kompl. | 1
12.1 | Langų montavimas | kompl. | 1
12.2 | Durų montavimas | kompl. | 1
12.3 | Vitrinų montavimas | kompl. | 1
12.4 | Kiti gaminiai (apsauginių aptvėrimų montavimas) | kompl. | 1
12.5 | Grindų danga, vidaus karkasinių pertvarų įrengimas | kompl. | 1
12.6 | Vidaus gaminiai. | kompl. | 1
13 | Statinio konstrukcijos | kompl. | 1
13.1 | Konsolių tvirtinimo sprendiniai | kompl. | 1
14 | Elektroniniai ryšiai | kompl. | 1
14.1 | Elektroniniai ryšiai | kompl. | 1
14.2 | Konferencijų salių įranga | kompl. | 1
15 | Apsauginė signalizacija | kompl. | 1
15.1 | Apsauginė signalizacija | kompl. | 1
15.2 | Vaizdo stebėjimo sistema | kompl. | 1
15.3 | Praėjimo kontrolės sistema | kompl. | 1
16 | Medicininių dujų tiekimo sistema | kompl. | 1
16.1 | Medicininių dujų tiekimo sistema | kompl. | 1
17 | Sklypo planas | kompl. | 1
17.1 | Ardymo darbai | kompl. | 1
17.2 | Žemės darbai | kompl. | 1
17.3 | Asfaltbetonio dangos įrengimas | kompl. | 1
17.4 | Šaligatvių betoninių plytelių ir trinkelių dangos įrengimas | kompl. | 1
17.5 | Vejos įrengimas | kompl. | 1
17.6 | Kiti darbai ir gaminiai | kompl. | 1
18 | Darbo projekto parengimas | kompl. | 1
19 | Darbų perdavimas-priėmimas ir statybos užbaigimas | kompl.
1
Suma, Eur be PVM:
PVM suma, EUR:
Suma, Eur su PVM:
Pastaba: spalva pažymėtose eilutėse nurodyti II etapo Statybos darbai.
1. Darbai atliekami pagal Techninį projektą (toliau - TP), prisilaikant STR, ST ir kitų teisės aktų reikalavimų.
2. TP nurodyti medžiagų, gaminių ir darbų sąnaudų-kiekių žiniaraščiai, nėra traktuojami kaip Užsakovo teikiami galutiniai kiekių žiniaraščiai. Rangovas turi papildomai įsivertinti esamą situaciją, TP pateiktus kiekių žiniaraščius, prisiimdamas savo atsakomybę už įvertinimą. Užsakovas perka darbus kompleksiškai. Rangovas darbus turi atlikti pilnai, nepriklausomai nuo TP brėžiniuose pateiktų sąnaudų ir Užsakovo pateiktų sąmatinių kiekių žiniaraščių. Visi darbai, kurie pagrįstai laikomi būtinais statybos darbais ir technologiškai privalomi atlikti pagal STR, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame dokumente ar ne.
3. Visos rangos darbų atlikimo metu naudojamos medžiagos, gaminiai, įranga, technologiniai darbų atlikimo sprendiniai prieš jų naudojimą ir/ar atlikimą turi būti suderinti su Užsakovu. Rangovui nesilaikant šio įpareigojimo Užsakovas turi teisę nemokėti už šių medžiagų, gaminių, įrangos, technologinių darbų atlikimo sprendinių naudojimą ir/ar vykdymą bei reikalauti juos pakeisti.
4. Prieš darbų pradžią Rangovas pateikia suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką, paruošia darbo projektą, pateikia darbų lokalines sąmatas, darbų atlikimo technologines korteles, montavimo instrukcijas, montuojamos įrangos pasus, medžiagų atitikties deklaracijas ir visą pateiktą medžiagą susiderina su Užsakovu.
5.Statybinės medžiagos ir įrengimai turi būti parenkami taip, kad atitiktų specifinius norminių teisės aktų (higienos normų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir pan.) reikalavimus, nustatytus patalpoms, kuriose teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, įskaitant bet neapsiribojant operacinėms keliamais reikalavimais. Medžiagos bei įrengimai privalo turėti sertifikatus.
6. Rangovas apdailinių medžiagų ir prietaisų parinkimui pateikia ne mažiau 4-jų gamintojų 2 kolekcijas.
7. Užbaigus darbus, Rangovas pagal STR reikalavimus turi pateikti išsamią išpildomąją dokumentaciją: bandymų ir matavimų protokolus, panaudotų medžiagų atitikties deklaracijas, įrangos pasus, įrangos naudojimo aprašus bei kitus dokumentus, kurie pagal norminių teisės aktų reikalavimus nėra privalomi tačiau Užsakovo vertinimu yra reikalingi tinkamai patalpų eksploatacijai. Personalas turi būti apmokytas naudotis nauja įranga. Atlikti rekonstruoto objekto patalpų kadastrinius matavimus. Išpildomoji dokumentacija pateikama popieriniu formatu 2 egzemplioriais ir skaitmenine kopiją PDF ir koreguojamu formatu - 2vnt.
8. Rekonstruojamo ,,C" korpuso GS sistema turi būti adaptuota į bendrą ligoninės GS
sistemą pagal bendrą ligoninės GS sistemos projektą AT2010/06-A-TP-GAS-AR
9. Darbų kainoje Rangovas turi įsivertinti visas įšlaidas tame tarpe medžiagų ir įrangos kainą.