Tiekėjams

Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL PATEIKTO PAKLAUSIMO

Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT), vykdydama viešąjį pirkimą „Įrenginių nuotolinio stebėjimo sistema ir jos diegimas“ atviro (tarptautinio) konkurso būdu (pirkimo Nr.2499178, toliau – Pirkimas), 2025-06-18 CVP IS priemonėmis gavo potencialaus tiekėjo paklausimą.

Paklausimas pateiktas nesilaikant Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Terminai“ lentelės 3 eil. nustatyto termino „Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: 9 (devynios) dienos iki pasiūlymų pateikimo dienos.“, t. y. pateiktas pavėluotai, tačiau, atsižvelgiant į klausimo turinį,  nagrinėtinas.

CPO LT viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 36 str. 5 d.  ir Pirkimo dokumentų Bendrųjų sąlygų 5.2 p., teikia atsakymą į paklausime pateiktą klausimą:

Klausimas (klausimo tekstas netaisytas)

Laba diena, gal dar galėtumėte patikslinti vieną iš Techninės Specifikacijos 2.1. Sistemos architektūra punktų. "Turi būti galimybė sukonfigūruoti aukšto patikimumo (angl. High Availability) klasterį." Ar turima omenyje, kad sistema turi būti aukšto patikimumo ar, kad turi turėti galimybę ateityje pereiti prie High Availability ? Tai smarkiai įtakoją sprendimo kainą.

Atsakymas

Sistema turi leisti sukonfigūruoti aukšto patikimumo (angl. High Availability) klasterį be papildomų licencijų įsigijimo.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, pranešame, kad vadovaujantis VPĮ  40 str. 4  d. 1 p. ir 5 d. ir Pirkimo dokumentų Bendrųjų sąlygų 5.3 p., buvo priimtas sprendimas nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. birželio 30 d. 9:00 val.

Taip pat pratęsiamas prašymo paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas terminas iki 2025-06-20 imtinai.

Pagarbiai

Komisija