1 priedas 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: CHIRURGINIŲ INSTRUMENTŲ RINKINYS
	Eil. 

Nr. 
	Prekės pavadinimas
	Charakteristikos ir reikalavimai
	Siūlomos parametrų reikšmės
Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme

(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Matavimo liniuotė
	Liniuotė pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertė. Liniuotė ne daugiau 200 mm, su padalomis milimetrais ir coliais.
	

	2. 
	Matavimo liniuotė
	Liniuotė pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertė. Liniuotė ne daugiau 300 mm, su padalomis milimetrais ir coliais.
	

	3. 
	Skalpelio laikikliai su liniuote
	Skalpelio kotelis, su liniuote ne daugiau 6 cm, skalpelio kotelis ne daugiau 12,5 cm. Tinka peiliukams Nr. 10-17. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertė.
	

	4. 
	Disekcinės žirklės tiesios 
	Metzenbaumo tipo arba lygiavertės disekcinės žirklės, ilgis ne daugiau 14,5 cm, tiesios, buku galu. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	5. 
	Disekcinės žirklės tiesios 
	Metzenbaumo tipo arba lygiavertės disekcinės žirklės, ilgis 18,0 ± 2 cm, tiesios, buku galu. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	6. 
	Disekcinės žirklės lenktos 
	Metzenbaumo tipo arba lygiavertės disekcinės žirklės, ilgis ne daugiau 14,5 cm, lenktos buku galu. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	7. 
	Disekcinės žirklės lenktos 
	Metzenbaumo tipo arba lygiavertės disekcinės žirklės, ilgis 18,0 ± 2 cm, lenktos buku galu. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	8. 
	Universalios žirklės
	Universalios siūlų - vielos žirklės, ne daugiau 12 cm, lenktas kampas. Žirklės buku galu, vienas ašmenų paviršius dantytas. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	9. 
	Disekcinės žirklės iesios 
	Disekcinės žirklės Mayo tipo arba lygiavertės, ilgis ne daugiau 15,5 cm, bukos, tiesios. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	10. 
	Disekcinės žirklės tiesios 
	Disekcinės žirklės Mayo tipo arba lygiavertės, ilgis ne daugiau 17 cm, bukos, tiesios. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	11. 
	Disekcinės žirklės iesios 
	Disekcinės žirklės Mayo tipo arba lygiavertės, ilgis ne daugiau 19 cm, bukos, tiesios. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	12. 
	Disekcinės žirklės lenktos 
	Disekcinės žirklės Mayo tipo arba lygiavertės, ilgis ne daugiau 15,5 cm, bukos, lenktos. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	13. 
	Disekcinės žirklės lenktos 
	Disekcinės žirklės Mayo tipo arba lygiavertės, ilgis ne daugiau 170 mm, bukos, lenktos. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	14. 
	Disekcinės žirklės lenktos 
	Disekcinės žirklės Mayo tipo arba lygiavertės, ilgis ne daugiau 190 mm, bukos, lenktos. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	15. 
	Žirklės siūlų išėmimui 
	Spencer siūlių išėmimui žirklės, ne daugiau 90 mm, tiesios, aštrios. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	16. 
	Žirklės siūlų išėmimui 
	Spencer siūlių išėmimui žirklės, ne daugiau 125 mm, tiesios. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	17. 
	Paklodžių spaustukai 
	Paklodžių spaustukai Backhaus tipo arba lygiaverčiai ne daugiau 90 mm, rankenos su fiksacija. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	18. 
	Paklodžių spaustukai 
	Paklodžių spaustukai Backhaus tipo arba lygiaverčiai ne daugiau 115 mm, rankenos su fiksacija. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	19. 
	Paklodžių spaustukai Bs (su šlangos laikikliu)
	Paklodžių spaustukai Backhaus tipo arba lygiaverčiai ne daugiau 115 mm, su šlangos laikikliu, rankenos su fiksacija. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	20. 
	Paklodžių spaustukai  (su laido laikikliu)
	Paklodžių spaustukai Robin tipo arba lygiaverčiai, ilgis ne daugiau 145 mm. Skirtas 5 mm diametro laidui. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	21. 
	Paklodžių spaustukai (su laido laikikliu)
	Paklodžių spaustukai Robin tipo arba lygiaverčiai, ilgis ne daugiau 145 mm. Skirtas 13 mm diametro laidui. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	22. 
	Pincetas 
	Adson tipo arba lygiavertis disekcinis pincetas, ne daugiau 120 mm, tiesus, su 0,4 mm ± 0,1 mm suėmimu. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	23. 
	Pincetas 
	Adson tipo arba lygiavertis disekcinis pincetas, ne daugiau 150 mm, tiesus, su 0,4 mm ± 0,1 mm suėmimu. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	24. 
	Pincetas su dantuku 
	Adson tipo arba lygiavertis audinių pincetas, ne daugiau 120 mm, tiesus, 1x2 dantukai, suėmimas 0,4 mm ± 0,1 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	25. 
	Pincetas su dantuku 
	Adson tipo arba lygiavertis audinių pincetas, ne daugiau 150 mm, tiesus, 1x2 dantukai, suėmimas 0,4 mm ± 0,1 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	26. 
	Pincetas 
	Brown–Adson tipo arba lygiavertis audinių pincetas, ne daugiau 120 mm, tiesus, 9×9 dantukai, suėmimas 0,4 mm ± 0,1 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	27. 
	Hemostatas
	MEEKER tipo arba lygiavertis spaustukas, lenktas kampu, ilgis ne daugiau 180 mm, rankenos su fiksacija. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	28. 
	Hemostatas 
	MEEKER tipo arba lygiavertis spaustukas, lenktas kampu, ilgis ne daugiau 280 mm, rankenos su fiksacija. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. 
	

	29. 
	Hemostatas 
	MIXTER tipo arba lygiavertis spaustukas, lenktas kampu, ilgis ne mažiau 225 mm, rankenos su fiksacija. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	30. 
	Hemostatas 
	HERTHEIM-CULLEN tipo arba lygiavertis spaustukas, lenktas kampu, ilgis ne mažiau 215 mm, rankenos su fiksacija. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	31. 
	Hemostatas  
	ROCHESTER – PEAN tipo arba lygiavertis spaustukas, lenktas puslankiu, ilgis ne mažiau 220 mm, rankenos su fiksacija. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	32. 
	Hemostatas  
	KOCHER tipo arba lygiavertis arterinis spaustukas, 180 mm, lenktas, 1×2 dantukai, rankenos su fiksacija. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	33. 
	Retraktoriai 
	Weitlaner tipo arba lygiavertis fiksuojamas retraktorius,  ne daugiau 165 mm, 3×4 dantukai, buku galu. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	34. 
	Retraktorius 
	Baby-Gelpi tipo arba lygiavertis fiksuojamas retraktorius, ne daugiau 90 mm, aštriais galais. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	35. 
	Retraktorius 
	Baby-Gelpi tipo arba lygiavertis fiksuojamas retraktorius, ne daugiau 120 mm, aštriais galais. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	36. 
	Retraktorius 
	Gelpi tipo arba lygiavertis fiksuojamas retraktorius, ne daugiau 135 mm, aštriais galais. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	37. 
	Retraktorius 
	Colin tipo retraktorius, išplėtimui, ne mažiau 160 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	38. 
	Žaizdos zondas
	Tiesus zondas su grioveliu, ne daugiau 160 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	39. 
	Žaizdos zondas
	Tiesus zondas su grioveliu, ne daugiau 200 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	40. 
	Žaizdos zondas
	Lenktas zondas su grioveliu, ne daugiau 145 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	41. 
	Atsiurbėjo atgaliai
	Atsiurbimo kaniulė, naudojama skysčiams siurbti, 45° – kaniulės galvutės kampas, ne daugiau 2,6 mm – kaniulės skersmuo, ne daugiau 160 mm – vamzdelio ilgis. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	42. 
	Atsiurbėjo atgaliai
	Atsiurbimo kaniulė, naudojama skysčiams siurbti, 45° – kaniulės galvutės kampas, ne daugiau 4,0 mm – kaniulės skersmuo, ne daugiau 160 mm – vamzdelio ilgis. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	43. 
	Atsiurbėjo atgaliai
	Atsiurbimo kaniulė, naudojama skysčiams siurbti, ne daugiau 3,0 mm – kaniulės skersmuo, ne daugiau 140 mm – vamzdelio ilgis. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	44. 
	Atsiurbėjo atgaliai 
	Poole tipo ar lygiavertis siurbimo vamzdelis, ne daugiau 220 mm, tiesus, išorinis vamzdelio skersmuo ne daugiau Ø10 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	45. 
	Vielos laikiklis 
	Spaustukas vielai, ilgis ne daugiau 155 mm, suėmimo plotis ne daugiau 0,5 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	46. 
	Vielos laikiklis 
	Spaustukas vielai, ilgis ne daugiau 180mm, suėmimo plotis ne daugiau 0,5 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	47. 
	Retraktorius 
	Balfour tipo ar lygiavertis pilvo retraktorių komplektas, išskleidimas ne daugiau 180 mm, šoniniai ašmenys ne daugiau 70×35 mm, centriniai ašmenys ne daugiau 45×80 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	48. 
	Retraktorius 
	Balfour tipo ar lygiavertis pilvo retraktorių rinkinys, išskleidimas ne daugiau 250 mm, šoniniai ašmenys ne daugiau 70×35 mm, centriniai ašmenys ne daugiau 70×85 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	49. 
	Retraktorius 
	Allis–Adair tipo ar lygiavertis audinių suėmimo spaustukas, ne daugiau 160 mm, su 9×10 dantukais.  Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	50. 
	Retraktorius 
	Babcock tipo ar lygiavertis audinių suėmimo spaustukas, ne daugiau 160 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	51. 
	Retraktorius 
	Babcock tipo ar lygiavertis audinių suėmimo spaustukas, ne daugiau 245 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	52. 
	Spaustukai 
	Dardik tipo ar lygiavertis atrauminis kraujagyslių spaustukas, ne daugiau 130 mm, lenktas 90°. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	53. 
	Spaustukai 
	Dardik tipo ar lygiavertis atrauminis kraujagyslių spaustukas, ne daugiau 150 mm, lenktas 30°. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	54. 
	Spaustukai 
	FEHLAND tipo ar lygiavertis atrauminis žarnų spaustukas, ne daugiau 240 mm, 90° lenktas. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	55. 
	Makšties plėtiklis 
	Mathieu tipo ar lygiavertis plėtiklis, ne daugiau 195 mm ilgis. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	56. 
	Makšties plėtiklis 
	KILLIAN tipo ar lygiavertis plėtiklis, ne daugiau 140 mm ilgis. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	57. 
	Šaukštelis
	Luer-Koerte tipo ar lygiavertis šaukštelis, ne daugiau 320 mm, ne daugiau Ø 8,0 mm . Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	58. 
	Šaukštelis
	Luer-Koerte tipo ar lygiavertis šaukštelis, ne daugiau 320 mm, ne daugiau Ø 15,0 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	59. 
	Atraumatinis inkstų spaustukas
	URU-TANGENTIAL tipo ar lygiavertis atraumatinis inkstų spaustukas, ne daugiau 260 mm ilgis, rankenos su fiksacija. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	60. 
	Adatų laikiklis
	Castroviejo tipo ar lygiavertis mikro adatų laikiklis, ne daugiau 140 mm, lenktas, su fiksacija. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	61. 
	Oftalmologijoje naudojamos lenktos žirklės
	Žirklės, ne daugiau 95 mm, lenktos, aštrios. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	62. 
	Oftalmologijoje naudojamos tiesios žirklės
	Žirklės, ne daugiau 105 mm, tiesios, aštrios. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	63. 
	Oftalmologijoje naudojamos  žirklės
	Žirklės, ne daugiau 100 mm, tiesios, aštriais smailėjančiais galais. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	64. 
	Oftalmologijoje naudojamos tenotomijos žirklės
	Stevens tipo ar lygiavertis tenotomijos žirklės, ne daugiau 115 mm, tiesios, aštrios. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	65. 
	Mikro Oftalmologijoje naudojamos žirklės tiesios
	Oftalmologijoje naudojamos žirklės, ne daugiau 100 mm, tiesios, aštrios, plokščia rankena. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	66. 
	Mikro Oftalmologijoje naudojamos žirklės lenktos
	Oftalmologijoje naudojamos žirklės, ne daugiau 100 mm, lenktos, aštrios, plokščia rankena. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	67. 
	Spaustukas
	Tohoku tipo ar lygiavertis spaustukas su fiksuojamomis rankenomis, spaustuko galai buki, ilgis ne daugiau 105 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	68. 
	Adatų pincetai
	Bonn tipo ar lygiavertis mikro pincetas, ne daugiau 100 mm, tiesus, 1x2 dantukai, suėmimo plotis ne daugiau 0,12 mm, siauru koteliu. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	69. 
	Mikro adatų pincetai
	Castroviejo tipo ar lygiavertis mikro pincetas, ne daugiau 105 mm, tiesus, 1x2 dantukai suėmimo plotis ne daugiau 0,5 mm, plačiu koteliu. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	70. 
	Plėtiklis
	Barraquer tipo ar lygiavertis Plėtiklis skirtas naudoti apžiūrai, ilgis ne daugiau 45 mm, bendras išplėtimo plotis ne daugiau 23 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	71. 
	Plėtiklis
	Weiss tipo ar lygiavertis Plėtiklis skirtas naudoti apžiūrai, ilgis ne daugiau 90 mm, bendras išplėtimo plotis ne daugiau 31 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	72. 
	Instrumentas Mikro adatų laikymui
	Mikroadatų laikiklis, ne daugiau 140 mm, tiesus, su fiksacija, suėmimo plotis ne daugiau 0,2 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	73. 
	Kabliukas
	Titaninis Rhoton tipo ar lygiavertis kabliukas, ilgis ne daugiau 190 mm, 90° kampu lenktas, ne daugiau 2 mm, pusiau aštrus. 
	

	74. 
	Kabliukas
	Titaninis Rhoton tipo ar lygiavertis kabliukas, ilgis ne daugiau 190 mm, 90° kampu lenktas, ne daugiau 2 mm, buka galvutė. 
	

	75. 
	Tiesi adata
	Titaninė Rhoton tipo ar lygiavertis adata, tiesi, ilgis ne daugiau 190 mm, aštri. 
	

	76. 
	Kiuretė
	Titaninė Rhoton tipo ar lygiavertis kiuretė, ilgis ne daugiau 190 mm, tiesi, 1 x 2 mm, ovali galvutė. 
	

	77. 
	Disektorius
	Titaninis Rhoton tipo ar lygiavertis apvalus disektorius, ilgis ne daugiau 190 mm, 90° kampu lenktas, ne daugiau 3 mm. 
	

	78. 
	Disektorius
	Titaninis Rhoton tipo ar lygiavertis apvalus disektorius, ilgis ne daugiau 190 mm, 90° kampu lenktas, ne daugiau 5 mm. 
	

	79. 
	Disektorius
	Titaninis Rhoton tipo ar lygiavertis apvalus disektorius, ilgis ne daugiau 190 mm, 40° kampu lenktas, ne daugiau 4 mm. 
	

	80. 
	Disektorius
	Titaninis Rhoton tipo ar lygiavertis apvalus disektorius, ilgis ne daugiau 190 mm, 40° kampu lenktas, ne daugiau 8 mm..
	

	81. 
	Enukleatorius
	Enukleatorius, ilgis ne daugiau 260 mm, pakreiptas į viršų, pjovimas dešinėje, lankstus kotelis, darbinis ilgis ne daugiau 155 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	82. 
	Smailios žnyplės kaulų fiksacijai
	Smailios žnyplės, skirtos kaulų fragmentų sujungimui ir stabilizavimui. Su pozicijos fiksavimo mechanizmu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno.
	

	83. 
	Adatkotis
	Instrumentas adatai laikyti, ne daugiau 130 mm, suėmimo plotis ne daugiau 0,5 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	84. 
	Adatkotis
	Instrumentas adatai laikyti, ne daugiau 150 mm, suėmimo plotis ne daugiau 0,4 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	85. 
	Adatkotis
	DE BAKEY tipo ar lygiavertis instrumentas adatai laikyti, ne daugiau 210 mm, suėmimo plotis ne daugiau 0,4 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	86. 
	Adatkotis 
	Olsen Hegar tipo ar lygiavertis instrumentas adatai laikyti, ne daugiau 145 mm, suėmimo plotis ne daugiau 0,5 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	87. 
	Spaustukas 
	Lahey (Sweet) tipo ar lygiavertis delikatus spaustukas, lenktas, ilgis ne daugiau 195 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	88. 
	Tulžies latako spaustukas
	Gemini tipo ar lygiavertis spaustukas tulžies latakui, ilgis ne daugiau 160 mm, lenktas. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	89. 
	Plaktukas
	Taylor tipo ar lygiavertis perkusinis plaktukas, ne daugiau 200 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	90. 
	Slankmatis
	Castroviejo tipo ar lygiavertis slankmatis, ne daugiau 80 mm, matavimo diapazonas 0-15 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	91. 
	Žirklės vielos kirpimui
	Beebee tipo ar lygiavertis vielos kirpimo žirklės, ne daugiau 105 mm, tiesios, aštrios, vienas ašmenų paviršius dantytas. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	92. 
	Žirklės tvarsliavai
	Lister tipo ar lygiavertis tvarstymo žirklės, ne daugiau 160 mm, lenktos, vienas ašmenų paviršius dantytas
	

	93. 
	Spaustukas arterinis
	Mikro Kelly tipo ar lygiavertis smulkus arterinis spaustukas, ne daugiau 145 mm, tiesios. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	94. 
	Spaustukas 
	Mikro Kelly tipo ar lygiavertis smulkus arterinis spasutukas, ne daugiau 140 mm, lenktas. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	95. 
	Spaustukas hemostatinis
	Mikro Adson tipo ar lygiavertis hemostatinis spaustukas, ne daugiau 140 mm, lenktas. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	96. 
	Spaustukas
	Kantrowitz tipo ar lygiavertis spaustukas, ne daugiau 180 mm, lenktas. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	97. 
	Mini Hohmanas
	Mini hohmanas, ne daugiau 160 mm, lenktas, darbinė dalis ne daugiau 6 mm, galas siaurėjantis ne daugiau 2 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	98. 
	Raspatorius 
	Williger tipo arba lygiavertis raspatorius, lenktas, darbinė dalis ne daugiau 6 mm, ilgis ne daugiau 160 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	99. 
	Raspatorius 
	Adson tipo ar lygiavertis raspatorius, lenktas, darbinė dalis ne daugiau 5 mm, ilgis ne daugiau 165 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	100. 
	Raspatorius
	Landolt tipo ar lygiavertis raspatorius, lenktas, darbinė dalis ne daugiau 4,7 mm, ilgis ne daugiau 175 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	101. 
	Osteotomas
	Sheehan tipo ar lygiavertis osteotomas, tiesus, darbinė dalis ne daugiau 6 mm, ilgis ne daugiau 160 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	102. 
	Osteotomas
	Lambote tipo ar lygiavertis osteotomas tiesus, darbinė dalis ne daugiau 8 mm, ilgis ne daugiau 240 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	103. 
	Žnyplės
	Lewin tipo ar lygiavertis kaulo laikymo žnyplės, ne daugiau 180 mm, smailėjančios su dantukais. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	104. 
	Vielos kirpimo žirklės
	Žirklės kirpti vielai, ilgis ne daugiau 560 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	105. 
	Dėžutė
	Konteineris instrumentams, perforuotas, išmatavimai – ne daugiau 244 x 253 x 40 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	106. 
	Dangtis
	Dangtis konteineriui, perforuotas, išmatavimai - ne daugiau 250 x 259 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. Turi būti suderinamas su 105 punkte nurodyta dėžute
	

	107. 
	Dėžutė
	Konteineris instrumentams, perforuotas, išmatavimai - ne daugiau 405 x 253 x30 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	108. 
	Dangtis
	Dangtis konteineriui, perforuotas, išmatavimai - ne daugiau 411 x259 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. Turi būti suderinamas su 107 punkte nurodyta dėžute
	

	109. 
	Dėžutė
	Konteineris instrumentams, perforuotas, išmatavimai - ne daugiau 405X253X50 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	110. 
	Dangtis
	Dangtis konteineriui, perforuotas, išmatavimai - ne daugiau 411 x 259 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. Turi būti suderinamas su 109 punkte nurodyta dėžute
	

	111. 
	Dėžutė
	Konteineris instrumentams, perforuotas, išmatavimai - ne daugiau 275 x 175 x 40 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	112. 
	Dangtis
	Dangtis konteineriui, perforuotas, išmatavimai - ne daugiau 411 x 259 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. Turi būti suderinamas su 111 punkte nurodyta dėžute
	


Aplinkosauginiai kriterijai:

Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. papunkčiu, t.y. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų. Prekes atitinka šiuo parametrus, nes pagamintos iš nerūdijančio plieno

