## Lapas1
Pirkimo sąlygų 3 priedas
L O K A L I N Ė S Ą M A T A
Darbų grupė Oro kondicionavimo sistemų įengimas
Objektas STT administracinis pastatas Klaipėdoje, Pilies g. 12
Žiniaraštis Oro kondicionavimo sistemos įrengimas
Sąm. eil. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur
|  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso
Medžiagos
1 | VRF sistemos lauko blokas (ne mažiau kaip 33,50/33,50 kW) | vnt. | 1
3 | Vidinis oro kondicionieriaus blokas (ne mažiau kaip 2,2/2,5 kW) | vnt. | 16 |  | 0
4 | Vidinis oro kondicionieriaus blokas (ne mažiau kaip 7,1/7,5 kW) | vnt. | 1 |  | 0
5 | Vidinių blokų montavimo medžiagos | kompl. | 17 |  | 0
6 | Išorinio bloko montavimo medžiagos | kompl. | 1 |  | 0
7 | Kondensato siurblys | vnt. | 17 |  | 0
8 | Vidinių kondicionierių blokų valdymo pultai | vnt. | 17
9 | Centrinis valdymo pultas | vnt. | 1 |  | 0
| Darbai |  |  |  | 0
1 | Vidinių blokų oro kondiconierių blokų ir varinių vamzdelių montavimo darbai, skylių gręžimas | kompl. | 17 |  | 0
2 | Išorinio oro kondicionieriaus bloko montavimas | kompl. | 1 |  | 0
3 | Elektros prijungimas nuo skydo iki išorinio kondicionieriaus bloko | kompl. | 1 |  | 0
4 | GK lubų pjovimas, revizinių durų įrengimas, apdailos atstatymas (tinkavimas, glaistymas, dažymas) | kompl. | 1 |  | 0
5 | Sistemos paleidimas ir derinimas, šaltnešio pildymas (iki 10 kg) | kompl. | 1 |  | 0
6 | Centrinio pulto paleidimas ir adresavimas | vnt. | 17 |  | 0
Skyriuje 1
| Žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
| Pridėtinės vertės mokestis 21,00 % |  |  |  | 0
| Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0