UAB „Kauno vandenys“ (toliau – Perkantysis subjektas) supaprastinto atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą ID 3118944 „Saulės elektrinės 299 kW projektavimas ir įrengimas Kalniečių vandens siurblinėje“ (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) buvo paskelbtas 2025 m. birželio 9 d.

Perkantysis subjektas iš tiekėjo (toliau – Tiekėjas) 2025 m. birželio 12 d., 17 val. 36 min. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis, pranešimo ID 240547 gavo pretenziją (toliau – Pretenzija) dėl Pirkimo:

Pretenzijoje Tiekėjas nurodo, kad:

„Išnagrinėjus pateiktos techninės specifikacijos 12 punkto reikalavimus (Modulio galinės dalies maksimali statinė apkrova, Pa), pastebėta, kad šie parametrai yra neatitinkantys šios dienos gaminančios įrangos parametrų ir yra orientuoti į vieną gamintoją, taip ribojant natūralią konkurenciją ir galimybę pateikti kainos ir kokybės santykį atitinkantį pasiūlymą. Todėl prašome peržiūrėti pirkimo sąlygas ir sudaryti galimybę tiekėjams dalyvauti konkurse teikiant atitinkamus pasiūlymus ir laikytis abipusio pripažinimo, lygiateisiškumo ir lygiavertiškumo principų, nustatytų viešųjų pirkimų įstatyme.“

Išnagrinėjus Pretenziją bei kitų tiekėjų klausimus ir pasiūlymas, priimtas sprendimas Pretenziją tenkinti ir Pirkimo techninės specifikacijos 4 skyriaus „Techniniai reikalavimai įrangai ir medžiagoms“, Fotoelektriniai moduliai 12 p. reikalavimą išdėstyti taip:

| 12. | Modulio galinės dalies maksimali statinė apkrova, Pa | ≥2400 |
| --- | --- | --- |

NUSPRĘSTA. Tiekėjo pretenziją tenkinti.