Dėl atsakymo į gautą klausimą

Perkantysis subjektas informuoja, kad gavo tiekėjo klausimą dėl skelbiamos apklausos „Šilumos siurblio (-ių) projektavimas ir įrengimas Pavenčių katilinėje, Šiaulių raj.“ techninės specifikacijos patikslinimo. Pranešame atsakymą:

KLAUSIMAS (Pastaba: klausimo tekstas neredaguotas):

„Prašau patikslinti priede TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, 2.1.2 punkte nurodytą Šilumos siurblio galią, nurodyta įrenginio techninėje dokumentacijoje prie 0°C lauko oro temperatūros:

Galia nurodyta: momentinė, ar vidutinė, įvertinus atitirpimo ciklus, prie 0°C lauko oro temperatūros.“

ATSAKYMAS

Galia nurodyta momentinė.