KLAUSIMYNAS

PACIENTŲ TRANSPORTINIAI VEŽIMĖLIAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

PACIENTŲ TRANSPORTINIAI VEŽIMĖLIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vežimėlio rėmas iš nerūdijančio plieno, atsparus defiznfekcinėms valymo priemonėms |  |  |
| 2 | Ne mažiau nei dviejų segmentų rentgeno spinduliams atspari platforma |  |  |
| 3 | Viena ranka pakeliami ir nuleidžiami šoniniai atitvarai |  |  |
| 4 | Aukščio reguliavimas hidrauliniu pedalu |  |  |
| 5 | Su stūmimo rankena galvos ir kojų pusėje |  |  |
| 6 | Į komplektaciją įeina nuimamas, skysčiams atsparus čiužinys, pritaikytas gulėti ne mažiau 24 val. |  |  |
| 7 | Aukščio reguliavimo diapazonas 0-70º ( su dujine spyruokle) |  |  |
| 8 | Ne mažiau nei 3 stabdžių padėčių valdymo sistema |  |  |
| 9 | Komplektacijoje: stovas lašinei, deguonies balionui bei laikiklis monitoriui |  |  |
| 10 | Saugi, gamintojo nurodyta maksimali apkrova ne mažiau 250 kg |  |  |
| 11 | Garantinis laikotarpis ne mažiau nei 24 mėnesiai |  |  |