## PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Užsakovas –  AB „LTG Infra“.

Tiekėjas– ūkio subjektas fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro sutartį.

Paslaugos - Matavimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

## PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Matavimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos (toliau – Pirkimo objektas).

2.2. Pirkimo objektas skaidomas į 4 dalis (toliau – p.o.d.)

1 p.o.d. – Geometrinių dydžių matavimo prietaisų metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos.

2 p.o.d. – Elektrinių dydžių ir izoliacijos prietaisų, įžeminimo varžos, aukšto dažnio matavimo prietaisų, akustinių ir vibracijos matavimo prietaisų metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos.

3 p.o.d. – Fizikinių ir cheminių, temperatūros ir slėgio matavimo prietaisų metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos.

4 p.o.d. – Masės matavimo ir jėgos matavimo prietaisų metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos.

2.3. Pirkimo objekto pozicijos ir kiekiai nurodyti Pasiūlymo formos Priedo Nr.1. lentelėje.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

  - Matavimo priemonių patikra turi būti atliekama tik akredituotose laboratorijose.

  - Atitikties įvertinimo tvarka: atlikus patikrą, jeigu yra patvirtinama atitiktis nustatytiems metrologiniams reikalavimams, matavimo priemonė yra žymima patikros žymeniu ir (arba) plombuojama, ir išduodamas patikros sertifikatas arba kalibravimo liudijimas, suteikiantis teisę naudoti šią matavimo priemonę pagal paskirtį. Matavimo priemonei, kuri pripažinta netinkama naudoti, išrašoma neatitikties pažyma.

  - Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29970/asr), (su vėlesniais pakeitimais).

  - Pirkime taikomi žalieji kriterijai pagal 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) (toliau – Aprašas) 4.3. punktą.

## SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paslaugų atlikimo aktas, kuriame išsamiai nurodomos atliktos paslaugos | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba | Teikiama iškart atlikus paslaugas |
|  | Patikros sertifikatas, kalibravimo liudijimas arba neatitikties pažyma | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba | Teikiama iškart atlikus paslaugas |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

  - Paslaugų teikimo vieta nurodyta Pasiūlymo formos  priede Nr. 1 “Pasiūlymo kaina ir informacija apie siūlomas paslaugas”. Teikimo vieta - Visa Lietuva, išskyrus Kuršių Neriją. Konkreti vieta nurodoma kartu su užsakymu.

  - Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per  10 (dešimt) kalendorinių dienų  nuo užsakymo pateikimo (ilgalaikė Sutartis, daugkartiniai užsakymai).

  - Užsakymai teikiami El. paštu.

  - Tiekėjas turės Paslaugas teikti konkrečiu nurodytu adresu, Užsakovo darbo laiku (I-V 8:00 – 17:00 val) toms matavimo priemonėms, kurios tikrinamos pas Užsakovą (nurodytos Priede Nr.1 Paslaugų teikimo vieta).

  - Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu teikti paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

## TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugų trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo pranešimo el. paštu išsiuntimo dienos.

  - Jei Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo, ar Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo ar Paslaugų ar jų etapo trūkumų šalinimo terminą.