Rutuliniai čiaupai, įvairūs reguliavimo ir apsaugos vožtuvai, sklendės, slėginiai indai, jungiamosios detalės

PIRKIMO OBJEKTO POBŪDŽIO APRAŠYMAS

- Pirkimo objektas: Rutuliniai čiaupai, įvairūs reguliavimo ir apsaugos vožtuvai,  sklendės, slėginiai indai, jungiamosios detalės.

- AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Perkantysis subjektas), DPS (dinaminė pirkimų sistemą) pagrindu įsigis privirinamus, flanšinius, tarpflanšinius ir srieginius rutulinius čiaupus, vožtuvus, pleištines, peteliškines sklendes su reduktoriumi, elektromechanine pavara ar be jų, įvairius reguliavimo, atbulinius, solenoidinius ir apsaugos vožtuvus, slėginius (išsiplėtimo) indus, jungiamąsias dalis (toliau – Prekės).

  - Prekių pritaikymo srities pagrindiniai techniniai duomenys:

    - Maitinimo vanduo - kai slėgis ne mažesnis 76 bar, DN iki 250, temperatūra ne mažiau T  104°C;

    - Termofikacinis vanduo kai slėgis iki 25 bar, DN iki 500, temperatūra iki T  150°C;Garas-  kai slėgis ne mažesnis 39 bar, DN iki 350, temperatūra ne mažiau T 440°C;

    - Sieros rūgšties (ne mažiau 93% koncentracijos), natrio šarmo (ne mažiau 49% koncentracijos), amoniako (ne mažiau 25% koncentracijos)- kai slėgis iki 10bar, DN iki 150, temperatūra iki T - 30°C;

    - Vandens garo kondensatas , kai DN iki 200, temperatūra iki T  100°C;

    - Techninis vanduo- kai slėgis iki 10bar, DN iki 400, temperatūra iki T 40°C; kur PN, T

    - Slėginiai (išsiplėtimo)  indai- kai PN iki 8bar, T- iki 120°C, V iki 500ltr;

    - Flanšai - kai slėgis iki 25bar, DN iki 250, temperatūra iki T - 120°C.

3. Bendrajame viešųjų pirkimų žodyne (BVPŽ) nurodyti kodai: 42131150-2; 42131260-6; 42131292-9; 42131142-3; 44522100-6;

4. Konkretūs reikalavimai įsigyjamam Pirkimo objektui bus pateikiami konkretaus pirkimo,    vykdomo DPS (Dinaminės pirkimų sistemos) pagrindu, dokumentuose.