Atsižvelgiant į UAB „Medus“  pastabas ir pasiūlymus. Sutinkame techninę specifikaciją papildyti kaukolės defekto dydžiu: „Kaukolės defekto dydis ne mažiau  5-15 cm² paviršiaus ploto“.