Anykščių rajono savivaldybės administracijai                                                       	            Priedas Nr. 3

PASIŪLYMAS

VIEŠAJAM PIRKIMUI DĖL DVIRAČIŲ ERGOMETRŲ (3 VNT.)

PRISTATYMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Išnagrinėję pirkimo dokumentus ir reikalavimus, mes siūlome Prekes, kurios atitinka pirkimo dokumentų techninėse charakteristikose (Pirkimo dokumentų 1 ir 2 priedai) nurodytus reikalavimus, teikti šiomis kainomis:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Vnt. | Vieneto kaina Eur be PVM | Suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dviratis ergometras (pusiau sėdimoje pozicijoje) | 1 |  |  |
| 2 | Dviratis ergometras | 2 |  |  |
| PVM suma |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |

2. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus paslaugų teikėjui nereikia mokėti PVM, jis apie tai turi nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą:________________________________

3. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

3.1. Medicinos prietaisas, dviratis ergometras, skirtas minti pusiau sėdimoje pozicijoje:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Medicinos prietaisas, dviratis ergometras, skirtas minti pusiau sėdimoje pozicijoje. Lygiavertis: |  |
|  | Ergonomiškas dizainas žemas rėmas leidžia patogiai atsisėsti ant dviračio. | Būtina |  |
|  | Ekranas | Ne mažiau 7 colių, spalvotas, liečiamas |  |
|  | Stabdymo sistema | Būtina |  |
|  | Išorinis el. tinklas | nereikalingas |  |
|  | Reguliuojama sėdynė su nugaros atrama | Būtina |  |
|  | Rankenos pasilaikymui | Prie ekrano ir prie sėdynės |  |
|  | Pedalai su pėdų prilaikymo dirželiais | Būtina |  |
|  | Pulso matavimas | Būtinas su automatine prisijungimo sistema |  |
|  | Galios diapazonas: | Ne mažesniame intervale kaip 15-500 W, nepriklausomai nuo greičio |  |
|  | Išmatavimai | 175 ±10 cm x 70 ±10 cm x 135 ±10 cm |  |
|  | Naudotojo apkrova | Ne mažiau kaip 150 kg |  |
|  | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
|  | Naudotojo instrukcija | Originali (anglų kalba) ir vertimas į lietuvių kalbą pateikiama su prietaisu |  |
|  | Medicininis gaminys, turintis CE ženklinimą | Medicininio CE sertifikato kopija pateikiama kartu su preke |  |

3.2. Medicinos prietaisas, dviratis ergometras:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Medicinos prietaisas, dviratis ergometras |  |
|  | Ergonomiškas dizainas žemas rėmas leidžia patogiai atsisėsti ant dviračio. | Būtina |  |
|  | Ekranas | Ne mažiau 7 colių, spalvotas, liečiamas |  |
|  | Stabdymo sistema | Būtina, lygiavertė indukcinei |  |
|  | Maitinimo šaltinis | 230V |  |
|  | Sėdynė reguliuojasi vertikaliai ir horinzontaliai | Būtina |  |
|  | Balnelis su paminkštinimu | Būtina |  |
|  | Reguliuojamos rankenos pasilaikymui | Būtina |  |
|  | Pedalai su reguliuojamais pėdas prilaikančiais dirželiais | Būtina |  |
|  | Kardiologinė programa ( širdies ritmo) | Būtina |  |
|  | Pulso matavimas | Būtinas, gali būti su papildomu įrenginiu-davikliu |  |
|  | Apkrovos reguliavimo lygiai | Automatiniame rėžime ne mažesniame intervale kaip 25-400 W Rankiniame rėžime ne daugiau kaip 600 W |  |
|  | Išmatavimai | 120 ±5 cmx 50 ±5 cm x 150 ±5 cm |  |
|  | Naudotojo apkrova | Ne mažiau kaip 150 kg |  |
|  | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
|  | Naudotojo instrukcija | Originali (anglų kalba) ir vertimas į lietuvių kalbą pateikiama su prietaisu. |  |
|  | Medicininis gaminys, turintis CE ženklinimą | Medicininis CE sertifikatas pateikiama kartu su preke |  |
|  | Dviračio-ergometro svoris su ratukais transportavimui | Ne mažiau kaip 50 kg. |  |

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktu dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

5. Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus/subteikėjus/subrangovus*:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas | Subtiekėjo (-ų) adresas | Prekės, numatytos tiekti subtiekimo pagrindais |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai/subteikėjai/subrangovai.

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje.*:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Nepateikus kuri informacija yra konfidenciali bus laikoma, kad visas tiekėjo pasiūlymas yra nekonfidencialus, tokiu atveju tiekėją pripažinus laimėtoju visas tiekėjo pasiūlymas bus viešinamas CVP IS.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo sąlygose nurodyto termino.

__________________________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos*) 	(parašas)                 (vardas, pavardė)

A.V.

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.