PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS STEAM LABORATORIJŲ BALDAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prienų „Žiburio“ gimnazija perka įvairius baldus, skirtus naudoti keturiose naujai įrengiamose STEAM laboratorijose – biochemijos, fizikos ir inžinerijos, robotikos, informacinių technologijų ir matematikos bei technologijų (konstrukcinių medžiagų, gaminių dizaino ir technologijų bei mitybos ir tekstilės). Pirkimas vykdomas siekiant įgyvendinti projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“ Nr. 10-011-P-0001, finansuojamą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Įsigyjamiems baldams yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 4.1 papunktyje nustatyti reikalavimai: baldai turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aprašo 2 priedo VII skyriuje „Baldai“. Kartu su pasiūlymu teikėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų baldų atitiktį aukščiau nurodytame Aprašo skyriuje nustatytiems reikalavimams, taip pat gamintojo techninę dokumentaciją, kuri patvirtintų visus techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus ir iš kurios Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, kad siūlomi baldai atitinka visus jiems keliamus reikalavimus.

Įsigyjami baldai (mokinių stalai, kėdės) turi būti tvirti, saugūs, stiprūs ir stabilūs, ergonomiški, tinkami mokiniams pagal jų ūgį. Laboratorinės spintos, lentynos, stalai turi būti pagaminti iš medžiagų, atsparių cheminėms medžiagoms, pritaikyti cheminių medžiagų laikymui. Baldai turi atitikti tokiems gaminiams nustatytus kokybės ir saugumo standartų reikalavimus, o tiekėjas kartu su pasiūlymu turės pateikti tai patvirtinančius dokumentus (bandymų protokolus, sertifikatus ar deklaracijas).

Visi įsigyjami baldai turi sudaryti vieningą ir vientisą laboratorinių baldų sistemą, kurios komponentai tarpusavyje derėtų tiek dizainu, spalvine gama, tiek konstrukcija, funkcionalumu, ergonominiais ir technologiniais sprendimais (pridedami kiekvienos laboratorijos baldų išdėstymo brėžiniai). Todėl tiekėjas turi siūlyti baldus visoms keturioms laboratorijoms.

Baldams turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo baldų perdavimo Perkančiajai organizacijai dienos. Baldai, jų dalys ir priedai turi būti nauji, nenaudoti. Baldai turi būti pateikiami su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai eksploatuoti baldus.

Tiekėjas savo transportu, be papildomo mokesčio, turės pristatyti baldus į Perkančiosios organizacijos nurodytą vietą, sumontuoti ir paruošti naudoti.

Prieš baldų gamybą tiekėjas privalo paruošti numatomų gaminti baldų brėžinius ir juos suderinti su Perkančiąja organizacija. Baldai turi būti pagaminti ir pristatyti per 30 kalendorinių dienų po užsakymo suderinimo.

Jei techninėje specifikacijoje ar kitoje dokumentacijoje nurodytas konkretus pavadinimas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“ ir ruošiant pasiūlymus gali būti siūloma tokia pati arba lygiavertė prekė.

PRIENŲ ŽIBURIO GIMNAZIJOS STEAM BIOCHEMIJOS LABORATORIJA

STEAM BIOCHEMIJOS LABORATORIJOS BALDŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės | Užpildo Tiekėjas įrašydamas savo siūlomų baldų parametrus arba pateikdamas pasiūlymus / rekomendacijas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mokinio stalas trapecijos formos stalviršiu. Perkamas kiekis – 18 vnt. |  |
| 1.1. | Stalo matmenys: - Stalviršis – 740x490 mm±5 mm; - Aukštis – 640–760 mm±5 mm. |  |
| 1.2. | Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm storio MDF plokštės arba kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, lygaus paviršiaus, atsparios deformacijoms). |  |
| 1.3. | Stalviršio kraštai privalo būti padengti vientisa, besiūle polipropileno ar kita lygiaverte danga (tvirta, lanksčia, atsparia drėgmei ir cheminėms medžiagoms): iš mokinio pusės turi būti aplietas ne mažiau kaip 16 mm, šonai ir priekinė dalis turi būti ne mažiau kaip 4 mm. |  |
| 1.4. | Stalviršio kampai ir kraštai privalo būti užapvalinti. |  |
| 1.5. | Po stalviršiu turi būti įrengta vielinė arba lygiavertės medžiagos (tvirtos, atsparios deformacijoms) lentynėlė iš ne plonesnės kaip 4 mm vielos ar kitos lygiavertės medžiagos. |  |
| 1.6. | Stalo šone turi būti ne mažiau kaip vienas kabliukas mokinio kuprinei. |  |
| 1.7. | Stalo kojos turi būti pagamintos iš ovalo ar apvalios formos vamzdžio profilio ne mažesnio kaip 60x30 mm ±2 mm, metalo storis ne mažesnis kaip 1,4 mm±2 mm. |  |
| 1.8. | Stalo kojos turi būti su plastikiniais reguliuojamais padais. |  |
| 1.9. | Rėmas ir lentynėlė turi būti nudažyti milteliniu būdu. |  |
| 1.10. | Stalo spalva derinama individualiai. |  |
| 1.11. | Stalas turi atitikti EN 1729 standarto reikalavimus. |  |
| 2. | Mokinio kėdė reguliuojamo aukščio kojomis. Perkamas kiekis – 18 vnt. |  |
| 2.1. | Kėdės matmenys: - Sėdimosios dalies aukštis – 400–460 mm±5 mm; - Sėdynės plotis – 428 mm±5 mm; - Sėdynės gylis – 446 mm±5 mm. |  |
| 2.2. | Kėdės rėmas turi būti „C“ formos, pagamintas iš ovalo formos metalo profilio. |  |
| 2.3. | Sėdynė ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno ar kitos lygiavertės medžiagos (lengvos, tvirtos, lanksčios, atsparios drėgmei ir cheminėms medžiagoms). |  |
| 2.4. | Sėdynės paviršius atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. |  |
| 2.5. | Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. |  |
| 2.6. | Kėdės kojos turi būti su plastikiniais apsauginiai padukais. |  |
| 2.7. | Kėdės spalva derinama individualiai. |  |
| 2.8. | Kėdė turi atitikti EN 1729 standarto reikalavimus. |  |
| 3. | Reguliuojamo aukščio kėdė. Perkamas kiekis – 2 vnt. |  |
| 3.1. | Kėdės matmenys: - Sėdynės aukštis – 380–500 mm±5 mm; - Sėdynės plotis – 425 mm ±5 mm; - Sėdynės gylis – 450 mm ± 5 mm; - Kėdės atlošo aukštis – 740–860 mm ±5 mm. |  |
| 3.2. | Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu cilindru ir fiksuojamas rankenėlės pagalba. |  |
| 3.3. | Sėdimoji dalis ir nugarėlė turi būti pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno lakšto ar kitos lygiavertės medžiagos (lengvos, tvirtos, lanksčios, atsparios drėgmei ir cheminėms medžiagoms), ne mažesnio kaip 5 mm storio. |  |
| 3.4. | Sėdynės paviršius turi būti atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. |  |
| 3.5. | Kėdės rėmas dažytas milteliniu būdu. |  |
| 3.6. | Kėdės pagrindas su penkiais plastikiniais padukais. |  |
| 3.7. | Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. |  |
| 3.8. | Kėdės spalva derinama individualiai. |  |
| 3.9. | Kėdė turi atitikti EN 1729, EN 16139 ar lygiaverčio standarto reikalavimus. |  |
| 4. | Laboratorinis mokytojo stalas (demonstracinis). Perkamas kiekis – 2 vnt. |  |
| 4.1. | Stalo matmenys – 2400x600x850 mm ±10 mm. |  |
| 4.2. | Stalviršis turi būti pagamintas iš chemiškai atsparios fenolio plokštės (turi būti bandymų protokolas) ar kitos lygiavertės medžiagos (aukšto atsparumo drėgmei, karščiui, mechaniniams pažeidimams, higieniško, vientiso paviršiaus), kurios storis ne mažesnis kaip 12,7 mm. |  |
| 4.3. | Per visą perimetrą stalviršis turi būti sutvirtintas MDF plokštės ar kitos lygiavertės medžiagos juostomis, kurių storis 12,7 mm ±2 mm. |  |
| 4.4. | Stalo šonai, fasadinė ir galinė dalis, spintelės ir stalčiai turi būti pagaminti iš melaminu ar kita lygiaverte medžiaga (atsparia drėgmei ir dėvėjimuisi) padengtos ne mažesnio kaip 16 mm±1 mm storio medžio drožlių arba kitos lygiavertės (tvirtos ir stabilios) plokštės. |  |
| 4.5. | Stalo briaunos, stalčių fasadinės dalies ir spintelių durelių briaunos turi būti aplietos ne plonesne kaip 5 mm polipropileno arba kita lygiaverte (vientisa, atsparia, nepralaidžia drėgmei, ilgaamže) danga. |  |
| 4.6. | Stalviršio kampai turi būti užapvalinti. |  |
| 4.7. | Stalo kojelės turi būti metalinės reguliuojamo aukščio su plastikiniais padais. |  |
| 4.8. | Stalas sudarytas iš ne mažiau kaip 11 dalių, iš kurių ne mažiau kaip 8 stalčiai (vienas iš jų skirtas kompiuterio klaviatūrai) bei trys spintelės su varstomomis durelėmis. |  |
| 4.9. | Turi būti galimybė keisti spintelių durelių varstymo pusę. |  |
| 4.10. | Stalo spalva derinama individualiai. |  |
| 4.11. | Stalas turi atitikti EN 13150 standarto reikalavimus. |  |
| 5. | Reguliuojamo aukščio laboratorinė kėdė. Perkamas kiekis – 16 vnt. |  |
| 5.1. | Laboratorinės taburetės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu cilindru nuo 450 mm iki 600 mm ir fiksuojamas mygtuko arba rankenėlės pagalba. |  |
| 5.2. | Sėdynės skersmuo ne mažesnis kaip 330 mm. |  |
| 5.3. | Sėdynės korpusas turi būti pagamintas iš polipropileno ar kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, lanksčios, lengvos, atsparios drėgmei ir cheminėms medžiagoms). |  |
| 5.4. | Sėdynės viršus turi būti padengtas ne plonesne kaip 4,5 mm neslidžia polimerine arba kita lygiavertės medžiagos (neslidžios, atsparios dėvėjimuisi) danga. |  |
| 5.5. | Kėdės pagrindas su penkiais grindų nebraižančiais plastikiniais padukais. |  |
| 5.6. | Kėdės rėmas padengtas milteliniu būdu. |  |
| 5.7. | Kėdės spalva derinama individualiai. |  |
| 5.8. | Kėdė turi atitikti EN 1729, EN 16139 ar lygiaverčio standarto reikalavimus. |  |
| 6. | Mobili laboratorinių priemonių platforma su stalčiais. Perkamas kiekis – 5 vnt. |  |
| 6.1. | Mobilios laboratorinių priemonių platformos matmenys 430x500x950 mm ±10 mm. |  |
| 6.2. | Mobili platforma turi būti pagaminta iš metalinio rėmo, padengto milteliniu būdu. |  |
| 6.3. | Platformos viduje turi būti sumontuoti ne mažiau kaip aštuoni stalčiai. |  |
| 6.4. | Stalčiai turi būti pagaminti iš ABS plastiko arba kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, lengvos, atsparios drėgmei ir cheminėms medžiagoms). |  |
| 6.5. | Stalčių matmenys 430x310x75 mm±5 mm. |  |
| 6.6. | Platforma turi turėti ne mažiau kaip keturis ratukus, iš kurių ne mažiau kaip du privalo būti su stabdžiais. |  |
| 6.7. | Stalčių spalva derinama individualiai. |  |
| 6.8. | Platforma turi atitikti EN 14749, EN 16121/22 ar lygiaverčio standarto reikalavimus. |  |
| 7. | Laboratorinė cheminių medžiagų spinta. Perkamas kiekis – 10 vnt. |  |
| 7.1. | Spinta su 2 skaidraus ir 2 nepermatomo grūdinto stiklo ar kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, ilgaamžės, pasižyminčios saugaus lūžimo savybėmis) durelėmis. |  |
| 7.2. | Visos keturios spintos durelės turi būti rakinamos viena spynele. |  |
| 7.3. | Spintos matmenys 1020x500x2040 mm ±5 mm. |  |
| 7.4. | Spintos sudedamosios dalys (šoniniai skydai, stogo skydai, galiniai skydai ir spintelės durys) pagamintos iš aplinkai nekenksmingo inžinerinio polipropileno plastiko liejinių ar kitos lygiavertės medžiagos (ilgaamžės, atsparios cheminėms medžiagoms – rūgštims ir šarmams). |  |
| 7.5. | Spintos šonuose turi būti išlietos standumo briaunos. |  |
| 7.6. | Spintos kampuose specialiuose kanaluose turi būti sumontuoti metaliniai standumo strypai, užtikrinantys konstrukcijos stabilumą. |  |
| 7.7. | Spintos durys turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 4 mm storio grūdinto stiklo lakšto, įmontuoto į polipropileno plastiko ar kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, saugios, atsparios cheminėms medžiagoms, ilgaamžės) skydą. |  |
| 7.8. | Cheminių medžiagų spintos viduje turi būti įrengti ventiliacijos kanalai. |  |
| 7.9. | Šoniniuose spintos skyduose turi būti suformuotos lentynų montavimo nišos, kuriose įvairiame aukštyje galima lengvai montuoti ne mažiau kaip 4 polipropileno plastiko ar kitos lygiavertės medžiagos (ilgaamžės, atsparios cheminėms medžiagoms) lentynas. |  |
| 7.10. | Spinta turi atitikti EN 16121 ir EN 16122 standartų reikalavimus. |  |
| 8. | Demonstracinė traukos spinta. Perkamas kiekis – 1vnt. |  |
| 8.1. | Traukos spintos matmenys 1225x875x2300 mm±10 mm. |  |
| 8.2. | Traukos spinta turi būti atspari korozijai, drėgmei ir lengvai valoma. |  |
| 8.3. | Traukos spintos darbinės kameros korpusas turi būti pagamintas iš lenktų stiklo lakštų ne plonesnių kaip 4 mm. |  |
| 8.4. | Traukos spinta turi turėti grūdinto stiklo ar kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, ilgaamžės, pasižyminčios saugaus lūžimo savybėmis) langą, pagamintą iš 5 mm±1 mm grūdinto stiklo, įmontuotą aliuminio ar kitos lygiavertės medžiagos (atsparios korozijai, lengvos, tvirtos, ilgaamžės) rėme. |  |
| 8.5. | Traukos spintos langas turi slankioti vertikalia kryptimi, o specialus mechanizmas turi užtikrinti lango sustabdymą bet kurioje padėtyje. |  |
| 8.6. | Traukos spintos stalviršis pagamintas iš chemiškai ir mechaniškai atsparios plokštės (turi būti pateiktas bandymų protokolas), kurios storis ne mažesnis kaip 12,7 mm. |  |
| 8.7. | Po traukos spintos darbastaliu turi būti sumontuotos dvi spintelės, pagamintos iš cinkuoto plieno lakšto ar kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, atsparios korozijai, ilgaamžės agresyvioje aplinkoje), padengtos atsparia milteline danga. |  |
| 8.8. | Spintelių vidus turi būti pritaikytas rūgščių ir šarmų laikymui, vidaus įranga atspari korozijai. |  |
| 8.9. | Traukos spintoje turi būti įrengtas darbinės kameros vidaus apšvietimas. |  |
| 8.10. | Ištraukiamo oro ventiliacinis kanalas ne mažesnio kaip 240 mm diametro. |  |
| 8.11. | Traukos spintos priekinėje dalyje turi būti sumontuoti ventiliacijos bei apšvietimo valdymo jungikliai. |  |
| 8.12. | Spintoje sumontuota ne mažiau kaip 2 vnt. elektros lizdų (rozečių) ne žemesnės negu IP44 saugumo klasės. |  |
| 8.13. | Traukos spintos spalva derinama individualiai. |  |
| 8.14. | Spinta turi atitikti EN 14175 ar lygiaverčio standarto reikalavimus. |  |
| 9. | Laboratorinė spintelė su kriaukle. Perkamas kiekis – 4 vnt. |  |
| 9.1. | Laboratorinės spintelės su kriaukle matmenys 600x500x730 mm ±5 mm. |  |
| 9.2. | Spintelė turi būti pagaminta iš aliuminio skardos ar kitos lygiavertės medžiagos (lengvos, ilgaamžės, atsparios korozijai), padengtos epoksidiniais milteliniais dažais. |  |
| 9.3. | Spintelės kampai turi būti saugiai užapvalinti. |  |
| 9.4. | Spintelėje sumontuota laboratorinė polipropileno ar kitos lygiavertės medžiagos (atsparios cheminėms medžiagoms, drėgmei, smūgiams, karščiui) kriauklė. |  |
| 9.5. | Kriauklės matmenys 600x500x280 mm ±5 mm. |  |
| 9.6. | Kriauklė turi turėti briauną, apsaugančią nuo vandens perpylimo ne mažesnę kaip 10 mm. |  |
| 9.7. | Spintelė turi atitikti EN 13792, EN 16121 ar lygiaverčio standarto reikalavimus. |  |
| 10. | Džiovyklė laboratorinių reikmenų džiovinimui. Perkamas kiekis – 1 vnt. |  |
| 10.1. | Džiovyklės matmenys 550x400x120 mm ±5 mm. |  |
| 10.2. | Džiovyklė pagaminta iš polipropileno ar kitos lygiavertės medžiagos (atsparios korozijai ir cheminių medžiagų poveikiui). |  |
| 10.3. | Ne mažiau kaip 27 džiovinimo pozicijos. |  |
| 10.4. | Džiovyklės apatinėje dalyje turi būti sumontuota lentyna, surenkanti nutekančius skysčius. |  |
| 10.5. | Lentynoje turi būti įrengtas skysčių nutekėjimo kanalas. |  |
| 10.6. | Džiovyklės spalva derinama individualiai. |  |
| 11. | Mokinio stalas (laboratorinis, aštuonvietis). Perkamas kiekis – 2 vnt. |  |
| 11.1. | Stalo matmenys 2400x1200x780 mm ±10 mm. |  |
| 11.2. | Stalviršis turi būti pagamintas iš vientisos fenolio dervos plokštės ar kitos lygiavertės medžiagos (atsparios drėgmei, karščiui, mechaniniams pažeidimams, higieniško, vientiso paviršiaus, užtikrinančio stalviršio ilgaamžiškumą ir patikimumą). |  |
| 11.3. | Stalviršis privalo būti mechaniškai ir chemiškai atsparus daugumai cheminių medžiagų, naudojamų laboratorijose (turi būti bandymų protokolas). |  |
| 11.4. | Stalviršio storis 12,7 mm ±2 mm. |  |
| 11.5. | Stalo kojos pagamintos iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos (lengvos, tvirtos ir atsparios korozijai) trapecijos profilio, kurio matmenys 102x50 mm ±2 mm, padengto chemiškai atspariais milteliniais dažais. |  |
| 11.6. | Stalo rėmas turi būti pagamintas iš ne plonesnio kaip 1,2 mm aukštos kokybės aliuminio ar lygiavertės medžiagos (lengvos, tvirtos ir atsparios korozijai). |  |
| 11.7. | Stalo kojos su plastikiniais reguliuojamais padais. |  |
| 11.8. | Stalviršio spalva derinama individualiai. |  |
| 11.9. | Stalas turi atitikti EN 1729 standarto reikalavimus. |  |
| 12. | Vieno aukšto laboratorinė lentyna. Perkamas kiekis – 4 vnt. |  |
| 12.1. | Lentynos matmenys 1200x300x400 mm ±10 mm. |  |
| 12.2. | Rėmas turi būti keturkampio aliuminio ar kitos lygiavertės medžiagos (lengvos, tvirtos ir atsparios korozijai) profilio, kurio matmenys 80x40 mm ±2 mm, metalo storis 2,5 mm ±1 mm. |  |
| 12.3. | Lentynos pagrindas turi būti pagamintas iš 12 mm±1 mm grūdinto stiklo ar kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, ilgaamžės, pasižyminčios saugaus lūžimo savybėmis) |  |
| 12.4. | Lentyna turi turėti apsauginius barjerus, apsaugančius nuo kritimo, pagamintus iš plieninio vamzdžio ar kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, ilgaamžės, atsparios korozijai) ne mažesnio kaip 13 mm diametro, padengto chemiškai atspariais milteliniais dažais. |  |
| 12.5. | Spalva derinama individualiai. |  |
| 12.6. | Lentyna turi atitikti EN 16121 ir EN 16122 standartų reikalavimus. |  |
| 13. | Pakabinama daugiafunkcinė laboratorinė sistema su nutraukimo rankovėmis. Perkamas kiekis – 2 vnt. |  |
| 13.1. | Pakabinama laboratorinė sistema turi būti sudaryta iš dviejų pagrindinių dalių – korpuso ir teleskopinės kolonos. |  |
| 13.2. | Matmenys: - Korpuso – 1650x500x250 mm±20 mm; - Teleskopinės kolonos – 320x220x850 mm±20 mm. |  |
| 13.3. | Korpuse turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 4 fizikos pultai (po 2 iš kiekvienos pusės), ne mažiau kaip 8 elektros lizdai (po 4 iš kiekvienos pusės) ir ne mažiau kaip 4 teleskopinės nutraukimo rankovės (po 2 iš kiekvienos pusės). |  |
| 13.4. | Nutraukimo rankovių ilgis reguliuojamas nuo 650 iki 1150 mm ±20 mm. |  |
| 13.5. | Korpuse turi būti integruotas LED šviestuvas, kurio matmenys ne mažesni kaip 1400x85 mm. |  |
| 13.6. | Teleskopinė kolona ir korpusas pagaminti iš ne plonesnės kaip 1 mm storio skardos ar kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, plonos, lanksčios formavimui) padengtos milteliniais dažais. |  |
| 13.7. | Korpuso galai uždengti ABS plastiko arba kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, lengvos, atsparios drėgmei ir cheminėms medžiagoms) gaubtais. |  |
| 13.8. | Teleskopinė kolona valdoma nuotoliniu pultu. |  |
| 13.9. | Teleskopinės kolonos aukštis reguliuojamas 850–1300 mm±20mm intervale. |  |
| 13.10. | Kolonos viduje įmontuotos dvi elektrinės pavaros su dviem atskirais elektros varikliais. |  |
| 13.11. | Teleskopinės kolonos viduje turi būti įmontuotas ventiliacijos kanalas. |  |
| 13.12. | Laboratorinė sistema turi atitikti EN 14175 standarto reikalavimus. |  |

PRIENŲ ŽIBURIO GIMNAZIJOS STEAM FIZIKOS IR INŽINERIJOS LABORATORIJA

STEAM FIZIKOS IR INŽINERIJOS LABORATORIJOS

BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės | Tiekėjo siūloma charakteristika (nurodyti konkrečius parametrus, aprašymą arba įrašyti TAIP/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorinis stalas mokinių grupiniam darbui (šešiavietis). Perkamas kiekis – 8 vnt. |  |
| 1.1. | Stalo matmenys 1500x1300x780 mm ±10 mm. |  |
| 1.2. | Stalviršis turi būti pagamintas iš vientisos fenolio dervos ar kitos lygiavertės medžiagos (aukšto atsparumo drėgmei, karščiui, mechaniniams pažeidimams, higieniško, vientiso paviršiaus) plokštės. |  |
| 1.3. | Stalviršis privalo būti mechaniškai ir chemiškai atsparus daugumai cheminių medžiagų, naudojamų laboratorijose (turi būti bandymų protokolas). |  |
| 1.4. | Stalviršio storis 12,7 mm ±2 mm. |  |
| 1.5. | Stalo kojos pagamintos iš aliuminio ar kitos lygiavertės medžiagos (lengvos, tvirtos ir atsparios korozijai) trapecijos profilio, kurio matmenys 102x50 mm ±2 mm, padengtos chemiškai atspariais milteliniais dažais. |  |
| 1.6. | Rėmas turi būti pagamintas iš ne plonesnio kaip 1,2 mm aukštos kokybės aliuminio ar kitos lygiavertės medžiagos (lengvos, tvirtos ir atsparios korozijai). |  |
| 1.7. | Stalo kojos su plastikiniais reguliuojamais padais. |  |
| 1.8. | Stalviršio spalva derinama individualiai. |  |
| 1.9. | Stalas turi atitikti EN 1729 standarto reikalavimus. |  |
| 2. | Reguliuojamo aukščio laboratorinė kėdė. Perkamas kiekis – 44 vnt. |  |
| 2.1. | Laboratorinės taburetės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu cilindru nuo 450 mm iki 600 mm ir fiksuojamas mygtuko arba rankenėlės pagalba. |  |
| 2.2. | Sėdynės skersmuo ne mažesnis kaip 330 mm. |  |
| 2.3. | Sėdynės korpusas turi būti pagamintas iš polipropileno ar kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, lanksčios, lengvos, atsparios drėgmei ir cheminėms medžiagoms). |  |
| 2.4. | Sėdynės viršus turi būti padengtas ne plonesne kaip 4,5 mm neslidžia polimerine arba kita lygiavertės medžiagos (neslidžios, atsparios dėvėjimuisi) danga. |  |
| 2.5. | Kėdės pagrindas su penkiais grindų nebraižančiais plastikiniais padukais. |  |
| 2.6. | Kėdės rėmas padengtas milteliniu būdu. |  |
| 2.7. | Kėdės spalva derinama individualiai. |  |
| 2.8. | Kėdė turi atitikti EN 1729, EN 16139 ar lygiaverčio standarto reikalavimus. |  |
| 3. | Reguliuojamo aukščio kėdė su ratukais. Perkamas kiekis – 2 vnt. |  |
| 3.1. | Kėdės matmenys: - Sėdynės aukštis – 380–500 mm±5 mm; - Sėdynės plotis – 425 mm ±5 mm; - Sėdynės gylis – 450 mm ± 5 mm; - Kėdės atlošo aukštis – 740–860 mm ±5 mm. |  |
| 3.2. | Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu cilindru ir fiksuojamas rankenėlės pagalba. |  |
| 3.3. | Sėdimoji dalis ir nugarėlė turi būti pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno lakšto ar kitos lygiavertės medžiagos (lengvos, tvirtos, lanksčios, atsparios drėgmei ir cheminėms medžiagoms), ne mažesnio kaip 5 mm storio. |  |
| 3.4. | Sėdynės paviršius turi būti atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. |  |
| 3.5. | Kėdės rėmas dažytas milteliniu būdu. |  |
| 3.6. | Kėdės pagrindas su penkiais plastikiniais padukais. |  |
| 3.7. | Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. |  |
| 3.8. | Kėdės spalva derinama individualiai. |  |
| 3.9. | Kėdė turi atitikti EN 1729, EN 16139 ar lygiaverčio standarto reikalavimus. |  |
| 4. | Laboratorinis mokytojo stalas (demonstracinis). Perkamas kiekis – 2 vnt. |  |
| 4.1. | Stalo matmenys – 2400x600x850 mm ±10 mm. |  |
| 4.2. | Stalviršis turi būti pagamintas iš chemiškai atsparios fenolio plokštės (turi būti bandymų protokolas) ar kitos lygiavertės medžiagos (aukšto atsparumo drėgmei, karščiui, mechaniniams pažeidimams, higieniško, vientiso paviršiaus), kurios storis ne mažesnis kaip 12,7 mm. |  |
| 4.3. | Per visą perimetrą stalviršis turi būti sutvirtintas MDF plokštės ar kitos lygiavertės medžiagos juostomis, kurių storis 12,7 mm ±2 mm. |  |
| 4.4. | Stalo šonai, fasadinė ir galinė dalis, spintelės ir stalčiai turi būti pagaminti iš melaminu ar kita lygiaverte medžiaga (atsparia drėgmei ir dėvėjimuisi) padengtos ne mažesnio kaip 16 mm±1 mm storio medžio drožlių arba lygiavertės (tvirtos ir stabilios) plokštės. |  |
| 4.5. | Stalo briaunos, stalčių fasadinės dalies ir spintelių durelių briaunos turi būti aplietos ne plonesne kaip 5 mm polipropileno arba kita lygiaverte (vientisa, atsparia, nepralaidžia drėgmei, ilgaamže) danga. |  |
| 4.6. | Stalviršio kampai turi būti užapvalinti. |  |
| 4.7. | Stalo kojelės turi būti metalinės reguliuojamo aukščio su plastikiniais padais. |  |
| 4.8. | Stalas sudarytas iš ne mažiau kaip 11 dalių, iš kurių ne mažiau kaip 8 stalčiai (vienas iš jų skirtas kompiuterio klaviatūrai) bei trys spintelės su varstomomis durelėmis. |  |
| 4.9. | Turi būti galimybė keisti spintelių durelių varstymo pusę. |  |
| 4.10. | Stalo spalva derinama individualiai. |  |
| 4.11. | Stalas turi atitikti EN 13150 standarto reikalavimus. |  |
| 5. | Mokinio stalas (laboratorinis, dvivietis). Perkamas kiekis – 2 vnt. |  |
| 5.1. | Stalo matmenys 1200x600x780 mm ±10 mm. |  |
| 5.2. | Stalviršis turi būti pagamintas iš vientisos fenolio dervos plokštės ar kitos lygiavertės medžiagos (atsparios drėgmei, karščiui, mechaniniams pažeidimams, higieniško, vientiso paviršiaus, užtikrinančio stalviršio ilgaamžiškumą ir patikimumą). |  |
| 5.3. | Stalviršis privalo būti mechaniškai ir chemiškai atsparus daugumai cheminių medžiagų, naudojamų laboratorijose (turi būti bandymų protokolas). |  |
| 5.4. | Stalviršio storis 12,7 mm ±2 mm. |  |
| 5.5. | Stalo kojos pagamintos iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos (lengvos, tvirtos ir atsparios korozijai) trapecijos profilio, kurio matmenys 102x50 mm±2 mm, padengto chemiškai atspariais milteliniais dažais. |  |
| 5.6. | Stalo rėmas turi būti pagamintas iš ne plonesnio kaip 1,2 mm aukštos kokybės aliuminio ar lygiavertės medžiagos (lengvos, tvirtos ir atsparios korozijai). |  |
| 5.7. | Stalo kojos su plastikiniais reguliuojamais padais. |  |
| 5.8. | Stalviršio spalva mėlyna. |  |
| 5.9. | Stalas turi atitikti EN 1729 standarto reikalavimus. |  |
| 6. | Vieno aukšto laboratorinė lentyna. Perkamas kiekis –2 vnt. |  |
| 6.1. | Lentynos matmenys 1200x300x400 mm ±10 mm. |  |
| 6.2. | Rėmas turi būti keturkampio aliuminio ar kitos lygiavertės medžiagos (lengvos, tvirtos ir atsparios korozijai) profilio, kurio matmenys 80x40 mm ±2 mm, metalo storis 2,5 mm ±1 mm. |  |
| 6.3. | Lentynos pagrindas turi būti pagamintas iš 12 mm±1 mm grūdinto stiklo ar kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, ilgaamžės, pasižyminčios saugaus lūžimo savybėmis) |  |
| 6.4. | Lentyna turi turėti apsauginius barjerus, apsaugančius nuo kritimo, pagamintus iš plieninio vamzdžio ar kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, ilgaamžės, atsparios korozijai) ne mažesnio kaip 13 mm diametro, padengto chemiškai atspariais milteliniais dažais. |  |
| 6.5. | Spalva derinama individualiai. |  |
| 6.6. | Lentyna turi atitikti EN 16121 ir EN 16122 standartų reikalavimus. |  |
| 7. | Pakabinamas laboratorinis pultas. Perkamas kiekis – 8 vnt. |  |
| 7.1. | Pakabinamas laboratorinis pultas susideda iš dviejų pagrindinių dalių – korpuso ir teleskopinės kolonos. |  |
| 7.2. | Pakabinamo laboratorinio pulto matmenys: - Korpusas – 245x245x130 mm ±20 mm; - Teleskopinė kolona – 95x95x930 mm ±20 mm. |  |
| 7.3. | Korpuse sumontuoti ne mažiau kaip 8 elektros lizdai (po 2 iš kiekvienos pusės). |  |
| 7.4. | Korpusas pagamintas iš ne mažiau kaip 2 mm ABS plastiko arba kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, lengvos, atsparios drėgmei ir cheminėms medžiagoms). |  |
| 7.5. | Teleskopinė kolona turi būti valdoma nuotoliniu pultu. |  |
| 7.6. | Teleskopinės kolonos aukštis reguliuojamas 930–1610 mm±20 mm intervale. |  |
| 7.7. | Teleskopinė kolona pagaminta iš ne plonesnės kaip 1 mm storio skardos ar kitos lygiavertės medžiagos (lengvos, ilgaamžės, atsparios korozijai), padengtos milteliniais dažais. |  |
| 7.8. | Kolonos viduje turi būti įmontuota elektrinė pavara su elektros varikliu. |  |
| 7.9. | Laboratorinis pultas turi atitikti EN 16121 ir EN 13150 standartų reikalavimus. Elektros komponentai (lizdai, USB) turi būti sertifikuoti pagal EN 61010-1 standartą. |  |
| 8. | Laboratorinė cheminių medžiagų spinta. Perkamas kiekis – 7 vnt. |  |
| 8.1. | Spinta su 2 skaidraus ir 2 nepermatomo grūdinto stiklo ar kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, ilgaamžės, pasižyminčios saugaus lūžimo savybėmis) durelėmis. |  |
| 8.2. | Visos keturios spintos durelės turi būti rakinamos viena spynele. |  |
| 8.3. | Spintos matmenys 1020x500x2040 mm ±5 mm. |  |
| 8.4. | Spintos sudedamosios dalys (šoniniai skydai, stogo skydai, galiniai skydai ir spintelės durys) pagamintos iš aplinkai nekenksmingo inžinerinio polipropileno plastiko liejinių ar kitos lygiavertės medžiagos (ilgaamžės, atsparios cheminėms medžiagoms – rūgštims ir šarmams). |  |
| 8.5. | Spintos šonuose turi būti išlietos standumo briaunos. |  |
| 8.6. | Spintos kampuose specialiuose kanaluose turi būti sumontuoti metaliniai standumo strypai, užtikrinantys konstrukcijos stabilumą. |  |
| 8.7. | Spintos durys turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 4 mm storio grūdinto stiklo lakšto, įmontuoto į polipropileno plastiko ar kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, saugios, atsparios cheminėms medžiagoms, ilgaamžės) skydą. |  |
| 8.8. | Cheminių medžiagų spintos viduje turi būti įrengti ventiliacijos kanalai. |  |
| 8.9. | Šoniniuose spintos skyduose turi būti suformuotos lentynų montavimo nišos, kuriose įvairiame aukštyje galima lengvai montuoti ne mažiau kaip 4 polipropileno plastiko ar kitos lygiavertės medžiagos (ilgaamžės, atsparios cheminėms medžiagoms) lentynas. |  |
| 8.10. | Spinta turi atitikti EN 16121 ir EN 16122 standartų reikalavimus. |  |
| 9. | Laboratorinė spintelė su kriaukle. Perkamas kiekis – 2 vnt. |  |
| 9.1. | Laboratorinės spintelės su kriaukle matmenys 600x500x730 mm ±5 mm. |  |
| 9.2. | Spintelė turi būti pagaminta iš aliuminio skardos ar kitos lygiavertės medžiagos (lengvos, ilgaamžės, atsparios korozijai), padengtos epoksidiniais milteliniais dažais. |  |
| 9.3. | Spintelės kampai turi būti saugiai užapvalinti. |  |
| 9.4. | Spintelėje sumontuota laboratorinė polipropileno ar kitos lygiavertės medžiagos (atsparios cheminėms medžiagoms, drėgmei, smūgiams, karščiui) kriauklė. |  |
| 9.5. | Kriauklės matmenys 600x500x280 mm ±5 mm. |  |
| 9.6. | Kriauklė turi turėti briauną, apsaugančią nuo vandens perpylimo ne mažesnę kaip 10 mm. |  |
| 9.7. | Spintelė turi atitikti EN 13792, EN 16121 ar lygiaverčio standarto reikalavimus. |  |

PRIENŲ ŽIBURIO GIMNAZIJOS STEAM ROBOTIKOS, INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR MATEMATIKOS LABORATORIJA

STEAM ROBOTIKOS, INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR MATEMATIKOS LABORATORIJOS BALDŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės | Tiekėjo siūloma charakteristika (nurodyti konkrečius parametrus, aprašymą arba įrašyti TAIP/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vienvietis reguliuojamo aukščio mokinio stalas stačiakampio formos stalviršiu. Perkamas kiekis – 15 vnt. |  |
| 1.1. | Stalo matmenys: - Stalviršis – 700x500 mm ±5 mm; - Aukštis reguliuojamas rankenėlių pagalba – 730–1030 mm ±20 mm. |  |
| 1.2. | Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm storio MDF plokštės arba kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, lygaus paviršiaus, atsparios deformacijoms). |  |
| 1.3. | Stalviršio kraštai privalo būti padengti vientisa, besiūle polipropileno ar kita lygiaverte danga (tvirta, lanksčia, atsparia drėgmei ir cheminėms medžiagoms): iš mokinio pusės aplieti ne mažiau kaip 18 mm, šonai ir priekinė dalis aplieti ne mažiau kaip 6 mm. |  |
| 1.4. | Kampai ir kraštai privalo būti užapvalinti ir saugūs. |  |
| 1.5. | Stalviršio priekinėje dalyje turi būti išlietas griovelis rašymo priemonėms pasidėti. |  |
| 1.6. | Po stalviršiu turi būti įrengta plastikinė ar kitos lygiavertės medžiagos (lengvos, atsparios drėgmei ir cheminėms medžiagoms) niša, kurios matmenys 400x350x110 mm ±5 mm. |  |
| 1.7. | Dviejų cilindrinių stalo atramų skersmuo ne mažesnis kaip 40 mm, kilnojamų cilindrų skersmuo ne mažesnis kaip 30 mm. |  |
| 1.8. | Stalo pagrindas turi būti ne mažesnis kaip 700x500x140 mm. |  |
| 1.9 | Stalviršio spalva derinama individualiai. |  |
| 1.10. | Stalas turi atitikti EN 1729 standarto reikalavimus. |  |
| 2. | Mokinio kėdė reguliuojamo aukščio kojomis. Perkamas kiekis – 15 vnt. |  |
| 2.1. | Kėdės matmenys: - Sėdimosios dalies aukštis – 400–460 mm±5 mm; - Sėdynės plotis – 428 mm±5 mm; - Sėdynės gylis – 446 mm±5 mm. |  |
| 2.2. | Kėdės rėmas turi būti „C“ formos, pagamintas iš ovalo formos metalo profilio. |  |
| 2.3. | Sėdynė ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno ar kitos lygiavertės medžiagos (lengvos, tvirtos, lanksčios, atsparios drėgmei ir cheminėms medžiagoms). |  |
| 2.4. | Sėdynės paviršius atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. |  |
| 2.5. | Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. |  |
| 2.6. | Kėdės kojos turi būti su plastikiniais apsauginiai padukais. |  |
| 2.7. | Kėdės spalva derinama individualiai. |  |
| 2.8. | Kėdė turi atitikti EN 1729 standarto reikalavimus. |  |
| 3. | Reguliuojamo aukščio kėdė su ratukais. Perkamas kiekis – 1 vnt. |  |
| 3.1. | Kėdės matmenys: - Sėdynės aukštis – 380–500 mm±5 mm; - Sėdynės plotis – 425 mm ±5 mm; - Sėdynės gylis – 450 mm ± 5 mm; - Kėdės atlošo aukštis – 740–860 mm ±5 mm. |  |
| 3.2. | Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu cilindru ir fiksuojamas rankenėlės pagalba. |  |
| 3.3. | Sėdimoji dalis ir nugarėlė turi būti pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno lakšto ar kitos lygiavertės medžiagos (lengvos, tvirtos, lanksčios, atsparios drėgmei ir cheminėms medžiagoms), ne mažesnio kaip 5 mm storio. |  |
| 3.4. | Sėdynės paviršius turi būti atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. |  |
| 3.5. | Kėdės rėmas dažytas milteliniu būdu. |  |
| 3.6. | Kėdės pagrindas su penkiais plastikiniais padukais. |  |
| 3.7. | Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. |  |
| 3.8. | Kėdės spalva derinama individualiai. |  |
| 3.9. | Kėdė turi atitikti EN 1729, EN 16139 ar lygiaverčio standarto reikalavimus. |  |
| 4. | Transformuojama mokyklinė lenta 2 dalių (balta). Perkamas kiekis – 1 vnt. |  |
| 4.1. | Lentos matmenys 4000x127x125 mm ±10 mm. |  |
| 4.2. | Lenta turi būti iš dviejų dalių, kairioji lentos dalis turi būti stumdoma. |  |
| 4.3. | Lentos rėmas turi būti pagamintas iš anoduoto aliuminio ar kitos lygiavertės medžiagos (atsparios korozijai, lengvos, tvirtos, ilgaamžės) profilio, kurio matmenys 125x30 mm ±2 mm. |  |
| 4.4. | Angos, skirtos interaktyviam ekranui, plotis atidarius lentos judamas dalis turi būti ne mažesnis kaip 1955 mmx1215 mm. |  |
| 4.5. | Lenta turi būti baltos spalvos, magnetinė, pritaikyta rašyti markeriu. |  |
| 5. | Laboratorinė cheminių medžiagų spinta. Perkamas kiekis – 2 vnt. |  |
| 5.1. | Spinta su 2 skaidraus ir 2 nepermatomo grūdinto stiklo ar kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, ilgaamžės, pasižyminčios saugaus lūžimo savybėmis) durelėmis. |  |
| 5.2. | Visos keturios spintos durelės turi būti rakinamos viena spynele. |  |
| 5.3. | Spintos matmenys 1020x500x2040 mm ±5 mm. |  |
| 5.4. | Spintos sudedamosios dalys (šoniniai skydai, stogo skydai, galiniai skydai ir spintelės durys) pagamintos iš aplinkai nekenksmingo inžinerinio polipropileno plastiko liejinių ar kitos lygiavertės medžiagos (ilgaamžės, atsparios cheminėms medžiagoms – rūgštims ir šarmams). |  |
| 5.5. | Spintos šonuose turi būti išlietos standumo briaunos. |  |
| 5.6. | Spintos kampuose specialiuose kanaluose turi būti sumontuoti metaliniai standumo strypai, užtikrinantys konstrukcijos stabilumą. |  |
| 5.7. | Spintos durys turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 4 mm storio grūdinto stiklo lakšto, įmontuoto į polipropileno plastiko ar kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, saugios, atsparios cheminėms medžiagoms, ilgaamžės) skydą. |  |
| 5.8. | Cheminių medžiagų spintos viduje turi būti įrengti ventiliacijos kanalai. |  |
| 5.9. | Šoniniuose spintos skyduose turi būti suformuotos lentynų montavimo nišos, kuriose įvairiame aukštyje galima lengvai montuoti ne mažiau kaip 4 polipropileno plastiko ar kitos lygiavertės medžiagos (ilgaamžės, atsparios cheminėms medžiagoms) lentynas. |  |
| 5.10. | Spinta turi atitikti EN 16121 ir EN 16122 standartų reikalavimus. |  |
| 6. | Mobili laboratorinių priemonių platforma su stalčiais. Perkamas kiekis – 3 vnt. |  |
| 6.1. | Mobilios laboratorinių priemonių platformos matmenys 430x500x950 mm ±10 mm. |  |
| 6.2. | Mobili platforma turi būti pagaminta iš metalinio rėmo, padengto milteliniu būdu. |  |
| 6.3. | Platformos viduje turi būti sumontuoti ne mažiau kaip aštuoni stalčiai. |  |
| 6.4. | Stalčiai turi būti pagaminti iš ABS plastiko arba kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, lengvos, atsparios drėgmei ir cheminėms medžiagoms). |  |
| 6.5. | Stalčių matmenys 430x310x75 mm ±5 mm. |  |
| 6.6. | Platforma turi turėti ne mažiau kaip keturis ratukus, iš kurių ne mažiau kaip du privalo būti su stabdžiais. |  |
| 6.7. | Stalčių spalva derinama individualiai. |  |
| 6.8. | Platforma turi atitikti EN 14749, EN 16121/22 ar lygiaverčio standarto reikalavimus. |  |
| 7. | Kampinis L formos mokytojo stalas. Perkamas kiekis – 1 vnt. |  |
| 7.1. | Mokytojo stalo matmenys: - Stalviršis – 1400x1400 mm ±20 mm; - Stalo aukštis – 750 mm ±10 mm. |  |
| 7.2. | Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm ±1 mm MDF plokštės arba kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, lygaus paviršiaus, atsparios deformacijoms). |  |
| 7.3. | Stalviršio kraštai turi būti apsaugoti PVC ar kitos lygiavertės medžiagos (atsparios drėgmei ir mechaniniams pažeidimams) ne plonesne kaip 1 mm juosta. |  |
| 7.4. | Stalviršyje turi būti įrengta anga, skirta laidams pravesti. |  |
| 7.5. | Stalas turi būti komplektuojamas su spintelių bloku uždaromu durelėmis. |  |
| 7.6. | Spintelėje turi būti ne mažiau kaip dvi lentynos ir stalčius. |  |
| 7.7. | Šalia spintelės turi būti ne mažiau kaip dvi atviros lentynėlės. |  |
| 7.8. | Spintelės sienutės turi būti pagamintos iš ne plonesnės kaip 16 mm MDF plokštės arba kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, lygaus paviršiaus, atsparios deformacijoms). |  |
| 7.9. | Stalo rėmas turi būti keturkampio formos metalo profilio, kurio matmenys 25x50 mm ±5 mm, metalo storis turi būti ne plonesnis kaip 1,4 mm. |  |
| 7.10. | Stalo kojos turi būti penkiakampio formos metalo profilio, kurio storis turi būti ne plonesnis kaip 1,4 mm, su plastikiniais padukais, nebraižančiais grindų paviršiaus. |  |
| 7.11. | Priekyje turi būti sumontuota 16 mm±1 mm storio MDF arba kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, lygaus paviršiaus, atsparios deformacijoms) plokštė. |  |
| 7.12. | Stalviršio spalva derinama individualiai. |  |
| 7.13. | Stalas turi atitikti EN 13150 standarto reikalavimus. |  |
| 8. | Robotikos stalas su ratukais. Perkamas kiekis – 2 vnt. |  |
| 8.1. | Stalo matmenys 2430x1230x970 mm±10 mm. |  |
| 8.2. | Stalviršis turi būti pagamintas iš mechaniškai labai atsparios plokštės, stalviršio kraštai, apsaugantys robotus nuo kritimo, pakelti 15 mm± 1 mm. |  |
| 8.3. | Stalviršio storis ne plonesnis kaip 18 mm. |  |
| 8.4. | Stalo rėmas sudarytas iš šešių 48 mm±1 mm storio metalinio profilio kojų. |  |
| 8.5. | Stalo kojos su ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 4 su stabdžiais. |  |
| 8.6. | Stalviršio spalva derinama individualiai. |  |
| 8.7. | Stalas turi atitikti EN 1729 standarto reikalavimus. |  |
| 9. | Pakabinamas laboratorinis pultas. Perkamas kiekis – 2 vnt. |  |
| 9.1. | Pakabinamas laboratorinis pultas susideda iš dviejų pagrindinių dalių – korpuso ir teleskopinės kolonos. |  |
| 9.2. | Pakabinamo laboratorinio pulto matmenys: - Korpusas – 245x245x130 mm ±20 mm; - Teleskopinė kolona – 95x95x930 mm ±20 mm. |  |
| 9.3. | Korpuse sumontuoti ne mažiau kaip 8 elektros lizdai (po 2 iš kiekvienos pusės). |  |
| 9.4. | Korpusas pagamintas iš ne mažiau kaip 2 mm ABS plastiko arba kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, lengvos, atsparios drėgmei ir cheminėms medžiagoms). |  |
| 9.5. | Teleskopinė kolona turi būti valdoma nuotoliniu pultu. |  |
| 9.6. | Teleskopinės kolonos aukštis reguliuojamas 930–1610 mm±20 mm intervale. |  |
| 9.7. | Teleskopinė kolona pagaminta iš ne plonesnės kaip 1 mm storio skardos ar kitos lygiavertės medžiagos (lengvos, ilgaamžės, atsparios korozijai), padengtos milteliniais dažais. |  |
| 9.8. | Kolonos viduje turi būti įmontuota elektrinė pavara su elektros varikliu. |  |
| 9.9. | Laboratorinis pultas turi atitikti EN 16121 ir EN 13150 standartų reikalavimus. Elektros komponentai (lizdai, USB) turi būti sertifikuoti pagal EN 61010-1 standartą. |  |
| 10. | Mobili lentyna. Perkamas kiekis – 3 vnt. |  |
| 10.1. | Lentynos matmenys: - Ilgis ir plotis – 1040x450 mm±10mm; - Lentynos aukštis – 1700 mm ±10mm. |  |
| 10.2. | Konstrukcija pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio medžio drožlių ar kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, stabilios) plokštės. Karkasas ir fasadas pagaminti iš melamino ar kitos lygiavertės medžiagos (atsparios drėgmei, dėvėjimuisi, lengvai prižiūrimos). |  |
| 10.3. | Lentynos briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 2 mm ABS ar kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, atsparios drėgmei, nusidėvėjimui, smūgiams) juostomis. |  |
| 10.4. | Lentynos viršutinėje dalyje turi būti įrengtos ne mažiau kaip dvi atviros lentynėlės, apatinėje dalyje – ne mažiau kaip 16 ant bėgelių įrengtų plastikinių ar kitos lygiavertės medžiagos (lengvos, atsparios drėgmei, cheminėms medžiagoms, ilgaamžės) padėklų ir ne mažiau kaip dvi lentynėlės. |  |
| 10.5. | Padėklo matmenys – 42,5x31x7,5 cm±0,5 cm. |  |
| 10.6. | Lentyna turi būti su 4 ratukais, atlaikančiais ne mažesnį kaip 80 kg svorį (turi būti pateiktas bandymų protokolas). |  |
| 10.7. | Ne mažiau kaip du iš keturių ratukų turi būti su stabdžiais. |  |
| 10.8. | Lentynos ir padėklų spalva derinama individualiai. |  |
| 10.9. | Lentyna turi atitikti EN 14749 standarto reikalavimus. |  |
| 11. | Įkrovimo spinta. Perkamas kiekis – 1 vnt. |  |
| 11.1. | Spintos matmenys 1260x824x650 mm±10 mm. |  |
| 11.2. | Spinta turi turėti ne mažiau kaip 4 ratukus. Ne mažiau kaip 2 iš jų turi turėti fiksavimo funkciją. |  |
| 11.3. | Spintoje turi būti ne mažiau kaip 2 rakinamos durelės patogiai prieigai prie įrenginių. |  |
| 11.4. | Spintos priekyje turi būti ne mažiau kaip 30 USB Type-C jungčių, gale – ne mažiau kaip 30 AC 220V jungčių. |  |
| 11.5. | Spinta turi turėti ne mažiau kaip 2 rankenas patogiam transportavimui. |  |
| 11.6. | Spintoje privalo būti automatiškai veikiantys ventiliatoriai, kurie įsijungia įrenginio viduje pasiekus 40 laipsnių temperatūrą. |  |
| 11.7. | Spinta turi talpinti ne mažiau kaip 30 įrenginių iki 15.6 colio dydžio. |  |
| 11.8. | Spintos spalva derinama individualiai. |  |
| 11.9. | Spinta turi atitikti EN 62368-1 standarto reikalavimus. Taip pat turi turėti CE ženklinimą. |  |

PRIENŲ ŽIBURIO GIMNAZIJOS STEAM TECHNOLOGIJŲ (KONSTRUKCINIŲ MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ) LABORATORIJA

PRIENŲ ŽIBURIO GIMNAZIJOS STEAM TECHNOLOGIJŲ (MITYBOS IR TEKSTILĖS) LABORATORIJA

STEAM TECHNOLOGIJŲ (KONSTRUKCINIŲ MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ, MITYBOS IR TEKSTILĖS) LABORATORIJOS BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės | Tiekėjo siūloma charakteristika (nurodyti konkrečius parametrus, aprašymą arba įrašyti TAIP/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stačiakampis sulankstomas stalas. Perkamas kiekis – 18 vnt. |  |
| 1.1. | Stalo matmenys: - Stalviršis – ne mažesnis kaip 1200x600 mm; - Stalo aukštis – 750 mm ±10 mm. |  |
| 1.2. | Stalviršio storis turi būti ne mažesnis kaip 18 mm. |  |
| 1.3. | Stalviršio kraštai privalo būti padengti vientisa, besiūle polipropileno ar kita lygiaverte danga (tvirta, lanksčia, atsparia pažeidimams, drėgmei, cheminėms medžiagoms), kurios storis turi būti ne mažiau kaip 5 mm. |  |
| 1.4. | Kampai ir kraštai privalo būti užapvalinti ir saugūs. |  |
| 1.5. | Stalo rėmas turi būti sudarytas iš apvalaus ar ovalo metalo profilio, kurio diametras ne mažesnis kaip 50 mm. |  |
| 1.6. | Stalas turi turėti 4 ratukus su stabdžiais. |  |
| 1.7. | Ratukų diametras ne mažesnis kaip 65 mm. |  |
| 1.8. | Stalviršis turi būti paverčiamas ne mažiau kaip 90 laipsnių kampu, kad būtų galimybė stalviršį nulenkti ir stalą sustumti su kitais stalais. |  |
| 1.9. | Pagal stalo ilgąją kraštinę turi būti ne mažiau kaip 2 sujungimo kabliukai, naudojami sujungimui su kitais stalais. |  |
| 1.10. | Stalo spalva derinama individualiai. |  |
| 1.11. | Stalas turi atitikti EN 1729 standarto reikalavimus. |  |
| 2. | Mokinio kėdė reguliuojamo aukščio kojomis. Perkamas kiekis – 36 vnt. |  |
| 2.1. | Kėdės matmenys: - Sėdimosios dalies aukštis – 400–460 mm±5 mm; - Sėdynės plotis – 428 mm±5 mm; - Sėdynės gylis – 446 mm±5 mm. |  |
| 2.2. | Kėdės rėmas turi būti „C“ formos, pagamintas iš ovalo formos metalo profilio. |  |
| 2.3. | Sėdynė ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno ar kitos lygiavertės medžiagos (lengvos, tvirtos, lanksčios, atsparios drėgmei ir cheminėms medžiagoms). |  |
| 2.4. | Sėdynės paviršius atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. |  |
| 2.5. | Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. |  |
| 2.6. | Kėdės kojos turi būti su plastikiniais apsauginiai padukais. |  |
| 2.7. | Kėdės spalva derinama individualiai. |  |
| 2.8. | Kėdė turi atitikti EN 1729 standarto reikalavimus. |  |
| 3. | Reguliuojamo aukščio kėdė. Perkamas kiekis – 2 vnt. |  |
| 3.1. | Kėdės matmenys: - Sėdynės aukštis – 380–500 mm±5 mm; - Sėdynės plotis – 425 mm ±5 mm; - Sėdynės gylis – 450 mm ± 5 mm; - Kėdės atlošo aukštis – 740–860 mm ±5 mm. |  |
| 3.2. | Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu cilindru ir fiksuojamas rankenėlės pagalba. |  |
| 3.3. | Sėdimoji dalis ir nugarėlė turi būti pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno lakšto ar kitos lygiavertės medžiagos (lengvos, tvirtos, lanksčios, atsparios drėgmei ir cheminėms medžiagoms), ne mažesnio kaip 5 mm storio. |  |
| 3.4. | Sėdynės paviršius turi būti atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. |  |
| 3.5. | Kėdės rėmas dažytas milteliniu būdu. |  |
| 3.6. | Kėdės pagrindas su penkiais plastikiniais padukais. |  |
| 3.7. | Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. |  |
| 3.8. | Kėdės spalva derinama individualiai. |  |
| 3.9. | Kėdė turi atitikti EN 1729, EN 16139 ar lygiaverčio standarto reikalavimus. |  |
| 4. | Transformuojama mokyklinė lenta 2 dalių (balta). Perkamas kiekis – 1 vnt. |  |
| 4.1. | Lentos matmenys 4000x127x125 mm ±10 mm. |  |
| 4.2. | Lenta turi būti iš dviejų dalių, kairioji lentos dalis turi būti stumdoma. |  |
| 4.3. | Lentos rėmas turi būti pagamintas iš anoduoto aliuminio ar kitos lygiavertės medžiagos (atsparios korozijai, lengvos, tvirtos, ilgaamžės) profilio, kurio matmenys 125x30 mm ±2 mm. |  |
| 4.4. | Angos, skirtos interaktyviam ekranui, plotis atidarius lentos judamas dalis turi būti ne mažesnis kaip 1955 mmx1215 mm. |  |
| 4.5. | Lenta turi būti baltos spalvos, magnetinė, pritaikyta rašyti markeriu. |  |
| 5. | Kampinis L formos mokytojo stalas. Perkamas kiekis – 2 vnt. |  |
| 5.1. | Mokytojo stalo matmenys: - Stalviršis – 1400x1400 mm ±20 mm; - Stalo aukštis – 750 mm ±10 mm. |  |
| 5.2. | Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm ±1 mm MDF plokštės arba kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, lygaus paviršiaus, atsparios deformacijoms). |  |
| 5.3. | Stalviršio kraštai turi būti apsaugoti PVC ar kitos lygiavertės medžiagos (atsparios drėgmei ir mechaniniams pažeidimams) ne plonesne kaip 1 mm juosta. |  |
| 5.4. | Stalviršyje turi būti įrengta anga, skirta laidams pravesti. |  |
| 5.5. | Stalas turi būti komplektuojamas su spintelių bloku uždaromu durelėmis. |  |
| 5.6. | Spintelėje turi būti ne mažiau kaip dvi lentynos ir stalčius. |  |
| 5.7. | Šalia spintelės turi būti ne mažiau kaip dvi atviros lentynėlės. |  |
| 5.8. | Spintelės sienutės turi būti pagamintos iš ne plonesnės kaip 16 mm MDF plokštės arba kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, lygaus paviršiaus, atsparios deformacijoms). |  |
| 5.9. | Stalo rėmas turi būti keturkampio formos metalo profilio, kurio matmenys 25x50 mm ±5 mm, metalo storis turi būti ne plonesnis kaip 1,4 mm. |  |
| 5.10. | Stalo kojos turi būti penkiakampio formos metalo profilio, kurio storis turi būti ne plonesnis kaip 1,4 mm, su plastikiniais padukais, nebraižančiais grindų paviršiaus. |  |
| 5.11. | Priekyje turi būti sumontuota 16 mm±1 mm storio MDF arba kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, lygaus paviršiaus, atsparios deformacijoms) plokštė. |  |
| 5.12. | Stalviršio spalva derinama individualiai. |  |
| 5.13. | Stalas turi atitikti EN 13150 standarto reikalavimus. |  |
| 6. | Mobili lentyna. Perkamas kiekis – 10 vnt. |  |
| 6.1. | Lentynos matmenys: - Ilgis ir plotis – 1040x450 mm±10mm; - Lentynos aukštis – 1700 mm ±10mm. |  |
| 6.2. | Konstrukcija pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio medžio drožlių ar kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, stabilios) plokštės. Karkasas ir fasadas pagaminti iš melamino ar kitos lygiavertės medžiagos (atsparios drėgmei, dėvėjimuisi, lengvai prižiūrimos). |  |
| 6.3. | Lentynos briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 2 mm ABS ar kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, atsparios drėgmei, nusidėvėjimui, smūgiams) juostomis. |  |
| 6.4. | Lentynos viršutinėje dalyje turi būti įrengtos ne mažiau kaip dvi atviros lentynėlės, apatinėje dalyje – ne mažiau kaip 16 ant bėgelių įrengtų plastikinių ar kitos lygiavertės medžiagos (lengvos, atsparios drėgmei, cheminėms medžiagoms, ilgaamžės) padėklų ir ne mažiau kaip dvi lentynėlės. |  |
| 6.5. | Padėklo matmenys – 42,5x31x7,5 cm±0,5 cm. |  |
| 6.6. | Lentyna turi būti su 4 ratukais, atlaikančiais ne mažesnį kaip 80 kg svorį (turi būti pateiktas bandymų protokolas). |  |
| 6.7. | Ne mažiau kaip du iš keturių ratukų turi būti su stabdžiais. |  |
| 6.8. | Lentynos ir padėklų spalva derinama individualiai. |  |
| 6.9. | Lentyna turi atitikti EN 14749 standarto reikalavimus. |  |
| 7. | Mokinio stalas (laboratorinis, aštuonvietis, apkaltas metalu). Perkamas kiekis – 2 vnt. |  |
| 7.1. | Stalo matmenys 2403x1203x782 mm ±10 mm. |  |
| 7.2. | Stalviršis turi būti pagamintas iš vientisos fenolio dervos ar kitos lygiavertės medžiagos (atsparios drėgmei, karščiui, mechaniniams pažeidimams, higieniško, vientiso paviršiaus, užtikrinančio stalviršio ilgaamžiškumą ir patikimumą) plokštės ir padengtas ne plonesniu kaip 1,5mm nerūdijančio plieno lakštu. |  |
| 7.3. | Stalviršis privalo būti mechaniškai ir chemiškai atsparus daugumai cheminių medžiagų, naudojamų laboratorijose (turi būti bandymų protokolas). |  |
| 7.4. | Stalviršio storis 15,7 mm ±3 mm. |  |
| 7.5. | Stalo kojos pagamintos iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos (lengvos, tvirtos ir atsparios korozijai) trapecijos profilio, kurio matmenys 102x50 mm±2 mm, padengto chemiškai atspariais milteliniais dažais. |  |
| 7.6. | Stalo rėmas turi būti pagamintas iš ne plonesnio kaip 1,2 mm aukštos kokybės aliuminio ar lygiavertės medžiagos (lengvos, tvirtos ir atsparios korozijai). |  |
| 7.7. | Stalo kojos su plastikiniais reguliuojamais padais. |  |
| 7.8. | Stalviršio spalva derinama individualiai. |  |
| 7.9. | Stalas turi atitikti EN 1729 standarto reikalavimus. |  |
| 8. | Virtuvės baldų komplektas su viršutinėmis spintelėmis. Perkamas kiekis – 1 vnt. |  |
| 8.1. | Virtuvės baldų korpusai ir fasadai pagaminti 18 mm storio LMDP (laminuota medžio drožlių plokštė) ar kitos lygiavertės medžiagos (tvirtos, atsparios drėgmei, įbrėžimams, tinkamos virtuvės baldams gaminti) lygiu paviršiumi. |  |
| 8.2. | Fasadų kraštai padengti ne plonesniu kaip 2 mm, o korpuso ne plonesniu kaip 0,8 mm ABS / PVC ar kita lygiavertė medžiagos (ilgaamže, atsparia mechaniniams pažeidimams, drėgmei, cheminėms medžiagoms) sluoksniu. |  |
| 8.3. | Stalviršis – Compact HPL 10 mm storio ar kitos lygiavertės medžiagos (atsparios karščiui, drėgmei, smūgiams, lengvai prižiūrimos). Spalva matinė, derinama individualiai. |  |
| 8.4. | Stalviršis turi būti frezuotas ir šlifuotas, be aštrių briaunų. |  |
| 8.5. | Išdėstymas pagal brėžinį: baldai montuojami L forma pagal patalpos sienas. Matmenys: kairioji dalis – 3515 mm, dešinioji dalis – 4000 mm, gylis – 600 mm visose zonose. Aukštis su stalviršiu – 900 mm. |  |
| 8.6. | Pakabinamos spintelės su vidine lentyna matmenys 600x300 mm, aukštis – 600 mm (kairėje dalyje – 2 vnt., dešinėje dalyje – 5 vnt.) |  |
| 8.7. | Apatinės spintelės su durelėmis ir stalčiais (pagal projektą). |  |
| 8.8. | Stalčiai su metalinėmis kreipiančiomis, pilno ištraukimo, su švelnaus uždarymo mechanizmais. Lankstai su soft-close funkcija (pvz., BLUM arba lygiaverčiai). |  |
| 8.9. | Rankenėlės integruotos arba metalinės (derinamos su užsakovu). Kojelės reguliuojamos, uždengiamos cokoline plokšte. |  |
| 8.10. | Baldai turi būti pilnai pagaminti, pristatyti ir sumontuoti užsakovo patalpose. Angos numatytai buitinei technikai (dviem kriauklėms, dviem kaitlentėms, dviem gartraukiams, vienam laisvai pastatomam šaldytuvui) turi būti išfrezuotos gamybos metu arba vietoje montavimo metu. Tiekėjas atsakingas už tikslius matavimus objekte. |  |
| 8.11. | Baldų spalva derinama individualiai. |  |
| 8.12. | Baldai turi atitikti EN 14749 standarto reikalavimus. |  |