| AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS PAŠTAS Tiekėjams pagal sąrašą CVP IS priemonėmis; 2025-06-23. DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS |  |  |
| --- | --- | --- |

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto viešųjų pirkimų komisija (toliau – Pirkėjas) vykdydama Elektromobilių įkrovimo stotelės pirkimą (pirkimo numeris CVP IS – 3303613) (toliau – Pirkimas) 2025-06-20 dieną gavo suinteresuoto tiekėjo paklausimą dėl pirkimo sąlygų. Žemiau pateikti atsakymai į gautus klausimus.

(Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas)).

1 klausimas:

„Prašome patikslinkite techninės specifikacijos 8 punkto reikalavimą apie sertifikuotą elektros skaitiklį – ar reikalavimas reiškia, kad elektros skaitiklis turi būti įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą?“

Atsakymas į 1 klausimą:

Taip, skaitiklis turi būti įrauktas į registrą, arba gali būti kitos alternatyvos, kurios leistų Lietuvos teritorijoje imti atsiskaitymus už suvartotą elektros kiekį.

2 klausimas:

„Taip pat prašau patikslinkite, techninės specifikacijos 12 punktą, apie kokią programinę įrangą kalbama šiame reikalavime – ar apie vadinamą „backend“ programinę įrangą, kurios pagalba vykdomas atsiskaitymas už paslaugos teikimą?.“

Atsakymas į 2 klausimą:

Taip, kalbama apie „Backend“ programinę įrangą.

Pagarbiai,

Viešojo pirkimo komisija