Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – LSMU) vykdo vakuumo ir suspausto oro stočių techninio aptarnavimo, techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimą.  Minėta įranga yra sumontuota LSMU objektuose: “Santakos” slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centre (esantis Sukilėlių pr. 13, Kaunas), Mokomasis laboratorinis korpuse (esančiame Eivenių g. 4, Kaunas), Dantų ir žandikaulių ortopedijos centras (sukilėlių pr. 51), Gyvūnų tyrimų centre (esančiame Tilžės g. 18, Kaunas), Odontologijos fakulteto simuliacijų padalinys (Kalniečių g. 231, Kaunas).

- TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, APTARNAVIMO IR REMONTO TVARKA

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS ĮRENGINIŲ TECHNINĖ PATIKRA, PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Įrenginiai kuriems atliekama techninė patikra, priežiūra ir aptarnavimas:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas |
| --- | --- |
| „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras |  |
| 1.1 | mVAC 660 HRS Vakuuminio siurblio techninė patikra ir priežiūra |
| 1.2 | SF 6 Suspausto oro kompresoriaus techninė patikra ir priežiūra |
| 1.3 | Esamos vakuumo stoties mVAC 660 HRS baktericidinio filtro keitimas ir panaudoto baktericidinio filtro utilizavimas |
| 1.4 | Esamos suspausto oro stoties SF 6 slėgio linijos oro filtro elemento keitimas ir panaudoto filtro elemento utilizavimas |
| Gyvūnų tyrimų centras |  |
| 1.5 | MIL‘S EVISA E65.3M Vakuuminio siurblio techninė patikra ir priežiūra |
| 1.6 | MIL‘S EPC 1500G Suspausto oro kompresoriaus techninė patikra ir priežiūra |
| 1.7 | Esamos suspausto oro stoties MIL‘S EPC 1500G slėgio linijos oro filtrų keitimas ir panaudotų oro filtrų utilizavimas (priešfiltris, submikroninis ir anglinis filtras) |
| Dantų ir žandikaulių ortopedijos centras |  |
| 1.8 | TURBO „SMART“ PRO. SCAR. Vakuuminio siurblio techninė patikra ir priežiūra |
| 1.9 | Mark MSA 7,5/8 Suspausto oro kompresoriaus techninė patikra ir priežiūra |
| 1.10 | Mark MSM 11 XB Suspausto oro kompresoriaus techninė patikra ir priežiūra |
| 1.11 | Esamos suspausto oro stoties Mark MSA 7,5/8 oro pasiurbimo filtro keitimas ir panaudoto oro filtro utilizavimas |
| 1.12 | Esamos suspausto oro stoties Mark MSA 7,5/8 alyvos keitimas ir panaudotos alyvos utilizavimas |
| 1.13 | Esamos suspausto oro stoties Mark MSA 7,5/8 alyvos filtro keitimas ir panaudoto alyvos filtro utilizavimas |
| 1.14 | Esamos suspausto oro stoties Mark MSA 7,5/8 separatoriaus keitimas ir panaudoto separatoriaus utilizavimas |
| 1.15 | Esamos suspausto oro stoties Mark MSA 7,5/8 diržo keitimas ir panaudoto diržo utilizavimas |
| 1.16 | Esamos suspausto oro stoties Mark MSM 11 XB oro pasiurbimo filtro keitimas ir panaudoto oro filtro utilizavimas |
| 1.17 | Esamos suspausto oro stoties Mark MSM 11 XB alyvos keitimas ir panaudotos alyvos utilizavimas |
| 1.18 | Esamos suspausto oro stoties Mark MSM 11 XB alyvos filtro keitimas ir panaudoto alyvos filtro utilizavimas |
| 1.19 | Esamos suspausto oro stoties Mark MSM 11 XB separatoriaus keitimas ir panaudoto separatoriaus utilizavimas |
| 1.20 | Esamos suspausto oro stoties Mark MSM 11 XB diržo keitimas ir panaudoto diržo utilizavimas |
| 1.21 | Esamos suspausto oro stoties MSA 7,5/8 - MSM 11 XB bendros slėgio linijos oro filtrų keitimas ir panaudoto oro filtrų utilizavimas (priešfiltris, submikroninis ir anglinis filtras) |
| 1.22 | Esamos suspausto oro stoties MSA 7,5/8 - MSM 11 XB bendros slėgio linijos separatoriaus keitimas ir panaudoto separatoriaus utilizavimas |
| Mokomasis laboratorinis korpusas |  |
| 1.23 | ZTP TEPRO S.A. AV 63 - AT 40 A Vakuuminio siurblio techninė patikra ir priežiūra |
| 1.24 | GIS 38/500/1300 TD Suspausto oro kompresoriaus techninė patikra ir priežiūra |
| 1.25 | Remonto paslaugos |

Pastabos:

- Techninės patikros paslaugos:

  - Patikrinti alyvos lygį;

  - Patikrinti oro filtrus;

  - Patikrinti diržų įtempimus;

  - Atlikti vizualinę patikrą;

  - Užsakovui pareikalavus supildyti ir pasirašyti priežiūros žurnalus

- Techninės priežiūros paslaugos:

  - Keisti oro filtrus;

  - Keisti alyvos filtrus;

  - Keisti alyva;

  - Keisti separatorius;

  - Keisti diržus;

  - Keisti baktericidinius filtrus;

  - Keisti slėgio linijos filtrus;

  - Užsakovui pareikalavus supildyti ir pasirašyti priežiūros žurnalus;

- Avarinės aptarnavimo sąlygos: Sugedus įrengimui, paslaugų tiekėjas privalo atvykti ir nustatyti gedimą per 48 valandas nuo pranešimo gavimo. Jei gedimo šalinimui nereikalingos papildomos medžiagos, gedimą reikia pašalinti tą pačią dieną.

- Paslaugų teikimo terminai: Techninės patikros ir priežiūros paslaugos turi būti atliktos ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo.

- Lygiaverčių produktų siūlymas: Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs standartai, prekių ženklai, gamintojai ar panašiai, paslaugų tiekėjas gali siūlyti lygiavertes alternatyvas.

- Paslaugos įkainiai: Į paslaugos kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su vakuumo ir suspausto oro stočių techniniu aptarnavimu ir technine priežiūra ir technine patikra, įskaitant detalių keitimą, transportavimą, dokumentacijos pateikimą, panaudotų detalių utilizavimą ir kitas paslaugas.

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS MEDICINAI SKIRTIEMS ĮRENGINIAMS TECHNINĖ PATIKRA, PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Įrenginiai kuriems atliekama techninis aptarnavimas ir priežiūra:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas |
| --- | --- |
| Odontologijos fakulteto simuliacijų padalinys |  |
| 2.1 | Durr Dental V15000 Vakuuminis siurblys techninė patikra ir priežiūra |
| 2.2 | Durr Dental CS60 Separatorius techninė patikra ir priežiūra |
| 2.3 | Durr Dental P12000 Suspausto oro kompresorius techninė patikra ir priežiūra |
| 2.4 | Durr Dental V15000 Vakuuminio siurblio numatomų detalių pakeitimas pagal gamintojo rekomendacijas "IV Priedas" |
| 2.5 | Durr Dental CS60 Separatoriaus numatomų detalių pakeitimas pagal gamintojo rekomendacijas "IV Priedas" |
| 2.6 | Durr Dental P12000 Suspausto oro kompresoriaus numatomų detalių pakeitimas pagal gamintojo rekomendacijas "IV Priedas" |
| 2.7 | Remonto paslaugos |

Pastabos:

Kadangi šie įrenginiai turi specialius priežiūros ir aptarnavimo reikalavimus, svarbu, kad juos prižiūrėtų tik kvalifikuoti specialistai. Atsižvelgiant į jų technines savybes, šiems įrenginiams būtinas atskiras paslaugų tiekėjas, turintis galiojantį, gamintojo išduotą apmokymo sertifikatą.

Įrenginiai reikalauja specifinės priežiūros pagal gamintojo rekomendacijas. Visi įrenginiai turi savo techninės priežiūros rekomendacijas, kurios pateikiamos „IV Priede“

- Vakuuminis siurblys V15000 (žr. „III Priedas“, 4.1. dalį).

- Separatorius CS60 (žr. „III Priedas“, 4.2. dalį).

- Suspausto oro kompresorius P12000 (žr. „III Priedas“, 4.3. dalį).

- Po atliktų techninės priežiūros paslaugų, pirkėjui pareikalavus turi būti užpildyti techninės priežiūros žurnalai.

- Avarinio aptarnavimo sąlygos: sugedus įrenginiui garantiniu laikotarpiu, paslaugų tiekėjas privalo atvykti ir nustatyti gedimą per 48 valandas nuo pranešimo gavimo. Jei gedimo šalinimui nereikalingos papildomos medžiagos, gedimą reikia pašalinti tą pačią dieną. Jei gedimas įvyksta garantinio laikotarpio metu, tiekėjas privalo užtikrinti, kad paslaugos būtų teikiamos pagal garantijos sąlygas ir užtikrinta, kad nebus papildomų išlaidų Pirkėjui.

- Paslaugų teikimo terminai: garantinio laikotarpio paslaugos turi būti atliekamos pagal gamintojo garantijos sąlygas. Techninės priežiūros paslaugos turi būti atliktos ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo po garantinio laikotarpio pabaigos.

- Lygiaverčių produktų siūlymas: Jei garantinio laikotarpio metu reikia pakeisti detales ir techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs standartai, prekių ženklai, gamintojai, paslaugų tiekėjas turi teisę siūlyti lygiavertes alternatyvas, kurios atitinka gamintojo reikalavimus.

- Paslaugos įkainiai: Į paslaugos kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su vakuumo, centrinio atskyrimo rezervuaro ir suspausto oro stočių technine patikra, priežiūra ir techniniu aptarnavimu, įskaitant detalių keitimą, transportavimą, dokumentacijos pateikimą, panaudotų detalių utilizavimą ir kitas paslaugas.

- PRIEDAI

3.1. Gamintojo Durr Dental, vakuuminio siurblio V15000 vartotojo instrukcija su techninės priežiūros rekomendacijomis pateikiama atskiru failu.