SPS 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„Neigiamo slėgio žaizdų gydymo aparatai (10977)“

Neigiamo slėgio žaizdų gydymo aparatai (2 vnt.)

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį.

- Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reikalavimai portatyviam neigiamo slėgio žaizdų gydymo aparatui |  |  |
| 1.1 | Aparato svoris | 800 gramų |  |
| 1.2 | Slėgio diapazonas | Nuo 0 iki -230mmHg (ne siauresniame diapazone už nurodytą) |  |
| 1.3 | Garso lygis | 47 dB |  |
| 1.4 | Akumuliatoriaus naudojimo laikas | 12 valandų |  |
| 1.5 | Baterijos įkrovimo laikas | 3.5 valandos |  |
| 1.7 | Aparatas suderinamas su 4 dydžių talpomis | 1. 400ml ± 50ml, 2. 600ml ± 50ml, 3. 800ml ± 50ml, 4. 1100ml ± 50ml. |  |
| 1.8 | Darbinių parametrų atvaizdavimo ekranas ir valdymas | Spalvotas ekranas, aparatas valdomas mygtukais |  |
| 1.9 | Kartu komplektuojamas nešiojimo krepšys | Būtina |  |
| 1.10 | Galimi slėgio ciklai | 1. Nuolatinis, 2. Kintamas |  |
| 1.11 | Išsekusios baterijos įspėjamasis vaizdinis ir garsinis signalas | Būtina |  |
| 1.12 | Slėgio nutekėjimo vaizdinis ir garsinis signalas | Būtina |  |
| 1.13 | Pilnos talpos vaizdinis ir garsinis signalas | Būtina |  |
| 1.14 | Žarnelės (linijos) blokavimo vaizdinis ir garsinis signalas | Būtina |  |
| 1.15 | Užrakto funkcija neleidžianti pacientui keisti slėgio parametrų | Būtina |  |
| 1.16 | Komplektuojamas su el. laidu | Būtina |  |
| 1.17 | Vidinis akumuliatorius | Būtina |  |
| 1.18 | Vartotojo sąsajos kalba | Anglų k. |  |
| 1.19 | Garantinis laikotarpis | 24 mėn. |  |

_______________