2 (ANTROSIOS) PIRKIMO DALIES PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI

Komisija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį.

- Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pirkime bus išrenkamas pagal šiuos kiekybinius/kokybinius vertinimo kriterijus:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  |  | X=70 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y=30 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |  |  |
| 2 pirkimo dalis |  |  |  |  |  |
| T1 | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 10 metų nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). | Statinis: (yra/nėra) |  | L1 = 15 |  |
| T2 | Paciento kėdės apmušalo danga Galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą, ne mažau 10 spalvų variantų pasirinkimui | Statinis: (yra/nėra) |  | L2 = 5 |  |
| T3 | Mėlynos šviesos spektro panaikinimas Yra specialus apšvietimo režimas panaikinantis mėlynos šviesos spektrą | Statinis: (yra/nėra) |  | L3 = 10 |  |

- Pasiūlymo kainos kriterijus K bus įvertinamas eurais (su PVM) pagal tiekėjų kainas, nurodytas pasiūlyme.

- Techninių charakteristikų kokybės kriterijus (T) bus įvertinamas pagal tiekėjų su pasiūlymais gamintojo pateiktą originalią techninę dokumentaciją anglų ir lietuvių kalba. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti konkretų gamintojo dokumentacijos puslapį ir pastraipą, kurioje yra pateikiama matuojamo parametro reikšmė.

- Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

  - Pasiūlymo ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninio kriterijaus (T) balus:

E=K+T

    - Pasiūlymo kainos (K) balas yra apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (KV) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKv ×X

    - Siūlomo objekto techniniai pranašumai įvertinami statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: T = L

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: T = L = 0

Ekonominio naudingumo kokybės kriterijaus vertinimo aprašymas

| Antras kriterijus (T) | Techniniai pranašumai |
| --- | --- |
| Pirmas parametras (T1) |  |
|  | 0 balų, tiekėjas neužtikrina galimybės įsigyti siūlomos prekės originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 10 metų nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 15 balų skiriama, kai tiekėjas užtikrina galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 10 metų nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). |
| Antras parametras (T2) |  |
|  | 0 balų skiriama, kai nėra siūloma paciento kėdės apmušalo danga su galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą, iš ne mažau 10 spalvų variantų. 5 balai suteikiami, kai yra siūloma paciento kėdės apmušalo danga su galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą, iš ne mažau 10 spalvų variantų. |
| Trečias parametras (T3) |  |
|  | 0 balų skiriama, kai nėra siūlomas mėlynos šviesos spektro panaikinimas. Nėra specialaus apšvietimo režimo panaikinančio mėlynos šviesos spektrą 10 balų suteikiama, kai yra siūlomas mėlynos šviesos spektro panaikinimas. Yra specialus apšvietimo režimas panaikinantis mėlynos šviesos spektrą. |

- Maksimali pasiūlymo (vertinamoji) kaina su PVM neskelbiama.