KAIŠIADORIŲ BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ TARNYBA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino g. 118, LT-56166 Kaišiadorys, mob. +370 649 64640,

el. p. info@kaisiadorysbft.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306139700

PATVIRTINTA Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybos Viešųjų pirkimų komisijos 2025 m. birželio 3 d. protokolu Nr. 1

PAKEITIMAI PATVIRTINTI:

Netaikoma

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „LABORATORINIAI REAGENTAI IR PRIEMONĖS TYRIMAMS SU TIEKĖJO PANAUDAI SUTEIKIAMAIS ANALIZATORIAIS VŠĮ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS CENTRUI“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 3

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.  Pirkimo objektas	3

3.  Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3

4.  Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	4

5.  Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

6.  Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	7

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	9

8.	Elektroninis aukcionas	10

9.	Pasiūlymų vertinimas	11

10.	Sutarties sudarymas	12

11.	 Kitos sąlygos	13

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	13

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	18

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	19

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	20

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	24

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	25

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	26

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“	27

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“	29

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“	30

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – VšĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras, juridinio asmens kodas 158971835, adresas Beržyno g. 27, Kaišiadorys. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka savivaldybės centrinė perkančioji organizacija Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnyba (toliau-SCPO), juridinio asmens kodas 306139700, adresas Gedimino g. 118, Kaišiadorys. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija. Kai pirkimą atlieka įgaliotoji ar centrinė perkančioji organizacija, ji atlieka pirkimo dokumentuose nurodytus perkančiajai organizacijai priskirtinus veiksmus, išskyrus pirkimo sutarties sudarymą.

1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes įvertinus CPO kataloge siūlomas prekes, nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų prekių.

1.4.  Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.5. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

- Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.1. papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede „Sutarties projektas“.

1.7. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

1.8. Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

1.9. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.10. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.11. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

1.11.1. dėl klausimų, susijusių su pirkimo objektu – VšĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centro Bendrojo skyriaus vedėja - viešųjų pirkimų vyr. specialistė Gabrielė Matačiūnienė, tel. +37062 662544, el. p. gabriele.mataciuniene@kaisiadoriussc.lt

1.11.2. dėl klausimų, susijusių su viešojo pirkimo procedūromis – Kaišiadorių Bendrųjų funkcijų tarnybos viešųjų pirkimų specialistė Aistė Bagdonaitė-Čėsnienė, tel. +37063799813, el. p. aiste.bagdonaite-cesniene@kaisiadorysbft.lt.

2. Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti laboratorinius reagentus ir priemones tyrimams su tiekėjo panaudai suteikiamais analizatoriais (BVŽP kodas – 33696500-0). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

2.2. Pirkimo objektas skaidomas į 28 (dvidešimt aštuonias) dalis (-ių), kurių apimtys ir dalykas, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“. Perkančioji organizacija sudarys atskiras sutartis dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3  priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2.Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai.

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“ ir pirkimo sąlygų 9 priede „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų  6 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas ir pasirašytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

    - dokumentai, patvirtinantys siūlomų produktų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (pavyzdžiui, techniniai pasai, duomenų aprašai, charakteristikos ar kita techninė dokumentacija), atitinkantys šiuos patikimumo kriterijus: pateiktuose dokumentuose turi būti Perkančiosios organizacijos reikalaujami duomenys apie siūlomų objektų technines savybes; reikalaujama grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės.

    - tiekėjo deklaracija, tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais.

    - užpildyta ir pasirašyta „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“ pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede arba užpildyta ir pasirašyta „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“ pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede.

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą ARBA kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai.

6.4. Bendra pasiūlymo kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti nurodoma dviejų arba keturių skaičių po kablelio tikslumu.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių, vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ nustatytomis taisyklėmis.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:

93.1.  tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų  6 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą;

93.2. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų  5 priedas „EBVPD“);

93.3.  užpildyta ir pasirašyta „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“ pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede arba užpildyta ir pasirašyta „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“ pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų 10 priede „Sutarties projektas“.

- Kitos sąlygos

__________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 4. | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 5. | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
| 6. | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
| 7. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
| 8. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 10. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
| 11. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 12. | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 13. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
| 14. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 15. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 16. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
| 17. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
| 18. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDROS NUOSTATOS

- Perkančioji organizacija šiuo pirkimu numato įsigyti laboratorinius reagentus ir priemones tyrimams su įstaigos turimais arba tiekėjo panaudai suteikiamais analizatoriais (toliau – Įranga).

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Pirkimo objektas skaidomas į 28 (dvidešimt aštuonias) pirkimo dalis.

- Pasiūlymas gali būti pateiktas vienai, kelioms  ar visoms pirkimo dalims. Kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis.

- Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, išvardinti visus reikiamus reagentus ir pagalbines priemones (įskaitant ir kalibravimo medžiagas) tyrimui atlikti.

- Pateikti reikalingą reagentų, pagalbinių priemonių, kalibracinių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam maksimaliam tyrimų skaičiui atlikti. Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad lentelėje išvardintiems tyrimams, kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo terminus, atidarius rinkinį, bei tai, kad bus atliekami kasdieniniai (ne mažiau kaip 2 lygių, apimančias normalias ir patologines vertes) kokybės kontrolės tyrimai. Šie tyrimai nėra įskaičiuoti į lentelėje nurodytų tyrimų kiekį.

- Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas.

- Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius.

- Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos

- Kartu su reagentais, kalibravimo, kontrolinėmis medžiagomis ir kitomis priemonėmis turi būti pateiktos naudojimo instrukcijos, darbo metodikos, bei saugos duomenų (pristatyti kartu su reagentais) lapai originalo ir lietuvių kalba. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje. Bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti Perkančiajai organizacijai.

- Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi pateikti detalų įrangos priežiūros planą, pateikti visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.

- Tiekėjas turi pajungti įrangą bei apmokyti su ja dirbsiantį Perkančiosios organizacijos personalą. Tiekėjas privalo įrangą pristatyti, surinkti, sumontuoti/instaliuoti/įdiegti Perkančiosios organizacijos nurodytu adresu: VšĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras Beržyno g. 27., Kaišiadorys. Paruošti darbui, suderinti/išbandyti bei apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo viešojo pirkimo – pardavimo ir panaudos sutarties abiejų šalių pasirašymo dienos.

- Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, prietaiso instaliavimo metu turi užtikrinti laboratorijos darbo nepertraukiamumą ir sklandumą.

- Tiekėjas, suteikęs sistemą/prietaisą panaudos būdu,  privalo  užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Gedimas, po pranešimo gavimo telefonu, turi būti pradėtas šalinti per 3 val. darbo dienomis, 6 val. poilsio ir švenčių dienomis. Jei dėl kokių priežasčių nėra galimybės įgyvendinti pastarosios sąlygos per nurodytą laiką, tokiu atveju tiekėjas per  24 val. pakeičia panaudai gautą įrangą lygiaverte: pristato, surenka, sumontuoja/instaliuoja/įdiegia, paruošia darbui ir išbando. Visus šiuos darbus, tiekėjas turi atlikti savo sąskaita (be papildomo mokesčio).

- Siūloma Tiekėjo įranga panaudai privalo būti nauja, nenaudota, tačiau nesenesnė (-i) kaip 2 (dviejų) metų.

- Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma įranga panaudai turėtų technines galimybes būti prijungta prie informacinės sistemos OpenLims, Stapro s. r. o., Čekija (Oficialus atstovas Lietuvoje UAB „Limeta“).

- Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

PIRMAS SKIRSNIS

PIRMA PIRKIMO DALIS

  - Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės AUTOMATINIAM BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI.  Įranga siūloma panaudai.

1.1. lentelė. Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Gliukozė | GOD-PAP metodas arba lygiavertis | 30000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.2 | AST (GOT) | IFCC | 27000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.3 | ALT (GPT) | IFCC | 27000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.4 | Gamma-GT | IFCC | 900 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.5 | ALP | IFCC | 6600 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.6 | Amilazė | IFCC | 3600 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.7 | Bendras bilirubinas |  | 5400 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.8 | Tiesioginis bilirubinas |  | 900 |
|  | .... .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.9 | Cholesterolis |  | 9000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.10 | DTL Cholesterolis |  | 9000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.11 | MTL cholesterolis (matuojamas) |  | 1500 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.12 | Trigliceridai |  | 9000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.13 | Kreatininas | Fermentinis | 48000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.14 | Šlapalas |  | 15000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.15 | Šlapimo rūgštis |  | 15000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.16 | Albuminas | BCG | 240 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.17 | Bendras baltymas |  | 270 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.18 | Kalcis |  | 1500 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.19 | Magnis |  | 6000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.20 | Geležis |  | 2700 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.21 | CRB tyrimas |  | 10000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.22. | Na tyrimas |  | 17000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.23. | K tyrimas |  | 17000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.24. | Cl tyrimas |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | 11000 |

1.2. lentelė. Techniniai reikalavimai AUTOMATINIO BIOCHEMINIO ANALIZATORIAUS panaudai – 1 VNT.

|  | Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| 1. | Automatinis biocheminis analizatorius | Būtina |  |
| 2. | Analizatoriaus našumas: | Ne mažiau kaip 300 fotometrinių tyrimų per valandą |  |
| 3. | Tyrimai atliekami: | 1) Vienkartinėse matavimo kiuvetėse, kurių vienu metu analizatorius talpina ne mažiau kaip 300 vnt.; 2) Vienkartinės kiuvetės įdedamos nepertraukiant analizatoriaus darbo. |  |
| 4. | Vandens sąnaudos: | Iki 3 litrų per valandą. |  |
| 5. | Nepertraukiamas mėginių įdėjimas (nereikia sulaukti analizuojamų mėginių darbo ciklo pabaigos). | Būtina |  |
| 6. | Vienu metu galima įdėti: | ne mažiau kaip 50 mėginių. |  |
| 7. | Bet kuris įdėtas mėginys gali būti pažymėtas kaip skubus (STAT) | Būtina |  |
| 8. | Reagentų talpa analizatoriuje | ne mažiau kaip 40 vietų. |  |
| 9. | Galimybė vienu metu sudėti keletą to paties reagento talpų | Būtina |  |
| 10. | Nepertraukiamas reagentų keitimas analizatoriaus darbo metu. | Būtina |  |
| 11. | Mėginiai į analizatorių gali būti dedami mėginio indeliuose bei įvairaus dydžio pirminiuose mėgintuvėliuose. | Būtina |  |
| 12. | Duomenų saugojimas analizatoriaus kompiuterio atmintyje. | Būtina |  |
| 13. | Saugomi duomenys analizatoriaus kompiuterio atmintyje: | tyrimų ir visų jų pakartojimų, kontrolių, kalibracijų rezultatai. |  |
| 14. | Duomenų analizatoriaus kompiuterio atmintyje saugojimo trukmė: | ne trumpiau kaip metai |  |
| 15. | Automatinis kokybės kontrolių grafikų braižymas. | Būtina |  |
| 16. | Mėginių ir reagentų brūkšniniai kodai: | skaitomi išoriniu arba vidiniu brūkšninio kodo skaitytuvais |  |
| 17. | Analizatorius komplektuojamas kartu su: | nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (UPS), lazeriniu arba lygiaverčiu spausdintuvu. |  |

ANTRAS SKIRSNIS

ANTRA PIRKIMO DALIS

  - Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės ELEKTROLITŲ ANALIZATORIUI. Įranga siūloma panaudai.

2.1. lentelė. Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. | Na/K/Ca/Cl tyrimas |  | 135000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |

2.2. lentelė. Techniniai reikalavimai ELEKTROLITŲ ANALIZATORIUI panaudai – 1 VNT.

|  | Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| 1. | Stacionarus elektrolitų analizatorius | Būtina |  |
| 2. | Galimas tirti mėginys: | Bendras kraujas, serumas, plazma arba šlapimas. |  |
| 3. | Tiriamo mėginio dydis: | Ne daugiau 100μL bendro kraujo, serumo, plazmos. Ne daugiau 60 μL kapiliarinio. Ne daugiau 400 μL skiesto (10:10) šlapimo |  |
| 4. | Matavimo metodas: | tiesioginis tyrimas su jonų parinkimo elektrodu (ISE) |  |
| 5. | Elektrolitų aptikimo ribos: | Kraujas ne siauresnės: Na+: 45-200 mmol/L K+: 1.5-20 mmol/L Ca2+: 0.1-6,0 mmol/L rodymo rezoliucija 0,01 mmol/L Cl-: 25-200 mmol/L Šlapimas ne siauresnės: Na+: 30-1000 mmol/L K+: 20-500 mmol/L Ca2+: šlapime neatliekama Cl-: 25-500 mmol/L |  |
| 6. | Rezultatų parodymo rezoliucija: | Na+: 0.1 mmol/L K+: 0.01 mmol/L Ca2+: 0,01 mmol/L Cl-: 0,01 mmol/L |  |
| 7. | Tyrimo laikas: | Kraujas – iki 60 s Šlapimas – iki 90 s |  |
| 8. | Analizatoriaus atmintis: | Tyrimo rezultatai – ne mažiau 120 mėginių. Kokybės kontrolės rezultatai – po 20 žemos, normalios ir aukštos |  |
| 9. | Pasirenkami kalibravimo režimai: | Ne mažiau kaip 2; |  |
| 10. | Rezultatai pateikiami: | Ekrane ir/ar gali būti atspausdinami integruotu terminiu spausdintuvu; |  |
| 11. | Analizatoriaus jungtys | RS-232C arba lygiavertė |  |
| 12. | Elektrodai keičiami: | ne dažniau kaip 1 kartą metuose. |  |

TREČIAS SKIRSNIS

TREČIA PIRKIMO DALIS

  - Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės IMUNOLOGIANIAM ANALIZATORIUI MINI VIDAS arba lygiaverčiam analizatoriui.

  - Imunologinis analizatorius (Mini Vidas, gamyklos Nr. IVD1204250, „BioMerieux“, Prancūzija, pagaminimo metai: 2008) yra Perkančiosios organizacijos nuosavybė. Tiekėjas taip pat gali siūlyti analizatorių panaudai.

3.1. lentelė. Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1. | TSH |  | 11000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus |  |  |
| 3.2. | FT4 |  | 1200 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 3.3. | TPSA |  | 2300 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 3.4. | FT3 |  | 900 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 3.5. | Didelio jautrumo troponinas I | CV<10% esant 99 procentilei | 3000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 3.6. | Bendras Vitaminas D |  | 3300 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 3.7. | Anti-TPO |  | 90 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |

  - lentelė. Techniniai reikalavimai IMUNOLOGINIO ANALIZATORIAUS panaudai – 1 VNT.

|  | Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| 1. | Imunologinis analizatorius |  |  |
| 2. | Naudojami jau paruošti reagentai strypeliuose (kasetėse) - 1 strypelis vienam testui | Būtina |  |
| 3. | Tyrimai atliekami iš: | Serumo; Plazmos; |  |
| 4. | Kalibracijų dažnumas: | Ne mažiau kaip 2 kartus per mėnesį |  |
| 5. | Vienu metu galima tirti | Ne mažiau kaip dvi analites |  |
| 6. | Vienu metu galima tirti | Iki 12 mėginių |  |
| 7. | Analizatorius nenaudoja distiliuoto vandens ir neturi skystų atliekų | Būtina |  |
| 8. | Analizatorius turi: | Vidinį ir išorinį brūkšninio kodo skaitytuvus; |  |
| 9. | Kontrolių atlikimas, pagal gamintojo rekomendacijas, tik kartu su kalibracija bei atidarant naują to paties LOT‘o rinkinį. Laikotarpiu tarp kalibracijų gamintojas garantuoja reagentų stabilumą ir patikimumą. | Būtina |  |
| 10. | Analizatorius į LIS jungiasi dvikrypčiu ryšiu | Būtina |  |

KETVIRTAS  SKIRSNIS

KETVIRTA PIRKIMO DALIS

  - Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės IMUNOLOGINIAM ANALIZATORIUI. Įranga siūloma panaudai.

4.1. lentelė. Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1. | TSH |  | 11000 |
|  | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 4.2. | FT4 |  | 1200 |
|  | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 4.3. | TPSA |  | 2300 |
|  | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 4.4. | FT3 |  | 900 |
|  | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 4.5. | Didelio jautrumo troponinas I | CV<10% esant 99 procentilei | 3000 |
|  | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 4.6. | Bendras Vitaminas D |  | 3300 |
|  | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 4.7. | Anti-TPO |  | 90 |
|  | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |

4.2. lentelė. Techniniai reikalavimai IMUNOLOGINIO ANALIZATORIAUS panaudai – 1 VNT.

|  | Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| 1. | Imunologinis analizatorius | Būtina |  |
| 2. | Naudojami jau paruošti reagentai strypeliuose (kasetėse) - 1 strypelis vienam testui | Būtina |  |
| 3. | Tyrimai atliekami iš: | Serumo; Plazmos; |  |
| 4. | Kalibracijų dažnumas: | Ne mažiau kaip 2 kartus per mėnesį |  |
| 5. | Vienu metu galima tirti | Ne mažiau kaip dvi analites |  |
| 6. | Vienu metu galima tirti | Iki 12 mėginių |  |
| 7. | Analizatorius nenaudoja distiliuoto vandens ir neturi skystų atliekų | Būtina |  |
| 8. | Analizatorius turi | vidinį ir išorinį brūkšninio kodo skaitytuvus |  |
| 9. | Analizatorius turi patikrinti ar sudėti reagentai atitinka užsakytą tyrimą, ar įpiltas/įdėtas mėginys. | Būtina |  |
| 10. | Kontrolių atlikimas, pagal gamintojo rekomendacijas, tik kartu su kalibracija bei atidarant naują to paties LOT‘o rinkinį. Laikotarpiu tarp kalibracijų gamintojas garantuoja reagentų stabilumą ir patikimumą. | Būtina |  |
| 11. | Analizatorius į LIS jungiasi dvikrypčiu ryšiu | Būtina |  |

PENKTAS SKIRSNIS

PENKTA PIRKIMO DALIS

  - Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės AUTOMATINIAM GLIUKOZĖS IR LAKTATŲ ANALIZATORIUI. Įranga siūloma panaudai.

5.1. lentelė. Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1. | Gliukozės tyrimas |  | 9000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus |  |  |
| 5.2 | Laktatų tyrimas |  | 45 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus |  |  |

5.2. lentelė. Techniniai reikalavimai AUTOMATINIAM GLIUKOZĖS IR LAKTATŲ analizatoriui panaudai – 1 VNT.

|  | Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| 1. | Automatinis gliukozės ir laktatų analizatorius | Būtina |  |
| 2. | Matavimo principas: | Fermentinis, amperometrinis |  |
| 3. | Elektrodas | Chip sensorius arba lygiavertis |  |
| 4. | Mėginių vietų kiekis rotoriuje: | Ne mažiau kaip 15 vietų |  |
| 5. | Papildomos vietos rotoriuje: | Ne mažiau 2 standarto, 2 kontrolių ir 1-a skubiems tyrimams |  |
| 6. | Matavimo ribos: | gliukozė ne mažiau kaip 0,5 – 50 mmol/L; laktatai ne mažiau: 0,5-30 mmol/L; |  |
| 7. | Analizatoriaus sparta: | ne mažiau 80 tyr./val. |  |
| 8. | Matavimo tikslumas: | 1,5 % esant 12,0 mmol/l |  |
| 9. | Sensoriaus tarnavimo laikas: | gliukozės analitei: ne mažiau kaip 60 dienų arba 7000 tyrimų Laktatų analitei: ne mažiau 45 dienų arba 5000 tyrimų |  |
| 10. | Tiriamoji medžiaga: | kraujas, serumas, plazma |  |
| 11. | Mėginio tūris: | ne daugiau nei 20 mikrolitrų |  |
| 12. | Kalibracijų tipai: | ne mažiau kaip 3 |  |
| 13. | “Standby” režimas atliekama vieno mygtuko paspaudimu | Būtina |  |
| 14. | Parametrų normos ribos nustatomos operatoriaus | Būtina |  |
| 15. | Displėjus grafinis, sensorinis | Būtina |  |
| 16. | Atmintis: | ne mažiau 400 tyrimų rezultatų |  |
| 17. | Brūkšninių kodų skaitytuvas integruotas analizatoriuje, nuskaitantis brūkšninį kodą nuo būgne įstatytų mėgintuvėlių | Būtina |  |
| 18. | Visi reagentai išpilstyti ir paruošti darbui | Būtina |  |

ŠEŠTAS SKIRSNIS

ŠEŠTA PIRKIMO DALIS

  - Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės CRB ir Hb1Ac AUTAMATIZUOTAM ANALIZATORIUI. Įranga siūloma panaudai.

6.1. lentelė. Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.1. | CRB tyrimas |  | 20000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus |  |  |
| 6.1. | Hb1AC tyrimas |  | 8000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus |  |  |

  - lentelė. Techniniai reikalavimai CRB IR Hb1Ac AUTOMATIZUOTAM analizatoriui - 1 VNT. (arba analizatoriams PO 1 VNT.) panaudai

|  | Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ |
| --- | --- |

| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instrumento/instrumentų paskirtis: | Automatizuoto Hb1Ac ir CRP tyrimo atlikimui, kuris nereikalauja išorinio mėginio bei reagento paruošimo etapų |  |
| 2. | Analizatoriaus (arba dviejų analizatorių) mėginio adata automatiškai paima mėginį (kraujas, serumas, plazma). | Būtina |  |
| 3. | Mėginio ir reagento išmaišymas bei inkubacija vyksta analizatoriuje. | Būtina |  |
| 4. | Mėginys: | Hb1Ac: bendras kraujas CRP: bendras kraujas, serumas, plazma |  |
| 5. | Analizės atlikimo laikas: | Hb1Ac ne daugiau 6 min. CRP ne daugiau 4 min. |  |
| 6. | Mėginio tūris vienai analitei: | Ne didesnis kaip 20 µl. |  |
| 7. | Matavimo riba ne siauresnė nei: | CRB: iš bendro kraujo: 2-300 mg/L serumo/plazmos: 2 -180 mg/L Hb1Ac: 4-13% |  |
| 8. | CRB analizatorius privalo turėti automatinį hematokrito korekcijos režimą | Būtina |  |
| 9. | Prietaiso vidinė atmintis | ne mažiau 250 rezultatų |  |
| 10. | Spausdintuvas integruotas arba komplektuojamas su prietaisu | Būtina |  |

SEPTINTAS SKIRSNIS

SEPTINTA PIRKIMO DALIS

  - Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės AUTOMATIZUOTO WBC-5 DALIŲ BENDRO KRAUJO IR AUTOMATINIO  WBC-5 DALIŲ BENDRO KRAUJO analizatoriui – po 1 vnt. Įranga siūloma panaudai.

  - Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti privalo būti suderinami su 7.2. ir 7.3. lentelėse siūlomais analizatoriais.

7.1. lentelė. Numatomas atlikti tyrimų kiekis bendrai abejais analizatoriais.

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.1. | Bendras kraujo tyrimas automatizuotu WBC-5 dalių analizatoriumi | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE#, LY#, MO#, EO#, BA#, RDW arba (RDW-CV, RDW-SD), MPV, PDW, PCT | 16000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 7.2 | Bendras kraujo tyrimas automatiniu WBC-5 dalių analizatoriumi | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE#, LY#, MO#, EO#, BA#, RDW arba (RDW-CV, RDW-SD), MPV, PDW, PCT | 32000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |

7.2. lentelė. Techniniai reikalavimai AUTOMATIZUOTAI HEMATOLOGINIŲ WBC-5 DALIŲ BENDRO KRAUJO TYRIMŲ analizatoriaus – 1 VNT.

|  | Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ |
| --- | --- |

| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WBC diferenciacija atliekama į penkias populiacijas: | neutrofilus, limfocitus, monocitus, eozinofilus ir bazofilus. |  |
| 2. | Analizuojami parametrai ne mažiau kaip: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE#, LY#, MO#, EO#, BA# RDW arba (RDW-CV, RDW-SD), MPV, Rodomos analizatoriaus ekrane ir spausdinamos WBC, RBC ir PLT histogramos, WBC skaterogramos |  |
| 3. | Analizatoriaus matavimo režimai: | CBC+ DIFF |  |
| 4. | Maksimalios leistinos parametrų paklaidos CV: | WBC iki 2.5  RBC iki 1.5  Hgb iki 2 % MCV arba HCT iki 1.5% Plt iki 5  |  |
| 5. | Analizatoriaus funkcijų valdymas tiesiogiai: | Analizatoriuje arba PC |  |
| 6. | Displėjus prietaise, spalvotas, lietimui jautrus arba PC | Būtina |  |
| 7. | Analizatoriuje integruota vakuuminio mėgintuvėlio kamštelio pradūrimo funkcija | Būtina |  |
| 8. | Mėginio tūris | Ne daugiau 60µl |  |
| 9. | Galimybė tirti veninį ir kapiliarinį kraują | Būtina |  |
| 10. | Analizatoriaus sparta | Ne mažiau 50 tyr./val. |  |
| 11. | Kokybės kontrolės metodai: | L&J arba lygiavertė |  |
| 12. | Analizatorius automatiškai braižo kokybės kontrolės kreives kiekvienam parametrui | Būtina |  |
| 13. | Vidinė analizatoriaus atmintis | ne mažiau 250 pacientų skaitmeninių duomenų |  |
| 14. | Komplektacijoje: | Spausdintuvas Brūkšninių kodų skaitytuvas |  |

7.3. lentelė. Techniniai reikalavimai AUTOMATINIO HEMATOLOGINIŲ WBC-5 DALIŲ BENDRO KRAUJO TYRIMŲ analizatoriaus – 1 VNT.

|  | Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ |
| --- | --- |

| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WBC diferenciacija atliekama į penkias populiacijas: | neutrofilus, limfocitus, monocitus, eozinofilus ir bazofilus. |  |
| 2. | Analizuojami parametrai ne mažiau kaip: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE#, LY#, MO#, EO#, BA# RDW-CV, RDW-SD, MPV, Rodomos analizatoriaus ekrane ir spausdinamos WBC, RBC ir PLT histogramos, WBC skaterogramos. |  |
| 3. | Maksimalios leistinos parametrų paklaidos CV: | WBC iki 2.5  RBC iki 1.5  Hgb iki 1.5 % MCV arba HCT iki 1.5% Plt iki 5  |  |
| 4. | Analizatoriaus matavimo režimai | CBC+ DIFF |  |
| 5. | Analizatoriaus funkcijų valdymas tiesiogiai: | Analizatoriuje arba PC |  |
| 6. | Displėjus prietaise, spalvotas, lietimui jautrus arba PC | Būtina |  |
| 7. | Analizatoriuje integruota vakuuminio mėgintuvėlio kamštelio pradūrimo funkcija automatiniame mėginių padavimo režime | Būtina |  |
| 8. | Galimybė tirti kapiliarinį kraują iš mikromėgintuvėlio su KEDTA arba lygiaverte | Būtina |  |
| 9. | Mėginio tūris, sunaudojamas matavimui atlikti, ne daugiau: | 200 µl iš uždaro mėgintuvėlio, 60 µl iš atviro mėgintuvėlio arba mikromėgintuvėlio |  |
| 10. | Galimybė tirti veninį ir kapiliarinį kraują | Būtina |  |
| 11. | Analizatoriaus sparta: | ne mažiau 90tyr./val. |  |
| 12. | Kokybės kontrolės metodai: | L&J arba lygiavertė |  |
| 13. | Analizatorius automatiškai braižo kokybės kontrolės kreives | Būtina |  |
| 14. | Komplektacijoje: | Spausdintuvas Brūkšninių kodų skaitytuvas |  |

AŠTUNTAS SKIRSNIS

AŠTUNTA PIRKIMO DALIS

8.1. Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės AUTOMATINIAM ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO (ENG) ANALIZATORIUI. Įranga siūloma panaudai.

8.1. lentelė. Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.1. | Vakuuminiai mėgintuvėliai ENG tyrimai | Su 3,8 % Natrio citratu, 1,6 ml, 9/12,2x118 mm | 1500 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 8.2. | Kontrolinė medžiaga | Turi būti mažiausiai dviejų lygių (N ir P) žinomų reikšmių kontrolinė medžiaga | 10 ml |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |

8.2. lentelė. Techniniai reikalavimai ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO (ENG) analizatoriaus panaudai – 1 VNT.

|  | Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ |
| --- | --- |

| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tyrimo trukmė pasirinktinai: | 30 min arba 1 val. |  |
| 2. | Rezultatų pateikimas | skystųjų kristalų ekrane ir atspausdinant spausdintuvu |  |
| 3. | Vienu metu galima tirti | ne mažiau 16 mėginių. |  |

DEVINTAS SKIRSNIS

DEVINTA PIRKIMO DALIS

9.1. Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės KRAUJO DUJŲ, RŪGŠČIŲ – ŠARMŲ BALANSO, ELEKTROLITŲ IR METABOLITŲ analizatoriui. Įranga siūloma panaudai.

9.1. lentelė. Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9.1. | Kraujo dujų ir elektrolitų nustatymas (viena kasetė turi matuoti: pH, pCO2, pO2, Na+,K+, Ca++, Hct. Turi apskaičiuoti: THb , HCO3 - BE, tCO2, sO2, Ca++ |  | 750 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |

9.2. lentelė. Techniniai reikalavimai KRAUJO DUJŲ, RŪGŠČIŲ – ŠARMŲ BALANSO, ELEKTROLITŲ IR METABOLITŲ analizatoriaus panaudai – 1 vnt.

|  | Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ |
| --- | --- |

| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatoriaus tipas: | portatyvinis, nešiojamas su rankena, kasetinis |  |
| 2. | Kasetinis analizatorius turi nenaudoti kalibracinių dujų, keičiamų elektrodų | Būtina |  |
| 3. | Analizatoriaus kasetės: | vienkartinės, tiekiamos be kalibracinio skysčio jų viduje, į analizatorių dedamos po vieną. |  |
| 4. | Elektrocheminis, sensorinis kasečių veikimo principas | Būtina |  |
| 5. | Parametrai (viena kasetė turi matuoti): | Matuojamieji parametrai: pH, pCO2, pO2, Na+ , K+ , Ca++, Hct. Apskaičiuojamieji parametrai: THb , HCO3 - BE, tCO2, sO2, Ca++(7.4) |  |
| 6. | Analizatoriaus ekranas: | lietimui jautrus, skystų kristalų arba lygiavertis |  |
| 7. | Integruotas vidinis terminis arba lygiavertis spausdintuvas | Būtina |  |
| 8. | Vidinis ir išorinis brūkšninių kodų skaitytuvai | Būtina |  |
| 9. | Būtina pilna duomenų valdymo sistema: | 1. Informacija pagal paciento vardą arba ID; 2. Informacija pagal mėginio tipą ir atlikimo datą; 3. Kokybės kontroliniai rezultatai; 4. Kasečių pasirinkimas pagal tipą; 5. Paciento lyties, temperatūros, FIO2 įvedimo galimybė. 6. Turi būti pateiktos normos reikšmės arterinio, veninio ir kapiliarinio kraujo mėginiams |  |
| 10. | Patologinių ir klaidingų tyrimų rezultatų pažymėjimas | Būtina |  |
| 11. | Mokomoji demonstracinė programa | Būtina |  |
| 12. | Kalibracija atliekama skystu kalibraciniu tirpalu. Atliekama kiekvienam mėginiui. Kalibracinis tirpalas įsiurbiamas automatiškai iš kalibratoriaus pako, esančio analizatoriuje, į kiekvieną kasetę kiekvieno tyrimo metu. | Būtina |  |
| 13. | Ne mažiau 3 tiriamo mėginio tipai: | arterinis, veninis, kapiliarinis. |  |
| 14. | Turi išmatuoti: | per 70 (±5) s |  |
| 15. | Tyrimų duomenų išsaugojimas | ne mažiau 10 000 tyrimų |  |
| 16. | Kokybės kontrolė, skysta, ne mažiau dviejų lygių | Būtina |  |
| 17. | Automatinė elektroninė kokybės kontrolė integruota analizatoriuje | Būtina |  |
| 18. | Vaizdinis pranešimas ekrane ir kasetės automatinis išstūmimas iškart, įdėjus negaliojančią kasetę | Būtina |  |

DEŠIMTAS SKIRSNIS

DEŠIMTA PIRKIMO DALIS

10.1. Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės IMUNOHEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI stulpelinės agliutinacijos metodu analizatoriui. Įranga siūloma panaudai.

10.1. lentelė. Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10.1 | Reagentai kraujo grupių ir rezus antigenų patvirtinimui 2 žmonėms (ABDxABD) |  | 1000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 10.2 | Antiglobulinas (AHG) Anti-IgG, -C3d (Kumbso reagentas) |  | 750 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 10.3 | 2 tipų eritrocitų panelė antikūnų atrankai (0,8 proc.) |  | 39 pak. |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 10.4 | Kontrolinis serumas |  | 39 pak. |
|  | ................... Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |

10.2. lentelė. Techniniai reikalavimai siūlant IMUNOHEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS analizatorių panaudai – 1 VNT.

|  | Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ |
| --- | --- |

| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatoriaus - sistemos apibūdinimas | Rankinė imunohematologinių tyrimų sistema, skirta kraujo grupių ir rezus nustatymui, imuninių antikūnų nustatymui, suderinamumui atlikti. |  |
| 2. | Analizatorius - sistema turi būti sudaryti iš: | Inkubatoriaus ir centrifugos viename (arba lygiavertis sprendimas), su kortelių nuskaitymo įrenginiu ir kompiuteriu rezultatų atvaizdavimui. |  |
| 3. | Greitas centrifugavimo laikas | Ne ilgesnis nei 5 min. |  |
| 4. | Centrifugavimo greitis | 1 fazė 800 rpm (±10); 2 fazė 1500 rpm (±10) |  |
| 5. | Inkubatoriaus temperatūra ir valdymas | 2 nepriklausomi vienas nuo kito valdymo skydai, temperatūra 37⁰C (±0,5) |  |
| 6. | Nepertraukiama tyrimų atlikimo procesų kontrolė ir sistemos diagnostika: turi būti instaliuota programinė įranga komunikuojanti ir kontroliuojama nuolatiniame tiesioginiame ryšyje su gamintojo pagalbos ir techniniu centru 24/7 nepertraukiamai (be rankinių prisijungimų prie įrangos), kontroliuojanti sistemos būklę visą parą nepertraukiamu režimu. | Būtina |  |
| 7. | Reagentai ir priedai imunohematologiniams tyrimams naudojant stulpelinės agliutinacijos technologiją | Būtina |  |

VIENUOLIKTAS SKIRSNIS

VIENUOLIKTA PIRKIMO DALIS

11.1. Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės KRAUJO KREŠĖJIMO SISTEMOS TYRIMAMS AUTOMATINIUI ANALIZATORIUI „STA SATELLITE“ arba lygiaverčiui analizatoriui.

11.2. Kraujo krešėjimo analizatorius (STA Satellite, serijos Nr.BG 84062109 „DiagnosticaStago“, Prancūzija, Pagaminimo metai – 2014) yra Perkančiosios organizacijos nuosavybė. Tiekėjas taip pat gali siūlyti analizatorių panaudai.

11.1. lentelė. Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11.1. | Reagentas protrombino laiko (II-VII-X faktorių aktyvumo ) nustatymui | 1) Mėginys - citruota plazma: leidžiantys ištirti be papildomų procedūrų normalius ir/ar lipeminius, hemolizuotus (in vivo), ikterinius plazmos mėginius. 2) Reagentas turi būti nejautrus heparinui ≤ 1 IU ml. 3) Reagentas su brūkšniniais kodais siūlomam analizatoriui, sukalibruotas. 4) Pakuotė < 10 ml. | 6000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 11.2. | Reagentas aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymui | 1) Rekalcifikacijos metodas. 2) Mėginys - citruota plazma: leidžiantys ištirti be papildomų procedūrų normalius ir/ar lipeminius, hemolizuotus (in vivo), ikterinius plazmos mėginius. 3) Aktyvatorius silicis. 4) Reagentas su brūkšniniais kodais siūlomam analizatoriui, sukalibruotas. 5) Pakuotė < 5 ml. | 2000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 11.3 | Reagentas Fibrinogebno koncentracijos nustatymui | 1) Mėginys - citruota plazma: leidžiantys ištirti be papildomų procedūrų normalius ir/ar lipeminius, hemolizuotus (in vivo), ikterinius plazmos mėginius. 2) Reagentas turi būti skystas - paruoštas darbui, su brūkšniniais kodais siūlomam analizatoriui, sukalibruotas. 3) Nejautrus heparinui ≤ 1 IU/ml, fibrino degradacijos produktams. 4) Stabilumas ≥ 7 paras analizatoriuje. 5) Pakuotė < 5 ml. | 300 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 11.4 | Reagentas D-dimerų koncentracijos nustatymui | 1) Imunoturbidimetrinis metodas, jautrumas ≥97% , specifiškumas ≥75,5%, NPV≥99,7%. 2) Darbinio tirpalo stabilumas ne mažiau kaip 2 sav. Analizatoriuje. 3) Reagentas su brūkšniniais kodais ir gamykline kalibracija siūlomam analizatoriui | 900 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 11.5 | Kontrolinės plazmos protrombino laiko (II-VII-X aktyvumo) ir ADTL tyrimams atlikti | Turi būti viena dviejų lygių (normali ir patologinė) kontroli nė plazma PL ir ADTL tyrimams | 360 ml. |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 11.6 | Kontrolinės plazmos D-dimerų tyrimams atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) analizatoriumi) | Turi būti viena dviejų lygių (normali ir patologinė) kontroli nė plazma | 96 ml. |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 11.7. | Normalios plazmos kaupinys | Normalūs krešėjimo faktorių lygmenys, kaupinys skirtas tyrimų regerentinių reikšmių intervalų nustatymui | 12 ml |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 11.8. | Kraujo krešėjimo analizatoriaus (STA Satellite, serijos Nr.BG 84062109 „DiagnosticaStago“, Prancūzija, Pagaminimo metai – 2014) techninė priežiūra ir remontas |  |  |

11.2. lentelė. Techniniai reikalavimai AUTOMATINIO KRAUJO KREŠĖJIMO SISTEMOS analizatoriaus panaudai – 1 VNT.

|  | Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ |
| --- | --- |

| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatinis kraujo krešėjimo sistemos analizatorius | Būtina |  |
| 2. | Matavimo principai (ne mažiau trijų): | 1. Chronometrinis (elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis), leidžiantis patikimai ištirti normalias ir bet kokio lygio lipemines, hemolizuotas (in vivo), ikterines, plazmas be papildomų procedūrų. 2. Kolorimetrinis 3. Imunoturbidimetrinis. |  |
| 3. | Tyrimų spektras: | ne mažesnis, kaip nurodyta šios pirkimo dalies lentelės 11.1-11.3 punktuose |  |
| 4. | Našumas | ne mažesnis kaip 40 tyr./val. (protrombino laiko / aktyvinto dalinio tromboplastino laiko) arba mėginių talpa analizatoriuje ne mažesnė kaip 20. |  |
| 5. | Tiriamieji mėginiai | Citruota plazma: normali, bet kokio lygio lipeminė, hemolizuota (in vivo), ikterinė plazma, be papildomų procedūrų. |  |
| 6. | Funkcijos: | 1. mėginį pervesti į skubaus mėginio statusą, nelaukiant tyrimų ciklo pabaigos ir jį ištirti. 2. Automatinis mėginio praskiedimas. 3. Mėginiai turi būti patalpinami į analizatorių pirminiuose (vakuuminiuose) mėgintuvėliuose, pažymėtuose brūkšniniais kodais, be tarpinių laikmenų. |  |
|  | Atliekant chronometrinius tyrimus rezultatas turi būti gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų. | Būtina |  |
|  | Vienam tyrimui naudojama viena matavimo laikmena - kiuvetė | Būtina |  |
|  | Analizatorius turi išduoti patikimą rezultatą reakcijos metu susidarius tiek normalios, tiek silpnos struktūros krešuliui (disfibrinogenemijos, antikoguliantų perdozavimo, kepenų nepakankamumo bei kitais atvejais). | Būtina |  |
| 10. | Reagentai patalpinami į bet kurią talpos poziciją, užtikrinant nenutrūkstamą ištyrimo procesą; | Būtina |  |
| 11. | Pastovus reagentų, skysčių, matavimo laikmenų kiekio sekimas ir informavimas apie jų trūkumą | Būtina |  |
| 12. | Vienkartinės matavimo laikmenos turi būti analizatorius gamintojo, talpinamos į analizatorių ne mažiau kaip po 200 vnt | Būtina |  |
| 13. | Integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis reagentų, kontrolinių ir kalibracinių medžiagų, skirtus analizatoriaus darbui ir užkoduotus brūkšniniuose koduose. | Būtina |  |
| 14. | Komplektacija: | spausdintuvas, monitorius, srovės/įtampos stabilizatorius. |  |

DVYLIKTAS SKIRSNIS

DVYLIKTA PIRKIMO DALIS

  - Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės AUTOMATINIAM ŠLAPIMO TYRIMŲ ANALIZATORIUI. Įranga siūloma panaudai.

12.1. lentelė. Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 12.1 | Bendras šlapimo tyrimas (BLD, URO, BIL KET, PRO, NIT, GLU, PH, LEU, VTC (arba juostelės turi turėti apsaugą nuo askorbo rūgšties), S. G. Cr. MALB | 8000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |

  - lentelė. Techniniai reikalavimai SIŪLANT PUSIAU AUTOMATINĮ ŠLAPIMO TYRIMO analizatoriaus panaudai – 1 VNT.

|  | Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ |
| --- | --- |

| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pusiau automatinis šlapimo tyrimo analizatorius | Būtina |  |
| 2. | Analizatoriaus funkcijos valdomos tiesiogiai, pačiame analizatoriuje (be jokių papildomų modulių ar PC) | Būtina |  |
| 3. | Displėjus integruotas prietaise, lietimui jautrus | Būtina |  |
| 4. | Turi tirti šiuos parametrus (tarptautinis trumpinys), mato vienetai: | 1. Santykinis tankis (SG), skaičius; 2. pH, skaičius; 3. Leukocitai (WBC), balai ir/arba skaičius/µl; 4. Eritrocitai (RBC), balai ir/arba skaičius/µl (arba kraujas (BLD), balai ir/arba mg/l); 5. Baltymas (PRO), balai ir/arba g/l; 6. Gliukozė (GLU), balai ir/arba mmol/l; 7. Nitritai (NIT), rasta/nerasta; 8. Ketonai (KET), balai ir/arba mmol/l; 9. Bilirubinas (BIL), balai ir/arba µmol/l; 10. Urobilinogenas (URO), balai ir/arba µmol/l. 11. Askorbo rūgštis (Vitaminas C), mmol/l arba juostelės turi turėti apsaugą nuo askorbo rūgšties. 12. Mikroalbuminas (A), µmol/l ir/arba mg/dL, ir/arba mg/L, ir/arba g/L 13. Kreatinimas (Cr), µmol/l ir/arba mg/dL, ir/arba mg/L, ir/arba g/L Automatinis skaičiavimas albumino-kreatinino santykis (ACR). |  |
| 5. | Juostelių matavimo principas: | Atspindžio tyrimo metodas arba lygiavertis. |  |
| 6. | Kokybės kontrolė (norma ir patologija) | Ne mažiau kaip dviejų lygių |  |
| 7. | Vienu metu (kasetėje ar dėkle): | Ne mažiau 200 šlapimo juostelių |  |
| 8. | Įrangos našumas: | ne mažiau kaip 40 tyr./val. |  |
| 9. | Talpa automatiniam mėginių padavimui: | ne mažiau kaip 20 mėgintuvėlių su šlapimu. |  |
| 10. | Komplektacija: | brūkšninio kodo skaitytuvas, vidinis terminis spausdintuvas |  |
| 11. | Mėginių papildymas tyrimo atlikimo metu, nesutrikdant pradėtų tyrimų atlikimo procesų | Būtina |  |
| 12. | Šlapimo mėgintuvėlių identifikavimas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą | Būtina |  |
| 13. | Mėginio kiekis: | ne daugiau kaip 2 ml šlapimo |  |
| 14. | Skubių mėginių matavimas | Būtina |  |
| 15. | Visos šlapimo tyrimo analitės turi būti ištiriamos pilnai automatizuotu būdu (procesas automatizuotas nuo mėginio įdėjimo į įrangą iki tyrimo rezultato gavimo ir persiuntimo į LIS). | Būtina |  |
| 16. | Integruotas panaudotų juostelių atliekų konteineris | Būtina |  |
| 17. | Atmintis | ne mažesnė nei 10000 tyrimų rezultatų |  |

TRYLIKTA SKIRSNIS

TRYLIKTA PIRKIMO DALIS

13.1. Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės INFLU A+B VIRUSO NUSTATYMO analizatoriui.  Įranga siūloma panaudai.

13.1. lentelė. Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13.1. | Influ A+B viruso nustatymas |  | 300 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |

  - lentelė. Techniniai reikalavimai SIŪLANT INFLU A+B VIRUSO nustatymo analizatorių panaudai – 1 VNT.

|  | Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ |
| --- | --- |

| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Matuoklis skirtas kokybiniams gripo virusų Influ A + B tyrimams atlikti | Būtina |  |
| 2. | Ekranas LCD | Būtina |  |
| 3. | Imunotyrimo testai, kurie paremti antigeno-antikūno reakcija ir fluorescencijos technologija. Laikomi kambario temperatūroje. | Būtina |  |
| 4. | Kiekviename rinkinyje | Ne mažiau nei 3 lygių kokybės kontrolė |  |
| 5. | Kokybiniai gripo virusų Influ A + B tyrimai |  |  |
| 6. | Matavimo metodas | - fluorescencinis. |  |
| 7. | Mėginys tyrimui iš nosiaryklės | Būtina |  |
| 8. | Pajėgumas | ne mažiau nei 6 testų per valandą |  |
| 9. | Mobilus. Turi veikti su baterijomis. | Būtina |  |
| 10. | Atmintis | ne mažiau nei 100 tyrimų. |  |
| 11. | Komplektacija: | matuoklis, baterijos arba pakrovėjas |  |

KETURIOLIKTAS SKIRSNIS

KETURIOLIKTA PIRKIMO DALIS

14.1. Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės TARPTAUTINĖS KOKYBĖS KONTROLEI (CIKLAIS)

14.1. lentelė.

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14.1. | Išorinė kokybės kontrolė krešėjimo tyrimams (PK, DATL) | 1 metų ciklas, kontrolinis mėginys tiriamas ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Kontroliuojamos analitės: DATL, Protrombino komplekso aktyvumas (PK). Galimybė registruoti ne mažiau 2 analizatorių už tą pačią kainą. Nemokamas sertifikatas ciklo pabaigoje. Programa turi būti akredituota pagal ISO 17043:2010 standartą. | 2 ciklai (24 mėginiai) |
| 14.2. | Išorinė kontrolė HbA1c | 1 metų ciklas, kontrolinis mėginys tiriamas ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Kontroliuojamos analitės: HbA1C. Galimybė registruoti ne mažiau 2 analizatorių už tą pačią kainą. Nemokamas sertifikatas ciklo pabaigoje. Programa turi būti akredituota pagal ISO 17043:2010 standartą. | 2 ciklai (24 mėginiai) |
| 14.3. | Išorinė kontrolė juosteliniams šlapimo tyrimams | 1 metų ciklas, kontrolinis mėginys tiriami ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius. Turi būti galimybė registruoti kelis ananlizatorius už tą pačią kainą. Būtina suminė ciklo analizė ir laboratorijoje esančių analizatorių tarpusavio palyginimas, | 2 ciklai (12 mėginių) |
| 14.4. | Išorinė kontrolė hematologiniams tyrimams | Pusės metų ciklas, kontrolinis mėginys tiriamas ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį. Turi būti galimybė registruoti kelis analizatorius už tą pačią kainą. Būtina suminė ciklo analizė ir laboratorijoje esančių analizatorių tarpusavio palyginimas (multiinstrumentinis). | 2 ciklai (24 mėginiai) |
| 14.5. | Išorinė kontrolė biocheminiams tyrimams | Pusės metų ciklas, kontrolinis mėginys tiriamas ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį. Turi būti galimybė registruoti kelis analizatorius už tą pačią kainą. Būtina suminė ciklo analizė ir laboratorijoje esančių analizatorių tarpusavio palyginimas (multiinstrumentinis). | 2 ciklai (26 mėginiai) |

PENKIOLIKTAS SKIRSNIS

PENKIOLIKTA PIRKIMO DALIS

15.1. Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės TARPTAUTINĖS KOKYBĖS KONTROLEI (MĖGINIAIS)

15.1. lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Parametro reikšmė | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15.1. | ABO grupės ir Rh faktorius | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |
| 15.2. | Šlapimo ląstelių identifikavimas | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |
| 15.3. | Širdies pažeidimo žymenys | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |
| 15.4. | C reaktyvinis baltymas | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |
| 15.5. | Eritrocitų nusėdimo greitis | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |
| 15.6. | Rūgščių šarmų pusiausvyra | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |
| 15.7. | Vit D 25OH | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |
| 15.8. | Antikūnų paieška ir suderinamumo tyrimas | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |
| 15.9. | Gripo A+B antigenas | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |
| 15.10. | ŽIV antikūnų ir Ag nustatymas | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |
| 15.11. | Sifilio serologija | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |
| 15.12. | D dimerai | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |
| 15.13. | Reumatoidinis faktorius ir CCP antikūnai | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |
| 15.14. | Ginekologinė citologija (tepinėlis) virtuali mikroskopija | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |
| 15.15. | Antistreptolozinas-O (ASO) | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |

ŠEŠIOLIKTAS SKIRSNIS

ŠEŠIOLIKTA PIRKIMO DALIS

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas, reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16. | Imersinis aliejus, ne daugiau kaip po 100 ml talpoje |  | 1 | Vnt. |

SEPTYNIOLIKTAS SKIRSNIS

SEPTYNIOLIKTA PIRKIMO DALIS

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas, reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17. | Antistreptolizino O nustatymas. Pakuotę sudaro: reagentas, +/- kontrolės, stiklinė plokštelė su ne mažiau 6 reakciniais žiedais arba vienkartinio naudojimo (ne stiklinė), vienkartinės pipetės, vienkartinės lopetėlės. Buteliukai su lašintuvais. Pakuotė skirta atlikti 100±10 vnt. tyrimų. |  | 6 | Pak. |

AŠTUONIOLIKTAS SKIRSNIS

AŠTUONIOLIKTA PIRKIMO DALIS

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas, reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18. | Metileno mėlio (alkoholinis) tirpalas, pH ~ 8,4, 3%, skystas, ne daugiau 500 ml. pakuotėje. |  | 1 | Pak. |

DEVYNIOLIKTAS SKIRSNIS

DEVYNIOLIKTA PIRKIMO DALIS

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas, reikalaujami techniniai parametrai |  | Atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 19.1 | Objektyviniai stikliukai, su šlifuotais kraštais |  |  | 500 | Vnt. |
| 19.2 | Dengiamieji stikleliai |  |  | 1000 | Vnt. |

DVIDEŠIMTAS SKIRSNIS

DVIDEŠIMTA PIRKIMO DALIS

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas, reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20.1 | Antgaliai Humapetee dozatoriams (1-5 ml.) |  | 2000 | Vnt. |
| 20.2 | Antgaliai Eppendorf dozatoriams 5-100 µl |  | 20000 | Vnt. |
| 20.3 | Antgaliai Eppendorf dozatoriams 100-1000 µl |  | 7500 | Vnt. |

DVIDEŠIMT PIRMAS SKIRSNIS

DVIDEŠIMT PIRMA PIRKIMO DALIS

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas, reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21.1 | Mėgintuvėliai plastikiniai Eppendorfiniai (su dangteliais iki 1,5 ml) |  | 500 | Vnt. |
| 21.2 | Mėgintuvėliai centrifuginiai plastikiniai 10-12 ml |  | 1000 | Vnt. |

DVIDEŠIMT ANTRAS SKIRSNIS

DVIDEŠIMT ANTRA PIRKIMO DALIS

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas, reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22.1 | Indeliai šlapimo ne mažiau 100 ml surinkimui. |  | 6000 | Vnt. |
| 22.2 | Indeliai šlapimo ne mažiau 50 ml surinkimui. |  | 300 | Vnt. |
| 22.3 | Indeliai šlapimo ne mažiau 100 ml surinkimui. Sterilūs supakuoti po 1 vnt. |  | 300 | Vnt. |
| 22.4 | Indeliai šlapimo ne mažiau 50 ml surinkimui. Sterilūs supakuoti po 1 vnt.. |  | 200 | Vnt. |

DVIDEŠIMT TREČIAS SKIRSNIS

DVIDEŠIMT TREČIA PIRKIMO DALIS

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas, reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23. | Sifilio nustatymo testai iš kraujo, plazmos ir serumo. Rinkinyje turi būti 2 lygių kontrolė, vienkartinės pipetės ir plokštelės. Pakuotėje ne daugiau 200 vnt. |  | 400 | Vnt. |

DVIDEŠIMT KETVIRTAS SKIRSNIS

DVIDEŠIMT KETVIRTA PIRKIMO DALIS

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas, reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24. | ŽIV ½ testai antikūnų nustatymui. Membranos su 1 ar 2 kontrolėmis ir kiti papildomi reagentai tyrimams atlikti. |  | 200 | Vnt. |

DVIDEŠIMT PENKTAS SKIRSNIS

DVIDEŠIMT PENKTA PIRKIMO DALIS

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas, reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25.1 | MonokloninisAnti A. Serumo pagrindu pagamintas reagentas. Skirtas ABO sistemos diagnostikai. Nustato A eritrocitų antigeną. Reagentų stabilumas ne mažiau 18 mėnesių. Supakuota ne daugiau 10 ml. taroje. |  | 10 | Vnt. |
| 25.2 | MonokloninisAnti B. Serumo pagrindu pagamintas reagentas. Skirtas ABO sistemos diagnostikai. Nustato B eritrocitų antigeną. Reagentų stabilumas ne mažiau 18 mėnesių. Supakuota ne daugiau 10 ml. taroje. |  | 10 | Vnt. |
| 25.3 | Monokloninis Anti – AB. Serumo pagrindu pagamintas reagentas. Skirtas ABO sistemos diagnostikai. Nustato A ir B eritrocitų antigeną. Reagentų stabilumas ne mažiau 18 mėnesių. Supakuota ne daugiau 10 ml. taroje. |  | 5 | Vnt. |
| 25.4 | Monokloninis Anti – D IgM. Serumo pagrindu pagamintas reagentas. Skirtas RH (CDE) sistemos diagnostikai. Nustato D eritrocitinį antigeną (stiprų, bet gali praleisti silpną). Reagentų stabilumas ne mažiau 18 mėnesių. Supakuota ne daugiau 10 ml. taroje. |  | 10 | Vnt. |

DVIDEŠIMT ŠEŠTAS SKIRSNIS

DVIDEŠIMT ŠEŠTA PIRKIMO DALIS

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas, reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26. | Standartiniai eritrocitai O1,A1,A2, B. Stabilumas ne mažiau 3 savaitės nuo pagaminimo datos. Pakuotėje 4 x 5±2 ml |  | 34 | But. |

DVIDEŠIMT SEPTINTAS SKIRSNIS

DVIDEŠIMT SEPTINTA PIRKIMO DALIS

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas, reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27. | Saugūs automatiniai lancetai 1,8 – 2,4 mm |  | 10000 | Vnt. |

DVIDEŠIMT AŠTUNTAS SKIRSNIS

DVIDEŠIMT AŠTUNTA PIRKIMO DALIS

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas, reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28. | Reumatoidinio faktoriaus nustatymas. Pakuotę sudaro: reagentas, buferis praskiedimui, +/- kontrolės, stiklinė arba vienkartinio naudojimo (ne stiklinė) plokštelė su ne mažiau 6 reakciniais žiedais, vienkartinės pipetės. Pakuotė skirta atlikti 150±10 vnt. tyrimų. |  | 6 | Pak. |

III SKYRIUS

KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI PAPILDOMI DOKUMENTAI

- Tiekėjams leidžiama kartu su pasiūlymu pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą tiekėjo deklaraciją, tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais.

IV SKYRIUS

PREKIŲ PRISTATYMO REIKALAVIMAI

- Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.). Prekės turi būti paženklintos teisės aktų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu arba paraiška nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

6¹. Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas |  |  |  |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) - arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

(pasiūlymo forma)

|  | (tiekėjo pavadinimas) |  |
| --- | --- | --- |

Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnyba

PASIŪLYMAS

DĖL PIRKIMO „LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ TYRIMAMS SU TIEKĖJO PANAUDAI SUTEIKIAMAIS ANALIZATORIAIS“

|  | (data) |  |
| --- | --- | --- |

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė. Informacija apie tiekėją

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas ir pavardė), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris) |  |

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI)

- Lentelė pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį. Jeigu aktualu, nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju.

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi

| Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į pirkimo sąlygų punktą, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

III SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

3 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus

| Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

IV SKYRIUS

PASIŪLYMO KAINA IR PASIŪLYMO PARAMETRAI

- Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą) elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

- Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti nurodomos dviejų arba keturių skaičių po kablelio tikslumu.

PIRMA PIRKIMO DALIS

PIRMA PIRKIMO DALIS

  - Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės AUTOMATINIAM BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI.  Įranga siūloma panaudai.

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PVM | PVM tarifas, % | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5x7 | 9 | 10 |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Gliukozė | GOD-PAP metodas arba lygiavertis | 30000 |  |  |  |  |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | AST (GOT) | IFCC | 27000 |  |  |  |  |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | ALT (GPT) | IFCC | 27000 |  |  |  |  |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Gamma-GT | IFCC | 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | ALP | IFCC | 6600 |  |  |  |  |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Amilazė | IFCC | 3600 |  |  |  |  |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Bendras bilirubinas |  | 5400 |  |  |  |  |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Tiesioginis bilirubinas |  | 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Cholesterolis |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | DTL Cholesterolis |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | MTL cholesterolis (matuojamas) |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Trigliceridai |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Kreatininas | Fermentinis | 48000 |  |  |  |  |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Šlapalas |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Šlapimo rūgštis |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Albuminas | BCG | 240 |  |  |  |  |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Bendras baltymas |  | 270 |  |  |  |  |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Kalcis |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Magnis |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Geležis |  | 2700 |  |  |  |  |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | CRB tyrimas |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Na tyrimas |  | 17000 |  |  |  |  |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | K tyrimas |  | 17000 |  |  |  |  |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Cl tyrimas |  | 11000 |  |  |  |  |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PVM, Eur: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |

5 lentelė. Techniniai reikalavimai AUTOMATINIO BIOCHEMINIO ANALIZATORIAUS panaudai – 1 VNT. (pasiūlymo parametrai)

| Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ Kiekis – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras |  |  |  |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Tiekėjo siūloma reikšmė |  |  | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |  |  |
| 1. | Automatinis biocheminis analizatorius |  |  |  |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Analizatoriaus našumas: |  |  |  |  | Ne mažiau kaip 300 fotometrinių tyrimų per valandą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Tyrimai atliekami: |  |  |  |  | 1) Vienkartinėse matavimo kiuvetėse, kurių vienu metu analizatorius talpina ne mažiau kaip 300 vnt.; 2) Vienkartinės kiuvetės įdedamos nepertraukiant analizatoriaus darbo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Vandens sąnaudos: |  |  |  |  | Iki 3 litrų per valandą. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Nepertraukiamas mėginių įdėjimas (nereikia sulaukti analizuojamų mėginių darbo ciklo pabaigos). |  |  |  |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Vienu metu galima įdėti: |  |  |  |  | ne mažiau kaip 50 mėginių. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Bet kuris įdėtas mėginys gali būti pažymėtas kaip skubus (STAT) |  |  |  |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Reagentų talpa analizatoriuje |  |  |  |  | ne mažiau kaip 40 vietų. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Galimybė vienu metu sudėti keletą to paties reagento talpų |  |  |  |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Nepertraukiamas reagentų keitimas analizatoriaus darbo metu. |  |  |  |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Mėginiai į analizatorių gali būti dedami mėginio indeliuose bei įvairaus dydžio pirminiuose mėgintuvėliuose. |  |  |  |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Duomenų saugojimas analizatoriaus kompiuterio atmintyje. |  |  |  |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Saugomi duomenys analizatoriaus kompiuterio atmintyje: |  |  |  |  | tyrimų ir visų jų pakartojimų, kontrolių, kalibracijų rezultatai. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Duomenų analizatoriaus kompiuterio atmintyje saugojimo trukmė: |  |  |  |  | ne trumpiau kaip metai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Automatinis kokybės kontrolių grafikų braižymas. |  |  |  |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Mėginių ir reagentų brūkšniniai kodai: |  |  |  |  | skaitomi išoriniu arba vidiniu brūkšninio kodo skaitytuvais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Analizatorius komplektuojamas kartu su: |  |  |  |  | nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (UPS), lazeriniu arba lygiaverčiu spausdintuvu. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANTRA PIRKIMO DALIS

  - Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės ELEKTROLITŲ ANALIZATORIUI. Įranga siūloma panaudai.

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PVM | PVM tarifas, % | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5x7 | 9 | 10 |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Na/K/Ca/Cl tyrimas |  | 135000 |  |  |  |  |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 lentelė. Techniniai reikalavimai ELEKTROLITŲ ANALIZATORIUI panaudai – 1 VNT. (pasiūlymo parametrai)

| Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ Kiekis – 1 vnt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| 1. | Stacionarus elektrolitų analizatorius | Būtina |  |  |
| 2. | Galimas tirti mėginys: | Bendras kraujas, serumas, plazma arba šlapimas. |  |  |
| 3. | Tiriamo mėginio dydis: | Ne daugiau 100μL bendro kraujo, serumo, plazmos. Ne daugiau 60 μL kapiliarinio. Ne daugiau 400 μL skiesto (10:10) šlapimo |  |  |
| 4. | Matavimo metodas: | tiesioginis tyrimas su jonų parinkimo elektrodu (ISE) |  |  |
| 5. | Elektrolitų aptikimo ribos: | Kraujas ne siauresnės: Na+: 45-200 mmol/L K+: 1.5-20 mmol/L Ca2+: 0.1-6,0 mmol/L rodymo rezoliucija 0,01 mmol/L Cl-: 25-200 mmol/L Šlapimas ne siauresnės: Na+: 30-1000 mmol/L K+: 20-500 mmol/L Ca2+: šlapime neatliekama Cl-: 25-500 mmol/L |  |  |
| 6. | Rezultatų parodymo rezoliucija: | Na+: 0.1 mmol/L K+: 0.01 mmol/L Ca2+: 0,01 mmol/L Cl-: 0,01 mmol/L |  |  |
| 7. | Tyrimo laikas: | Kraujas – iki 60 s Šlapimas – iki 90 s |  |  |
| 8. | Analizatoriaus atmintis: | Tyrimo rezultatai – ne mažiau 120 mėginių. Kokybės kontrolės rezultatai – po 20 žemos, normalios ir aukštos |  |  |
| 9. | Pasirenkami kalibravimo režimai: | Ne mažiau kaip 2; |  |  |
| 10. | Rezultatai pateikiami: | Ekrane ir/ar gali būti atspausdinami integruotu terminiu spausdintuvu; |  |  |
| 11. | Analizatoriaus jungtys | RS-232C arba lygiavertė |  |  |
| 12. | Elektrodai keičiami: | ne dažniau kaip 1 kartą metuose. |  |  |

TREČIA PIRKIMO DALIS

  - Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės IMUNOLOGIANIAM ANALIZATORIUI MINI VIDAS arba lygiaverčiam analizatoriui.

  - Imunologinis analizatorius (Mini Vidas, gamyklos Nr. IVD1204250, „BioMerieux“, Prancūzija, pagaminimo metai: 2008) yra Perkančiosios organizacijos nuosavybė. Tiekėjas taip pat gali siūlyti analizatorių panaudai.

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PVM |  | PVM tarifas, % | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5x7 |  | 9 | 10 |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | TSH |  | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | FT4 |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | TPSA |  | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  | FT3 |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  | Didelio jautrumo troponinas I | CV<10% esant 99 procentilei | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  | Bendras Vitaminas D |  | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. |  | Anti-TPO |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 lentelė. Techniniai reikalavimai IMUNOLOGINIO ANALIZATORIAUS panaudai – 1 VNT. (pasiūlymo parametrai)

| Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ Kiekis – 1 vnt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| 1. | Imunologinis analizatorius |  |  |  |
| 2. | Naudojami jau paruošti reagentai strypeliuose (kasetėse) - 1 strypelis vienam testui | Būtina |  |  |
| 3. | Tyrimai atliekami iš: | Serumo; Plazmos; |  |  |
| 4. | Kalibracijų dažnumas: | Ne mažiau kaip 2 kartus per mėnesį |  |  |
| 5. | Vienu metu galima tirti | Ne mažiau kaip dvi analites |  |  |
| 6. | Vienu metu galima tirti | Iki 12 mėginių |  |  |
| 7. | Analizatorius nenaudoja distiliuoto vandens ir neturi skystų atliekų | Būtina |  |  |
| 8. | Analizatorius turi: | Vidinį ir išorinį brūkšninio kodo skaitytuvus; |  |  |
| 9. | Kontrolių atlikimas, pagal gamintojo rekomendacijas, tik kartu su kalibracija bei atidarant naują to paties LOT‘o rinkinį. Laikotarpiu tarp kalibracijų gamintojas garantuoja reagentų stabilumą ir patikimumą. | Būtina |  |  |
| 10. | Analizatorius į LIS jungiasi dvikrypčiu ryšiu | Būtina |  |  |

KETVIRTA PIRKIMO DALIS

  - Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės IMUNOLOGINIAM ANALIZATORIUI. Įranga siūloma panaudai.

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PVM |  | PVM tarifas, % | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5x7 |  | 9 | 10 |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | TSH |  | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | FT4 |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | TPSA |  | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | FT3 |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. |  | Didelio jautrumo troponinas I | CV<10% esant 99 procentilei | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. |  | Bendras Vitaminas D |  | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. |  | Anti-TPO |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 lentelė. Techniniai reikalavimai IMUNOLOGINIO ANALIZATORIAUS panaudai – 1 VNT. (pasiūlymo parametrai)

| Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ Kiekis – 1 vnt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| 1. | Imunologinis analizatorius | Būtina |  |  |
| 2. | Naudojami jau paruošti reagentai strypeliuose (kasetėse) - 1 strypelis vienam testui | Būtina |  |  |
| 3. | Tyrimai atliekami iš: | Serumo; Plazmos; |  |  |
| 4. | Kalibracijų dažnumas: | Ne mažiau kaip 2 kartus per mėnesį |  |  |
| 5. | Vienu metu galima tirti | Ne mažiau kaip dvi analites |  |  |
| 6. | Vienu metu galima tirti | Iki 12 mėginių |  |  |
| 7. | Analizatorius nenaudoja distiliuoto vandens ir neturi skystų atliekų | Būtina |  |  |
| 8. | Analizatorius turi | vidinį ir išorinį brūkšninio kodo skaitytuvus |  |  |
| 9. | Analizatorius turi patikrinti ar sudėti reagentai atitinka užsakytą tyrimą, ar įpiltas/įdėtas mėginys. | Būtina |  |  |
| 10. | Kontrolių atlikimas, pagal gamintojo rekomendacijas, tik kartu su kalibracija bei atidarant naują to paties LOT‘o rinkinį. Laikotarpiu tarp kalibracijų gamintojas garantuoja reagentų stabilumą ir patikimumą. | Būtina |  |  |
| 11. | Analizatorius į LIS jungiasi dvikrypčiu ryšiu | Būtina |  |  |

PENKTA PIRKIMO DALIS

5.1. Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės AUTOMATINIAM GLIUKOZĖS IR LAKTATŲ ANALIZATORIUI. Įranga siūloma panaudai.

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PVM |  | PVM tarifas, % | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5x7 |  | 9 | 10 |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Gliukozės tyrimas |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Laktatų tyrimas |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 lentelė. Techniniai reikalavimai AUTOMATINIAM GLIUKOZĖS IR LAKTATŲ analizatoriui panaudai – 1 VNT. (pasiūlymo parametrai)

| Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ Kiekis – 1 vnt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| 1. | Automatinis gliukozės ir laktatų analizatorius | Būtina |  |  |
| 2. | Matavimo principas: | Fermentinis, amperometrinis |  |  |
| 3. | Elektrodas | Chip sensorius arba lygiavertis |  |  |
| 4. | Mėginių vietų kiekis rotoriuje: | Ne mažiau kaip 15 vietų |  |  |
| 5. | Papildomos vietos rotoriuje: | Ne mažiau 2 standarto, 2 kontrolių ir 1-a skubiems tyrimams |  |  |
| 6. | Matavimo ribos: | gliukozė ne mažiau kaip 0,5 – 50 mmol/L; laktatai ne mažiau: 0,5-30 mmol/L; |  |  |
| 7. | Analizatoriaus sparta: | ne mažiau 80 tyr./val. |  |  |
| 8. | Matavimo tikslumas: | 1,5 % esant 12,0 mmol/l |  |  |
| 9. | Sensoriaus tarnavimo laikas: | gliukozės analitei: ne mažiau kaip 60 dienų arba 7000 tyrimų Laktatų analitei: ne mažiau 45 dienų arba 5000 tyrimų |  |  |
| 10. | Tiriamoji medžiaga: | kraujas, serumas, plazma |  |  |
| 11. | Mėginio tūris: | ne daugiau nei 20 mikrolitrų |  |  |
| 12. | Kalibracijų tipai: | ne mažiau kaip 3 |  |  |
| 13. | “Standby” režimas atliekama vieno mygtuko paspaudimu | Būtina |  |  |
| 14. | Parametrų normos ribos nustatomos operatoriaus | Būtina |  |  |
| 15. | Displėjus grafinis, sensorinis | Būtina |  |  |
| 16. | Atmintis: | ne mažiau 400 tyrimų rezultatų |  |  |
| 17. | Brūkšninių kodų skaitytuvas integruotas analizatoriuje, nuskaitantis brūkšninį kodą nuo būgne įstatytų mėgintuvėlių | Būtina |  |  |
| 18. | Visi reagentai išpilstyti ir paruošti darbui | Būtina |  |  |

ŠEŠTA PIRKIMO DALIS

  - Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės CRB ir Hb1Ac AUTAMATIZUOTAM ANALIZATORIUI. Įranga siūloma panaudai.

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PVM |  | PVM tarifas, % | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5x7 |  | 9 | 10 |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | CRB tyrimas |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Hb1AC tyrimas |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 lentelė. Techniniai reikalavimai CRB IR Hb1Ac AUTOMATIZUOTAM analizatoriui - 1 VNT. (arba analizatoriams PO 1 VNT.) panaudai (pasiūlymo parametrai)

| Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ Kiekis – 1 vnt. (arba analizatoriams PO 1 VNT.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| 1. | Instrumento/instrumentų paskirtis: | Automatizuoto Hb1Ac ir CRP tyrimo atlikimui, kuris nereikalauja išorinio mėginio bei reagento paruošimo etapų |  |  |
| 2. | Analizatoriaus (arba dviejų analizatorių) mėginio adata automatiškai paima mėginį (kraujas, serumas, plazma). | Būtina |  |  |
| 3. | Mėginio ir reagento išmaišymas bei inkubacija vyksta analizatoriuje. | Būtina |  |  |
| 4. | Mėginys: | Hb1Ac: bendras kraujas CRP: bendras kraujas, serumas, plazma |  |  |
| 5. | Analizės atlikimo laikas: | Hb1Ac ne daugiau 6 min. CRP ne daugiau 4 min. |  |  |
| 6. | Mėginio tūris vienai analitei: | Ne didesnis kaip 20 µl. |  |  |
| 7. | Matavimo riba ne siauresnė nei: | CRB: iš bendro kraujo: 2-300 mg/L serumo/plazmos: 2 -180 mg/L Hb1Ac: 4-13% |  |  |
| 8. | CRB analizatorius privalo turėti automatinį hematokrito korekcijos režimą | Būtina |  |  |
| 9. | Prietaiso vidinė atmintis | ne mažiau 250 rezultatų |  |  |
| 10. | Spausdintuvas integruotas arba komplektuojamas su prietaisu | Būtina |  |  |

SEPTINTAS SKIRSNIS

SEPTINTA PIRKIMO DALIS

  - Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės AUTOMATIZUOTO WBC-5 DALIŲ BENDRO KRAUJO IR AUTOMATINIO  WBC-5 DALIŲ BENDRO KRAUJO analizatoriui – po 1 vnt. Įranga siūloma panaudai.

  - Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti privalo būti suderinami su 7.2. ir 7.3. lentelėse siūlomais analizatoriais.

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PVM | PVM tarifas, % |  | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5x7 | 9 |  | 10 |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Bendras kraujo tyrimas automatizuotu WBC-5 dalių analizatoriumi | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE#, LY#, MO#, EO#, BA#, RDW arba (RDW-CV, RDW-SD), MPV, PDW, PCT | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Bendras kraujo tyrimas automatiniu WBC-5 dalių analizatoriumi | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE#, LY#, MO#, EO#, BA#, RDW arba (RDW-CV, RDW-SD), MPV, PDW, PCT | 32000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 lentelė. Techniniai reikalavimai AUTOMATIZUOTAI HEMATOLOGINIŲ WBC-5 DALIŲ BENDRO KRAUJO TYRIMŲ analizatoriaus – 1 VNT. (pasiūlymo parametrai)

| Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ Kiekis – 1 vnt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| 1. | WBC diferenciacija atliekama į penkias populiacijas: | neutrofilus, limfocitus, monocitus, eozinofilus ir bazofilus. |  |  |
| 2. | Analizuojami parametrai ne mažiau kaip: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE#, LY#, MO#, EO#, BA# RDW arba (RDW-CV, RDW-SD), MPV, Rodomos analizatoriaus ekrane ir spausdinamos WBC, RBC ir PLT histogramos, WBC skaterogramos |  |  |
| 3. | Analizatoriaus matavimo režimai: | CBC+ DIFF |  |  |
| 4. | Maksimalios leistinos parametrų paklaidos CV: | WBC iki 2.5  RBC iki 1.5  Hgb iki 2 % MCV arba HCT iki 1.5% Plt iki 5  |  |  |
| 5. | Analizatoriaus funkcijų valdymas tiesiogiai: | Analizatoriuje arba PC |  |  |
| 6. | Displėjus prietaise, spalvotas, lietimui jautrus arba PC | Būtina |  |  |
| 7. | Analizatoriuje integruota vakuuminio mėgintuvėlio kamštelio pradūrimo funkcija | Būtina |  |  |
| 8. | Mėginio tūris | Ne daugiau 60µl |  |  |
| 9. | Galimybė tirti veninį ir kapiliarinį kraują | Būtina |  |  |
| 10. | Analizatoriaus sparta | Ne mažiau 50 tyr./val. |  |  |
| 11. | Kokybės kontrolės metodai: | L&J arba lygiavertė |  |  |
| 12. | Analizatorius automatiškai braižo kokybės kontrolės kreives kiekvienam parametrui | Būtina |  |  |
| 13. | Vidinė analizatoriaus atmintis | ne mažiau 250 pacientų skaitmeninių duomenų |  |  |
| 14. | Komplektacijoje: | Spausdintuvas Brūkšninių kodų skaitytuvas |  |  |

5 lentelė. Techniniai reikalavimai AUTOMATINIO HEMATOLOGINIŲ WBC-5 DALIŲ BENDRO KRAUJO TYRIMŲ analizatoriaus – 1 VNT. (pasiūlymo parametrai)

| Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ Kiekis – 1 vnt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| 1. | WBC diferenciacija atliekama į penkias populiacijas: | neutrofilus, limfocitus, monocitus, eozinofilus ir bazofilus. |  |  |
| 2. | Analizuojami parametrai ne mažiau kaip: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE#, LY#, MO#, EO#, BA# RDW-CV, RDW-SD, MPV, Rodomos analizatoriaus ekrane ir spausdinamos WBC, RBC ir PLT histogramos, WBC skaterogramos. |  |  |
| 3. | Maksimalios leistinos parametrų paklaidos CV: | WBC iki 2.5  RBC iki 1.5  Hgb iki 1.5 % MCV arba HCT iki 1.5% Plt iki 5  |  |  |
| 4. | Analizatoriaus matavimo režimai | CBC+ DIFF |  |  |
| 5. | Analizatoriaus funkcijų valdymas tiesiogiai: | Analizatoriuje arba PC |  |  |
| 6. | Displėjus prietaise, spalvotas, lietimui jautrus arba PC | Būtina |  |  |
| 7. | Analizatoriuje integruota vakuuminio mėgintuvėlio kamštelio pradūrimo funkcija automatiniame mėginių padavimo režime | Būtina |  |  |
| 8. | Galimybė tirti kapiliarinį kraują iš mikromėgintuvėlio su KEDTA arba lygiaverte | Būtina |  |  |
| 9. | Mėginio tūris, sunaudojamas matavimui atlikti, ne daugiau: | 200 µl iš uždaro mėgintuvėlio, 60 µl iš atviro mėgintuvėlio arba mikromėgintuvėlio |  |  |
| 10. | Galimybė tirti veninį ir kapiliarinį kraują | Būtina |  |  |
| 11. | Analizatoriaus sparta: | ne mažiau 90tyr./val. |  |  |
| 12. | Kokybės kontrolės metodai: | L&J arba lygiavertė |  |  |
| 13. | Analizatorius automatiškai braižo kokybės kontrolės kreives | Būtina |  |  |
| 14. | Komplektacijoje: | Spausdintuvas Brūkšninių kodų skaitytuvas |  |  |

AŠTUNTA PIRKIMO DALIS

8.1. Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės AUTOMATINIAM ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO (ENG) ANALIZATORIUI. Įranga siūloma panaudai.

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PVM |  | PVM tarifas, % | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5x7 |  | 9 | 10 |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Vakuuminiai mėgintuvėliai ENG tyrimai | Su 3,8 % Natrio citratu, 1,6 ml, 9/12,2x118 mm | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. |  | Kontrolinė medžiaga | Turi būti mažiausiai dviejų lygių (N ir P) žinomų reikšmių kontrolinė medžiaga | 10 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 lentelė. Techniniai reikalavimai ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO (ENG) analizatoriaus panaudai – 1 VNT. (pasiūlymo parametrai)

| Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ Kiekis – 1 vnt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| 1. | Tyrimo trukmė pasirinktinai: | 30 min arba 1 val. |  |  |
| 2. | Rezultatų pateikimas | skystųjų kristalų ekrane ir atspausdinant spausdintuvu |  |  |
| 3. | Vienu metu galima tirti | ne mažiau 16 mėginių. |  |  |

DEVINTA PIRKIMO DALIS

9.1. Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės KRAUJO DUJŲ, RŪGŠČIŲ – ŠARMŲ BALANSO, ELEKTROLITŲ IR METABOLITŲ analizatoriui. Įranga siūloma panaudai.

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PVM |  | PVM tarifas, % | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5x7 |  | 9 | 10 |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Kraujo dujų ir elektrolitų nustatymas (viena kasetė turi matuoti: pH, pCO2, pO2, Na+,K+, Ca++, Hct. Turi apskaičiuoti: THb , HCO3 - BE, tCO2, sO2, Ca++ |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 lentelė. Techniniai reikalavimai KRAUJO DUJŲ, RŪGŠČIŲ – ŠARMŲ BALANSO, ELEKTROLITŲ IR METABOLITŲ analizatoriaus panaudai – 1 VNT. (pasiūlymo parametrai)

| Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ Kiekis – 1 vnt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| 1. | Analizatoriaus tipas: | portatyvinis, nešiojamas su rankena, kasetinis |  |  |
| 2. | Kasetinis analizatorius turi nenaudoti kalibracinių dujų, keičiamų elektrodų | Būtina |  |  |
| 3. | Analizatoriaus kasetės: | vienkartinės, tiekiamos be kalibracinio skysčio jų viduje, į analizatorių dedamos po vieną. |  |  |
| 4. | Elektrocheminis, sensorinis kasečių veikimo principas | Būtina |  |  |
| 5. | Parametrai (viena kasetė turi matuoti): | Matuojamieji parametrai: pH, pCO2, pO2, Na+ , K+ , Ca++, Hct. Apskaičiuojamieji parametrai: THb , HCO3 - BE, tCO2, sO2, Ca++(7.4) |  |  |
| 6. | Analizatoriaus ekranas: | lietimui jautrus, skystų kristalų arba lygiavertis |  |  |
| 7. | Integruotas vidinis terminis arba lygiavertis spausdintuvas | Būtina |  |  |
| 8. | Vidinis ir išorinis brūkšninių kodų skaitytuvai | Būtina |  |  |
| 9. | Būtina pilna duomenų valdymo sistema: | 1. Informacija pagal paciento vardą arba ID; 2. Informacija pagal mėginio tipą ir atlikimo datą; 3. Kokybės kontroliniai rezultatai; 4. Kasečių pasirinkimas pagal tipą; 5. Paciento lyties, temperatūros, FIO2 įvedimo galimybė. 6. Turi būti pateiktos normos reikšmės arterinio, veninio ir kapiliarinio kraujo mėginiams |  |  |
| 10. | Patologinių ir klaidingų tyrimų rezultatų pažymėjimas | Būtina |  |  |
| 11. | Mokomoji demonstracinė programa | Būtina |  |  |
| 12. | Kalibracija atliekama skystu kalibraciniu tirpalu. Atliekama kiekvienam mėginiui. Kalibracinis tirpalas įsiurbiamas automatiškai iš kalibratoriaus pako, esančio analizatoriuje, į kiekvieną kasetę kiekvieno tyrimo metu. | Būtina |  |  |
| 13. | Ne mažiau 3 tiriamo mėginio tipai: | arterinis, veninis, kapiliarinis. |  |  |
| 14. | Turi išmatuoti: | per 70 (±5) s |  |  |
| 15. | Tyrimų duomenų išsaugojimas | ne mažiau 10 000 tyrimų |  |  |
| 16. | Kokybės kontrolė, skysta, ne mažiau dviejų lygių | Būtina |  |  |
| 17. | Automatinė elektroninė kokybės kontrolė integruota analizatoriuje | Būtina |  |  |
| 18. | Vaizdinis pranešimas ekrane ir kasetės automatinis išstūmimas iškart, įdėjus negaliojančią kasetę | Būtina |  |  |

DEŠIMTA PIRKIMO DALIS

10.1. Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės IMUNOHEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI stulpelinės agliutinacijos metodu analizatoriui. Įranga siūloma panaudai.

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PVM | PVM tarifas, % |  | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5x7 | 9 |  | 10 |  |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Reagentai kraujo grupių ir rezus antigenų patvirtinimui 2 žmonėms (ABDxABD) |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 |  | Antiglobulinas (AHG) Anti-IgG, -C3d (Kumbso reagentas) |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 |  | 2 tipų eritrocitų panelė antikūnų atrankai (0,8 proc.) |  | 39 pak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 |  | Kontrolinis serumas |  | 39 pak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ................... Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 lentelė. Techniniai reikalavimai siūlant IMUNOHEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS analizatorių panaudai – 1 VNT. (pasiūlymo parametrai)

| Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ Kiekis – 1 vnt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| 1. | Analizatoriaus - sistemos apibūdinimas | Rankinė imunohematologinių tyrimų sistema, skirta kraujo grupių ir rezus nustatymui, imuninių antikūnų nustatymui, suderinamumui atlikti. |  |  |
| 2. | Analizatorius - sistema turi būti sudaryti iš: | Inkubatoriaus ir centrifugos viename (arba lygiavertis sprendimas), su kortelių nuskaitymo įrenginiu ir kompiuteriu rezultatų atvaizdavimui. |  |  |
| 3. | Greitas centrifugavimo laikas | Ne ilgesnis nei 5 min. |  |  |
| 4. | Centrifugavimo greitis | 1 fazė 800 rpm (±10); 2 fazė 1500 rpm (±10) |  |  |
| 5. | Inkubatoriaus temperatūra ir valdymas | 2 nepriklausomi vienas nuo kito valdymo skydai, temperatūra 37⁰C (±0,5) |  |  |
| 6. | Nepertraukiama tyrimų atlikimo procesų kontrolė ir sistemos diagnostika: turi būti instaliuota programinė įranga komunikuojanti ir kontroliuojama nuolatiniame tiesioginiame ryšyje su gamintojo pagalbos ir techniniu centru 24/7 nepertraukiamai (be rankinių prisijungimų prie įrangos), kontroliuojanti sistemos būklę visą parą nepertraukiamu režimu. | Būtina |  |  |
| 7. | Reagentai ir priedai imunohematologiniams tyrimams naudojant stulpelinės agliutinacijos technologiją | Būtina |  |  |

VIENUOLIKTA PIRKIMO DALIS

11.1. Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės KRAUJO KREŠĖJIMO SISTEMOS TYRIMAMS AUTOMATINIUI ANALIZATORIUI „STA SATELLITE“ arba lygiaverčiui analizatoriui.

11.2. Kraujo krešėjimo analizatorius (STA Satellite, serijos Nr.BG 84062109 „DiagnosticaStago“, Prancūzija, Pagaminimo metai – 2014) yra Perkančiosios organizacijos nuosavybė. Tiekėjas taip pat gali siūlyti analizatorių panaudai.

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PVM |  | PVM tarifas, % | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5x7 |  | 9 | 10 |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Reagentas protrombino laiko (II-VII-X faktorių aktyvumo ) nustatymui | 1) Mėginys - citruota plazma: leidžiantys ištirti be papildomų procedūrų normalius ir/ar lipeminius, hemolizuotus (in vivo), ikterinius plazmos mėginius. 2) Reagentas turi būti nejautrus heparinui ≤ 1 IU ml. 3) Reagentas su brūkšniniais kodais siūlomam analizatoriui, sukalibruotas. 4) Pakuotė < 10 ml. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. |  | Reagentas aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymui | 1) Rekalcifikacijos metodas. 2) Mėginys - citruota plazma: leidžiantys ištirti be papildomų procedūrų normalius ir/ar lipeminius, hemolizuotus (in vivo), ikterinius plazmos mėginius. 3) Aktyvatorius silicis. 4) Reagentas su brūkšniniais kodais siūlomam analizatoriui, sukalibruotas. 5) Pakuotė < 5 ml. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 |  | Reagentas Fibrinogebno koncentracijos nustatymui | 1) Mėginys - citruota plazma: leidžiantys ištirti be papildomų procedūrų normalius ir/ar lipeminius, hemolizuotus (in vivo), ikterinius plazmos mėginius. 2) Reagentas turi būti skystas - paruoštas darbui, su brūkšniniais kodais siūlomam analizatoriui, sukalibruotas. 3) Nejautrus heparinui ≤ 1 IU/ml, fibrino degradacijos produktams. 4) Stabilumas ≥ 7 paras analizatoriuje. 5) Pakuotė < 5 ml. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 |  | Reagentas D-dimerų koncentracijos nustatymui | 1) Imunoturbidimetrinis metodas, jautrumas ≥97% , specifiškumas ≥75,5%, NPV≥99,7%. 2) Darbinio tirpalo stabilumas ne mažiau kaip 2 sav. Analizatoriuje. 3) Reagentas su brūkšniniais kodais ir gamykline kalibracija siūlomam analizatoriui | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 |  | Kontrolinės plazmos protrombino laiko (II-VII-X aktyvumo) ir ADTL tyrimams atlikti | Turi būti viena dviejų lygių (normali ir patologinė) kontroli nė plazma PL ir ADTL tyrimams | 360 ml. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6 |  | Kontrolinės plazmos D-dimerų tyrimams atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) analizatoriumi) | Turi būti viena dviejų lygių (normali ir patologinė) kontroli nė plazma | 96 ml. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7. |  | Normalios plazmos kaupinys | Normalūs krešėjimo faktorių lygmenys, kaupinys skirtas tyrimų regerentinių reikšmių intervalų nustatymui | 12 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.8. |  | Kraujo krešėjimo analizatoriaus (STA Satellite, serijos Nr.BG 84062109 „DiagnosticaStago“, Prancūzija, Pagaminimo metai – 2014) techninė priežiūra ir remontas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 lentelė. Techniniai reikalavimai AUTOMATINIO KRAUJO KREŠĖJIMO SISTEMOS analizatoriaus panaudai – 1 VNT. (pasiūlymo parametrai)

| Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ Kiekis – 1 vnt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| 1. | Automatinis kraujo krešėjimo sistemos analizatorius | Būtina |  |  |
| 2. | Matavimo principai (ne mažiau trijų): | 1. Chronometrinis (elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis), leidžiantis patikimai ištirti normalias ir bet kokio lygio lipemines, hemolizuotas (in vivo), ikterines, plazmas be papildomų procedūrų. 2. Kolorimetrinis 3. Imunoturbidimetrinis. |  |  |
| 3. | Tyrimų spektras: | ne mažesnis, kaip nurodyta šios pirkimo dalies lentelės 11.1-11.3 punktuose |  |  |
| 4. | Našumas | ne mažesnis kaip 40 tyr./val. (protrombino laiko / aktyvinto dalinio tromboplastino laiko) arba mėginių talpa analizatoriuje ne mažesnė kaip 20. |  |  |
| 5. | Tiriamieji mėginiai | Citruota plazma: normali, bet kokio lygio lipeminė, hemolizuota (in vivo), ikterinė plazma, be papildomų procedūrų. |  |  |
| 6. | Funkcijos: | 1. mėginį pervesti į skubaus mėginio statusą, nelaukiant tyrimų ciklo pabaigos ir jį ištirti. 2. Automatinis mėginio praskiedimas. 3. Mėginiai turi būti patalpinami į analizatorių pirminiuose (vakuuminiuose) mėgintuvėliuose, pažymėtuose brūkšniniais kodais, be tarpinių laikmenų. |  |  |
| 7. | Atliekant chronometrinius tyrimus rezultatas turi būti gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų. | Būtina |  |  |
| 8. | Vienam tyrimui naudojama viena matavimo laikmena - kiuvetė | Būtina |  |  |
| 9. | Analizatorius turi išduoti patikimą rezultatą reakcijos metu susidarius tiek normalios, tiek silpnos struktūros krešuliui (disfibrinogenemijos, antikoguliantų perdozavimo, kepenų nepakankamumo bei kitais atvejais). | Būtina |  |  |
| 10. | Reagentai patalpinami į bet kurią talpos poziciją, užtikrinant nenutrūkstamą ištyrimo procesą; | Būtina |  |  |
| 11. | Pastovus reagentų, skysčių, matavimo laikmenų kiekio sekimas ir informavimas apie jų trūkumą | Būtina |  |  |
| 12. | Vienkartinės matavimo laikmenos turi būti analizatorius gamintojo, talpinamos į analizatorių ne mažiau kaip po 200 vnt | Būtina |  |  |
| 13. | Integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis reagentų, kontrolinių ir kalibracinių medžiagų, skirtus analizatoriaus darbui ir užkoduotus brūkšniniuose koduose. | Būtina |  |  |
| 14. | Komplektacija: | spausdintuvas, monitorius, srovės/įtampos stabilizatorius. |  |  |

DVYLIKTA PIRKIMO DALIS

12.1. Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės AUTOMATINIAM ŠLAPIMO TYRIMŲ ANALIZATORIUI. Įranga siūloma panaudai.

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PVM |  |  | PVM tarifas, % |  | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5x7 |  |  | 9 |  | 10 |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Bendras šlapimo tyrimas (BLD, URO, BIL KET, PRO, NIT, GLU, PH, LEU, VTC (arba juostelės turi turėti apsaugą nuo askorbo rūgšties), S. G. Cr. MALB | 8000 | 12.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 lentelė. Techniniai reikalavimai SIŪLANT PUSIAU AUTOMATINĮ ŠLAPIMO TYRIMO analizatoriaus panaudai – 1 VNT. (pasiūlymo parametrai)

| Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ Kiekis – 1 vnt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| 1. | Pusiau automatinis šlapimo tyrimo analizatorius | Būtina |  |  |
| 2. | Analizatoriaus funkcijos valdomos tiesiogiai, pačiame analizatoriuje (be jokių papildomų modulių ar PC) | Būtina |  |  |
| 3. | Displėjus integruotas prietaise, lietimui jautrus | Būtina |  |  |
| 4. | Turi tirti šiuos parametrus (tarptautinis trumpinys), mato vienetai: | 1. Santykinis tankis (SG), skaičius; 2. pH, skaičius; 3. Leukocitai (WBC), balai ir/arba skaičius/µl; 4. Eritrocitai (RBC), balai ir/arba skaičius/µl (arba kraujas (BLD), balai ir/arba mg/l); 5. Baltymas (PRO), balai ir/arba g/l; 6. Gliukozė (GLU), balai ir/arba mmol/l; 7. Nitritai (NIT), rasta/nerasta; 8. Ketonai (KET), balai ir/arba mmol/l; 9. Bilirubinas (BIL), balai ir/arba µmol/l; 10. Urobilinogenas (URO), balai ir/arba µmol/l. 11. Askorbo rūgštis (Vitaminas C), mmol/l arba juostelės turi turėti apsaugą nuo askorbo rūgšties. 12. Mikroalbuminas (A), µmol/l ir/arba mg/dL, ir/arba mg/L, ir/arba g/L 13. Kreatinimas (Cr), µmol/l ir/arba mg/dL, ir/arba mg/L, ir/arba g/L Automatinis skaičiavimas albumino-kreatinino santykis (ACR). |  |  |
| 5. | Juostelių matavimo principas: | Atspindžio tyrimo metodas arba lygiavertis. |  |  |
| 6. | Kokybės kontrolė (norma ir patologija) | Ne mažiau kaip dviejų lygių |  |  |
| 7. | Vienu metu (kasetėje ar dėkle): | Ne mažiau 200 šlapimo juostelių |  |  |
| 8. | Įrangos našumas: | ne mažiau kaip 40 tyr./val. |  |  |
| 9. | Talpa automatiniam mėginių padavimui: | ne mažiau kaip 20 mėgintuvėlių su šlapimu. |  |  |
| 10. | Komplektacija: | brūkšninio kodo skaitytuvas, vidinis terminis spausdintuvas |  |  |
| 11. | Mėginių papildymas tyrimo atlikimo metu, nesutrikdant pradėtų tyrimų atlikimo procesų | Būtina |  |  |
| 12. | Šlapimo mėgintuvėlių identifikavimas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą | Būtina |  |  |
| 13. | Mėginio kiekis: | ne daugiau kaip 2 ml šlapimo |  |  |
| 14. | Skubių mėginių matavimas | Būtina |  |  |
| 15. | Visos šlapimo tyrimo analitės turi būti ištiriamos pilnai automatizuotu būdu (procesas automatizuotas nuo mėginio įdėjimo į įrangą iki tyrimo rezultato gavimo ir persiuntimo į LIS). | Būtina |  |  |
| 16. | Integruotas panaudotų juostelių atliekų konteineris | Būtina |  |  |
| 17. | Atmintis | ne mažesnė nei 10000 tyrimų rezultatų |  |  |

TRYLIKTA PIRKIMO DALIS

13.1. Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės INFLU A+B VIRUSO NUSTATYMO analizatoriui.  Įranga siūloma panaudai.

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PVM |  |  | PVM tarifas, % | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5x7 |  |  | 9 | 10 |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. |  | Influ A+B viruso nustatymas |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 lentelė. Techniniai reikalavimai SIŪLANT INFLU A+B VIRUSO nustatymo analizatorių panaudai – 1 VNT. (pasiūlymo parametrai)

| Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________ Kiekis – 1 vnt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| 1. | Matuoklis skirtas kokybiniams gripo virusų Influ A + B tyrimams atlikti | Būtina |  |  |
| 2. | Ekranas LCD | Būtina |  |  |
| 3. | Imunotyrimo testai, kurie paremti antigeno-antikūno reakcija ir fluorescencijos technologija. Laikomi kambario temperatūroje. | Būtina |  |  |
| 4. | Kiekviename rinkinyje | Ne mažiau nei 3 lygių kokybės kontrolė |  |  |
| 5. | Kokybiniai gripo virusų Influ A + B tyrimai |  |  |  |
| 6. | Matavimo metodas | - fluorescencinis. |  |  |
| 7. | Mėginys tyrimui iš nosiaryklės | Būtina |  |  |
| 8. | Pajėgumas | ne mažiau nei 6 testų per valandą |  |  |
| 9. | Mobilus. Turi veikti su baterijomis. | Būtina |  |  |
| 10. | Atmintis | ne mažiau nei 100 tyrimų. |  |  |
| 11. | Komplektacija: | matuoklis, baterijos arba pakrovėjas |  |  |

KETURIOLIKTA PIRKIMO DALIS

14.1. Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės TARPTAUTINĖS KOKYBĖS KONTROLEI (CIKLAIS)

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PVM | PVM tarifas, % |  | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4x7 | 9 |  | 10 |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. |  | Išorinė kokybės kontrolė krešėjimo tyrimams (PK, DATL) | 1 metų ciklas, kontrolinis mėginys tiriamas ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Kontroliuojamos analitės: DATL, Protrombino komplekso aktyvumas (PK). Galimybė registruoti ne mažiau 2 analizatorių už tą pačią kainą. Nemokamas sertifikatas ciklo pabaigoje. Programa turi būti akredituota pagal ISO 17043:2010 standartą. | 2 ciklai (24 mėginiai) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. |  | Išorinė kontrolė HbA1c | 1 metų ciklas, kontrolinis mėginys tiriamas ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Kontroliuojamos analitės: HbA1C. Galimybė registruoti ne mažiau 2 analizatorių už tą pačią kainą. Nemokamas sertifikatas ciklo pabaigoje. Programa turi būti akredituota pagal ISO 17043:2010 standartą. | 2 ciklai (24 mėginiai) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. |  | Išorinė kontrolė juosteliniams šlapimo tyrimams | 1 metų ciklas, kontrolinis mėginys tiriami ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius. Turi būti galimybė registruoti kelis ananlizatorius už tą pačią kainą. Būtina suminė ciklo analizė ir laboratorijoje esančių analizatorių tarpusavio palyginimas, | 2 ciklai (12 mėginių) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. |  | Išorinė kontrolė hematologiniams tyrimams | Pusės metų ciklas, kontrolinis mėginys tiriamas ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį. Turi būti galimybė registruoti kelis analizatorius už tą pačią kainą. Būtina suminė ciklo analizė ir laboratorijoje esančių analizatorių tarpusavio palyginimas (multiinstrumentinis). | 2 ciklai (24 mėginiai) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. |  | Išorinė kontrolė biocheminiams tyrimams | Pusės metų ciklas, kontrolinis mėginys tiriamas ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį. Turi būti galimybė registruoti kelis analizatorius už tą pačią kainą. Būtina suminė ciklo analizė ir laboratorijoje esančių analizatorių tarpusavio palyginimas (multiinstrumentinis). | 2 ciklai (26 mėginiai) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PENKIOLIKTA PIRKIMO DALIS

15.1. Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės TARPTAUTINĖS KOKYBĖS KONTROLEI (MĖGINIAIS)

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PVM |  | PVM tarifas, % | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4x7 |  | 9 | 10 |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. |  | ABO grupės ir Rh faktorius | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2. |  | Šlapimo ląstelių identifikavimas | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3. |  | Širdies pažeidimo žymenys | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4. |  | C reaktyvinis baltymas | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5. |  | Eritrocitų nusėdimo greitis | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.6. |  | Rūgščių šarmų pusiausvyra | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7. |  | Vit D 25OH | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.8. |  | Antikūnų paieška ir suderinamumo tyrimas | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.9. |  | Gripo A+B antigenas | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.10. |  | ŽIV antikūnų ir Ag nustatymas | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.11. |  | Sifilio serologija | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.12. |  | D dimerai | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.13. |  | Reumatoidinis faktorius ir CCP antikūnai | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.14. |  | Ginekologinė citologija (tepinėlis) virtuali mikroskopija | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.15. |  | Antistreptolozinas-O (ASO) | Kontrolinis mėginys tiriamas 2 kartus per metus | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ŠEŠIOLIKTA PIRKIMO DALIS

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PVM |  | PVM tarifas, % | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4x7 |  | 9 | 10 |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Imersinis aliejus, ne daugiau kaip po 100 ml talpoje |  | 1 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SEPTYNIOLIKTA PIRKIMO DALIS

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PVM |  | PVM tarifas, % | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4x7 |  | 9 | 10 |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Antistreptolizino O nustatymas. Pakuotę sudaro: reagentas, +/- kontrolės, stiklinė plokštelė su ne mažiau 6 reakciniais žiedais arba vienkartinio naudojimo (ne stiklinė), vienkartinės pipetės, vienkartinės lopetėlės. Buteliukai su lašintuvais. Pakuotė skirta atlikti 100±10 vnt. tyrimų. |  | 6 | Pak. |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

AŠTUONIOLIKTA PIRKIMO DALIS

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PVM |  |  | PVM tarifas, % | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4x7 |  |  | 9 | 10 |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Metileno mėlio (alkoholinis) tirpalas, pH ~ 8,4, 3%, skystas, ne daugiau 500 ml. pakuotėje. |  | 1 | Pak. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DEVYNIOLIKTA PIRKIMO DALIS

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PVM |  |  | PVM tarifas, % |  | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4x7 |  |  | 9 |  | 10 |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | Objektyviniai stikliukai, su šlifuotais kraštais |  | 500 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 |  | Dengiamieji stikleliai |  | 1000 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DVIDEŠIMTA PIRKIMO DALIS

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PVM |  |  | PVM tarifas, % |  | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4x7 |  |  | 9 |  | 10 |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  | Antgaliai Humapetee dozatoriams (1-5 ml.) |  | 2000 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 |  | Antgaliai Eppendorf dozatoriams 5-100 µl |  | 20000 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3 |  | Antgaliai Eppendorf dozatoriams 100-1000 µl |  | 7500 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DVIDEŠIMT PIRMA PIRKIMO DALIS

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PVM |  |  | PVM tarifas, % |  | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4x7 |  |  | 9 |  | 10 |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  | Mėgintuvėliai plastikiniai Eppendorfiniai (su dangteliais iki 1,5 ml) |  | 500 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 |  | Mėgintuvėliai centrifuginiai plastikiniai 10-12 ml |  | 1000 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DVIDEŠIMT ANTRA PIRKIMO DALIS

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PVM |  |  | PVM tarifas, % |  | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4x7 |  |  | 9 |  | 10 |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 |  | Indeliai šlapimo ne mažiau 100 ml surinkimui. |  | 6000 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 |  | Indeliai šlapimo ne mažiau 50 ml surinkimui. |  | 300 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3 |  | Indeliai šlapimo ne mažiau 100 ml surinkimui. Sterilūs supakuoti po 1 vnt. |  | 300 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4 |  | Indeliai šlapimo ne mažiau 50 ml surinkimui. Sterilūs supakuoti po 1 vnt.. |  | 200 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DVIDEŠIMT TREČIA PIRKIMO DALIS

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PVM |  |  | PVM tarifas, % |  | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4x7 |  |  | 9 |  | 10 |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Sifilio nustatymo testai iš kraujo, plazmos ir serumo. Rinkinyje turi būti 2 lygių kontrolė, vienkartinės pipetės ir plokštelės. Pakuotėje ne daugiau 200 vnt. |  | 400 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DVIDEŠIMT KETVIRTA PIRKIMO DALIS

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PV |  |  | PVM tarifas, % |  | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4x7 |  |  | 9 |  | 10 |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | ŽIV ½ testai antikūnų nustatymui. Membranos su 1 ar 2 kontrolėmis ir kiti papildomi reagentai tyrimams atlikti. |  | 200 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DVIDEŠIMT PENKTA PIRKIMO DALIS

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PVM | PVM tarifas, % |  | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4x7 | 9 |  | 10 |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 |  | MonokloninisAnti A. Serumo pagrindu pagamintas reagentas. Skirtas ABO sistemos diagnostikai. Nustato A eritrocitų antigeną. Reagentų stabilumas ne mažiau 18 mėnesių. Supakuota ne daugiau 10 ml. taroje. |  | 10 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 |  | MonokloninisAnti B. Serumo pagrindu pagamintas reagentas. Skirtas ABO sistemos diagnostikai. Nustato B eritrocitų antigeną. Reagentų stabilumas ne mažiau 18 mėnesių. Supakuota ne daugiau 10 ml. taroje. |  | 10 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 25.3 |  | Monokloninis Anti – AB. Serumo pagrindu pagamintas reagentas. Skirtas ABO sistemos diagnostikai. Nustato A ir B eritrocitų antigeną. Reagentų stabilumas ne mažiau 18 mėnesių. Supakuota ne daugiau 10 ml. taroje. |  | 5 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 25.4 |  | Monokloninis Anti – D IgM. Serumo pagrindu pagamintas reagentas. Skirtas RH (CDE) sistemos diagnostikai. Nustato D eritrocitinį antigeną (stiprų, bet gali praleisti silpną). Reagentų stabilumas ne mažiau 18 mėnesių. Supakuota ne daugiau 10 ml. taroje. |  | 10 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 |  | MonokloninisAnti A. Serumo pagrindu pagamintas reagentas. Skirtas ABO sistemos diagnostikai. Nustato A eritrocitų antigeną. Reagentų stabilumas ne mažiau 18 mėnesių. Supakuota ne daugiau 10 ml. taroje. |  | 10 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DVIDEŠIMT ŠEŠTA PIRKIMO DALIS

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PVM | PVM tarifas, % |  | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4x7 | 9 |  | 10 |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Standartiniai eritrocitai O1,A1,A2, B. Stabilumas ne mažiau 3 savaitės nuo pagaminimo datos. Pakuotėje 4 x 5±2 ml |  | 34 | But. |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DVIDEŠIMT SEPTINTA PIRKIMO DALIS

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PVM |  |  | PVM tarifas, % |  | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4x7 |  |  | 9 |  | 10 |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Saugūs automatiniai lancetai 1,8 – 2,4 mm |  | 10000 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DVIDEŠIMT AŠTUNTA PIRKIMO DALIS

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Siūlomas mato vienetas | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina, EUR be PVM |  | PVM tarifas, % | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4x7 |  | 9 | 10 |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Reumatoidinio faktoriaus nustatymas. Pakuotę sudaro: reagentas, buferis praskiedimui, +/- kontrolės, stiklinė arba vienkartinio naudojimo (ne stiklinė) plokštelė su ne mažiau 6 reakciniais žiedais, vienkartinės pipetės. Pakuotė skirta atlikti 150±10 vnt. tyrimų. |  | 6 | Pak. |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VI SKYRIUS

PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

- Dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

6 lentelė. Pridedami dokumentai

| Nr. | Dokumentas | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ši informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

1. esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

3. pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

4. pasiūlymas galioja Pirkimo sąlygų nurodytą terminą.

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą.

- Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina visais atvejais laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir  užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytos kainos aritmetinį vidurkį.

__________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_________

(Sudarymo vieta)

Aš, __________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_______________________________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ________________________________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Perkančiąją organizaciją.

_________________________________                   ________________                    __________________________

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                         (parašas)                                                            (vardas ir pavardė)

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

______________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, ____________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) _______________________________________________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Perkančiąją organizaciją.

_________________________________                   ________________                    __________________________

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                         (parašas)                                                            (vardas ir pavardė

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2024 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1S-19

(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2025 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. 1S-51

redakcija)

Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data |  | Sutarties numeris |  |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas |  |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas |  |
|  | 1.1.3. Adresas |  |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.1.7. Telefonas |  |
|  | 1.1.8. El. paštas |  |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas |  |
| 1.2. Tiekėjas (jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos. Jei Tiekėjas yra tiekėjų grupė, skiltys pildomos įterpiant kiekvieno grupės nario informaciją) | 1.2.1. Pavadinimas |  |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas |  |
|  | 1.2.3. Adresas |  |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.2.7. Telefonas |  |
|  | 1.2.8. El. paštas |  |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas |  |

| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą |  |  | Klinikinės diagnostinės laboratorijos vedėja Jolanta Špiliauskienė el. p. jolanta.spiliauskiene@kaisiadoriussc.lt |  |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą |  |  | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas |  |  | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis perduoti Pirkėjui Prekes Laboratorinius reagentus ir priemones tyrimams su tiekėjo panaudai suteikiamais analizatoriais (toliau – Prekės). Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. [_] „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. [_] „Pasiūlymas“. |  |
| 3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris |  |  |  |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą |  |  | Netaikoma |  |
| 4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |  |
| 4.1. Prekių pristatymo terminai, kai Prekės pristatomos dalimis |  |  | Tiekėjas pagal atskirą užsakymą įsipareigoja pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 2 (dvi) d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos šiuo adresu: VšĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras - Kaišiadorys, Beržyno g. 27; LT-56172 |  |
| 4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas |  |  | Netaikoma |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka |  |  | Užsakymai teikiami Tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu arba telefonu ir laikomi gautais po 24 (dvidešimt keturių valandų) nuo užsakymo pateikimo. |  |
| 4.4. Dėl minimalios užsakymo vertės / apimties |  |  | Netaikoma |  |
| 4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai |  |  | Kartu su Prekėmis ir įranga panaudai pateikiami šie dokumentai: - prekių ir įrangos panaudai priežiūros ir naudojimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba; - prekių ir įrangos panaudai žymėjimą CE ženklu liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvas 98/79 dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas) originalo ir lietuvių kalba; - Prekių darbo metodikos, bei saugos duomenų lapai originalo ir lietuvių kalba. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas |  |  | Fiksuoto įkainio kainodara |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuoto įkainio kainodara |  |  | Pradinės Sutarties vertė yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais) be PVM. PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais). Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais) Eur su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų Prekių kiekį iš Tiekėjo pasiūlyto įkainio be PVM. Pirkėjas perka Prekes pagal poreikį Sutartyje arba jos priede Nr. [...] nurodytais įkainiais, neviršijant jame nurodyto Prekių maksimalaus kiekio. |  |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles |  |  | Sutarties įkainiai bus perskaičiuojami: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.2. netaikoma; 5.3.3. dėl kainų lygio pokyčio; 5.3.4. netaikoma. |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo |  |  | Perskaičiuota Sutarties kaina / Prekių įkainiai įforminami Susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas). |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos / įkainių pokytį, pasikeitimo |  |  | Netaikoma |  |
| 5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio |  |  | 5.3.3.1. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties įkainių peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 3 (trijų) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų papunktį įsigaliojimo dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 5.3.3.6 papunktyje, viršija 5 procentus. Sutarties įkainių peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 6 (šeši) mėnesiai. 5.3.3.2. Sutarties įkainiai peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y., Prekėms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties įkainių peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas peržiūra. 5.3.3.3. Jeigu Prekių tiekimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų pristatyti Prekių įkainiai nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (gali būti mažinami, tačiau negali būti didinami). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties įkainių peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis arba kitų oficialių šaltinių duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauja Sutarties įkainiai apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę: a1=a+k100×a, kur a –įkainis (Eur be PVM)) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) a1 – perskaičiuota (pakeista) įkainis (Eur be PVM) k – pagal vartotojų kainų indeksą apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur Indnaujausias – kreipimosi dėl įkainių peržiūros išsiuntimo kitai šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas. Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a1“ suapvalinamas iki keturių (keturių) skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties įkainių peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Prekių sąrašą su kiekiais, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 20 (dvidešimt) nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties įkainius gavimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas. |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius |  |  | Netaikoma |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles |  |  | Pirkėjas numato galimybę įsigyti Sutartimi įsigyjamų Prekių sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Prekių (toliau – Nenumatytos prekės) neviršijant 10 (dešimt) proc. Pradinės Sutarties vertės (jos nedidinant). Už Nenumatytas prekes bus apmokama ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Nenumatytų prekių kaina su Pirkėju turi būti derinama iš anksto. Gavęs Tiekėjo pateiktas Nenumatytų prekių kainas (komercinį pasiūlymą), Pirkėjas atlieka rinkos kainų tyrimą (apklausą telefonu ir / ar raštu, ir / ar paiešką elektroninėje erdvėje ar kt.), tokiu būdu įvertindamas, ar Tiekėjo pateiktos Nenumatytų prekių kainos atitinka rinkos kainas. Nustačius, kad Tiekėjo pasiūlytos Nenumatytų prekių kainos yra didesnės nei rinkos, Pirkėjas prašo Tiekėjo jas sumažinti. Tiekėjui nesutikus sumažinti Nenumatytų prekių kainos iki rinkos kainos, Pirkėjas pasilieka teisę Nenumatytas prekes įsigyti atskiru pirkimu.) |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka |  |  | Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Apmokėjimo sąlygos: įvykdžius užsakymą, mokama už konkretų kiekį / apimtį pagal nustatytus įkainius. |  |
| 5.6. Avansas |  |  | Netaikoma |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas |  |  | Netaikoma |  |
| 6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas |  |  | Netaikoma |  |
| 6.2. Garantinė priežiūra |  |  | Netaikoma Prekių trūkumų nustatymo bei šalinimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje. |  |
| 6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka |  |  | Netaikoma |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI |  |  |  |  |
| Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  |  | Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. arba Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai yra nurodyti Sutarties priede Nr. [...] „Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai“. |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas |  |  | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: Netesybomis (delspinigiais, bauda); |  |
| 8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas |  |  | Netaikoma |  |
| 8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas |  |  | Netaikoma |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą |  |  | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos |  |  | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM. 9.2.2. netaikoma. 9.2.3. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos. |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka |  |  | 9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 5 (penkių) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. 9.3.2. Nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, mokama 5 (penkių) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos |  |  | Netaikoma arba (nurodyti baudos dydį, taikomą už kiekvieną pažeidimo atvejį, įvertinant ir tai, ar Sutartį gali vykdyti subtiekėjas ir (ar) specialistas, kurio kvalifikacija buvo vertinama Kokybiniams kriterijams pagrįsti) (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais). |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo |  |  | Netaikoma |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo |  |  | Netaikoma |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų Kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu |  |  | Netaikoma |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo |  |  | Netaikoma |  |
| 9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo |  |  | 1 (vieno) procento dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |
| 9.10. Kitos netesybos |  |  | Netaikoma |  |
| 10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS |  |  |  |  |
| 10.1. Esminės Sutarties sąlygos |  |  | Netaikoma |  |
| 10.2. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai |  | Netaikoma |  |  |
| 11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |  |
| 11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas |  |  | Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai. |  |
| 11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas |  |  | Netaikoma |  |
| 12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |  |
| 12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. |  |  |  |
| 12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | 12.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius; 12.2.2. netaikoma; 12.2.3. netaikoma; 12.2.4. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Prekių tiekimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja pristatyti Prekes daugiau nei 20 (dvidešimt) dienų Sutartyje nustatytas Prekių pristatymo terminas; 12.2.5. jeigu Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 12.2.6. Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir dėl Prekių pristatymo vėlavimo Prekės tampa nebereikalingos; 12.2.7. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus pristato Prekes, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) Įstatymuose nustatytų reikalavimų Prekėms; 12.2.8. netaikoma; 12.2.9. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą; 12.2.10. Tiekėjas 2 (du) kartus pažeidžia esminę Sutarties sąlygą. |  |  |  |
| 13. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos) |  |  |  |  |
| 13.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas | Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1. papunkčiu. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. |  |  |  |
| 13.2. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai | Netaikoma Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto kriterijaus nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. |  |  |  |
| 14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos) |  |  |  |  |
| 14.1. | (pildyti jei keičiamas Sutarties Bendrųjų sąlygų punktas, jį išdėstant nauja redakcija): Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija: ____. |  |  |  |
| 14.2. | (pildyti jei papildomos Sutarties Bendrosios sąlygos naujomis nuostatomis): Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: ________. |  |  |  |
| 14.3. | (pildyti jei išbraukiamas Sutarties Bendrųjų sąlygų atitinkamas punktas: Šalys susitaria išbraukti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: _____. |  |  |  |
| 14.4. | (pildyti jei nustatomos kitokios nei Sutarties Bendrosiose sąlygose nustatytos nuostatos dėl Prekių intelektinės nuosavybės): |  |  |  |
| 14.5. | Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose. |  |  |  |
| 15. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |  |
| 15.1. Priedas Nr. 1 |  |  |  |  |
| 15.2. Priedas Nr. 2 |  |  |  |  |
| 15.3. Priedas Nr. 3 |  |  |  |  |
| 15.4. Priedas Nr. 4 |  |  |  |  |
| 15.5. Priedas Nr. 5 |  |  |  |  |
| 16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |  |
| PIRKĖJAS |  |  |  | TIEKĖJAS |
| (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |  |  |  | (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |
| (parašas) |  |  |  | (parašas) |

_______________

Priedas Nr. X

PANAUDOS SUTARTIS

Nr. ________

PAGAL VIEŠOJO PIRKIMO 20__-___-___ SUTARTYJE Nr. ________ NUMATYTUS ĮSIPAREIGOJIMUS

2022 m. ______________  __ d.

Vilnius

(pavadinimas), juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveinė yra (adresas), duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama (pareigos) (vardas ir pavardė), veikiančio pagal (pagrindas) (toliau – Panaudos davėjas) ir

(pavadinimas), juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveinė yra (adresas), duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama (pareigos) (vardas ir pavardė), veikiančio pagal (pagrindas) (toliau – Panaudos gavėjas) sudarė šią sutartį:

- Panaudos davėjas perduoda Panaudos gavėjui laikinai neatlygintinai naudotis jam nuosavybės teise priklausantį (-čius) analizatorių (-ius).........................................{nurodomas analizatoriaus (-ių) gamintojas, pavadinimas, pagaminimo metai} (toliau tekste – turtas), kurio (-ių) techninės charakteristikos nurodytos sutarties priede Nr. 1.

- Perduodamo turto vertė šios sutarties pasirašymo dieną – ___________ Eur (______________________________________________ eurų) {nurodoma turto vertė šios sutarties pasirašymo dieną}. Turto vertė nustatyta vadovaujantis Panaudos davėjo pateikta informacija.

- Panaudos davėjas per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos savo sąskaita pristato turtą Panaudos gavėjui adresu Beržyno g. 27, Kaišiadorys, jį surenka, sumontuoja/instaliuoja/įdiegia, paruošia darbui, suderina/išbando, pateikia Panaudos gavėjui naudojimo instrukcijas bei sertifikatus lietuvių ir originalo kalbomis, užpildo medicinos prietaiso pasą (jeigu reikalinga), apmoko personalą Panaudos gavėjo patalpose adresu Beržyno g. 27, Kaišiadorys, dirbti su turtu bei išduoda išklausytus mokymus patvirtinantį sertifikatą. Šalių susitarimu turto pristatymo terminas dėl nenumatytų aplinkybių (trečiųjų šalių neveikimas arba netinkamas veikimas, atsiradusios nenumatytos aplinkybės, išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos) gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam kaip 15 kalendorinių dienų laikotarpiui. Turto pristatymo termino pratęsimas įforminamas rašytiniu šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi.

- Turtas perduodamas šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Kartu su turtu perduodami pilnai užpildyti jų techniniai pasai. Pasirašius turto priėmimo – perdavimo aktą turto žuvimo ir/ar sugadinimo rizika Panaudos gavėjui.

- Panaudos davėjas patvirtina, kad turtas priklauso jam nuosavybės teise, yra neįkeistas ir neareštuotas, neapribota naudojimosi juo teisė.

- Panaudos davėjas įsipareigoja informuoti Panaudos gavėją apie perduodamo turto ypatumus, perduoti turto naudojimosi instrukcijas originalo ir lietuvių kalba, Panaudos gavėjo prašymu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokyti jo personalą naudotis perduodamu naudotis turtu.

- Panaudos gavėjas įsipareigoja:

  - naudoti turtą pagal jo paskirtį;

  - perduotu turtu leisti naudotis darbuotojams, turintiems atitinkamą kompetenciją ir kvalifikaciją;

  - neperduoti turto naudotis tretiesiems asmenims;

  - naudojantis turtu laikytis visų higienos, sanitarijos, darbų saugos reikalavimų;

  - apmokėti visas turto išlaikymo ir eksploatavimo išlaidas, išskyrus išlaidas pagal šios sutarties 8 punktą;

  - pasibaigus sutarčiai grąžinti turtą Panaudos davėjui tokios būklės, kokios jis buvo perduotas, atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą;

- Panaudos davėjas įsipareigoja savo sąskaita atlikti turto techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.) visą sutarties galiojimo terminą; užtikrinti, kad turto techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas ir remontas būtų vykdomi pagal turto gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas. Turto remontas, jei toks reikalingas, atliekamas panaudos gavėjo patalpose ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skubiais atvejais – per 1 (vieną) darbo dieną, nuo pranešimo apie remonto poreikį telefonu, el. paštu arba raštu pateikimo dienos. Jei remontas negali būti atliekamas panaudos gavėjo patalpose arba remonto trukmė ilgesnė nei 3 (trys) darbo dienos, panaudos davėjas savo sąskaita turtą pristato į remonto vietą (grąžina po remonto) bei pristato pakaitinį analogišką turtą panaudos davėjui. Pakaitinis turtas turi būti pristatomas ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą pateikimo dienos.

- Jeigu Panaudos davėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Panaudos davėjas Panaudos gavėjui įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- Sutartis įsigalioja nuo jos abiejų šalių pasirašymo dienos ir galioja tol, kol Panaudos gavėjas turi pagal viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ................................. įsigytas prekes. Pasibaigus viešojo pirkimo-pardavimo sutarčiai Nr. ................................. ir pagal pastarąją sutartį įsigytoms prekėms, ši sutartis nutrūksta. Nutrūkus šiai sutarčiai, Panaudos gavėjas turi grąžinti Panaudos davėjui turtą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

- Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu šalių susitarimu.

- Panaudos davėjas perleisdamas turto nuosavybės teisę, įsipareigoja užtikrinti, kad naujasis turto savininkas laikysis šios panaudos sutarties nuostatų.

- Šalis, negalinti įvykdyti sutarties sąlygų dėl nuo jos nepriklausančių force majeure aplinkybių (stichinio, techninio, gaivalinio pobūdžio nelaimės), nedelsdama apie tai praneša kitai Šaliai bei nurodo priežastis. Tokiu atveju sutarties Šalis nėra materialiai atsakinga už sutarties sąlygų nevykdymą.

- Kiekviena iš Šalių yra atsakinga už tinkamą įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymą ir privalo atlyginti kitai Šaliai visus dėl šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kitos Šalies patirtus nuostolius.

- Sutarties vykdymas užtikrinamas bauda, numatyta Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. ................................. .

- Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

- Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

- Šalys, pasirašydamos šią sutartį patvirtina, ją perskaitę, supratę jos nuostatas bei pasirašančios ją laisva valią, kaip jų siekius ir interesus atitinkantį dokumentą.

- Ši Sutartis negali būti keičiama, išskyrus atvejus kai pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šios Sutarties nuostatos tampa iš dalies ar visiškai negaliojančiomis. Šiuo atveju tokios Sutarties nuostatos turi būti pakeistos atitinkančiomis teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesnėmis Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

- Už Sutarties vykdymą atsakingas Pirkėjo asmuo - ................. , tel. ................. , mob. tel. ......................... , el. p. ........................... .

- Už Sutarties vykdymą atsakingas Tiekėjo asmuo - ................. , tel. ................. , mob. tel. ......................... , el. p. ........................... .

# Priedas Nr. 1. „Perduodamos įrangos sąrašas“.

# Priedas Nr. 2. „Turto, perduodamo pagal panaudos sutartį, Perdavimo–priėmimo aktas“.

(Šalių rekvizitai)

Priedas Nr. 1 prie panaudos sutarties Nr.

Perduodamos įrangos sąrašas

__________

| Eil. Nr. | ## Įrangos pavadinimas | Gamintojas, šalis | REF kodas | Kiekis | 1 vnt. vertė EUR su PVM | Viso kiekio vertė Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |

(Šalių rekvizitai)

Priedas Nr. 2 prie panaudos sutarties Nr.

(forma)

TURTO, PERDUODAMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ,

PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS Nr._______

___________

(data)

_________________

(sudarymo vieta)

Vadovaudamiesi 20__ m. __________ d. panaudos sutartimi Nr. _____ (toliau – Panaudos sutartis),

Panaudos davėjas - [Panaudos davėjo pavadinimas], atstovaujamas (-a) _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________, perduoda,

o Panaudos gavėjas - [Panaudos gavėjo pavadinimas], atstovaujamas (-a) _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________, priima Panaudos davėjui nuosavybės teise priklausantį turtą, nurodytą Panaudos sutarties priede Nr. 1 „Perduodamos įrangos sąrašas“.

Perduodamo turto būklė perdavimo metu _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Perduodamo turto likutinė vertė perdavimo metu_______________________________________________

Turtas surinktas, sumontuotas/instaliuotas/įdiegtas, paruoštas darbui, suderintas/išbandytas

______________________________________________________________________________________

Instrukcijos ir kiti dokumentai gauti ______________________________________________________________________________________

Instruktažas atliktas ______________________________________________________________________________________

Priėmiau: ______________________________________________________________________________________

(skyriaus pavadinimas)

Skyriaus atsakingas asmuo ______________________________________________________________________________________

Šis aktas surašytas 2 egzemplioriais, po vieną egzempliorių Panaudos davėjui ir Panaudos gavėjui.

(Šalių rekvizitai)

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2024 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1S-19

(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2025 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. 1S-51

redakcija)

PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

1.  PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS

1.1. Sąvokos

1.1.1. Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi paskiau nurodytas reikšmes:

1.1.1.1. Bendrosios sąlygos –  Sutarties dalis, kuri vadinasi „Prekių pirkimo–pardavimo sutarties Bendrosios sąlygos“;

1.1.1.2. Pirkėjas – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Pirkėjas, įsigyjantis Specialiosiose sąlygose ir Sutarties prieduose nurodytas Prekes;

1.1.1.3. Pradinės sutarties vertė – Specialiosiose sąlygose nurodyta vertė be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM);

1.1.1.4. Prekės – Specialiosiose sąlygose ir Sutarties prieduose nurodytos prekės (prekių pirkimas, nuoma, finansinė nuoma (lizingas), pirkimas išsimokėtinai, numatant jas įsigyti ar to nenumatant), taip pat įsigyjamų prekių pristatymo, montavimo, diegimo ir kitos jų parengimo naudoti paslaugos (toliau – su Prekėmis susijusios paslaugos), jeigu šios paslaugos tik papildo prekių tiekimą, kurias Tiekėjas įsipareigoja tiekti Pirkėjui pagal Sutartį ir galiojančių įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus;

1.1.1.5. Prekių perdavimo–priėmimo aktas – dokumentas, kuriuo Tiekėjas perduoda, o Pirkėjas priima Prekes ir kuriuo Šalys patvirtina, kad pristatytos Prekės atitinka nustatytus reikalavimus. Jeigu Sutartyje yra numatytas Prekių pristatymas dalimis, Prekių perdavimo–priėmimo aktas gali būti sudaromas dėl kiekvienos dalies atskirai;

1.1.1.6. Prekių trūkumai – Prekių perdavimo–priėmimo metu ar Prekių garantinio termino galiojimo metu Pirkėjo, ar (ir) trečiųjų asmenų nustatyti Prekių kokybės neatitikimai Sutarties ar (ir) įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimams, Prekių gedimai, paslėpti defektai, veiklos sutrikimai ar pan., dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Pirkėjas (jas) ketino naudoti, arba dėl kurių Prekių naudingumas sumažėtų taip, kad Pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba apskritai nebūtų tų Prekių pirkęs, arba nebūtų už Prekes mokėjęs tokio dydžio kainą;

1.1.1.7. Sąskaita – Tiekėjo išrašoma ir Pirkėjui apmokėjimui pateikiama sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra ar kitas mokėjimo dokumentas už Tiekėjo perduotas bei Pirkėjo priimtas Prekes. Jeigu Sutartyje yra numatytas Prekių pristatymas dalimis, Sąskaita gali būti pateikiama dėl kiekvienos dalies atskirai;

1.1.1.8. Specialiosios sąlygos – Sutarties dalis, kuri vadinasi „Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos“ ir kurioje yra nurodytos konkretaus pirkimo objekto įsigijimą aptariančios sąlygos (tokios kaip Pradinės sutarties vertė, Prekių tiekimo terminai ir pan.) bei kiti konkretūs duomenys (tokie kaip Šalys, Prekės ir pan.), išvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendrųjų sąlygų pakeitimai ir papildymai (jeigu tokie padaryti);

1.1.1.9. Susitarimas – tai dokumentas, kurį Šalys sudaro keisdamos Sutarties sąlygas VPĮ leidžiama apimtimi;

1.1.1.10. Sutarties kaina – pagal Sutartį Tiekėjui mokėtina suma, įskaitant visus privalomus mokesčius ir išlaidas;

1.1.1.11. Sutarties sąlygos – Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos kartu;

1.1.1.12. Sutartis – Prekių pirkimo–pardavimo sutartis, kurią sudaro Sutarties sąlygos, Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai ir Susitarimai;

1.1.1.13. Šalis – Pirkėjas arba Tiekėjas, kiekvienas atskirai, priklausomai nuo konteksto;

1.1.1.14. Šalys – Pirkėjas ir Tiekėjas kartu;

1.1.1.15. Tiekėjas – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Tiekėjas, tiekiantis Specialiosiose sąlygose nurodytas Prekes;

1.1.1.16. VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

1.1.1.17. Kitų Sutartyje didžiąja raide rašomų sąvokų reikšmės yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.1.18. Sutartyje neapibrėžtos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jas apibrėžia VPĮ ir kiti įstatymai bei teisės aktai, galiojantys Sutarties sudarymo ir vykdymo metu.

1.1.1.19. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią Sutarties pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų reikšmė.

1.2.  Sutarties aiškinimas

1.2.1. Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

1.2.2. Jei Bendrosios sąlygos ir (ar) Specialiosios sąlygos prieštarauja VPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimams, taikomos VPĮ ir kitų teisės aktų nuostatos.

1.2.3. Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną.

1.2.4. Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

1.2.5. Terminai pagal Sutartį yra skaičiuojami metais, mėnesiais, savaitėmis, darbo dienomis, kalendorinėmis dienomis ir valandomis ir minutėmis.

1.2.6. Kvalifikacija, rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, Prekių apimtis, peržiūra suprantami taip, kaip nustatyta VPĮ bei jį įgyvendinančiuose teisės aktuose.

1.2.7. Jeigu Prekių perdavimo–priėmimo akto, kaip atskiro dokumento, reikalauti neprivaloma, Šalys susitaria, ir tai aiškiai nurodo Specialiosiose sąlygose, Prekių perdavimo–priėmimo aktu laikoma Sąskaita. Tais atvejais, kai išrašoma Sąskaita ir Prekių perdavimo–priėmimo aktas nepasirašomas, Sutarties nuostatos dėl Prekių perdavimo–priėmimo akto išrašymo taikomos ir Sąskaitos išrašymui.

1.2.8. Informuoti, pranešti, įspėti arba atsakyti reiškia pateikti informaciją, pranešimą, įspėjimą arba atsakymą Bendrosiose ir (ar) Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

1.2.9. Patvirtinti reiškia pateikti patvirtinimą raštu arba pasirašyti dokumentą be išlygų ar su išlygomis, išskyrus atvejus, kai asmuo, pasirašydamas dokumentą, nurodo, jog atsisako jį patvirtinti.

1.2.10. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą ir atvirkščiai, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodis asmuo reiškia tiek fizinius, tiek ir juridinius asmenis.

1.2.11. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamasi žodžiais nurodyta reikšme.

1.2.12. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

1.3. Dokumentų viršenybė

1.3.1. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip papildantys vienas kitą. Bet kokio Sutarties dokumentų sąlygų neatitikimo ar neaiškumo atveju, toks neatitikimas ar neaiškumas pašalinamas dokumentus aiškinant tokia eilės tvarka:

1.3.1.1. Techninė specifikacija;

1.3.1.2. Specialiosios sąlygos;

1.3.1.3. Bendrosios sąlygos;

1.3.1.4. Pirkimo dokumentai (išskyrus techninę specifikaciją);

1.3.1.5. Pasiūlymas;

1.3.1.6. Kiti Specialiosiose sąlygose išvardinti priedai.

1.3.2. Tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiamos Sutarties sąlygos, naujai sutartos Sutarties sąlygos turi viršenybę prieš pakeistąsias.

1.3.3. Jeigu Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų arba priedo papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo atveju tokia sąlyga turi viršenybę atitinkamai kitų Sutarties sąlygų arba kitų to priedo sąlygų atžvilgiu.

1.3.4. Jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi sutarti dėl naujojo priedo įtraukimo į priedų sąrašą vietos ir jo reikšmės aiškinant Sutartį. Jeigu naujas priedas yra įterpiamas į priedų sąrašą, jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu, atsižvelgiant į priedų eiliškumą ir svarbą (pavyzdžiui, priedas Nr. 41).

2.  SUTARTIES DALYKAS

2.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka perduoti Pirkėjui Prekes, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Sutarties sąlygas atitinkančias ir tinkamai patiektas Prekes bei sumokėti Tiekėjui Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.2. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų Sutarties vykdymui taikytinų įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų. Šalis turi teisę reikalauti, kad kita Šalis įvykdytų visus įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Nė viena iš Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama kaip Pirkėjo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neaptartų Pirkėjo kitų teisių ir garantijų, susijusių su netinkamu Prekių tiekimu ar jų kokybe, arba kaip Tiekėjo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neaptartų Tiekėjo kitų teisių ir garantijų dėl atlyginimo už Prekes gavimo.

2.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės atitiktų techninės specifikacijos reikalavimus ir Tiekėjo pasiūlymo sąlygas, būtų kokybiškos, tiekiamos tinkamai ir laiku, laikantis Sutarties sąlygų taip, kad tai labiausiai atitiktų Pirkėjo interesus, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias.

3.  TIEKĖJAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI ASMENYS

3.1.  Kvalifikacija ir kiti Tiekėjo pasiūlymu prisiimti įsipareigojimai

3.1.1. Tiekėjas atsako už tai, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį Tiekėjas būtų kompetentingas, patikimas ir pajėgus (įskaitant ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas, pajėgumus) įvykdyti Sutarties reikalavimus:

3.1.1.1. turėtų teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys;

3.1.1.2. atitiktų tiekėjų kvalifikacijai pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus bei neturėtų pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų;

3.1.1.3. laikytųsi Tiekėjo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant – atitiktų pasiūlyme nurodytų kriterijų, dėl kurių jo pasiūlymas buvo išrinktas ekonomiškai naudingiausiu (toliau – Kokybiniai kriterijai), reikšmes ir parametrus. Šiame papunktyje nurodytų įsipareigojimų laikymosi tikrinimo tvarka nustatoma Specialiosiose sąlygose;

3.1.1.4. užtikrintų nustatytų kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymą, jeigu to reikalaujama pirkimo dokumentuose, ir turėtų tą patvirtinančius dokumentus;

3.1.1.5. atitiktų nacionalinio saugumo interesus bei nebūtų registruotas (nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose, jei tokie reikalavimai buvo numatyti pirkimo dokumentuose.

3.1.2. Tuo atveju, kai Tiekėjas yra jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, jos nariai Pirkėjui už Sutarties vykdymą atsako solidariai. Jeigu Tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, siekdamas atitikti finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus, Tiekėjas su tokiais ūkio subjektais už Sutarties vykdymą atsako solidariai (jeigu to buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose).

3.1.3. Tiekėjas taip pat atsako už tai, kad Tiekėjas, Sutartį tiesiogiai vykdantys subtiekėjai ir specialistai atitiktų jiems įstatymų bei kitų teisės aktų ir (arba) pirkimo dokumentų nustatytus profesinės kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.2.  Subtiekėjų bei specialistų pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir kvalifikacijos bei kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys subtiekėjai ir (ar) specialistai. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Tiekėjui sukelia tokias pačias pasekmes ir atsakomybę, kaip jo paties veiksmai. Tiekėjas atsako už savo subtiekėjų ir specialistų veiksmus ar neveikimą.

3.2.2. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai (jeigu tokie pasitelkiami) nurodomi Specialiosiose sąlygose.

3.2.3. Tiekėjas gali keisti ir (ar) pasitelkti subtiekėjus ir (ar) specialistus šiame Sutarties poskyryje nustatytais atvejais ir tvarka.

3.2.4. Naujas subtiekėjas ar specialistas gali pradėti vykdyti jiems Tiekėjo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas Susitarimas.

3.2.5. Jei Tiekėjas pasitelkia naują subtiekėją arba pakeičia esamą subtiekėją ir (ar) specialistą, negavęs Pirkėjo raštiško sutikimo, arba sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį vykdo subtiekėjai ir (ar) specialistai, neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, reikalavimų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma) ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytų sąlygų pirkimo dokumentuose nustatytiems Kokybiniams kriterijams pagrįsti (jei taikoma), Tiekėjui taikoma Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio bauda.

3.2.6. Tiekėjas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, Specialiosiose sąlygose nenurodytus subtiekėjus, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti.

3.2.7. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pavadinimus, juridinio asmens kodą, kontaktinius duomenis, jų atstovus.

3.2.8. Tiekėjas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, subtiekėjus, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, gali keisti savo nuožiūra.

3.2.9. Tiekėjas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo naujo subtiekėjo, kurio pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pasitelkimo ir (arba) keitimo apie tai privalo informuoti Pirkėją. Pirkėjas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra subtiekėjo pašalinimo pagrindų ir subtiekėjo atitiktį nacionalinio saugumo interesams ir reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose. Jeigu subtiekėjo padėtis neatitinka bent vieno iš nurodytų reikalavimų, Pirkėjas reikalauja pakeisti šį subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą pasitelkti ir (ar) keisti naują subtiekėją, kurio pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

3.2.10. Subtiekėjai, kurių pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiami tik šiais atvejais:

3.2.10.1. kai subtiekėjui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

3.2.10.2. kai subtiekėjas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subtiekėjui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų;

3.2.10.3. Tiekėjas ar subtiekėjas privalo pakeisti subtiekėją, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.

3.2.11. 	Tiekėjo (ar subtiekėjų) specialistai, vykdantys Sutartį, gali būti keičiami šiais atvejais:

3.2.11.1. Tiekėjo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams ir pan.), pateikus duomenis apie numatomą naujai skirti specialistą bei jo kvalifikaciją ir atitiktį kitiems pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus;

3.2.11.2. Pirkėjo iniciatyva, jei Pirkėjas turi pagrįstų įtarimų, kad Tiekėjo Sutarties vykdymui paskirtas specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas;

3.2.11.3. Tiekėjas ar subtiekėjas privalo pakeisti specialistą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.

3.2.12. Naujas specialistas ir (ar) subtiekėjas Tiekėjo prašymo pakeisti specialistą ir (ar) subtiekėją pateikimo metu turi atitikti pirkimo dokumentuose specialistui ir (ar) subtiekėjui keliamus reikalavimusir Tiekėjo pasiūlyme nurodytas Kokybinių kriterijų reikšmes.

3.2.13. Tiekėjas privalo ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo subtiekėjo, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialisto keitimo pateikti Pirkėjui šiuos dokumentus:

3.2.13.1. argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti subtiekėją ir (ar) specialistą, paaiškinant keitimo aplinkybę. Pirkėjas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo aplinkybę;

3.2.13.2. naujo subtiekėjo ir (ar) specialisto kvalifikaciją, atitiktį Kokybiniams kriterijams (jei taikoma), reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (jei taikoma), pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma) įrodančius dokumentus pagal Sutarties reikalavimus.

3.2.14. Pirkėjas, gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 5 (penkias) darbo dienas įvertina keitimo galimybę ir raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą pakeisti subtiekėją, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialistą. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

3.3. Jungtinės veiklos partnerių keitimas

3.3.1. Tiekėjas, vykdantis Sutartį kaip tiekėjų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, turi teisę atsisakyti jungtinės veiklos partnerio (toliau – Partneris), jei dėl objektyvių ir pagrįstų aplinkybių Partneris nebegali vykdyti Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai Partneris neatitinka VPĮ ar kitų teisės aktų nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, Partneriui pritaikytos tarptautinės sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme (toliau – Sankcijų įstatymas), Partnerio sunki finansinė būklė, lemianti Sutarties nevykdymą ir (ar) atsisakymą ją vykdyti ar atsirado kitos nenumatytos objektyvios priežastys, lemiančios Partnerio pasitraukimą iš jungtinės veiklos sutarties.

3.3.2. Tiekėjas, vykdantis Sutartį kaip tiekėjų grupė, turi teisę pakeisti Partnerį, jei dėl reorganizavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūrų, pradinio Partnerio teises ir pareigas visiškai arba iš dalies perima kitas Partneris. Toks Partnerio pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ ir kitų teisės aktų taikymo.

3.3.3. Tiekėjas privalo ne vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomo Partnerio keitimo arba atsisakymo pateikti Pirkėjui šiuos dokumentus:

3.3.3.1. argumentuotą prašymą pakeisti Tiekėjo sudėtį ir įrodymus, pagrindžiančius bent vieną Partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybę, nurodytą Sutartyje;

3.3.3.2. naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo projektą, kuriame, jeigu Partneris pasitraukia, turi būti nurodyta, kad pasitraukiančiojo Partnerio įsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantysis Partneris ir (ar) naujai pasitelktas Partneris;

3.3.3.3. pasiliekančiojo ar naujai pasitelkiamo Partnerio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Visais atvejais pasiliekančiojo Partnerio ar naujai pasitelkto Partnerio kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei pasitraukiančiojo Partnerio (atitinkanti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos atitiko pasitraukiantysis Partneris, ir atitinkanti pasitraukiančiojo Partnerio pasiūlyme nurodytą specialistų kvalifikaciją ir kitas sąlygas pirkimo dokumentuose nustatytiems Kokybiniams kriterijams pagrįsti (jei taikoma). Jei pasitelkiamas naujas Partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys pasitelkiamo Partnerio pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma).

3.3.4. Pirkėjas, gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą arba apie nesutikimą atsisakyti ar pakeisti Partnerį. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. Prieš Susitarimo pasirašymą, Pirkėjui pateikiama naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopija arba nuorašas.

3.4.  Susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais

3.4.1. Subtiekėjams pageidaujant, Pirkėjas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekėjais tokiomis sąlygomis ir tvarka:

3.4.1.1. sudarius Sutartį, Tiekėjas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Pirkėjui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, atstovus ir jų kontaktinius duomenis. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus bei naujų subtiekėjų pasitelkimą visu Sutarties vykdymo metu;

3.4.1.2. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sąlygų 3.4.1.1 papunktyje nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

3.4.1.3. subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir šio subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus;

3.4.1.4. tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

4.  ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS

4.1.  Šalių bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai rašytinius pranešimus nedelsiant apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, kuri gali paveikti Sutarties vykdymą ar sąlygoti jos pažeidimą.

4.1.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad viena kitai teiks dokumentus ir (ar) kitą informaciją, kurie yra būtini Šalių tinkamam įsipareigojimų įvykdymui pagal Sutartį.

4.1.3. Jeigu Šalis susiduria su Sutarties vykdymo kliūtimi, ji turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, įspėti kitą Šalį apie tokias kliūtis ir imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti.

4.2.  Kontaktiniai asmenys

4.2.1. Kiekviena iš Šalių Sutarties sudarymo metu privalo paskirti kontaktinį asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą (pavyzdžiui, Prekių priėmimą, užsakymų teikimą ir gavimą ir kt.), ir nurodyti jų kontaktinius duomenis Specialiosiose sąlygose.

4.2.2. Tuo atveju, kai Šalis nori atšaukti paskirtąjį kontaktinį asmenį ir paskirti kitą asmenį arba nori paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti kontaktinio asmens funkcijas kontaktinio asmens laikino negalėjimo vykdyti savo funkcijas laikotarpiu, Šalis privalo iš anksto apie tai informuoti kitą Šalį ir pateikti kitai Šaliai tokio asmens kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. paštą ir telefono numerį.

4.2.3. Tuo atveju, kai paaiškėja, kad Šalies kontaktinis asmuo laikinai negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų nenumatytų priežasčių), Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei kitą darbo dieną, paskirti kitą kontaktinį asmenį laikinai vykdyti kontaktinio asmens funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai. Keičiant kontaktinių asmenų funkcijas atliekančius asmenis Susitarimas, vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 20.5 punktu, nesudaromas.

5.  SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

5.1. Jeigu Tiekėjas turi parengti ir (ar) pateikti Pirkėjui Prekių naudojimo instrukcijas, jos turi būti aiškios ir detalios, kad Pirkėjas, vadovaudamasis jomis, galėtų tinkamai naudoti patiektas Prekes.

5.2. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Tiekėjas privalo perduoti Pirkėjui naudojimo instrukcijas prieš tokius mokymus ir (arba) bandymus, o po mokymų ir (arba) bandymų patikslinti ir papildyti naudojimo instrukcijas, atsižvelgdamas į mokymų ir (arba) bandymų eigą ir rezultatus.

5.3. Jei Prekių naudojimui būtiniems dokumentams reikalingas vertimas, su tuo susijusios išlaidos tenka Tiekėjui. Jei Tiekėjas Prekių naudojimui būtinus dokumentus verčia savarankiškai, jis atsako už šių dokumentų vertimo tikslumą.

6.  PREKIŲ TIEKIMO PABAIGA IR PREKIŲ PRIĖMIMAS

6.1.  Prekių tiekimo pabaiga

6.1.1. Prekių tiekimas laikomas užbaigtu, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

6.1.1.1. Tiekėjas pristatė visas Prekes pagal Sutarties ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus (ir kai suteiktos visos su Prekėmis susijusios paslaugos, jei to reikalaujama);

6.1.1.2. Tiekėjas perdavė Pirkėjui visą reikalingą dokumentaciją, įskaitant naudojimo instrukcijas, sertifikatus ir garantijas (jei to reikalaujama);

6.1.1.3. Tiekėjas apmokė Pirkėjo personalą, kaip naudoti Prekes (jeigu to reikalaujama);

6.1.1.4. buvo pasirašytas Prekių perdavimo-priėmimo aktas ar Prekių perdavimo–priėmimo aktai, jei numatytas Prekių pristatymas dalimis, ar kitas Sutartyje numatytas dokumentas, nuo kurio pasirašymo laikoma, kad Prekės buvo priimtos;

6.1.1.5. Tiekėjas įvykdė kitas sąlygas, numatytas įstatymuose bei kituose teisės aktuose, Sutartyje ir pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų laikoma, jog Prekių tiekimas yra užbaigtas, ir pateikė Pirkėjui tai įrodančius dokumentus.

6.2.  Prekių perdavimas–priėmimas

6.2.1. Tiekėjas privalo pristatyti ir perduoti Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas privalo kokybiškas ir Sutarties bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkančias Prekes priimti. Prekės pristatomos Specialiosiose sąlygose nurodytais terminais ir adresu, pristatymą iš anksto suderinus su Pirkėju.

6.2.2. Prekės perduodamos Šalims pasirašant Prekių perdavimo–priėmimo aktą, kuris pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais (išskyrus atvejus, kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu), po vieną kiekvienai Šaliai. Jeigu Prekių perdavimo–priėmimo akto, kaip atskiro dokumento, reikalauti neprivaloma, Šalys susitaria, ir tai aiškiai nurodo Specialiosiose sąlygose, jog Prekių perdavimo–priėmimo aktu laikoma Sąskaita.

6.2.3. Tiekėjui pristačius Prekes, Pirkėjas atlieka jų patikrinimą ir privalo:

6.2.3.1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo faktinio Prekių perdavimo priimti Prekes, pasirašydamas Prekių perdavimo–priėmimo aktą; arba

6.2.3.2. priimti Prekes su išlygomis, pasirašydamas Prekių perdavimo–priėmimo aktą ir Prekių patikrinimo metu sudarytą defektų aktą, kuriame Pirkėjas privalo nurodyti per Prekių priėmimą pastebėtus Prekių ar pateikiamų Tiekėjo dokumentų trūkumus ir tų trūkumų pašalinimo tvarką (toliau – Defektų aktas); arba

6.2.3.3. atsisakyti priimti Prekes ar jų dalį ir įteikti (arba išsiųsti) Defektų aktą Tiekėjui dėl netinkamų Prekių ar jų dalies.

6.2.4. Prekių perdavimo–priėmimo akte turi būti nurodoma data, kada Tiekėjas pristatė visas Prekes (ar atitinkamą jų dalį, kai Sutartyje numatytas pristatymas dalimis) ir pateikė visus reikiamus dokumentus.

6.2.5. Prekes, neatitinkančias Sutarties, įstatymų bei kitų teisės aktų (jei taikoma) reikalavimų, Tiekėjas privalo atsiimti savo sąskaita per Pirkėjo Defektų akte nustatytą terminą, taip pat Pirkėjo reikalavimu atlyginti tokių Prekių saugojimo išlaidas.

6.2.6. Jeigu nustatoma Prekių trūkumų, kurie nereiškia neatitikimo Sutartyje nustatytiems reikalavimams, ir jų pašalinimas netrukdo Pirkėjui naudotis Prekėmis pagal paskirtį, Pirkėjas gali priimti Prekes su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti protingus terminus Tiekėjui pašalinti Prekių trūkumus. Tiekėjas privalo pašalinti Prekių trūkumus per Pirkėjo nurodytus protingus terminus, vadovaudamasis Bendrųjų sąlygų 7.3 poskyriu „Prekių trūkumų šalinimas“. Jeigu Tiekėjas praleidžia Prekių trūkumų pašalinimo terminus, taikomos Bendrųjų sąlygų 7.4 poskyrio „Pirkėjo teisės, Tiekėjui nepašalinus Prekių trūkumų“ nuostatos.

6.2.7. Jeigu Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto gavimo nepateikia (neišsiunčia) Tiekėjui Defektų akto, laikoma, kad Pirkėjas Prekes priėmė ir joms pretenzijų neturi.

6.2.8. Prekių praradimo ar sugadinimo ar atsitiktinio žuvimo rizika Pirkėjui iš Tiekėjo pereina nuo faktinio tokių Prekių priėmimo momento.

6.2.9. Pirkėjas turi teisę naudotis Prekėmis tik po Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

6.2.10. Jeigu Tiekėjas Prekes pristatė per Specialiosiose sąlygose nustatytą Prekių pristatymo terminą, tačiau jos turi trūkumų ir Tiekėjas šių trūkumų neištaiso iki Specialiosiose sąlygose nurodyto Prekių pristatymo termino pabaigos, Tiekėjui iki tinkamų Prekių pristatymo dienos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos.

7.  TIEKĖJO GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1.  Garantiniai terminai (jei taikoma)

7.1.1. Prekėms taikomas teisės aktuose nustatytas ir (ar) gamintojo taikomas garantinis terminas, jeigu Tiekėjo pasiūlyme, techninėje specifikacijoje ar Specialiosiose sąlygose nėra nurodytas kitas garantinis terminas. Jeigu garantinis terminas nėra niekur nustatytas, Prekėms taikomas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis terminas. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo pristatytų Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

7.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Pirkėjas negali tinkamai naudoti Prekių dėl nustatytų Prekių trūkumų, už kuriuos atsako Tiekėjas. Jeigu Pirkėjas dėl Prekių trūkumų negali naudoti tik apibrėžtos Prekių dalies, garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu.

7.1.3. Tiekėjas neatsako už Prekių trūkumus, kurie atsirado dėl Prekių normalaus susidėvėjimo, jų netinkamo naudojimo ar priežiūros arba Pirkėjo, jo personalo arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra Tiekėjo kaltės dėl tokių Prekių trūkumų, Prekių netinkamo naudojimo ar priežiūros.

7.2.  Pretenzijos dėl Prekių trūkumų

7.2.1. Pirkėjas, per garantinius terminus nustatęs Prekių trūkumų, turi nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų ir ne vėliau nei iki garantinio termino pabaigos, pareikšti rašytinę pretenziją Tiekėjui ir nustatyti protingus terminus, jeigu jų nėra nustatyta Specialiosiose sąlygose, Prekių trūkumams pašalinti.

7.2.2. Tiekėjas privalo neatlygintinai pašalinti visus Prekių trūkumus, už kuriuos atsako Tiekėjas, per Pirkėjo pretenzijoje nustatytus protingus terminus, jeigu konkretūs terminai nėra nustatyti Specialiosiose sąlygose, kurie skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos.

7.2.3. Jei Tiekėjas nepripažįsta Prekių trūkumų, kiekviena iš Šalių gali kreiptis dėl nepriklausomos ekspertizės atlikimo. Jei Tiekėjas ilgiau nei 10 (dešimt) dienų nuo Pirkėjo kreipimosi neatsako arba nepasitelkia nepriklausomo su Pirkėju suderinto (Pirkėjas negali nepagrįstai neduoti pritarimo Tiekėjui pasitelkti siūlomą ekspertą) eksperto ginčui spręsti ar (ir) jei ginčas užtruko ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkėjo pirmojo kreipimosi, tai Pirkėjas turi teisę savarankiškai kreiptis dėl ekspertizės atlikimo. Tokiu atveju ekspertizės išlaidas padengia:

7.2.3.1. jei Prekės atitinka Sutartyje ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose nurodytus reikalavimus – Pirkėjas;

7.2.3.2. jei Prekės neatitinka Sutartyje ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose nurodytų reikalavimų – Tiekėjas.

7.2.4. Ekspertizės išvados Šalims yra privalomos.

7.2.5. Pirkėjas nepraranda teisės pareikšti pretenziją dėl Prekių trūkumų, o Tiekėjas turi pareigą neatlygintinai pašalinti visus Prekių trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tie trūkumai galėjo būti nustatyti Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo metu.

7.3.  Prekių trūkumų šalinimas

7.3.1. Tiekėjas privalo nemokamai pašalinti Prekių trūkumus, sutaisydamas Prekes ar jų dalį arba pakeisdamas Prekę nauja Preke ar jos dalimi.

7.3.2. Pirkėjas privalo suteikti prieigą Tiekėjui atlikti Prekių trūkumų pašalinimą, kad Tiekėjas galėtų atlikti tai per nustatytus terminus. Jei Prekių trūkumai šalinami Prekių naudojimo vietoje, Pirkėjas ir Tiekėjas privalo susitarti dėl Prekių trūkumų šalinimo laiko.

7.3.3. Sutaisytoje Prekių dalyje pakartotinai nustačius Prekių trūkumų, Tiekėjas privalo pakeisti Prekes naujomis kokybiškomis Prekėmis, nebent Pirkėjas raštu sutiktų Prekes dar kartą taisyti.

7.3.4. Pašalinus Prekių trūkumus, garantinis terminas sutaisytajai Prekių daliai ar naujoms Prekėms vėl pradedamas skaičiuoti nuo tinkamai sutaisytų ar pakeistų Prekių (ar jų dalių) perdavimo Pirkėjui dienos.

7.3.5. Jeigu Prekių trūkumų šalinimas gali turėti įtakos Prekių funkcionalumui, Pirkėjas gali pareikalauti Tiekėjo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartį (jei tokie buvo numatyti). Pirkėjas privalo raštu pateikti Tiekėjui tokį reikalavimą per 30 (trisdešimt) dienų po Prekių trūkumų pašalinimo. Tokie bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas, išskyrus tai, kad jie visais atvejais turi būti atliekami Tiekėjo rizika ir sąskaita.

7.3.6. Tiekėjas, pašalinęs visus Prekių trūkumus, privalo apie tai informuoti Pirkėją.

7.3.7. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas po Tiekėjo pranešimo apie Prekių trūkumų pašalinimą gavimo privalo patikrinti trūkumus, nurodytus Defektų akte arba Pirkėjo pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie Prekių trūkumai buvo pašalinti.

7.4.  Pirkėjo teisės, Tiekėjui nepašalinus Prekių trūkumų

7.4.1. Jeigu Tiekėjas atsisako pašalinti arba nepašalina Prekių trūkumų per Pirkėjo nustatytus protingus terminus, Pirkėjas turi teisę:

7.4.1.1. pašalinti Prekių trūkumus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Tiekėją, ir pareikalauti Tiekėjo atlyginti Prekių ekspertizės bei Prekių trūkumų šalinimo išlaidas ir padengti patirtus nuostolius; arba

7.4.1.2. reikalauti sumažinti Tiekėjui mokėtiną sumą ir grąžinti dėl šios sumos sumažinimo susidariusią permoką per 30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjui nustatyto termino pašalinti Prekių trūkumus pabaigos, jeigu tai neprieštarauja VPĮ įtvirtintiems principams; arba

7.4.1.3. grąžinti Prekes Tiekėjui ir nemokėti už tokias Prekes ar reikalauti grąžinti už Prekes sumokėtą sumą bei nutraukti Sutartį.

7.4.2. Tiekėjui pagal Sutartį mokėtina suma sumažinama tiek, kiek sumažėja Prekių vertė Pirkėjui dėl Prekių trūkumų, jeigu tokia Prekių vertė gali būti išskaitoma iš bendros Prekių vertės Į Prekių vertės sumažėjimą, be kita ko, įskaičiuojamos Pirkėjo išlaidos Prekių trūkumų įvertinimui ir šalinimui (jeigu tokių Prekių kaina buvo nurodyta pirkimo metu), Pirkėjo esamų ar būsimų išlaidų Prekių eksploatavimui padidėjimas (jeigu tokios išlaidos buvo vertinamos pirkimo metu).

7.4.3. Tiekėjas privalo patenkinti Pirkėjo pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.4 punktą pareikštą piniginį reikalavimą per 30 (trisdešimt) dienų arba per ilgesnį Pirkėjo reikalavime nurodytą protingą terminą.

7.4.4. Už vėlavimą pašalinti Prekių trūkumus Pirkėjas privalo reikalauti Tiekėjo sumokėti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio netesybas.

8.  PRISTATYMO TERMINAI

8.1.  Pristatymo terminai ir Prekių tiekimo grafikas

8.1.1. Tiekėjas privalo pristatyti Prekes laikydamasis terminų, nurodytų Specialiosiose sąlygose.

8.1.2. Jei taikytina, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo arba per kitą pirkimo dokumentuose nurodytą terminą parengti ir pateikti Tiekėjui suderinimui Prekių tiekimo grafiką (toliau – Grafikas).

8.1.3. Jei aktualu, Grafike turi būti pažymėta, kurios Prekės gali būti pristatomos lygiagrečiai, o kurios gali būti pristatomos tik numatytu eiliškumu.

8.2.  Netesybos už Prekių pristatymo vėlavimą

8.2.1. Jeigu Tiekėjas praleidžia Prekių pristatymo terminus, nustatytus Specialiosiose sąlygose, Tiekėjui iki Prekių pristatymo datos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos.

8.2.2. Tiekėjui praleidus Prekių dalies pristatymo terminą, netesybos skaičiuojamos nuo Prekių dalies pristatymo termino pabaigos (neįskaitytinai) iki Prekių dalies pristatymo datos (įskaitytinai), nustatytos pagal Prekių perdavimo–priėmimo aktus.

8.2.3. Jei Tiekėjui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos, Pirkėjo už Prekes mokėtina suma mažinama priskaičiuotų netesybų suma. Taip pat Pirkėjas turi teisę priskaičiuotas netesybas vienašališkai išskaičiuoti iš bet kokių Tiekėjui atliekamų mokėjimų teisės aktų nustatyta tvarka, pranešant Tiekėjui raštu apie tokių netesybų įskaitymą.

9.  PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI

Šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas Specialiųjų sąlygų 8 skyriuje nurodytais prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo būdais, Bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nustatyta sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo tvarka, Bendrųjų sąlygų 12.1.3 punkte nurodytu avanso užtikrinimu (jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas avanso dydis ir yra reikalaujama avanso užtikrinimo), Specialiųjų sąlygų 9 skyriuje nurodytomis netesybomis.

10.  SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS (JEI TAIKOMA)

10.1. Šio skyriaus nuostatos taikomos tuomet, jei Specialiosiose sąlygose numatyta, kad tinkamam Sutarties įvykdymui užtikrinti Tiekėjas turi pateikti banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą arba kitą Specialiosiose sąlygose nurodytą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą.

Pastaba. Kai Specialiosiose sąlygose nurodoma, kad Pirkėjas reikalauja pateikti kredito unijos išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, šio skyriaus nuostatos taikomos pagal poreikį ir Pirkėjas gali nusimatyti papildomus reikalavimus Specialiosiose sąlygose tokio Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimui, atitinkančius įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas.

10.2. Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies ir dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą (kartu su draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta), atitinkantį Bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nurodytas sąlygas, per Specialiosiose sąlygose nustatytą terminą (toliau – Sutarties įvykdymo užtikrinimas).

10.3. Jei Tiekėjas nepateikia Pirkėjui Sutartyje nustatytos vertės Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Sutartyje nustatytą terminą, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį ir Pirkėjas turi teisę VPĮ nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui.

10.4. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Pirkėjas sutinka priimti Tiekėjo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo atsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo gavimo dienos.

10.5. Sutarties įvykdymo užtikrinime bankas (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie Tiekėjo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą gavimo dienos, sumokėti Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

10.6. Sutarties įvykdymo užtikrinime negali būti nurodyta, kad bankas (draudimo bendrovė) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodo, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Tiekėjo kaltės. Pirkėjas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Tiekėjas, pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, patvirtina, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Pirkėjo nuostoliais.

10.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Pirkėjui dieną.

10.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais.

10.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Pirkėjo prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).

10.10. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei nurodytas Specialiosiose sąlygose.

10.11. Jeigu Sutarties trukmė yra ilgesnė nei 1 (vieneri) metai, Tiekėjas turi teisę pateikti 1 (vienerius) metus galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą arba pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos.

10.12. Jeigu Sutartyje nustatytomis sąlygomis Prekių pristatymo terminas yra pratęsiamas arba nukeliamas dėl Sutarties sustabdymo arba pristatyti Prekes arba taisyti Prekių trūkumus yra vėluojama, Tiekėjas privalo užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir ne vėliau kaip iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos privalo Pirkėjui pateikti naują arba pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

10.13. Tiekėjui laiku nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino arba nepateikus naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę reikalauti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio netesybų už kiekvieną pradelstą dieną.

10.14. Pirkėjas nepriima Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir (ar) laiko jį negaliojančiu, ir (ar) kreipiasi į Tiekėją dėl naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Pirkėjui, o Tiekėjas privalo Sutarties įvykdymo užtikrinimą pateikti per trumpiausiai įmanomą terminą, jei Sutarties įvykdymo užtikrinimas neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų arba Pirkėjas turi informacijos, susijusios su Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio banko (draudimo bendrovės) veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisinės apsaugos taikymo procedūras).

10.15. Jei Tiekėjas pažeidžia Sutartimi nustatytus įsipareigojimus, dalinai ar visiškai įsipareigojimų nevykdo (ar juos vykdo ne pagal Sutarties sąlygas), Pirkėjas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumokėjimą Pirkėjui pranešimo gavimo dienos pateikti Pirkėjui naują Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

10.16. Pirkėjas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:

10.16.1. Tiekėjas neįvykdė, nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį;

10.16.2. Tiekėjas per protingai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti Prekių trūkumus;

10.16.3. jei dėl bet kokių Tiekėjo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Pirkėjas patyrė nuostolius (įskaitant, bet neapribojant, papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, delspinigius ir (arba) baudas (jei tai yra numatyta Specialiosiose sutarties sąlygose);

10.16.4. Tiekėjas be pateisinamos priežasties (ne Sutartyje nustatytais atvejais) vienašališkai nutraukia Sutartį.

11.  SUTARTIES KAINA IR JOS PERSKAIČIAVIMAS

11.1. Sutarties kaina, kurią Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už faktiškai pristatytas Prekes pagal Sutarties sąlygas, įskaitant visus Susitarimus, yra apskaičiuojama, taikant kainos apskaičiavimo būdą ar būdus, nurodytus Specialiosiose sąlygose.

11.2. Pradinės sutarties vertė yra nurodyta Specialiosiose sąlygose.

11.3. Laikoma, kad į Sutarties kainą yra įtrauktos visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su visų Prekių pristatymu, taip pat su tinkamu šioje Sutartyje numatytų kitų Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant draudimus, muitus ir kitokias išlaidas, Tiekėjo patirtas vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

11.4. Sutarties kainos peržiūra atliekama Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

12.  ATSISKAITYMO TVARKA

12.1.  Išankstinis mokėjimas (avansas) (jei taikoma)

12.1.1. Bendrųjų sąlygų 12.1 poskyrio sąlygos taikomos tuo atveju, jei Specialiosiose sąlygose yra nurodyta, kad Tiekėjui mokamas išankstinis mokėjimas (avansas) (toliau – Avansas).

12.1.2. Pirkėjas sumoka Tiekėjui ne didesnį kaip Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Avansą.

12.1.3. Jei Specialiosiose sąlygose to reikalaujama, Tiekėjas, norėdamas gauti Avansą, kreipdamasis dėl Avanso išmokėjimo, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos kartu su išankstinio mokėjimo sąskaita Pirkėjui turi pateikti Avanso užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą arba kitą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip Specialiosiose sąlygose prašomo Avanso dydžio sumai (toliau – Avanso užtikrinimas).

Pastaba. Kai Specialiosiose sąlygose nurodoma, kad Pirkėjas reikalauja pateikti kredito unijos išduotą Avanso užtikrinimą, šio poskyrio nuostatos taikomos pagal poreikį ir Pirkėjas gali nusimatyti papildomus reikalavimus Specialiosiose sąlygose tokio Avanso užtikrinimo pateikimui, atitinkančius įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas.

12.1.4. Prieš pateikdamas Avanso užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Pirkėjas sutinka priimti Tiekėjo siūlomą Avanso užtikrinimą. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo atsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo gavimo dienos.

12.1.5. Avanso užtikrinimu bankas (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Tiekėjo kaltės, sumokėti Pirkėjui sumą, neviršijančią išmokėto Avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

12.1.6. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodys, kad Avanso užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Tiekėjo kaltės ir Tiekėjas negrąžino Avanso.

12.1.7. Avanso užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais.

12.1.8. Avanso užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Pirkėjo prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).

12.1.9. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties poskyryje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

12.1.10. Jei Sutarties vykdymo metu Avanso užtikrinimą išdavęs bankas (draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu pareikalauti Tiekėjo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Avanso užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.

12.1.11. Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą per Specialiosiose sąlygose numatytą terminą nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos ir Avanso užtikrinimo (jei taikoma) gavimo dienos. Sumokėto avanso suma išskaitoma iš mokėtinos sumos.

12.1.12. Nutraukus Sutartį, Tiekėjas privalo grąžinti Pirkėjui gautą Avansą per 5 (penkias) darbo dienas (jeigu dalis Prekių pristatyta, Pirkėjas jas yra priėmęs ir jomis gali naudotis pagal paskirtį – grąžinama ta Avanso dalis, kuri viršija Pirkėjo priimtų Prekių kainą). Jei Tiekėjas negrąžina gauto Avanso, Pirkėjas pasinaudoja Avanso užtikrinimu (jei taikoma). Tais atvejais, jei nebuvo taikytas Bendrųjų sąlygų 12.1.3 punktas, Tiekėjas turi sumokėti Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybas, skaičiuojamas nuo grąžintinos Avanso sumos už laikotarpį nuo Avanso išmokėjimo iki jo grąžinimo.

12.2.  Mokėjimų tvarka

12.2.1. Tiekėjas išrašo Sąskaitą tik Šalims pasirašius Prekių perdavimo–priėmimo aktą, jeigu kitaip nenumatyta Specialiosiose sąlygose:

12.2.1.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Tiekėjas gali pateikti pasirinktomis priemonėmis;

12.2.1.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Tiekėjas gali teikti tik naudodamasis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (toliau – SABIS) priemonėmis.

12.2.2. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis SABIS.

12.2.3. Išankstinio mokėjimo sąskaitas (jeigu Specialiosiose sąlygose yra numatytas Avanso mokėjimas) Tiekėjas privalo pateikti šiame Sutarties poskyryje nustatyta tvarka.

12.2.4. Pirkėjas atlieka mokėjimus už Prekes Specialiosiose sąlygose nustatytais terminais.

12.2.5. Už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimus, Pirkėjui taikomos netesybos Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

12.2.6. Jei Prekės pristatomos dalimis, aukščiau nurodyta atsiskaitymo tvarka galioja kiekvienai tokiai daliai, jei Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip.

12.2.7. Jeigu Šalys sudaro trišalį susitarimą su subtiekėju, Pirkėjas privalo pervesti subtiekėjui mokėtiną sumą į subtiekėjo banko sąskaitą, nurodytą trišaliame susitarime, o likutį pervesti į Tiekėjo banko sąskaitą po to, kai pagal Sutarties ir trišalio susitarimo reikalavimus sudaromas pristatytų Prekių perdavimo–priėmimo aktas ir Tiekėjas pateikia Sąskaitą už Prekes Pirkėjui.

12.3.  Kiti atsiskaitymo klausimai

12.3.1. Pirkėjas privalo pervesti mokėjimus Tiekėjui į Tiekėjo banko sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose.

12.3.2. Pirkėjas turi teisę sumas, gautinas iš Tiekėjo, išskaityti iš mokėjimų Tiekėjui pagal Sutartį (vienašališkai daryti įskaitymus). Dėl šios priežasties Tiekėjas neturi teisės perleisti arba įkeisti reikalavimo teisių į gautinas pagal Sutartį sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be Pirkėjo sutikimo.

12.3.3. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais.

12.3.4. Už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį mokančioji Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybas.

13.  KONFIDENCIALI INFORMACIJA

13.1. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos Šalies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams, su Šalimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais, išskyrus žemiau nurodytus atvejus.

13.2.  Šalis turi teisę atskleisti kitos Šalies konfidencialią informaciją šiais atvejais:

13.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra būtinas tinkamam Šalies teisių ar pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui – tačiau tokiu atveju informaciją galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartinių teisių ar pareigų įgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems būtina, su sąlyga, kad konfidencialią informaciją gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pačius konfidencialumo įsipareigojimus, kokie yra nustatyti šioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidžia konfidencialią informaciją, Šalis atsako už jų veiksmus kaip už savo;

13.2.2. konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti pagal įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, įskaitant atvejus, kai to reikalauja viešojo administravimo subjektai, taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

13.3. Prieš atskleisdama konfidencialią informaciją, Šalis privalo informuoti kitą Šalį (tiek, kiek tai nedraudžiama pagal įstatymus bei kitus teisės aktus) apie būtinybę arba gautą viešojo administravimo subjekto reikalavimą atskleisti konfidencialią informaciją ir imtis protingų priemonių, siekdama užtikrinti atskleistos informacijos konfidencialumą.

13.4. Šalis atsako:

13.4.1. už bet kokį neteisėtą, įskaitant atsitiktinį, kitos Šalies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidimą ar perdavimą arba konfidencialios informacijos neteisėtą naudojimą;

13.4.2. už tai, kad nesiėmė visų protingų veiksmų, kad išsaugotų ir apsaugotų kitos Šalies konfidencialią informaciją ar bet kurią jos dalį, užkirstų kelią tolesniam jos neteisėtam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

13.5. Šalis nepagrįstai atskleidusi kitos Šalies konfidencialią informaciją privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

14.  ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

14.1. Šalys įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą bei asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, nuostatomis.

14.2. Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

15.  INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

15.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Pirkėjo nuosavybė, pereinanti Pirkėjui nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento be jokių apribojimų, kurią Pirkėjas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti be atskiro Tiekėjo sutikimo tretiesiems asmenims, jei Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip ar intelektinės nuosavybės teisės negali būti perduodamos nuosavybės teise dėl Prekių pobūdžio ar (ir) Prekių gamintojo išimtinių teisių, patentų ir kt.

15.2. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl patento, prekių ženklo, pramoninio dizaino savininko (naudotojo) teisės (registruojamos arba ne), teisės, kylančios iš paraiškų bet kurioms minėtoms teisėms įregistruoti, autoriaus teisės, duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės, firmų, įmonių, organizacijų, verslo pavadinimų ar vardų savininkų ir kitos panašios teisės ar įsipareigojimai, nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti Lietuvos Respublikoje, ar kitose šalyse, ar neregistruotini, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės.

15.3. Tiekėjas neturi teisės be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo naudoti Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje, rinkodaroje, taip pat naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais. Pažeidus reikalavimą, Tiekėjui taikoma Specialiosiose sąlygose nurodyta bauda.

16.  PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

16.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

16.1.1. yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

16.1.2. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų įstatymų bei kitų teisės aktų, teismo ar arbitražo teismo sprendimų, administracinių aktų, sutarčių ar kitų prievolių pagal taikomą privatinę teisę, viešąją teisę, Europos Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę;

16.1.3. Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus sudaryti ir įvykdyti Sutartį. Šalies atstovas, sudarydamas ir pasirašydamas Sutartį, nepažeidžia Šalies įstatų, nuostatų ir kitų vidaus dokumentų, Šalies valdymo ir kitų organų ir (ar) kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Sutartį jis Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia sąžiningai ir protingai;

16.1.4. Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui. Nė viena iš Sutartyje nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos Šalies valiai sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti iš Sutarties kylančius įsipareigojimus;

16.1.5. Sutartis sudaroma vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais, nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

16.1.6. visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir nepalieka nutylėtų jokių aplinkybių, kurios darytų šiuos pareiškimus ar garantijas neteisingais.

16.2. Tiekėjas papildomai pareiškia ir garantuoja Pirkėjui, kad Tiekėjas, subtiekėjai, jungtinės veiklos partneriai ir specialistai turi galiojančius ir teisėtus visus įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisės pripažinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutartį.

16.3. Tiekėjas pareiškia, kad parduodamų Prekių disponavimo, valdymo ir naudojimosi teisės nėra apribotos ir jokie tretieji asmenys neturi pretenzijų į Sutartimi perduodamas Prekes (įkeitimai, areštai ar pan.).

16.4. Tiekėjas įsipareigoja vykdant Sutartį laikytis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir VPĮ 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

17.  BENDRIEJI ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAI

17.1. Netesybų sumokėjimas už vėlavimą ar pareigų pagal Sutartį pažeidimą neatleidžia Šalies nuo Sutartyje numatytų jos pareigų vykdymo.

17.2. Netesybų sumokėjimas ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos patirtus nuostolius. Šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos minimaliais, neįrodinėtinais Šalių nuostoliais. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies nuostolių, atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, neviršijant Pradinės sutarties vertės, jei teisės aktai nenumato, kad privalo būti kompensuota didesnė suma. Šiame punkte numatytas atsakomybės ribojimas netaikomas, jei žala atsirado dėl konfidencialumo įsipareigojimų, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo.

17.3. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad kuris nors iš šioje Sutartyje pateiktų pareiškimų ar garantijų buvo iš esmės neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Šalis pažeidėja nukentėjusiai Šaliai privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio neteisingo, melagingo ar klaidinančio pareiškimo ar garantijos.

17.4. Šioje Sutartyje numatytos teisių gynybos priemonės neapriboja Šalių teisės pasinaudoti kitomis teisėtomis teisių gynybos priemonėmis.

17.5. Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip pat kai padaroma žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems asmenims atlygina kita Šalis.

17.6. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas.

17.7. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo pagal Bendrųjų sąlygų 22.2.1 papunktį ir (ar) Tiekėjas esminę Sutarties sąlygą, nurodytą Specialiųjų sąlygų 10 skyriuje, vykdo su dideliais ar nuolatiniais trūkumais, Tiekėjas įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą VPĮ 91 straipsnyje nustatyta tvarka. Atvejai, kuomet laikoma, kad esminė Sutarties sąlyga vykdoma su dideliais arba nuolatiniai trūkumais nurodyti Specialiųjų sąlygų 10 skyriuje. Esminės Sutarties sąlygos vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trūkumais gali būti pripažįstamas ir kitais, Specialiosiose sąlygose nenurodytais, atvejais, įvertinus konkrečias esminės Sutarties sąlygos netinkamo vykdymo aplinkybes.

18.  NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

18.1. Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:

18.1.1. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo” patvirtintų taisyklių nuostatos;

18.1.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti.

18.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

18.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

18.4. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau negu 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo prievoles kontrahentams.

19.  SUTARTIES NUOSTATŲ NEGALIOJIMAS

19.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Šalys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarimą, ir juo pakeisti negaliojančią nuostatą kita nuostata, kuri, kiek tai yra įmanoma, turėtų tokį patį ekonominį ir teisinį efektą, kokio buvo siekta susitariant dėl negaliojančios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų, jeigu tai nepažeidžia įstatymų bei kitų teisės aktų ir galima daryti prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi teisėtai sudaryta ir neįtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

19.2. Jeigu Specialiosiose sąlygose numatytas Bendrųjų sąlygų nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojantis, negali būti taikoma tos Bendrųjų sąlygų nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Šalys privalo veikti pagal Bendrųjų sąlygų 19.1 punktą.

20.  SUTARTIES PAKEITIMAI

20.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurių keitimas numatytas Sutartyje ir (ar) galimas vadovaujantis VPĮ nuostatomis.

20.2. Sutarties pakeitimai įforminami Šalims sudarant Susitarimą.

20.3. Šalis, inicijuojanti Susitarimą, privalo pateikti kitai Šaliai pranešimą dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą. Kita Šalis per 5 (penkias) darbo dienas (arba per kitą Šalių raštu sutartą terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti gautą informaciją, pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba imperatyviomis įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatomis.

20.4. Susitarimai įsigalioja nuo jų sudarymo, jei Susitarime nenurodyta kitaip. Susitarimą Pirkėjas privalo paviešinti VPĮ 33 ir 86 straipsniuose nustatyta tvarka.

20.5. Specialiosiose sąlygose nurodytų duomenų apie kontaktinius asmenis bei rekvizitų pasikeitimas nelaikomas Sutarties pakeitimu (išskyrus Tiekėjo, jungtinės veiklos Partnerio, subtiekėjo ar specialisto pakeitimą kitu asmeniu) ir Šalis turi pakeisti tuos duomenis vienašališkai, informuodama apie tai kitą Šalį. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali būti iš esmės keičiama Sutartis.

21.  SUTARTIES SUSTABDYMAS

21.1. Nesant Tiekėjo kaltės ir esant aplinkybėms, kurių Sutarties Šalis negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl kurių Sutarties Šalis negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Sutarties šalys turi teisę inicijuoti Prekių (jų dalies) tiekimo sustabdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo.

21.2. Prekių (jų dalies) tiekimas gali būti stabdomas esant bent vienai iš šių aplinkybių:

21.2.1. esant Bendrųjų sąlygų 18 skyriuje numatytoms nenugalimos jėgos aplinkybėms, sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami, kai minėtos aplinkybės nebetrukdo vykdyti Sutarties;

21.2.2. Pirkėjas Sutartyje nurodyta tvarka negali priimti Prekių (pavyzdžiui, nebaigta įrengti patalpa, kurioje turi būti įmontuojamos Prekės), o Tiekėjas dėl to negali vykdyti Sutarties;

21.2.3. dėl nenumatytų prekių, paslaugų ir (ar) darbų, susijusių su perkamu objektu, kurių poreikis paaiškėjo tik vykdant Sutartį;

21.2.4. ne dėl Pirkėjo kaltės vėluoja kitos Pirkėjo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas;

21.2.5. esant įrodymais pagrįstoms kliūtims ar trukdymams, sukeltiems Tiekėjui kitų trečiųjų asmenų ne dėl Tiekėjo ne laiku ar netinkamai pagal Sutarties sąlygas ir tvarką įvykdytų sutartinių įsipareigojimų;

21.2.6. pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui;

21.2.7. sutartinių įsipareigojimų stabdymo būtinybė atsirado dėl sustabdyto / perskirstyto / negauto ir panašiai Pirkėjo Prekių pirkimui skirto finansavimo arba finansavimo trūkumo;

21.2.8. dėl teisminių (arbitražinių) ginčų su Pirkėju ar trečiaisiais asmenimis, kurių dalykas yra tiesiogiai susijęs su Sutarties vykdymu.

21.3. Jei Prekių (jų dalies) tiekimo stabdymas atliekamas dėl Bendrųjų sąlygų 21.2 punkte nurodytų aplinkybių ir tęsiasi ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, toks stabdymas laikomas Sutarties keitimu joje numatytomis sąlygomis ir įforminamas Sutarties 21.6 punkte nustatyta tvarka.

21.4. Jei Prekių (jų dalies) stabdymas vykdomas dėl kitų aplinkybių, nenurodytų Bendrųjų sąlygų 21.2 punkte ar (ir) Bendrųjų sąlygų 21.2 punkte nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 3 (tris) mėnesius ir (ar) nesilaikant šiame skyriuje nustatytos tvarkos, tai laikoma Sutarties keitimu, kuris turi būti atliekamas, vadovaujantis VPĮ nuostatomis ir įforminamas Sutarties 21.6 punkte nustatyta tvarka.

21.5. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas gali būti stabdomas tik Sutarties galiojimo laikotarpiu tokia tvarka:

21.5.1. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją. Tiekėjo rašytiniame prašyme turi būti nurodyta stabdymo aplinkybė (Bendrųjų sąlygų 21.2 punktas) ir aplinkybės atsiradimą bei galimą terminą pagrindžiantys argumentai, objektyvūs faktai ir įrodymai. Pirkėjas, įvertinęs prašymą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie priimtą sprendimą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymo. Tiekėjui nepateikus konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, Pirkėjas turi teisę raštu atsisakyti patvirtinti stabdymą.

21.5.2. Pirkėjui raštu informavus Tiekėją ir pateikus jam argumentuotą paaiškinimą, dėl kokių aplinkybių ir kuriam terminui yra būtina stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą, Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Pirkėją ir patvirtina, kad sutinka su stabdymu. Tiekėjas turi teisę prieštarauti sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymui tik tuo atveju, jei Tiekėjas savo sąskaita ir jėgomis gali pašalinti atsiradusias aplinkybes, dėl kurių kilo būtinybė stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

21.5.3. Tiekėjas, gavęs Pirkėjo raštišką pranešimą apie stabdymą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po patvirtinimo išsiuntimo Pirkėjui dienos, sustabdyti sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies vykdymą. Jei sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies vykdymas sustabdytas, Šalys negali vykdyti jokių jiems pagal Sutartį ar Sutarties dalį priskirtų įsipareigojimų.

21.6. Šalys sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymą įformina rašytiniu susitarimu, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą, ir patvirtina Šalių įgaliotų atstovų parašais. Tokie susitarimai yra neatskiriama Sutarties dalis.

21.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas stabdomas ne ilgesniam kaip konkrečios, pagrįstos aplinkybės egzistavimo laikotarpiui.

21.8. Šalys susitaria, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas į Sutarties vykdymo terminą nėra įskaičiuojamas, jo metu sutartiniai įsipareigojimai nevykdomi ir už šį periodą Pirkėjas Tiekėjui nemoka jokių mokėjimų, baudų ar prastovų.

21.9. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms arba Šalių susitarime nurodytam terminui, priklausomai nuo to, kuris įvyksta anksčiau. Tuo atveju, jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai atnaujinami anksčiau negu pasibaigia Šalių susitarime nurodytas sustabdymo terminas, Šalys Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminų atnaujinimo datą įformina raštu.

21.10. Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytų prievolių (jų dalies) įvykdymo terminai ir Sutarties galiojimas nukeliami tokiam terminui, kiek buvo likę laiko jų įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu.

21.11. Jei sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas ilgesniam nei 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui, praėjus šiam terminui, viena Šalis gali rašytiniu pranešimu kitos Šalies pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą. Šaliai be pagrįstų aplinkybių neatnaujinus Sutarties vykdymo per 10 (dešimt) dienų nuo atitinkamo kreipimosi, kita Šalis gali nutraukti Sutartį, apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) dienų.

22.  SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Sutartis gali būti nutraukiama VPĮ 90 straipsnyje ir Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant galimybę nutraukti Sutartį Šalių susitarimu.

22.1.  Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų

22.1.1. Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus, kita Šalis turi teisę pareikšti jai rašytinę pretenziją, nurodyti, kokią Sutarties ar įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatą ir kokiu būdu kita Šalis pažeidė bei nustatyti protingą terminą ištaisyti pažeidimą.

22.1.2. Pretenziją gavusi Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas, atsakyti į pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis siekdama ištaisyti pažeidimą per pretenzijoje nustatytą terminą arba motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Tiekėjo teisė siūlyti kitą terminą nelaikoma Pirkėjo pareiga tą terminą priimti. Pretenziją gavusios Šalies pasiūlytasis terminas pakeičia terminą, nurodytą pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį patvirtina.

22.2.  Sutarties nutraukimas Pirkėjo iniciatyva

22.2.1. Pirkėjas vienašališkai nutraukia Sutartį, įspėjęs Tiekėją raštu prieš ne trumpesnį nei 5 (penkių) dienų terminą, jeigu Tiekėjas padaro esminį Sutarties pažeidimą, nurodytą Specialiosiose sąlygose ar Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Pirkėjo pretenziją, per pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo.

22.2.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ar jos dalį raštu įspėjęs Tiekėją prieš ne trumpesnį nei 10 (dešimties) dienų terminą, jeigu:

22.2.2.1. Tiekėjui yra iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar susidaro įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka analogiška situacija;

22.2.2.2. Tiekėjo padėtis pasikeičia ir jis atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą;

22.2.2.3. pasikeičia teisės aktai, susiję su Sutarties objektu, Sutarties vykdymu, ar su Pirkėjo vykdoma veikla, kuriai buvo sudaryta Sutartis, ir dėl tokių pakeitimų Pirkėjas nusprendžia nutraukti Sutartį;

22.2.2.4. Pirkėjas nusprendžia nebevykdyti veiklos, kurios vykdymui Sutartimi įsigyjamos Prekės ir Sutarties poreikis išnyksta;

22.2.2.5. Pirkėjo valdymo organas priima sprendimą, dėl kurio Sutarties poreikis išnyksta;

22.2.2.6. pasikeičia (pablogėja) Pirkėjo finansinė padėtis ar Pirkėjas negauna arba netenka finansavimo ir dėl šios priežasties nusprendžia nutraukti Sutartį;

22.2.2.7. keičiasi Pirkėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui arba Sutarties poreikiui;

22.2.2.8. nebelieka perkamų Prekių poreikio;

22.2.2.9. Pirkėjas iš pirkimų priežiūrą atliekančių institucijų gauna nurodymą ar rekomendaciją nutraukti Sutartį;

22.2.2.10. Tiekėjas vėluoja pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų nuo paskutinio Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos arba atsisako jį pateikti;

22.2.2.11. Tiekėjas atsisako pašalinti arba nepašalina Prekių trūkumų per Pirkėjo nustatytus protingus terminus;

22.2.2.12. Tiekėjas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Pirkėjo rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo;

22.2.2.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų (taikoma, jeigu Pirkėjas veikia srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar yra laikomas esminiu subjektu);

22.2.2.14. paaiškėja VPĮ 37 straipsnio 8 dalyje ir (ar) 47 straipsnio 8 dalyje nurodytos aplinkybės.

22.2.3. Sutartis laikoma niekine ir negaliojančia, jei nustatoma, kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.

22.2.4. Pirkėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas, vienašališkai nutraukia Sutartį arba sustabdo jos vykdymą privalomų tarptautinių sankcijų, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įgyvendinimo laikotarpiui, apie tai įspėjęs Tiekėją raštu, jei Sutartis įsigaliojo iki šių tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo nustatymo. Draudžiama prisiimti naujas prievoles pagal Sutartį, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.

22.2.5. Jei Sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo esminio Sutarties pažeidimo ar Tiekėjui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, ir jeigu Specialiosiose sąlygose nėra numatyta, kad tinkamas Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra numatyta, kad tinkamas Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui sumokėti likusią dalį Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudos ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Pirkėjui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą.

22.2.6. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais Specialiosiose sąlygose (jei taikoma) ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose įtvirtintais atvejais.

22.2.7. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po to, kai pasibaigia įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas.

22.2.8. Tais atvejais, kai Tiekėjas pašalina pažeidimą ar išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Sutartis negali būti nutraukiama ir įspėjimas apie Sutarties nutraukimą netenka galios, jei Tiekėjas pateikia informaciją apie pažeidimo pašalinimą ar išnykusias aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra.

22.3.  Sutarties nutraukimas Tiekėjo iniciatyva

22.3.1. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją raštu prieš ne trumpesnį nei 30 (trisdešimties) dienų terminą, jeigu Pirkėjas pažeidžia atsiskaitymo su Tiekėju terminus (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas naudojasi savo teise sulaikyti mokėjimus), ir Pirkėjo skola Tiekėjui viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės ir Pirkėjas, gavęs Tiekėjo pretenziją, per 30 (trisdešimt) dienų nesumoka Tiekėjui mokėtinų sumų.

22.3.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją raštu prieš ne trumpesnį nei 10 (dešimties) dienų terminą, jeigu:

22.3.2.1. Pirkėjui yra iškelta bankroto byla, pradėtas procesas dėl bankroto ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, Pirkėjas sustabdo veiklą, arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

22.3.2.2. Pirkėjas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Tiekėjo rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo, išskyrus Bendrųjų sąlygų 22.3.1 punkte nustatytą atvejį.

22.3.3. Jeigu Bendrųjų sąlygų 22.3.1 punkte nurodytos aplinkybės yra susijusios tik su atskira dalimi arba atskiru Susitarimu, Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį tik tos dalies atžvilgiu arba nutraukti tik tokį Susitarimą.

22.3.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais įstatymuose bei kituose teisės aktuose įtvirtintais atvejais.

22.3.5. Jei Sutartis nutraukiama dėl Pirkėjo esminio Sutarties pažeidimo ar Pirkėjui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

22.3.6. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po to, kai pasibaigia įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas.

22.3.7. Tais atvejais, kai per įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminą Pirkėjas pašalina pažeidimą arba išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Sutartis negali būti nutraukiama ir įspėjimas apie Sutarties nutraukimą netenka galios, jei Pirkėjas pateikia informaciją apie pažeidimo pašalinimą ar išnykusias aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra.

22.4.  Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

22.4.1. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

22.4.2. Nutraukus Sutartį, Šalys privalo:

22.4.2.1. įsitikinti, jog iki Sutarties nutraukimo dienos pristatytos Prekės ir kiti atlikti veiksmai atitinka Sutarties reikalavimus ir Šalys dėl to viena kitai nebereikš pretenzijų;

22.4.2.2. atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes, atitinkančias Sutarties reikalavimus;

22.4.2.3. per 10 (dešimt) dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos ar Susitarimo dėl Sutarties nutraukimo sudarymo dienos perduoti viena kitai visus dokumentus, kuriuos buvo būtina perduoti pagal Sutarties nuostatas.

23.  PREKIŲ MODELIO AR GAMINTOJO KEITIMAS

23.1. Tiekėjas turi teisę keisti Prekių modelį ir (ar) gamintoją, jei yra visos toliau nurodytos sąlygos:

23.1.1. jei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos Prekės nebegaminamos ar iš esmės sutriko jų tiekimas ir gautas gamintojo patvirtinimas ir (ar) Prekės, jų gamintojas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir (ar) Prekių tiekimas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir (ar) Prekės, jų sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka VPĮ 45 straipsnio 21 dalies nuostatų;

23.1.2. jei keičiamos Prekės visiškai atitinka visus pirkimo dokumentų reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos Prekės ir Tiekėjas pateikia tai patvirtinančius dokumentus. Jeigu pirkimo procedūrų metu Tiekėjas buvo pateikęs Prekių pavyzdžius, pristatomos Prekės turi būti ne prastesnės kokybės nei pateikti pavyzdžiai;

23.1.3. jei Tiekėjas, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki numatomo Prekių keitimo, pateikė Pirkėjui rašytinį prašymą su keitimą pagrindžiančiais dokumentais bei gavo Pirkėjo rašytinį sutikimą. Pirkėjas turi teisę nesutikti su Prekės keitimu ir turi teisę nutraukti Sutartį, jei Tiekėjas nepateikė įrodymų ar jų pateikimas nepagrindžia keičiamos Prekės atitikimo pirkimo dokumentams ir lygiavertiškumo ar geresnės kokybės nei Sutartyje nurodytos Prekės;

23.1.4. Šalys sudarė rašytinį Susitarimą prie Sutarties dėl Prekių keitimo.

23.2. Šiame Bendrųjų sąlygų skyriuje nurodytu atveju Prekės turi būti pristatytos už ne didesnę nei pasiūlyme nurodytą kainą.

24.  BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

24.1. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar kuris nors ją sudarantis dokumentas sudaromas kita kalba arba išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais autentišku laikomas tik lietuvių kalba parengtas Sutarties tekstas (jei yra neatitikimų, pirmenybė teikiama lietuvių kalba parengtam tekstui).

24.2. Jeigu Šalis praneša kitai Šaliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Šalis gauna tokį pranešimą, ji visus remiantis Sutartimi siunčiamus pranešimus ir informaciją turi siųsti pagal naujuosius kontaktinius duomenis. Jei Šalis nepraneša apie kontaktinių duomenų pasikeitimą arba kol kita Šalis negauna tokio pranešimo, pranešimo išsiuntimas pagal paskutinius Šaliai žinomus kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

24.3. Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai arba siunčiamas paštu ar per kurjerį, jis turi būti įteikiamas pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą dieną.

24.4. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad Šalis jį gavo kitą darbo dieną.

24.5. Jeigu pranešimas siunčiamas keliais skirtingais būdais, laikoma, kad gavėjas jį gavo tada, kai jis gavo pirmesnįjį pranešimą.

25.  PRETENZIJOS IR GINČŲ SPRENDIMAS

25.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties arba susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp Šalių vadovų arba jų įgaliotų asmenų.

25.2. Jeigu Šalys neišsprendžia ginčo derybų būdu tuomet toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties arba susijęs su ja ar jos pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

25.3. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti savo prievoles pagal Sutartį.

____________

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.