## Bendrieji reikalavimai
1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. Prekės turi būti registruotos ir leidžiamos naudotis Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka.
1.2. Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti: Medicinos priemonių reglamento (2017/745/ES) arba lygiaverčio reikalavimus medicinos prekėms.
1.3. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis objektas ar standartas, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai.
1.4. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.
1.5. Prekės turi būti naujos, neturėti išorinių mechaninių ir kitokių pažeidimų, gamyklinėje pakuotėje.
1.6. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo prekių pristatymo dienos (jeigu prie atskirų prekių nenurodyta kitaip).
1.7. Jei priemonės kaina yra mažesnė nei 1 Eur be PVM, kaina gali būti nurodyta keturi skaičiai po kablelio. Suma be PVM/ su PVM nurodoma du skaičiai po kablelio.
2. Perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjas turės:
2.1. Perkančiosios organizacijos prašymu, dalyvis CVP IS priemonėmis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą turės pateikti CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 1.2 punkte nustatytus reikalavimus (pateikti toms prekėms, prie kurių nurodyta Techninėje specifikacijoje stulpelyje "Reikalavimai");
2.2. Perkančiosios organizacijos prašymu, dalyvis CVP IS priemonėmis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą turės pateikti siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus su vertimu į lietuvių kalbą, ar jų dalis ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriose aprašomos siūlomos prekės) įrodančius, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (pateikiamuose dokumentuose turės būti pažymėtos siūlomos prekės eil. nr., techniniai parametrai, nurodomas katalogo ar kito aprašymo puslapis);
2.3. Perkančiosios organizacijos prašymu, dalyvis privalės per 5 (penkias) darbo dienas pateikti siūlomų prekių pavyzdžius adresu Kauno g. 7, LT-10207 Vilnius. Ant siūlomų prekių pavyzdžių turi būti pažymėtas pozicijos numeris. Visus prekių pavyzdžius dalyvis privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti vienkartinių naudojimo prekių pavyzdžiai dalyviui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius.
2.4. Perkančiosios organizacijos prašymu, dalyvis privalės per 5 (penkias) darbo dienas pateikti siūlomų prekių saugos duomenų lapus (SDL) atitinkančius reglamentą ES2020/878.
2.5. Perkančiosios organizacijos prašymu, dalyvis privalės per 5 (penkias) darbo dienas pateikti siūlomų biocidinių produktų autorizacijos liudijimus su priedais.
2.6. Perkančiosios organizacijos prašymu, dalyvis privalės per 5 (penkias) darbo dienas pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomas produktas notifikuotas CPNP portale pagal ES reglamentą 1223/2009.

## Lentelė
PD. Nr. | Prekės / pirkimo dalies pavadinimas | Parametrai ir reikalaujama parametrų reikšmė | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn.
PIRMA PIRKIMO OBJEKTO DALIS (Maksimali pirkimo objekto vertė 30000,00 EUR be PVM)
1 |  | Rankų antiseptika
1.1 | Rankų antiseptikas | Priemonė rankų antiseptikai turi būti skirta higieninei ir chirurginei rankų antiseptikai sveikatos priežiūros įstaigose.Veikliosios medžiagos: alkoholiai, ne mažiau 70%; sudėtyje turi būti odą nuo išsausėjimo saugančios medžiagos. Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti: baktericidiniu (EN13727), mielicidiniu ( EN13624), mikobaktericidiniu (EN14348) virucidiniu (EN 14476, įsk. apvalkalėlį turinčius virusus, Nora virusą) poveikiu. Ekspozicijos laikas EN1500 ne ilgiau 30 s ; EN 12791 ne ilgiau 1,5 min. Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais.
|  | Pakuotė 500ml*. | L | 1000
|  | Pakuotė – 50-150 ml | L | 5
|  | Pakuotė – iki 5 l | L | 3600
1.2. | Sieninio dozatoriaus pompa pakeitimui | Sieninio dozatoriaus pompa pakeitimui, 0,5 ltr. talpai. * | vnt. | 300
1.3. | Sieniniai atviro tipo dozatoriai | Sieniniai laikikliai, tinkantys 0,5 ltr. Talpoms, nurodytoms 1.1 pozicijai | vnt. | 20
1.4 | Losjonas rankų priežiūrai | Saugo ir maitina odą, mažina odos sudirgimą, atkuria ir palaiko odos elastingumą bei drėgmę, nepalieka lipnaus sluoksnio (greitai susigeria). Priemonė turi būti notifikuota CPNP portale pagal ES reglamentą 1223/2009 Pakuotė- iki 500 ml | L | 100
1.5 | Alkūniniai sieniniai dozatoriai | Dozatoriai tvirtinami prie sienos, ilga rankena (ne mažiau 15cm), uždaras/ dalinai uždaras korpusas, lengvai valomas ir dezinfekuojamas paviršius, su dozavimo įrenginiu, lašų surinkimo dėklu, tvirtinimo elementais. Skirti 0,5 ltr. talpoms. | vnt. | 20
1.6 | Skystas muilas | Skystas muilas skirtas naudoti asmens sveikatos priežiūros įstaigose. pH neutralus, be antimikrobinio poveikio, tinkantis jautriai ir sausai odai. Priemonė turi būti notifikuota CPNP portale pagal ES reglamentą 1223/2009
|  | Pakuotė – 500 ml (+/- 50 ml)* | L | 600
|  | Pakuotė – 5 l | L | 1100
* Pakuotės turi tikti į ligoninėje naudojamus laikiklius. Keisti laikiklius ligoninė neplanuoja.
Bendra pasiūlymo suma vertinimui pirmai pirkimo objekto daliai ( Eur )
ANTRA PIRKIMO OBJEKTO DALIS (Maksimali pirkimo objekto vertė 33000,00 EUR be PVM)
2 |  | Aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių dezinfekcija
2.1 | Aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijos priemonė | Veikliosios medžiagos –alkoholiai (bendras kiekis ne mažiau 70%); paruošta naudoti; sudėtyje negali būti aldehidų, ketvirtinių amonio, fenolio junginių;pasižymi baktericidiniu (EN16615, EN13727), mikobaktericidiniu (EN 14348), fungicidiniu (EN16615), virusidiniu (EN14476, EN16777) poveikiu - pateikti atitiktį nurodytiems standartams patvirtinančius dokumentus arba lygiaverčių standartų reikalavimus; -tinka nedidelių ir sunkiai pasiekiamų paviršių greitai dezinfekcijai; ekspozicijos laikas iki 5min; - pakuotė: 1l Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais. Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 arba lygiaverčiu dėl medicinos priemonių | L | 1000
2.2 | Aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijos priemonė | Reikalavimai kaip 2.1dalyje Pakuotė – iki 5 litrų. | L | 6000
2.3 | Purkštukas | Purkštukas tinkantis 2.1 talpoms. Daugkartinio naudojimo. | vnt. | 500
Bendra pasiūlymo suma vertinimui antrai pirkimo objekto daliai ( Eur )
TREČIA PIRKIMO OBJEKTO DALIS (Maksimali pirkimo objekto vertė 11000,00 Eur be PVM)
3 |  | Paviršių valymo ir dezinfekcija
3.1 | Paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonė | Kasdieninei aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijai ir valymui skirta priemonė. Veikliosios medžiagos- ketvirtiniai amonio junginiai, aminai. Be aldehidų, fenolių. . Ne daugiau kaip 1% darbinis tirpalas per 30 min. turi veikti:baktericidiškai (EN13727, EN16615, EN14348), mielicidiškai (EN13624) ir virucidiškai (EN 14476, įsk. HBV, ŽIV, Rota). . Pageidaujama pakuotė 5l Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais. Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 arba lygiaverčiu dėl medicinos priemonių | L | 1500
3.2 | Pompa | Skirta koncentrato dozavimui. Tinkama 3.1 talpai. Dozuoja po 10ml | vnt. | 100
Bendra pasiūlymo suma vertinimui trečiai pirkimo objekto daliai ( Eur )
KETVIRTA PIRKIMO OBJEKTO DALIS (maksimali pirkimo objekto vertė 2000,00 EUR be PVM)
4 |  | Instrumentų plovimas ir dezinfekcija
4.1 | Instrumentų plovimo ir dezinfekcijos priemonė | Instrumentų plovimo ir dezinfekcijos priemonė rankiniam plovimui ir dezinfekcijai. Veiklioji medžiaga-ketvirtiniai amonio junginiai ir enzimai. Koncentratas be chloro, aldehidų, fenolių, peroksido, alkoholio junginių. Darbinis tirpalas naudojamas iki 1%, trumpas ekspozicijos laikas: nuo 5 min.iki 60 min., Pasižymi veikimų: bakteriocidiniu (EN 13727), tuberkuliocidiniu (EN 14348), fungicidiniu (EN 13624), virusidiniu (EN 14476).Veikia HBV, HCV, ŽIV, Rota, Noro virusus. Pageidaujama pakuotė nuo 1 - 5 ltr. Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 arba lygiaverčiu dėl medicinos priemonių | L | 100
4.2 | Pompa | Koncentrato dozavimui. Skirta 4.1 įvardintai talpai | vnt. | 100
Bendra pasiūlymo suma vertinimui ketvirtai pirkimo objekto daliai ( Eur )
PENKTA PIRKIMO OBJEKTO DALIS (maksimali pirkimo objekto vertė 11000,00EUR be PVM)
5 |  | Chloro tabletės
5.1 | Chloro tabletės | Vidutinio lygio cheminės dezinfekcijos priemonė naudojama paviršių, inventoriaus, sanitariniams įrenginiams valyti ir dezinfekuoti aktyvaus chloro pagrindu, tinkanti ir maisto ruošimo patalpoms ir indams dezinfekuoti. Dezinfekcinis tirpalas turi pasižymėti baktericidiniu (taip pat naikinti ir tuberkuliozės sukėlėją), fungicidiniu, virucidiniu ir sporicidiniu poveikiais. Forma – tabletės. Aktyvaus chloro kiekis tabletėje - 1,5 gr. Pakuotėje - iki 300 tablečių. | tab. | 300000
Bendra pasiūlymo suma vertinimui penktai pirkimo objekto daliai ( Eur )
ŠEŠTA PIRKIMO OBJEKTO DALIS (Maksimali pirkimo objekto vertė 23000,00 Eur be PVM)
6 |  | Vienkartinės servetėlės
6.1 | Servetėlės be alkoholio medicinos prietaisų dezinfekcijai | Skirtos medicinos prietaisų (echoskopų daviklių) dezinfekcijai ir valymui: veikliosios medžiagos: ketvirtiniai amino junginiai; be alkoholio, aldehidų, dažiklių, kvapiklių. veikia: baktericidiškai (EN13727), mielicidiškai (EN13624) , virusidiškai (EN14476) (įsk. Polyoma virusus); - ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 60 s.; suvilgytos priemone servetėlės supakuotos į saugią vienkartinio naudojimo pakuotę su sandariu dangteliu; servetėlės pagamintos iš sintetinio audinio nepaliekančio pūkelių; dydis ne mažiau kaip 18x20cm (±2cm); pakuotėje iki 100 servetėlių. Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 arba lygiaverčiu dėl medicinos priemonių | servetėlė | 110000
6.2 | Servetėlės su alkoholiu aplinkos ir medicinos prietaisų dezinfekcijai | Servetėlės, skirtos alkoholių atsparių paviršių dezinfekcijai, impregnuotos etanolio ir propanolio alkoholiais; bendras alkoholių kiekis ne mažiau 70%. Sudėtyje nėra aldehidų, fenolių. Priemonė pasižymi baktericidiniu (EN13727, EN16615), fungicidiniu (EN13624, EN16615), tuberkuliocidiniu/ mikobaktericidiniu (EN 14348) ir virusidiniu (EN 14476) poveikiu- pateikti atitiktį nurodytiems standartams patvirtinančius dokumentus arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Ekspozicijos laikas ne ilgesnis kaip 5 min. Servetėlės pagamintos iš sintetinio pluošto nepaliekančio ant paviršių pūkų Servetėlės dydis ne mažiau 120 mm x 200 mm dydžio. Supakuotos į saugią pakuotę su dangteliu. Pakuotė ne daugiau 150vnt. servetėlių Biocidinis produktas, medicinos prietaisas | servetėlė | 20000
6.3 | Servetėlės su alkoholiu aplinkos ir medicinos prietaisų dezinfekcijai | Papildanti pakuotė 6.1 aprašytai priemonės talpai Pakuotėje iki 200 vnt. Servetėlių | servetėlė | 60000
6.4 | Servetėlės jautrių paviršių dezinfekcijai ir valymui | Veikliosios medžiagos- ketvirtiniai amonio junginiai, aminai.; servetėlės pagamintos iš sintetinio audinio nepaliekančio pūkų ant paviršių, dydis 18x20cm (±2cm); Pasižymi baktericidiniu (EN16615, EN13727), mikobaktericidiniu (EN 14348), mielicidiniu (EN16615, EN13624, virusidiniu (EN16777, EN14476)- pateikti atitiktį nurodytiems standartams patvirtinančius dokumentus arba lygiaverčių standartų reikalavimus; Skirtos jautrių aplinkos ir medicinos įrangos paviršių dezinfekcijai ir valymui;Ekspozicija ne ilgiau kaip 5min; Vienkartinėje pakuotėje su dangčiu iki 100 servetėlių; Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais. Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 arba lygiaverčiu dėl medicinos priemonių. | servetėlė | 200000
Bendra pasiūlymo suma vertinimui šeštai pirkimo objekto daliai ( Eur )
SEPTINTA PIRKIMO OBJEKTO DALIS (Maksimali pirkimo objekto vertė 7000,00 Eur be PVM)
7 |  | Priemonė odos dezinfekcijai | vnt.
7.1 | Bespalvė priemonė odos dezinfekcijai | Bespalvis dezinfektantas operacinio ar intervencijai ruošiamo odos ploto apruošimui. Priemonė odos antiseptikai propanolio alkoholio pagrindu ne mažiau 70% ir ketvirtiniai amonio junginiai iki 1%. Sudėtyje neturi būti propanol-1, triklozano, chlorheksidino, butandiolio. Pasižymi baktericidiniu ( E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus ( taip pat ir MRSA), Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae; Tuberkuliocidiniu: Mycobacterium terrae. Turi atitikti šiuos standartus: EN 12791, EN 1276, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 1275. ekspozicijos laikas dezinfekcijai prieš injekcijas - ne daugiau 30 sek. Virucidiniu: HBV, HCV, HIV, adenovirusas, rotavirusas, Influenza virusas, ir aktyvus prieš grybelių sukėlėjus Candida albicans. Pakuotė: 150-250 ml su purkštuku. | L | 600
Bendra pasiūlymo suma vertinimui septintai pirkimo objekto daliai ( Eur )
AŠTUNTA PIRKIMO OBJEKTO DALIS (Maksimali pirkimo objekto vertė 4200,00 Eur be PVM)
8 |  | Santechnikos įrenginių, baseino, vonių, dušo kabinų paviršių valymo dezinfekcija
8.1 | Santechnikos įrenginių, baseino, vonių, dušo kabinų paviršių valymo dezinfekavimo priemonė | Priemonė (koncentratas) turi būti skirta įvairių medžiagų vandeniui atsparių paviršių (durys, palangės, spintos, grindys, sienos, virtuvinė įranga, jungikliai ir pan.) ir medicininės įrangos valymui ir dezinfekcijai. Koncentratas. Veikliosios medžiagos ketvirtiniai amonio junginiai, aminai. Sudėtyje yra putojimą reguliuojančių medžiagų, korozijos inhibitorių. Ekspozicija, per kurią veikia tuberkulocidiškai, baktericidiškai, virucidiškai, fungicidiškai ne daugiau 0,25% -15 minutės. Dezinfekcinio tirpalo koncentracija didelio užterštumo atveju turi būti ne daugiau 1,25 % ir veikti ne ilgiau 15 min. Pateikti tai patvirtinančius tyrimų protokolus. Priemonė turi turėti apsaugą nuo su apvalkalu / be apvalkalo turinčių virusų susidarymo (tarp jų hepatito B, (hepatito C) HCV, ŽIV, Herpes Simplex, Vaccinia), noro- ir papovavirusų. Taip pat pasižymi baktericidiniu (įskaitant Mycobacterium terrae, MRSA, P.aeruginosa, E. coli ir pan.) bei fungicidiniu poveikiu. | L | 500
8.2 | Pompa | Skirta koncentrato dozavimui. Tinkama 8.1 talpai. Dozuoja po 10ml | vnt. | 50
Bendra pasiūlymo suma vertinimui aštuntai pirkimo objekto daliai ( Eur )
DEVINTA PIRKIMO OBJEKTO DALIS (Maksimali pirkimo objekto vertė 73000,00Eur be PVM)
9 |  | Dezinfekcinės priemonės endoskopų plovimo mašinai
9.1 | Priemonė endoskopų dezinfekcijai | Aukšto lygio dezinfekcijos priemonė. Susidedantis iš dviejų tirpalų: tirpalo A sudėtis: peracto rūgštis ir vandenilio peroksidas; tirpalo B sudėtis: koformuliantai (buferiai, stabilizatoriai, antikorozinės priemonės). Ekspozicijos laikas iki 5min. Aktyvuoto tirpalo pH≥6~≤7,5. Pateikti ekspoziciją ir efektyvumą įrodančius dokumentus. Priemonė vieno gamintojo, tinkanti automatinėms endoskopų plovimo mašinoms. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl priemonės naudojimo tinkamumo endoskopų plovimo mašinoje MEDIVATORS. | L (tirpalas A+tirpalasB) | 6240
9.2 | Plovimo priemonė | Veiklioji medžiaga: enzimai, nejoninės paviršiaus aktyvumo medžiagos, pH – 10±1,0. Arba lygiavertis. Pakuotė iki 10L | L | 210
Bendra pasiūlymo suma vertinimui devintai pirkimo objekto daliai ( Eur )
DEŠIMTA PIRKIMO OBJEKTO DALIS (Maksimali pirkimo objekto vertė 5800,00 Eur be PVM)
10 |  | Sausos servetėlės
10.1 | Sausos servetėlės | Sausos servetėlės . Supakuotos vienkartinėje pakuotėje. Ant pakuotės yra lipdukas, kuriame surašoma informacija apie naudojamą dezinfekcinį tirpalą – užpylimo data, koncentracija, galiojimo laikas ir t.t. Pakuotėje 80-200 sausų servetėlių. Servetėlės dydis – ne mažiau kaip 30 x 20 cm; Servetėlės valymo metu ant paviršiaus nepalieka pūkų ir neplyšta, pagamintos iš sintetinio audinio | vnt | 100000
10.2 | Universali šluosčių dozavimo talpa (kibirėlis) | Skirtas naudoti servetėles nurodytas 10.1 . Daugkartinio naudojimo, servetėlės užpilamos 2-2,5 litrų dirbinio tirpalo. Atsparaus dezinfekcinių medžiagų poveikiui, su sandariai užsidarančiu dangčiu , kuris leidžia išimti servetėlę atskiriant ją nuo ritinio bei nugręžia dezinfekcinio tirpalo perteklių. | vnt | 20
Bendra pasiūlymo suma vertinimui dešimtai pirkimo objekto daliai ( Eur )