Tiekėjams
DĖL PAAIŠKINIMŲ
Klausimas: Atsakyme nurodyta, kad: „Pasibaigus garantiniam terminui, bus vykdomas viešas pirkimas dėl operavimo paslaugos”. Prašome patikslinti ar garantinio termino laikotarpiu šį Pirkimą laimėjęs Tiekėjas turės teikti stotelių operavimo paslaugas ir surinkti mokėjimus?
Atsakymas: taip, garantiniu terminu tiekėjas turės teikti siūlomų stotelių operavimo paslaugas bei surinkti mokėjimus.
Klausimas: Specialiųjų sąlygų Priede Nr. 1 punkte 4 nurodoma, jog: Pridedama preliminari stotelių išdėstymo schema (1 priedas). Tačiau prie konkurso sąlygų ji nėra pridėta. Prašome pridėti šį dokumentą.
Atsakymas: pridedame.
Klausimas: Prašome patikslinti, kiek preliminariai paskirstymo skydas nutolęs nuo stotelių įrengimo vietos ir kokia būtų danga?
Atsakymas: apie 3 mtr. Danga - asfaltas.
Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas į 2025-06-27 9 val. 00 min.
