Tiekėjams						2025-06-25

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Sklypo Šiaulių pramoniniame parke išvalymo ir sutvarkymo darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 3240472) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

Klausimas. ,, Pirkimo techninės specifikacijos 5 punkte yra nustatyti reikalavimai darbams atlikti - 5.1.Rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą Darbams atlikti, privalo apžiūrėti teritoriją vietoje ir įsivertinti Darbų apimtis; 5.5. pašalinti sklype esančias betonines liekanas, įvairias šiukšles; 5.6. pašalinti sklype į kalnus supiltą įvairų gruntą, žemes.

Šiuo metu, iki darbų pradžios, objekto teritorijoje galima įvertinti darbų apimtis pagal techninės specifikacijos 5.5. punktą, t.y. matomas sklype esančias betonines liekanas, įvairias šiukšles, taip pat pagal 5.6. punktą sklype į kalnus supilto įvairaus grunto, žemių kiekius.

Prašau informuoti, ar perkančioji organizacija gali patvirtinti, kad sklype esančiuose kalnuose tarp supilto grunto ir žemių nėra įvairių šiukšlių, betono liekanų ir kt. atliekų.

Prašau patikslinti/paaiškinti, kaip būtų vykdomi ir apmokami darbai, jei įvairaus grunto, žemių kalnų šalinimo metu paaiškėtų, kad tarp supilto grunto ir žemių yra betoninių liekanų ir kt. įvairių atliekų, t.y. darbų apimtys neatitiktų techninės specifikacijos.”.

Atsakymas. Tarp į kalnus supilto grunto ir žemių yra betono atliekų ir kitų šiukšlių pvz. padangų. Perkančioji organizacija negali būti tikra ir konkrečiai įvardinti kokios tai atliekos, bet patvirtiname, kad gruntas sustumtas su įvairiomis atliekomis.

Techninės specifikacijos 5.5. papunktis („pašalinti sklype esančias betonines liekanas, įvairias šiukšles;“) ir 5.8. papunktis („surinkti visas šiukšles sklype“) aiškiai nurodo, kad visos šiukšlės iš sklypo turi būti pašalintos, neišskiriant jų rūšies, kur jos tiksliai randasi ir ar jos susimaišiusios su gruntu ar ne. Yra numatyta bendra sklypo valymo suma, į kurią ir įeina įvairių šiukšlių ir grunto pašalinimas iš sklypo.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Viešojo pirkimo komisija

Raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Viešųjų pirkimų padalinio specialistė Viktorija Ržavskaja, +370 611 33 079,

el. p. viktorija.rzavskaja@sac.lt