1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

STOGINĖS, 2 VNT.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Išmatavimai: |  |  |
| 1.1. | ilgis, cm | 500 ± 10 |  |
| 1.2. | plotis, cm | 400 ± 5 |  |
| 1.3. | aukštis (priekyje), cm | 235 ± 15 |  |
| 1.4. | nuolydžio kampas, ° | 10 ± 2 |  |
| 2. | Konstrukcija: |  |  |
| 2.1. | medžiaga | aliuminis |  |
| 2.2. | spalva | pilka (RAL 7016) |  |
| 2.3. | kolonų (atramų) kiekis, vnt. | 6 |  |
| 2.4. | gegnių kiekis, vnt. | 7 ± 1 |  |
| 2.5. | latakas | Yra |  |
| 2.6. | šonai | Nėra |  |
| 2.7. | grindys | Nėra |  |
| 3. | Stogo danga: |  |  |
| 3.1. | medžiaga | kanalinis polikarbonatas |  |
| 3.2. | storis, mm | 18 ± 2 |  |
| 3.3. | UV apsauga | Yra |  |
| 3.4. | spalva | balta (neskaidri,neperšviečiama) |  |
| 4. | Montavimas | Taip |  |
| 5. | Montavimo darbams reikalingos medžiagos | Taip |  |
| 6. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 7. | Prekių pristatymas | Taip |  |
| 8. | Prekių pristatymas nuo sutarties pasirašymo (kalendorinės dienos) |  |  |

PASTABA. Jeigu šioje techninėje specifikacijoje, apibūdinant pirkimo objektą, nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga ir pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.