Prekių atitikties lentelė. Priedas Nr. 1

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus | Pateikto dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- |
| Prekės pavadinimas |  | (Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį) |  |
| 1. | Išcentrinis horizontalus siurblys pusiau atviru darbo ratu, PN16 ISO 2858 arba lygiavertis |  |  |
| 2. | Su dvigubu mechaniniu sandarikliu SSIC/FPM arba lygiavertis |  |  |
| 3. | Siurblys turi būti C3L ar aukštesnės atsparumo korozijai klasės arba lygiavertės |  |  |
| 4. | Išmetimo flanšo jungtis DN80 |  |  |
| 5. | Pasiurbimo flanšo jungtis DN125 |  |  |
| 6. | Padengtas epoksidine danga, kurios storis ne mažesnis nei 120 mikronų |  |  |
| 7. | Visos išorinės slėginės korpuso dalys pagamintos iš kaliojo ketaus GGG 40.3. arba lygiavertes medžiagos |  |  |
| 8. | Siurblio našumas ne mažiau nei 65 m3/val |  |  |
| 9. | Darbo rato nominalus skersmuo 200 mm |  |  |