Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

DĖL DIDELIO GALINGUMO VAIZDO SPEKTRINIO KOMPARATORIAUS

KOMPLEKTO PIRKIMO

(data)

(vieta)

Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, nurodomi visų dalyvių adresai) |  |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Tiekėjo kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

    - visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

    - elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

  - Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiais.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Mes siūlome didelio galingumo vaizdo spektrinio komparatoriaus komplektą, visiškai atitinkantį techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (tikslios siūlomos prekės savybės pateiktos Pasiūlymo priedėlyje), už šią kainą:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 1. | Didelio galingumo vaizdo spektrinis komparatorius – (tiekėjas įrašo siūlomos prekės gamintoją ir modelį) | komplektas | 1 |  |  |
| PVM (21 proc.) suma |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina Eur su PVM (nurodyti žodžiais):  __________________________________________

______________________________________________________________________________________

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ___________________

4. PASIŪLYMO KOKYBINIAI KRITERIJAI

Pasiūlymo duomenys į kuriuos bus atsižvelgta nustatant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą:

| Eil. Nr. | Kokybiniai kriterijai (T1 ir T2) | Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė* (TAIP / NE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | T1 - Galimybė tirti didelio formato objektus: 1500 mm pločio ir 2000 mm ilgio |  |
| 2. | T2 - Spektrinė skiriamoji geba: mažesnė nei 2 nm. |  |
| *Tiekėjas pateikia siūlomos techninės reikšmės įrodymą – techninius dokumentus arba nuorodą į pirkimo objekto parametro aprašymą gamintojo svetainėje. |  |  |

5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) ** | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) |  |  |  |
| 2. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 3. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 4. | Pasirašytas EBVPD (pirkimo sąlygų 5 priedas EBVPD) |  |  |  |
| 6. | Kiti dokumentai |  |  |  |

** Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

PASIRAŠYDAMAS ŠĮ PASIŪLYMĄ, TEIKIU ŠIUOS PATVIRTINIMUS IR DEKLARACIJAS:

Dėl nacionalinio saugumo reikalavimų (Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. ir 47 str. 9 d.) tiekėjas patvirtina, kad:

1. tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Kinijos Liaudies Respublikoje (išskyrus Taivano provinciją), Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamoje Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

2. tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Kinijos Liaudies Respublikoje (išskyrus Taivano provinciją), Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamoje Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijoje.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

Dėl nacionalinio saugumo reikalavimų (Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 21 6 p.) tiekėjas patvirtina, kad:

tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose arba nėra ūkio subjekto grupes, kurios bet kuris narys vykdo veiklą Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar prižiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar ji kontroliuoti, jo vardu priimti sprendim4, sudaryti sandori, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo laisvos formos deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią  pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Bendrieji patvirtinimai - patvirtinu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedo „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

| _________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | ____________ (Parašas) | ____________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymo priedėlis “Pirkimo objekto techninių savybių duomenys”

DIDELIO GALINGUMO VAIZDO SPEKTRINIO KOMPARATORIAUS KOMPLEKTAS

| Eil Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimai | Siūloma rodiklio reikšmė (pildo tiekėjas; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas) Tiekėjas pateikia siūlomos techninės reikšmės įrodymą – techninius dokumentus arba aktyvią nuorodą į pirkimo objekto parametro aprašymą gamintojo svetainėje. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prekės gamintojas, modelis | Nurodyti prekės gamintoją ir tikslų prekės modelį bei aktyvią nuorodą gamintojo internetinį puslapį. |  |
| 2. | Tiriamųjų objektų dydis | Galimybė tirti objektus (matymo laukas) ne mažesnius nei 200x160 mm dydžio. (PASTABA: kriterijus T1 „Galimybė tirti didelio formato objektus“ vertinamas ekonominio naudingumo balais – žiūrėti specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedą) |  |
| 3. | Kamera | - Ne mažiau 12 MP, Didelio jautrumo kamera CMOS sensoriaus pagrindas; - Objektyvas su priartinimo ir „Full HD“ gyvo vaizdo įrašymo galimybe; - Automatinis ir rankinis fokusavimo ir ekspozicijos valdymas; - Matymo laukas ne mažiau kaip 200x160 mm; - Ekrano didinimas ne mažiau kaip 450 kartų 4K/UHD 32 colių monitoriuje, nustatytame į visą 3840x2160 pikselių skiriamąją gebą; - Pasirenkamas skaitmeninis padidinimas ne mažiau kaip iki x8; - Galimybė fiksuoti A4/US Letter formato dokumentus ne mažiau kaip baltos, IR ir UV apšvietimo sąlygomis, naudojant integruotą ne mažiau kaip 12 MP kamerą. |  |
| 4. | Regimos ir infraraudonos šviesos apšvietimas | Sistemoje turi būti įdiegti ne mažiau nei šie apšvietimo metodai: - Apšvietimas iš viršaus baltos spalvos LED tipo šaltiniais ir Infraraudonųjų spindulių (IR) LED. - Prašviečiamos šviesos regimajame ir IR diapazone šaltinis su 400–1000 nm (+/- 10 nm) interferenciniu juostiniu filtru. - Didelio intensyvumo taškinis prašviečiamos šviesos regimame ir IR diapazone šaltinis; - Reguliuojamo kampo šoninis apšvietimas regimame ir IR diapazone; - Didelio intensyvumo, „Spot“ apšvietimo šaltinis su žemo ir aukšto dažnio sužadinimo filtrais, leidžiančiais vartotojui pasirinkti apšvietimo juostos plotį. |  |
| 5. | Ultravioletinis apšvietimas: | - Apšvietimas iš viršaus UV-A spektro bangomis (385nm±5nm) - Apšvietimas iš viršaus UV-A spektro bangomis (365nm±5nm); - Apšvietimas iš viršaus UV-B spektro bangomis (310nm±5nm); - Apšvietimas iš viršaus UV-C spektro bangomis (250nm±5nm); - Apšvietimas iš apačios UV-A spektro bangomis (365nm±5nm); - Impulsinis UV-A apšvietimas, skirtas UV-A spinduliuotės sužadinimas fosforescencijos tyrimams. |  |
| 6. | Specialūs vaizdinimo metodai | - Koaksialinis LED apšvietimas; pasirenkami nustatymai: centras, kairė ir dešinė nuo ašies, skirtas po paviršiumi esančių lazerinių graviūrų tyrimui; - Anti-Stokes IR spinduliuotės šaltinis (IR), gyvas (nuolatinis) vaizdavimas; - Šaltinis, skirtas difrakcinėms optiškai kintančioms hologramoms registruoti keičiant apšvietimo kampą horizontalioje ir vertikalioje plokštumose, šaltinis turi susidėti iš atskirų LED apšvietimo elementų, valdomu programine įranga atskirai arba aktyvuojant skenavimą. |  |
| 7. | Motorizuotas staliukas | - Programinės įrangos valdomas staliukas, galintis judėti X ašimi ir Y ašimi. |  |
| 8. | Spektrofotometras | - Integruotas spektrometras, leidžiantis matuoti sugerties, atspindžio, pralaidumo ir fluorescencijos spektrus. Spektrinis diapazonas ne mažesnis kaip 400–1000 nm, spektrinė skiriamoji geba nedidesnė nei 2,5 nm. (PASTABA: kriterijus T2 „Spektrinė skiriamoji geba“ vertinamas ekonominio naudingumo balais – žiūrėti specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedą) |  |
| 9. | Elektroninių dokumentų (lustų) skaitytuvas | ORC, MRZ, RFID, CARD nuskaitymas; Programinė įranga turi būti integruota į komparatoriaus programą bei turi būt pateikta programinė įranga naudojimui atskirai, be komparatoriaus. Integruota programinė įranga turėtų leisti atlikti išsamų kelionės dokumentų lustų patikrinimą, įskaitant duomenų grupių kontrolę. |  |
| 10. | Priedai | Turi būti pateiktas spektrometro kalibravimo įrankių komplektas su NIST atsekamu standartu. Turi būti pateiktas atsarginių lempų komplektas. Kvarco stiklo plokštė, skirta dokumentams laikyti. Neslystantis dokumentų laikiklis OVD, hologramų ir moiré raštų tikrinimui. Mikroteksto skaitytuvas LetterScreen++ Apsauginis uždangalas apsaugantis prietaisą nuo dulkių. Pradiniai mokymai kaip naudotis įranga. |  |
| 11. | Programinė įranga | - Programinė įranga turi būti pilnai suderinama su siūloma sistema, bei valdyti motorizuotus sistemos komponentus; - Programinė įranga turi užtikrinti darbo metu gautų vaizdų integralumą ir atsekamumą; - Programinė įranga turi išsaugoti atvaizdus BITMAP, JPEG, JPEG 2000, TIF, PNG, RAW ir PDF formatais. Kartu su atvaizdu išsaugoma informacija apie apšvietimo sąlygas, aktyvius filtrus, ekspozicijos trukmę, didinimą ir kontrasto nustatymus; - Turi būti gyvo vaizdo ir išsaugotų vaizdų invertavimas, sukimas, apvertimas, gyvo vaizdo ir išsaugotų vaizdų palyginimas suliejant, atimant, gretinant, uždedant vieną ant kito. - Turi būti funkcija leidžianti sulyginti keletą vaizdų vienas šalia kito ar perdengiant, uždėti pageidaujamas anotacijas ant vaizdo. - Turi būti nematomos asmeninės informacijos (IPI/ICI) nuskaitymo funkcija su parametrų išsaugojimu. - Programinė įranga turi gebėti nuskaityti 1D ir 2D barkodus. - Įrankių rinkinys, skirtas vizualizuoti ir patobulinti mašinos identifikavimo kodą (geltonų taškų modelį). - 3D vaizdavimas - Hiper spektrinis vaizdavimas - Programinė įranga sujungianti visus užsakovo perkamus įrenginius į vieną tinklą su galimybe valdyti įrenginį iš nuotolio. - Profesionali skaitmeninių vaizdų (nuotraukų) redagavimo programinė įranga su vieno vartotojo licencija (Single-user license). - Profesionali PDF (angl. Portable Document Format) dokumentų redagavimo programinė įranga su vieno vartotojo licencija (Single-user license). - Lempos tarnavimo laiko stebėjimo funkcija su lempos gedimo aptikimo funkcija. - Automatinės diagnostikos procedūros, skirtos variklių, šviesos šaltinių ir filtrų būsenai patikrinti, su diagnostikos ataskaitomis ekrane ir išvestimi PDF formatu. |  |
| 12. | Valdymo blokas | Valdymui naudojamas stacionarus kompiuteris su Intel Core i7 (arba atitinkančiu jį) procesoriumi, nemažiau kaip 32 Gb RAM, SSD 1Tb, vaizdo plokšte ne mažiau kaip 4 Gb RAM ir 4K/UHD 32 colių monitorius, suderinami su siūloma sistema ir programine įranga. Operacinė sistema: Windows 10 arba Windows 11 (arba lygiavertė). |  |
| 13. | Saugos ir atitikties reikalavimai | Prietaisas turi atitikti bent šiuos saugos ir atitikties standartus: - CE (2014/35/ES ir 2014/30/ES) ir RoHS (ES 2011/65/ES) reikalavimams. - EN61010-1 saugos standartui, taikomam laboratorinei įrangai. |  |
| 14. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 15. | Techninė pagalba ir aptarnavimas | Prieinamas techninės pagalbos centras Lietuvoje arba artimiausioje šalyje, užtikrinantis greitą reagavimą gedimo atveju (reagavimo laikas ne ilgesnis nei 48 valandos nuo pranešimo apie gedimą). Tiekėjas turi teikti techninės priežiūros paslaugas po garantinio laikotarpio, užtikrinant reguliarų aptarnavimą, kalibravimą ir galimus atnaujinimus. |  |

| ____________________________________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | ____________ (Parašas) | __________________________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |