- Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (pirkimo vykdytojas))

PASIŪLYMAS

DĖL STEAM LABORATORIJOS ĮRANGOS, PRIEMONIŲ, RINKINIŲ ŠILUTĖS PIRMAJAI GIMNAZIJAI, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „TŪKSTANTMEČIO MOKYKLOS II“ PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas, kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, kodai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono ir fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos* |  |

*jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

1) esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp pirkimo vykdytojo ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2) sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

3) tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytas prekes pristatyti per šiose pirkimo sąlygose nurodytą terminą;

4) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

5) jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame pirkimo vykdytojui, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

6) pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

2. Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Kiekis; Mato vienetas; Vieneto kaina, Eur be PVM; Vieneto PVM, Eur; Vieneto kaina, Eur su PVM; Bendra kaina, Eur su PVM (3x7). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1 pirkimo dalis: Laboratorijų priemonės. 1.1.; Širdies modelis; 16; Vnt.. 1.2.; Skalpelių rinkinys; 5; Vnt.. 1.3.; Mėgintuvėliai (rinkinyje po 4); 30; Vnt.. 1.4.; Stiklinės; 30; Vnt.. 1.5.; Mėgintuvėlių stoveliai; 16; Vnt.. 1.6.; Stiklinaitės 100 ml.; 70; Vnt.. 1.7.; Pipetė; 1; Pak.. 1.8.; Vonelės; 16; Vnt.. 1.9.; Objektiniai stikleliai; 1; Pak.. 1.10.; Dengiamieji stikleliai; 1; Pak.. 1.11.; Graduotos stiklinės po 200 ml.; 16; Vnt.. 1.12.; Grūstuvė su grūstuvėliu; 16; Vnt.. 1.13.; Pincetas; 16; Vnt.. 1.14.; Petri lėkštutės; 16; Vnt.. 1.15.; Magnetinė maišyklė su kaitlente; 16; Vnt.. 1.16.; Mikroskopai; 16; Vnt.. 1.17.; Svarstyklės; 16; Vnt.. 1.18.; Fosilijų komplektas; 16; Vnt.. 1.19.; Augalų mikropreparatai; 1; Vnt.. 1.20.; Zoologijos mikropreparatai; 1; Vnt.. 1.21.; Magnetinių maišyklių magnetukai; 20; Vnt.. 1.22.; Stalinė lempa; 16; Vnt.. 1.23.; Vandens kietumo nustatymo testai; 50; Vnt.. 1.24.; Biuretės ir jų laikikliai; 20; Vnt.. 1.25.; Mėgintuvėliai; 20; Vnt.. 1.26.; Mėgintuvėlių stovai; 15; Vnt.. 1.27.; Centrifūginiai mėgintuvėliai 50 mil.; 1; Pak.. 1.28.; Cheminės stiklinės; 50; Vnt.. 1.29.; Chalatai ir apsauginiai akiniai; 20; Vnt.. 1.30.; Mechaninės mikropipetės MikroPetti 05-10; 15; Vnt.. 1.31.; Mechaninės mikropipetės MikroPetti 5-50; 15; Vnt.. 1.32.; Sciencethic elektrolizės rinkiniai su plokštelėmis ir elektrodais; 16; Vnt.. 1.33.; Centrifūga DM0636 su rotoriumi; 1; Vnt.. 1.34.; Mėgintuvėliai (25 ml); 100; Vnt.. 1.35.; Piltuvėliai; 20; Vnt.. 1.36.; Matavimo kolbos su kamščiais (250 ml); 16; Vnt.. 1.37.; Stiklinės maišymo lazdelės (200 mm); 30; Vnt.. 1.38.; Vienkartinės pirštinės (M dydžio); 5; Pak.. 1.39.; Vienkartinės pirštinės (L dydžio); 5; Pak.. 1.40.; Buteliukai su užsukamu dangteliu (100 ml); 50; Vnt.. 1.41.; Mentelė birioms medžiagoms; 20; Vnt.. 1.42.; Buteliukai su užsukamu dangteliu (500 ml); 11; Vnt.. 1.43.; Druskos rūgštis; 5; l. 1.44.; Vario II sulfatas; 3; kg. 1.45.; Kalio chloridas; 1; kg. 1.46.; Vandenilio peroksidas 35%; 5; l. 1.47.; Natrio vandenilio karbonatas; 5; kg. 1.48.; Natrio jodidas; 25; g. 1.49.; Geležies II chloridas; 500; g. 1.50.; Varinė viela; 4; m. 1.51.; Geležies drožlės; 4; Pak.. 1.52.; Magnio metalo milteliai; 250; g.. 1.53.; Koncentruota (ledinė) acto rūgštis; 5; l. 1.54.; Negesintos kalkės; 4; kg. 1.55.; Lakmuso popierėliai (neutralūs); 2; Pak.. 1.56.; Universalusis indikatorius; 5; Pak.. 1.57.; Aliuminis oksidas; 500; g. 1.58.; Cinko oksidas; 500; g. 1.59.; Geležies II sulfatas; 5; kg. 1.60.; Spiritas 96 %; 10; l. 1.61.; Termometras stiklinis (nuo -10 iki 1100 C); 15; Vnt.. 1.62.; Spyruoklinis dinometras 10N; 15; Vnt.. 1.63.; Analoginis multimetras AM51; 2; Vnt.. 1.64.; Svarstyklės; 2; Vnt.. 1.65.; Multimetras M-830B; 10; Vnt.. 1.66.; Miliampermetras (laboratorinis); 10; Vnt.. 1.67.; Slankmatis; 2; Vnt.. 1.68.; Mikrometras; 3; Vnt.. 1.69.; Penkiakampis metalų šilumos laidumui tirti; 8; Vnt.. 1.70.; Poliarizacijos filtrai 50 x 50 karpomi 2 vnt.; 8; Vnt.. 1.71.; Rankinė vakuuminė pompa; 1; Vnt.. 1.72.; Trinties blokas 4 skirtingų paviršių; 15; Vnt.. 1.73.; 100 gr. Masės svarsčių rinkinys su kabliukais; 7; Vnt.. 1.74.; Liniuotė milimetrinė 0.5 m.; 15; Vnt.. 1.75.; Skirtingo tūrio kūnai Archimedo dėsniui tirti; 15; Vnt.. 1.76.; Ritė, svorių magnetinei sąveikai tirti; 15; Vnt.. 1.77.; Pasagiškas laboratorinis magnetas; 15; Vnt.. 1.78.; Laboratorinė ritė su šerdimi; 10; Vnt.. 1.79.; Spyruoklių rinkinys; 10; Vnt.. 1.80.; Spyruoklinis dinamometras, 20N; 15; Vnt.. 1.81.; Spektro lempų valdymo blokas; 1; Vnt.. 1.82.; Jungiamieji laidai kaištis-kaištis skirtingų spalvų; 4 (jei po 50-65 vnt.) 2 (jei po 100 vnt); Kompl.. 1.83.; Jungiamieji laidai kaištis-lizdas skirtingų spalvų; 4 (jei po 50-65 vnt.) 2 (jei po 100 vnt); Kompl.. 1.84.; Multimetro laidai su antgaliais; 10; Kompl.. 1.85.; Laboratoriniai jungiamieji laidai kaištis-kaištis; 10 (jei po 5 vnt.) 5 (jei po 10 vnt.) 4 (jei po 15 vnt.); Kompl.. 1.86.; Jungiamieji laidai paprastoms elektros grandinėms tiesti; 60; Vnt.. 1.87.; Apšvietimo lempa-šviesos šaltinis; 1; Vnt.. 1.88.; Matlankis; 15; Vnt.. 1.89.; Krokodilo jungtis (komplektas 10); 3; Kompl.. 1.90.; Difrakcinių gardelių rinkinys; 1; Vnt.. 1.91.; Laikiklis su liniuote difrakcinei gardelei laikyti, nustatant šviesos bangos ilgį; 3; Vnt.. 1.92.; Spektro vamzdelis vandenilinis-helis; 2; Vnt.. 1.93.; Spektro vamzdelis, Kriptonas; 1; Vnt.. 1.94.; Rezistorių rinkinys; 1; Kompl.. 1.95.; Led lemputės, 1,5 W; 16; Vnt.. 1.96.; Led lemputės, 2 W; 16; Vnt.. 1.97.; Led diodų rinkinys; 1; Vnt.. 1.98.; Modulinė maketavimo plokštė; 15; Vnt.. 1.99.; Baterijų laikiklis 2xAA; 16; Vnt.. 1.100.; Baterijų laikiklis 9V; 16; Vnt.. 1.101.; Baterijų laikiklis 1xAA; 16; Vnt.. 1.102.; Garsiakalbis; 16; Vnt.. 1.103.; RF ryšio modulių rinkinys (433 MHz); 16; Vnt.. 1.104.; Kalorimetras su kaitinimo spirale; 15; Vnt.. 1.105.; Plokštieji veidrodžiai; 8; Vnt.. 1.106.; Vandens piltuvėliai; 15; Vnt.. 1.107.; Krukso radiometras; 1; Vnt.. 1.108.; Rinkinys „Elektros variklis“ 7-12 kl.; 15; Vnt.. 1.109.; Kaitinimo plytelė; 2; Vnt.. 1.110.; Didelio efektyvumo elektrostatinės indukcijos mašina (Wimshurst'o mašina ); 1; Vnt.. 1.111.; Kalorimetras; 15; Vnt.. 1.112.; Mini šaldiklis; 1; Vnt.. 1.113.; Maitinimo šaltinis; 1; Vnt.. Bendra pasiūlymo kaina su PVM:.

I pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais):________________________________Eur.

Į šią bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_________Eur.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Siūlomų prekių techniniai rodikliai nurodyti 6 priedo tęsinyje.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Vieneto kaina, Eur be PVM | Vieneto PVM, Eur | Vieneto kaina, Eur su PVM | Bendra kaina, Eur su PVM (3x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 pirkimo dalis: Laboratorijos rinkiniai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Didysis fizikos pagrindų rinkinys - laboratorija | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.2. | Optikos eksperimentų rinkinys | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.3. | Mechanikos eksperimentų rinkinys | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.4. | Demonstracinis rinkinys „Vėjo energija“ | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.5. | Rinkinys dirvožemio, vandens ir oro eksperimentams | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.6. | Eksperimentų rinkinys 7-12 klasei „Elektrochemija“ | 5 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.7. | Robotikos rinkinys „Arduino“ | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |

II pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais):________________________________Eur.

Į šią bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_________Eur.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Siūlomų prekių techniniai rodikliai nurodyti 6 priedo tęsinyje.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Vieneto kaina, Eur be PVM | Vieneto PVM, Eur | Vieneto kaina, Eur su PVM | Bendra kaina, Eur su PVM (3x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 pirkimo dalis: Eksperimentinė įranga su interaktyviais jutikliais |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Spektrometras | 2 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.2. | Liuksmetras | 2 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.3. | Fizikos jutiklių rinkinys | 10 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.4. | Paviršiaus temperatūros jutiklis | 4 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.5. | Spirometras | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.6. | Co2 jutiklis GO direct | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.7. | LabQuest 3 skaitmeninė laboratorija | 3 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.8. | Chemijos jutiklių rinkinys | 6 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |

III pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais):________________________________Eur.

Į šią bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_________Eur.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Siūlomų prekių techniniai rodikliai nurodyti 6 priedo tęsinyje.

3. Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

4. Informacija apie visus tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamus trečiuosius asmenis (subtiekėjus ir/ar ūkio subjektus):

| Eil. Nr. | Trečiojo asmens (subtiekėjo ar ūkio subjekto) pavadinimas, kodas ir adresas | Subtiekėjas* (pažymėti X, jei taikoma) | Ūkio subjektas** (pažymėti X, jei taikoma) | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti trečiuosius asmenis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Viso: |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

* Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

** Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus

5. Informacija apie specialistus (kvazisubtiekėjus)***:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

*** Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) ***:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ |
| --- | --- | --- |

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  |  | (Vardas ir pavardė) |  |

## Pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys

STEAM LABORATORIJOS ĮRANGOS, PRIEMONIŲ, RINKINIŲ ŠILUTĖS PIRMAJAI GIMNAZIJAI, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „TŪKSTANTMEČIO MOKYKLOS II“

TECHNINIŲ CHARAKTERISTIKŲ LENTELĖ

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujami prekių techniniai rodikliai | Siūlomų prekių techninės charakteristikos - atitikimas reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečias siūlomos prekės charakteristikas pagal 3 stulpelio reikalavimus). Pildoma tos pirkimo dalies, kuriai teikiamas pasiūlymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I pirkimo dalis: Laboratorijų priemonės |  |  |  |
| 1. | Širdies modelis | Modelio savybės: Anatomija: Detalus žmogaus širdies modelis, aiškiai atskiriantis širdies dalis: aortą, skilvelius, vožtuvus, arterijas ir venas. Išardomumas: Modelis turi būti išardomas, leidžiantis detaliai apžiūrėti ir mokyti vidinę širdies struktūrą. |  |
| 2. | Skalpelių rinkinys | Kokybė: Ašmenys turi būti patvarūs, aštrūs ir tinkami ilgalaikiam naudojimui. Paviršius: Lengvai valomas ir dezinfekuojamas. Kiekis ir pakuotė: Kiekis rinkinyje: ne mažiau kaip 10 vnt. Sterilizacija: Skalpeliai turi būti supakuoti steriliai, užtikrinant |  |
| 3. | Mėgintuvėliai (Po 4) | Pagaminti iš aukštos kokybės chemiškai atsparaus stiklo. Kiekvienas mėgintuvėlis turi turėti plastikinį kamštelį. Kamštelio spalvos: raudona, mėlyna arba neutrali (tiekėjai gali pateikti įvairių spalvų variantų). Atsparumas temperatūroms iki 150°C, tinkami naudoti šildymo ir šaldymo procedūroms. Talpos variantai (tiekėjas turi pasiūlyti bent du variantus): - 7 ml, - 8,5 ml, - 13 ml, 19 ml. |  |
| 4. | Stiklinės | Pagamintos iš aukštos kokybės borosilikatinio stiklo, atsparaus cheminiams reagentams ir aukštoms temperatūroms (iki 121°C). Talpa: 250 ml. Turi būti aiškiai matoma ir tiksli graduota skalė, žyminti tūrio vienetus (ml), išgraviruota ar atspausdinta ant stiklinės. Stiklinės turi būti atsparios temperatūrų svyravimams, tinkamus naudoti tiek šaltinius, tiek karštoms medžiagoms. |  |
| 5. | Mėgintuvėlių stoveliai | Medžiaga: Tvirti ir atsparūs cheminėms medžiagoms plastikai (pvz., polipropilenas, polistirenas) arba nerūdijantis plienas. Talpa: Kiekvienas stovelis turi laikyti mažiausiai 12 mėgintuvėlių. Suderinamumas su dydžiais: Turi būti pritaikyti mėgintuvėliams nuo 7 ml iki 25 ml talpos (su atitinkamais skersmenimis). |  |
| 6. | Stiklinaitės 100 ml. | Cheminė stiklinė 100 ml Tipas: Aukštos kokybės 3.3 borosilikatinis stiklas. Savybės: Atsparus aukštai temperatūrai, chemikalams ir termiškai staigmeniui. Forma: Žemos formos su snapeliu. Gradavimas: Aiškiai matoma gradavimo skalė, su patvariais, nenusidėvinčiais žymėjimais. Tūris: 100 ml. |  |
| 7. | Pipetės | Graduotos pipetės, 3 ml Medžiaga: Tipas: Aukštos kokybės medicininis polistirenas (PS) arba lygiavertė skaidri, netoksiška plastikinė medžiaga. Savybės: Skaidrus, leidžiantis lengvai stebėti skystį, atsparus chemikalams. |  |
| 8. | Vonelės | Medžiaga: Aukštos kokybės polipropilenas arba nerūdijantis plienas, atsparus chemikalams ir mechaniniam poveikiui. Talpa: Nuo 1 litro iki 2 litrų (tiekėjas turi pasiūlyti įvairių talpų pasirinkimus). Atsparumas: Atsparios aukštoms temperatūroms iki 120°C ir agresyviems cheminiams reagentams, medžiagų laboratorijose. |  |
| 9. | Objektiniai stikleliai | Objektiniai stikleliai biologijos laboratorijai .Dizainas ir matmenys: Matmenys: Standartiniai matmenys, pvz., ne mažiau 76 mm ilgio ir ne mažiau 26 mm pločio. Storis: ne mažiau kaip 1,0 – 1,2 mm. Kraštai: Tolygiai apdoroti, nesiaiškinantys, saugūs naudoti. |  |
| 10. | Dengiamieji stikleliai | Išmatavimai: Ne mažiau kaip 22 mm x 22 mm. Storis: Paprastai nuo 0,13 mm iki 0,17 mm, Ne mažiau 1000 vnt/pak |  |
| 11. | Graduotos stiklinės po 200 ml. | Talpa: 200 ml. Medžiaga: Pagamintos iš aukštos kokybės borosilikatinio stiklo, atsparios cheminėms medžiagoms, temperatūros pokyčiams bei šiluminiam smūgiui. |  |
| 12. | Grūstuvė su grūstuvėliu | Medžiaga: Pagamintas iš aukštos kokybės granito, kuris yra itin tvirtas ir ilgaamžis. Skersmuo: 15 cm, užtikrinti pakankamą grūdimui skirtą paviršių. Aukštis: Ne mažesnis kaip 15 cm, suteikiantis stabilumą ir patogumą grūsti. Svoris: Apie 2,5 kg, pakankamai sunkus, kad užtikrintų stabilumą naudojant. |  |
| 13. | Pincetas | Medžiaga: Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, atsparaus korozijai ir cheminiams reagentams. Pincetų ilgis: Apie 10 cm ( ±0.1 cm), užtikrinantis patogų darbo laboratorijos ir preciziškos manipuliacijos. Minkšti galai: Pincetas turi minkštus arba apvalius galus, kurie apsaugotus objektus nuo pažeidimo, užtikrina švelnų laikymą ir tvarkymą. |  |
| 14. | Petri lėkštutės | Medžiaga: Aukštos kokybės borosilikatinis stiklas arba polistirenas, atsparus cheminėms medžiagoms ir fiziniams pažeidimams. Skersmuo: ne mažiau kaip 90 mm, tinka įvairiems biologiniams tirimams ir ląstelių auginimo procedūroms. Aukštis: ne mažesnis nei 15 mm, suteikiantis pakankamai vietos mėginiams ir terpėms. |  |
| 15 | Magnetinė maišyklė su kaitlente | Maksimalus maišymo tūris: Minimalus maišomas skysčio tūris: ne mažiau kaip 2 litrai, užtikrinantis, kad maišyklė būtų tinkama tiek mažiems, tiek dideliems skysčių kiekiams. Maišymo greičio diapazonas: Mažiausias greitis: Ne mažiau kaip 50 aps./min. Didžiausias greitis: Ne mažesnis kaip 1500 aps./min. Kaitinimo plokščių savybės: Kaitinimo galia: Ne mažesnė kaip 500 W, užtikrinanti greitą ir veiksmingą kaitinimą. Temperatūros diapazonas: Nuo 50 °C iki ne mažiau kaip 300 °C, tinkamas įvairiems laboratoriniams tyrimams. Kaitinimo plokštės medžiaga: Atspari korozijai ir cheminėms medžiagoms, pvz., keramika arba aliuminio lydinys, užtikrinanti ilgaamžiškumą ir lengvą valymą. Apsauga nuo perkaitimo Automatinė apsauga nuo perkaitimo: Įrengta funkcija, kuri užtikrina, kad įrenginys automatiškai išsijungs viršijus nustatytą temperatūrą, apsaugant nuo perkaitimo. Elektros reikalavimai: Maitinimo įtampa: 220–240 V, 50–60 Hz (Europos standartinė elektros įtampa), užtikrinanti prietaiso tinkamumą naudoti Europoje. |  |
| 16 | Mikroskopai | Bendrosios charakteristikos: Galvutė: Monokuliarinė. Tubuso palinkimo kampas: 45°. Tubuso apsisukimo kampas: 360°. Okuliaras: Plataus lauko, 10X didinimas. Optinė sistema: Objektyvų apsodas: 3 objektyvų revolverinis. Achromatiniai objektyvai: - 4X/0,10 - 10X/0,25 - 40X / 0,65 Bendrasis didinimas: 40x, 100x, 400x. Apšvietimas ir filtrai: - LED apšvietimas: 1W. Mechaninis staliukas: - Matmenys: ne mažesnis nei 90x90 mm. - Fokusavimo sistema: Bendraašė. Konstrukcija ir medžiaga: Gaubtas: Nuimamas, apsaugantis nuo dulkių.. |  |
| 17 | Svarstyklės | Maksimali sveriama masė: Didžiausias svoris: Ne mažesnis kaip 1000 g, kad svarstyklės būtų tinkamos įvairiems laboratoriniams tyrimams ir eksperimentams. Skiriamoji geba (tikslumas): Tikslumas: Ne didesnis kaip 0,1 g, užtikrinant itin tikslius svėrimo rezultatus. Matavimo vienetai: Matavimo vienetai: Galimybė pasirinkti gramus (g), miligramus (mg) ir kilogramus (kg) pagal eksperimento poreikius. Ekranas: Skaitmeninis ekranas: Su apšvietimu, leidžiantis lengvai matyti matavimo rodmenis bet kokio apšvietimo sąlygomis Maitinimas: Elektros tiekimas: Galimybė maitinti iš elektros tinklo (220–240 V, 50 Hz) arba naudoti įkraunamą akumuliatorių (akumuliatorius turi būti pridedamas prie komplektacijos). Konstrukcija: Medžiagos: Svarstyklės turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno arba aliuminio lydinio, atsparios cheminiams poveikiams ir smūgiams. Svėrimo platformos dydis: Ne mažesnis nei 10 cm x 10 cm (priklausomai nuo modelio). Stabilumas: Svarstyklės turi būti stabilios, su reguliuojamomis kojelėmis ir burbuliniu gulsčiuku, leidžiančiu tiksliai išlyginti svarstykles. Papildomos funkcijos: Tara: Taros funkcija (nulinio svorio nustatymas) leidžia sverti net ir didesniuose induose esančius mėginius. Automatinis išsijungimas: Svarstyklės išsijungia po tam tikro neveikimo laiko, taupant energiją. Sąsajos: Galimybė prijungti svarstykles prie kompiuterio ar laboratorinės duomenų rinkimo sistemos per USB arba RS232 jungtį. Komplektacija: - Svarstyklės su svėrimo platforma. - Maitinimo laidas. - Įkraunamas akumuliatorius (jei numatyta). - Kalibravimo svoriai (gali būti įsigyjami atskirai arba pridedami prie komplekto). Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
| 18 | Fosilijų komplektas | Komplekto sudėtis: Fosilijų skaičius Komplekte turi būti ne mažiau kaip 10 įvairių fosilijų. Fosilijų įvairovė: Rinkinys turi atspindėti įvairius geologinius periodus ir organizmų grups (pavyzdžiui, augalai, bestuburiai, stuburiniai). |  |
| 19 | Augalų mikropreparatai | Komplekto sudėtis: Mikropreparatų kiekis rinkinyje: Ne mažiau kaip 25 vnt. Preparatų įvairovė: Rinkinyje turi būti pavyzdys, atspindinti įvairias augalų grupes (pvz., dumbliai, samanos, sporiniai augalai, žiediniai augalai) bei jų anatomines ypatybes (pvz., šaknų, stiebų, lapų audiniai, daiktų, sporos). |  |
| 20 | Zoologijos mikropreparatai | Rinkinio sudėtis: Mikropreparatų kiekis: Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 25 paruošti mikropreparatai. Temos įvairovė: Preparatai turi atspindėti įvairias zoologijos temas, įskaitant stuburinių ir bestuburių gyvūnų audinius, organus ar kitus biologinius objektus. |  |
| 21 | Magnetinių maišyklių magnetukai | Prekės pavadinimas: Magnetinės maišyklės magnetukai (skirti laboratoriniam naudojimui, magnetinės maišyklės procesams vykdyti). Dydis: Magnetukų ilgis gali būti įvairus, priklausomai nuo maišomo skysčio talpos dydžio, pageidaujamas dydžių pasirinkimas nuo 10 mm iki 30 mm. Medžiaga: Pagaminti iš kokybiškos ir atsparios dilimui, bei chemiškai inertiškos medžiagos, pvz., polipropileno arba teflonu dengto metalo, užtikrinančio atsparumą cheminėms medžiagoms ir ilgaamžiškumą laboratorinėje aplinkoje. |  |
| 22 | Stalinė lempa | Šviesos šaltinis: Tipas: LED šviesos šaltinis arba kita energiją taupanti lempa, pvz., halogeninė, užtikrinanti ilgalaikį ir efektyvų energijos naudojimą. Šviesos srautas: Minimalus šviesos srautas turi būti nuo 800 iki 1000 liumenų, užtikrinant pakankamą apšvietimą laboratoriniam darbui. Spalvinė temperatūra: 4000–6500 K (neutraliai balta arba šaltai balta šviesa), optimali vizualinei koncentracijai ir tinkama laboratorijos aplinkai. |  |
| 23 | Vandens kietumo nustatymo testai | Testų tipas: Indikatorinės juostelės: Skirtos vandens kietumo nustatymui, keičiančios spalvą atsižvelgiant į vandens kietumo lygį. Testų savybės: Pakuotė: Ne mažiau kaip 5 juostelės vienoje pakuotėje. Spalvinė lentelė: Aiškiai suprantama spalvinė lentelė, nurodanti vandens kietumo lygius nuo labai minkšto iki ypatingai kieto. Kietumo matavimas: Nustato kalcio karbonato (CaCO3) koncentraciją vandenyje, nuo mažiau nei 0,7 mol/m³ (labai minkštas vanduo) iki daugiau nei 4,5 mol/m³ (ypatingai kietas vanduo). |  |
| 24 | Biuretės ir jų laikikliai | Biurečių savybės: Spalva ir dizainas: Skaidrios biuretės su PTFE (politetrafluoretileno) kraneliu ir piltuvėliu viršuje, 50 ml |  |
| 25 | Mėgintuvėliai | Mėgintuvėlių savybės: Tipas ir medžiaga: Stikliniai mėgintuvėliai su kamšteliu, atsparūs aukštoms temperatūroms. Kamštelis: Kamštinės medžiagos. Talpos ir matmenys: - Ne mažesni kaip 19 ml: 16 mm skersmuo, 150 mm ilgis. |  |
| 26 | Mėgintuvėlių stovai | Matmenys ir talpa: - Ilgis: Ne mažesnis kaip 168 mm. - Siužetas: Ne mažesnis kaip 90 mm. - Aukštis: Ne mažesnis kaip 64 mm. Talpa: Pritaikyta ne mažiau kaip 50 mėgintuvėliams su skersmeniu iki Ø 16 mm. |  |
| 27 | Centrifūginiai mėgintuvėliai 50 mil. | Savybės: Talpa: 50 ml. Kiekis pakuotėje: 50 vnt. Medžiaga: Aukštos kokybės polipropilenas (PP), atsparus chemikalams ir temperatūros pokyčiams. Dangtelis: Varžtinis, sandarus, užtikrinantis skystį nepraleidžiantį sandarumą. Autoklavavimas: Tinka autoklavavimui iki 121 °C, leidžiantis sterilizacijai. Temperatūros atsparumas: Tinka naudoti temperatūrose nuo -80 °C iki 121 °C. |  |
| 28 | Cheminės stiklinės | Tipas ir medžiaga: Medžiaga: Pagamintos iš 3.3 borosilikatinio stiklo. Forma: Žemos formos stiklinės su snapeliu. Talpos variantai: - 50 ml (10 vnt.) - 100 ml (20 vnt.) - 250 ml (20 vnt.) |  |
| 29 | Chalatai ir apsauginiai akiniai | Medžiaga: Tipas: 100% medvilnė arba medvilnės ir poliesterio mišinys.. Dizainas ir savybės: Rankovės: Ilgos rankovės su elastiniais rankogaliais. Užsegimas: Sagos arba užtrauktukas per visą priekį. Kišenės: Dvi šoninės ir viena krūtinės kišenė. Stiprinimas: Ties pečiais ir rankovėmis. Dydžiai: Variacijos: Nuo S iki XXL. Dydis: Pateikti matmenų lentelė, kad būtų galima pasirinkti tinkamą dydį. Apsauginiai akiniai Medžiaga: Pagrindinė: Smūgiams atsparus skaidrus polikarbonatas. |  |
| 30 | Mecheninės mikropipetės MikroPetti 05-10 | Tipas ir tūrio diapazonas: Tipas: Mechaninės mikropipetės su kintamu tūriu. Tūrio diapazonas: 0,5–10 µl, tinkamas įvairiems laboratoriniams mėginių ėmimo poreikiams. Tikslumas ir paklaida: Tikslumas: ±1.0% visame tūrio diapazone, užtikrinant tikslius matavimo rezultatus. |  |
| 31 | Mecheninės mikropipetės MikroPetti 5-50 | Tipas ir funkcijos: Tipas: Vieno kanalo, kintamo tūrio mechaninės mikropipetės. Tūrio diapazonas: Nuo 5 µl iki 50 µl, suteikiantis galimybę tiksliai matuoti mažus skysčių kiekius. Tikslumas: Tikslumas (accuracy): ±0,8 %, užtikrinantis aukštą matavimo tikslumą. Atsitiktinė paklaida (precision): ±0,3 %, leidžianti atlikti patikimus ir pasikartojančius matavimus. |  |
| 32 | Sciencethic elektrolizės rinkiniai su plokštelėmis ir elektrodais | Elektrolizės indas: Medžiaga: Skaidrus stiklas arba chemiškai atsparus plastikas Talpa: Ne mažesnė kaip 100 ml Atsparumas: Tinkamas įvairiems tirpalams Elektrodai: Skaičius: Ne mažiau kaip 2 elektrodai Medžiaga: Skirtingos medžiagos, įskaitant grafitą, platiną, nerūdijantį plieną Ilgis: Ne mažesnis kaip 50 mm Keičiamumo sistema: Lengvai keičiami elektrodai Elektrodų laikikliai: Medžiaga: Nerūdijantis metalas arba chemiškai atsparus plastikas Funkcionalumas: Reguliuojami, su galimybe lengvai prijungti ir atjungti elektrodus Funkcionalumas: Eksperimentų įvairovė: Pritaikytas skirtingų elektrolizės procesų tyrimui su įvairiais elektrolitais Stebėjimas: Galimybė stebėti dujų išsiskyrimą ir kitų reakcijos produktų susidarymą Medžiagų atsparumas: Komponentų atsparumas: Atsparūs korozijai, rūgštims, bazėms ir kitoms cheminėms medžiagoms Komplektacija: Įranga: Elektrolizės indas, ne mažiau kaip 2 elektrodai, elektrodų laikikliai Dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių kalba, garantijos kortelė Priedai: Apsauginis dėklas elektrodų laikymui |  |
| 33 | Centrifūga DM0636 su rotoriumi | Modelis ir paskirtis: Modelis: DM0636. Paskirtis: Daugiafunkcinė mažo greičio centrifūga, pritaikyta klinikiniams, biocheminiams ir citologiniams tyrimams. Techninės specifikacijos: Maksimalus greitis: 6000 aps./min., užtikrinantis tinkamą įvairių mėginių centrifugavimą. Maksimalus RCF (santykinė centrifuginė jėga): 4020 × g, leidžianti efektyviai atlikti centrifugavimą. Rotorio talpa: Tinka standartiniams mėgintuvėliams iki 100 ml. Biosealing: Taip, užtikrinamas biologinių medžiagų saugumas, svarbus klinikiniuose ir laboratoriniuose tyrimuose. Rotorio medžiaga: Pagaminta iš aliuminio, užtikrinant patvarumą, ilgaamžiškumą ir lengvą valymą. |  |
| 34 | Mėgintuvėliai (25 ml) | Prekės pavadinimas: Mėgintuvėliai laboratoriniam naudojimui, 25 ml talpos. Talpa: 25 ml (±1 ml tikslumas). Medžiaga: Pagaminti iš aukštos kokybės borosilikatinio stiklo arba chemiškai atsparaus plastiko (pvz., polipropileno ar polistireno). Medžiaga turi būti atspari cheminiams reagentams, dažniausiai naudojamiems laboratorijose, įskaitant rūgštis, šarmus, ir organinius tirpiklius. |  |
| 35 | Piltuvėliai | Skersmuo: Ne mažesnis kaip 100 mm. Medžiaga: Pagaminti iš borosilikatinio stiklo arba chemiškai atsparaus plastiko (pvz., polipropileno). Medžiaga turi būti atspari dažniausiai naudojamiems laboratoriniams reagentams, įskaitant rūgštis, šarmus ir organinius tirpiklius. |  |
| 36 | Matavimo kolbos su kamščiais (250 ml) | Prekės pavadinimas: Matavimo kolbos su kamščiais (250 ml), skirtos tiksliam skysčių tūrio matavimui laboratorijose. Talpa: 250 ml (±0,15 ml tikslumas). Tikslumo klasė: A klasė, užtikrinanti aukštą matavimo tikslumą laboratoriniams bandymams ir tyrimams. Medžiaga: Kolba pagaminta iš aukštos kokybės borosilikatinio stiklo, atsparaus cheminėms medžiagoms ir temperatūros svyravimams. Kamštis pagamintas iš cheminiams reagentams atsparaus plastiko (pvz., polietileno), užtikrinančio sandarumą ir apsaugą nuo išgaravimo. |  |
| 37 | Stiklinės maišymo lazdelės (200 mm) | Prekės pavadinimas: Stiklinės maišymo lazdelės, skirtos skysčių ir tirpalų maišymui laboratorijose, 200 mm ilgio. Ilgis: 200 mm (±5 mm tikslumas). Medžiaga: Pagaminta iš borosilikatinio stiklo, kuris yra atsparus cheminiams reagentams, įskaitant rūgštis, šarmus ir organinius tirpiklius. Stiklas turi būti atsparus temperatūros svyravimams, siekiant užtikrinti, kad lazdelė nesulūžtų dėl staigių temperatūros pokyčių. |  |
| 38 | Vienkartinės pirštinės (M dydžio) | Prekės pavadinimas: Vienkartinės pirštinės, skirtos naudoti laboratorijose, sveikatos priežiūroje ir maisto pramonėje, M dydžio. Dydis: M (vidutinis). Medžiaga: Pagamintos iš nitrilo, latekso arba vinilo. Storis: Pirštinės storis turi būti nuo 0,05 mm iki 0,12 mm (priklausomai nuo medžiagos), užtikrinantis pakankamą apsaugą ir jautrumą. |  |
| 39 | Vienkartinės pirštinės (L dydžio) | Prekės pavadinimas: Vienkartinės pirštinės, skirtos naudoti laboratorijose, sveikatos priežiūroje ir maisto pramonėje, L dydžio. Dydis: L (didelis). Medžiaga: Pagamintos iš nitrilo, latekso arba vinilo. Storis: Pirštinės storis turi būti nuo 0,05 mm iki 0,12 mm (priklausomai nuo medžiagos), užtikrinantis pakankamą apsaugą ir jautrumą. |  |
| 40 | Buteliukai su užsukamu dangteliu (100 ml.) | Prekės pavadinimas: Laboratoriniai buteliukai su užsukamu dangteliu, skirti reagentams ir skysčiams laikyti, 100 ml talpos. Talpa: 100 ml (±5 ml tikslumas). Medžiaga: Pagaminti iš chemiškai atsparaus borosilikatinio stiklo, tinkamo naudoti laboratorijoje, atsparaus temperatūros svyravimams. Dangtelis pagamintas iš cheminiams reagentams atsparaus plastiko (pvz., polipropileno), su hermetiška tarpine, užtikrinančia sandarumą ir apsaugą nuo nuotėkio. |  |
| 41 | Mentelė birioms medžiagoms | Prekės pavadinimas: Laboratorinė mentelė birioms medžiagoms, skirta tiksliai dozuoti ir perkelti miltelius, granules ar kitokias birias medžiagas. Medžiaga: Pagaminta iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno arba chemiškai atsparaus plastiko (pvz., polipropileno). Medžiaga turi būti atspari rūgštims, šarmams ir daugumai laboratorijoje naudojamų chemikalų, taip pat būti atspari korozijai. Matmenys: Bendras ilgis: nuo 150 mm iki 250 mm, kad būtų patogu naudoti įvairių dydžių indams. Plotis: mentelės paviršius turi būti nuo 5 mm iki 15 mm pločio, užtikrinant tikslų birios medžiagos perkėlimą. |  |
| 42 | Buteliukai su užsukamu dangteliu (500 ml) | Talpa: 500 ml (±5% tolerancija) Medžiaga: Aukštos kokybės borosilikatinis stiklas 3.3, atsparus cheminėms medžiagoms ir temperatūros pokyčiams Kaklelio tipas: Sriegis GL 45, atitinkantis ISO 4796 standartą |  |
| 43 | Druskos rūgštis | Prekės pavadinimas: Druskos rūgštis, skirta laboratoriniam, pramoniniam ir buitiniam naudojimui. Koncentracija: Druskos rūgšties tirpalas, kurio koncentracija yra nuo 30% iki 36%, priklausomai nuo tiekėjo galimybių. Grynumas: Mažiausias grynumo lygis: 99%. Neturi turėti priemaišų, kurios galėtų paveikti eksperimentus arba pramoninius procesus. |  |
| 44 | Vario II sulfatas | Prekės pavadinimas: Vario (II) sulfatas pentahidratas, skirtas laboratoriniam ir pramoniniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: CuSO₄ · 5H₂O Grynumas: ne mažiau kaip 98%, tinkamas naudoti techniniais ir moksliniais tikslais. |  |
| 45 | Kalio chloridas | Prekės pavadinimas: Kalio chloridas (KCl), skirtas laboratoriniam, maisto pramonės ir pramoniniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: KCl Grynumas: ne mažiau kaip 99%, tinkamas naudoti maisto pramonėje (E508 maisto klasė) ir laboratoriniams tyrimams. |  |
| 46 | Vandenilio peroksidas 35% | Prekės pavadinimas: Vandenilio peroksidas 35% tirpalas, skirtas pramoniniam ir laboratoriniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: H₂O₂ Koncentracija: 35% (±1%) |  |
| 47 | Natrio vandenilio karbonatas | Prekės pavadinimas: Natrio vandenilio karbonatas (NaHCO₃), maisto klasės (E500(ii)), skirtas pramoniniam, laboratoriniam ir maisto pramonės naudojimui. Pakuotė: Supakuotas į drėgmei ir cheminiams poveikiams atsparų maišą arba plastikinę talpyklą, apsaugančią nuo produkto sugadinimo transportavimo ir laikymo metu. Ant pakuotės turi būti aiškiai nurodytas produkto pavadinimas, grynumas ir maisto klasės žyma (E500(ii)). |  |
| 48 | Natrio jodidas | Prekės pavadinimas: Natrio jodidas (NaI), skirtas laboratoriniam ir pramoniniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: NaI Grynumas: Ne mažiau kaip 99%, analitinės klasės (angr), tinkamas tiksliesiems laboratoriniams tyrimams ir eksperimentams. |  |
| 49 | Geležies II chloridas | Prekės pavadinimas: Geležies (II) chloridas tetrahidratas (FeCl₂ · 4H₂O), skirtas laboratoriniam ir pramoniniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: FeCl₂ · 4H₂O Grynumas: ne mažiau kaip 99%, analitinės klasės (gr), tinkamas laboratoriniams tyrimams ir eksperimentams. Pakuotė: Supakuotas į sandarų, drėgmei atsparų indą, kuris apsaugo nuo produkto oksidacijos ir irimo. Pakuotė turėtų būti skaidri arba tamsaus plastiko ar stiklo, siekiant apsaugoti nuo šviesos poveikio. Ant pakuotės turi būti aiškiai nurodytas produkto pavadinimas, grynumas, partijos numeris ir galiojimo data. |  |
| 50 | Varinė viela | Prekės pavadinimas: Varinė viela, skirta elektros ir elektronikos darbams, pramoniniam ir laboratoriniam naudojimui. Medžiaga: Grynas varis (ne mažiau kaip 99,9% grynumo), užtikrinantis puikų elektros laidumą ir atsparumą korozijai. Skersmuo: Skersmuo gali būti nuo 0,1 mm iki 1 mm, Tikslus skersmuo turi būti nurodytas ant pakuotės. Pakuotė: Viela turi būti supakuota ant ritės arba susukta į tvarkingą rišulį. Ant pakuotės turi būti nurodytas vielos skersmuo, ilgis ir medžiagos grynumas. |  |
| 51 | Geležies drožlės | Prekės pavadinimas: Geležies drožlės, skirtos laboratoriniam, mokomajam ir pramoniniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Grynumas: Ne mažiau kaip 98% geležies (Fe). Priemaišos: Minimalios priemaišos, nesudarančios didelės įtakos eksperimentiniams ir pramoniniams procesams. Pakuotė: Supakuota į sandarų plastikinį arba metalinį indą, apsaugantį nuo drėgmės ir oksidacijos. Pakuotės etiketėje turi būti nurodytas produkto pavadinimas, grynumas, svoris ir naudojimo instrukcijos. |  |
| 52 | Magnio metalo milteliai | Prekės pavadinimas: Magnio metalo milteliai, skirti laboratoriniam, pramoniniam ir moksliniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: Mg Grynumas: Ne mažiau kaip 99,8% magnio. Pakuotė: Supakuotas į sandarų ir hermetišką metalinį arba chemiškai atsparų plastikinį indą, apsaugantį nuo drėgmės ir deguonies poveikio, kad būtų išvengta oksidacijos ir savaiminio užsiliepsnojimo. Ant pakuotės turi būti aiškiai nurodytas produkto pavadinimas, grynumas, dalelių dydis ir naudojimo instrukcijos. |  |
| 53 | Koncentruota (ledinė) acto rūgštis | Prekės pavadinimas: Koncentruota ledinė acto rūgštis, 99%, maisto klasės (E260), skirta pramoniniam, laboratoriniam ir maisto pramonės naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: CH₃COOH Grynumas: Ne mažiau kaip 99%, tinkama maisto klasės (E260) reikalavimams. Pakuotė: Supakuota į cheminėms medžiagoms atsparų plastikinį arba stiklini indą, užtikrinantį sandarumą ir apsaugą nuo išgaravimo. Ant pakuotės turi būti nurodyta produkto pavadinimas, grynumas, maisto klasės žyma (E260) ir saugos įspėjimai. |  |
| 54 | Negesintos kalkės | Prekės pavadinimas: Negesintos kalkės (kalcio oksidas), skirtos pramoniniam, statybiniam ir žemės ūkio naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: CaO Grynumas: Ne mažiau kaip 90% kalcio oksido, minimalios priemaišos, kurios neturi įtakos pagrindinėms savybėms. Pakuotė: Supakuota į drėgmei atsparų maišą ar kibirą, apsaugantį nuo oro ir drėgmės, kad būtų išvengta reakcijos su vandeniu ir produkto savybių praradimo. Ant pakuotės turi būti nurodytas produkto pavadinimas, grynumas ir įspėjimai apie saugų naudojimą. |  |
| 55 | Lakmuso popierėliai (neutralūs) | Popierėlio plotis: 5-7 mm, užtikrinantis pakankamą paviršių skysčių mėginiams ir patogų naudojimą. Ilgis: keikvienas popierėlis ~50 mm. Pakuotė: Supakuoti į drėgmei atsparią dėžutę arba plastikinį laikiklį, užtikrinantį patogų laikymą ir apsaugą nuo išorinių veiksnių. Pakuotėje yra ne mažiau kaip 100 lakmuso popierėlių. Ant pakuotės turi būti nurodytas naudojimo instrukcija, pH spalvų skalė ir saugojimo sąlygos. |  |
| 56 | Universalusis indikatorius | Indikatoriaus popierėlio matmenys: 5–7 mm pločio, 50 mm ilgio, užtikrinantys pakankamą paviršiaus plotą tirpalui įvertinti. Pakuotė: Supakuota į drėgmei atsparią dėžutę arba plastikinį laikiklį, apsaugantį popierėlius nuo aplinkos poveikio ir užtikrinant patogų naudojimą. Pakuotėje yra ne mažiau kaip 100 vienetų indikatoriaus popierėlių. Ant pakuotės turi būti pateikta aiški pH spalvų skalė, leidžianti greitai ir lengvai palyginti bei nustatyti pH vertę. |  |
| 57 | Aliuminis oksidas | Prekės pavadinimas: Aliuminio oksidas (Al₂O₃), skirtas laboratoriniam, pramoniniam ir moksliniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: Al₂O₃ Grynumas: Ne mažiau kaip 99%, tinkamas analitinės klasės reikalavimams. Pakuotė: Supakuotas į hermetišką, chemiškai atsparų plastikinį arba metalinį indą, apsaugantį nuo drėgmės ir taršos. Ant pakuotės turi būti nurodytas produkto pavadinimas, grynumas, svoris ir naudojimo instrukcijos. |  |
| 58 | Cinko oksidas | Prekės pavadinimas: Cinko oksidas (ZnO), skirtas laboratoriniam, pramoniniam ir moksliniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: ZnO Grynumas: Ne mažiau kaip 99%, atitinka analitinės klasės reikalavimus. Pakuotė: Supakuotas į sandarų, drėgmei atsparų plastikinį ar stiklinį indą, kuris apsaugo nuo taršos ir cheminių savybių praradimo. Ant pakuotės turi būti nurodytas produkto pavadinimas, grynumas, svoris ir naudojimo instrukcijos. |  |
| 59 | Galežies II sulfatas | Prekės pavadinimas: Geležies (II) sulfatas heptahidratas (FeSO₄ · 7H₂O), skirtas pramoniniam ir laboratoriniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: FeSO₄ · 7H₂O Grynumas: Ne mažiau kaip 98%, techninės klasės (tech grade), tinkamas pramonės ir mokslinių tyrimų poreikiams. Pakuotė: Supakuotas į drėgmei atsparų plastikinį arba popierinį maišą, kuris apsaugo nuo aplinkos drėgmės ir oksidacijos. Ant pakuotės turi būti nurodytas produkto pavadinimas, grynumas, svoris ir saugos instrukcijos. |  |
| 60 | Spiritas 96 % | Prekės pavadinimas: Spiritas 96% (etanolis, C₂H₅OH), skirtas pramoniniam, laboratoriniam ir dezinfekcijos naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: C₂H₅OH Grynumas: 96% etanolio Denatūruotas pagal standartą DENAT 5F (priklausomai nuo tiekėjo gali būti kitoks standartas). Pakuotė: Pakuotės tūris: 1 l arba kitos talpos, priklausomai nuo tiekėjo. Supakuotas į chemiškai atsparų ir sandarų plastikinį arba stiklinį indą, apsaugantį nuo išgaravimo ir išsiliejimo. Ant pakuotės turi būti nurodytas produkto pavadinimas, grynumas, denatūravimo standartas, saugos įspėjimai ir naudojimo instrukcija. |  |
| 61 | Termometras stiklinis (nuo -10 iki 1100 C) | Termometras turi būti pagamintas iš aukštos kokybės, karščiui atsparaus borosilikatinio arba kito specialaus stiklo. Viduje esanti skysčio kolonėlė turi būti atspari aukštai temperatūrai ir sudaryta iš netoksiškos medžiagos (pvz., gyvsidabrio alternatyvos, kaip alkoholis arba spalvoti organiniai skysčiai). Termometro skalė turi būti aiški, lengvai įskaitoma ir patvari. Termometras pritaikytas matuoti temperatūrai nuo -10oC iki 110oC. Termometro ilgis: nuo 300 mm iki 400 mm. Skersmuo: 5-10 mm. Pritaikytas patogiam naudojimui, laikymui rankose |  |
| 62 | Spyruoklinis dinamometras, 10N | Bendrosios savybės: Maksimali jėga: 10 N (Niutonai). Skalės gradavimas: Gradacija kas 0.1 N. Matavimo tikslumas: apie 2% maksimalios skalės vertės. Konstrukcija ir funkcionalumas: Prietaisas pagamintas iš patvaraus plastiko arba metalo, užtikrinančio atsparumą ir ilgaamžiškumą. Kokybiška spyruoklė išlaiko savybes net intensyviai naudojant, o aiškus rodyklinis ar skaitmeninis indikatorius leidžia tiksliai nuskaityti duomenis. Prietaisas turi patogų nulio reguliavimo mechanizmą ir tvirtą pakabinimo kabliuką, palengvinantį objektų tvirtinimą matavimams. |  |
| 63 | Analoginis multimetras AM51 | Matavimo galimybės: Įrenginys matuoja nuolatinę (100 mV–600 V) ir kintamąją (10 V–600 V) įtampą, nuolatinę (50 µA–1 A) ir kintamąją (3 mA–3 A) srovę, bei varžą (x1, x10, x100). Techniniai duomenys: Vidinė varža – 20 kΩ/V (DC), 6,67 kΩ/V (AC). Tikslumas – 2,5 klasė, tinkamas edukaciniams tikslams. Papildomos funkcijos: Testavimo tęstinumo funkcija su garso signalu, aiškus analoginis ekrana, apsauga nuo perkrovos. Maitinimas: 1 x 1,5 V baterija, užtikrinanti patikimą energijos tiekimą. |  |
| 64 | Svarstyklės | Matavimo savybės: Matavimo diapazonas nuo 0,1 g iki 500 g, tikslumas ±0,1 g, rezoliucija iki 0,1 g – tinka tiksliems masės matavimams. Ekranas ir valdymas: Skaitmeninis LCD ekranas su apšvietimu. Patogūs valdymo mygtukai su taros, kalibravimo ir vienetų keitimo funkcijomis (g, mg, oz, ct). Papildomos funkcijos: Taros ir automatinio kalibravimo funkcijos, perkrovos ir baterijos indikatoriai, automatinis išsijungimas energijos taupymui. Plokštelės dydis: ne mažesnė kaip 120 mm skersmens, kad būtų galima tiksliai matuoti įvairių dydžių objektus |  |
| 65 | Multimetras M-830B | Matavimo galimybės: - Nuolatinė įtampa (DCV): 200 mV – 1000 V - Kintamoji įtampa (ACV): 200 mV – 750 V - Nuolatinė srovė (DCA): 200 µA – 10 A - Varža (Ω): 200 Ω – 2 MΩ Tikslumas: - Tipinė tikslumo klasė: ±(0,5 % + 2 skaitmenys) (priklausomai nuo funkcijos ir diapazono) Matmenys: kompaktiškas dizainas, ne didesnis kaip 138 mm x 69 mm x 31 mm. Multimetras turi būti kompaktiškas, pritaikytas lengvam naudojimui, su skaitmeniniu LCD ekranu |  |
| 66 | Miliampermetras (laboratorinis) | Prietaiso tipas: Miliampermetras Matavimo diapazonas: 0–500 mA Tikslumas: Ne blogesnis nei ±0,5 % Ekranas: Rodo matavimus miliamperais (mA) Kalibravimas: Automatinis arba rankinis; kalibravimo sertifikatas – privalomas Korpusas: Pagamintas iš aukštos kokybės smūgiams ir cheminėms medžiagoms atsparaus plastiko arba metalo |  |
| 67 | Slankmatis | Matavimo diapazonas: Matavimo ilgis: nuo 0,01 mm iki 150 mm (kiti diapazonai taip pat gali būti siūlomi) Medžiaga: Korpuso medžiaga: Nerūdijantis plienas arba aukštos kokybės tvirtas plastikas. Atsparumas korozijai, smūgiams ir cheminiams poveikiams. |  |
| 68 | Mikrometras | Matavimo diapazonas: Nuo 0 mm iki 25 mm Matavimo tikslumas: Ne mažesnis kaip ±0,01 mm Skalė ir rodmuo: Tipas: Skaitmeninis arba analoginis Ekrano tipas: (Skaitmeniniams modeliams) Aiškus, apšviestas LCD ekranas Funkcionalumas: Leidžia lengvai nustatyti pradinę skalę į nulį Medžiaga ir konstrukcija: Aukštos kokybės nerūdijantis plienas arba tvirtas metalo lydinys. Korozijai atspari danga, užtikrinanti ilgaamžiškumą ir patvarumą. Prietaisas turi būti patogus naudoti ilgesnį laiką. |  |
| 69 | Penkiakampis metalų šilumos laidumui tirti | Konstrukcija: Penkių skirtingų metalų (varis, aliuminis, plienas, žalvaris, geležis) juostos, sujungtos centre. Juostų ilgis – ≥10 cm, plotis – ≥2 cm, storis – ≥0,5 cm. Matavimas: Juostos su paruoštomis vietomis temperatūros jutikliams ar termoelementams. Temperatūros pokyčiai stebimi strypų galuose. Šilumos šaltinis: Prietaisas pritaikytas naudoti su įvairiais šilumos šaltiniais, tokiais kaip alkoholio lempa arba elektrinis kaitintuvas. Šilumos šaltinis neturi būti integruotas į prietaisą, kad jis galėtų būti naudojamas pagal įvairius eksperimentinius poreikius. |  |
| 70 | Poliarizacijos filtrai 50 x 50 karpomi 2 vnt. | Dydis ir forma: filtrai turi būti 50 x 50 mm matmenų. Filtrai yra lankstūs ir karpomi, todėl galima lengvai pritaikyti juos skirtingų dydžių ir formų optiniams prietaisams. Pateikiami ne mažiau kaip 2 vnt. komplektas.\ Optinės savybės: poliarizacijos efektyvumas: ne mažesnis nei 99 %, užtikrinantis didelį šviesos poliarizacijos laipsnį. Šviesos pralaidumas: 35 % ± 5 %, kad būtų išlaikytas optimalus šviesos pralaidumo ir poliarizacijos efektyvumo balansas. Medžiaga ir struktūra: filtrai pagaminti iš patvaraus polimerinio pagrindo, atsparaus įbrėžimams ir lengvai karpomi. Medžiaga turi būti atspari temperatūros pokyčiams nuo -10 °C iki +60 °C, užtikrinant ilgaamžiškumą įvairiomis aplinkos sąlygomis. |  |
| 71 | Rankinė vakuuminė pompa | Siurbimo pajėgumas: ≥0,8 bar (80 kPa) Manometras: Matavimo diapazonas nuo 0 iki –1 bar (100 kPa), aiški skalė Talpa: Mažiausiai 50 ml Medžiaga: Patvarus plastikas arba metalas, atsparus cheminiams reagentams Jungtis: Tinka 6 mm vidinio skersmens laboratoriniams vamzdeliams Naudojimo savybės: ergonomiška rankena, lengvai valoma, vienpusis vožtuvas vakuumo palaikymui |  |
| 72 | Trinties blokas 4 skirtingų paviršių | Konstrukcija: blokas su 4 skirtingais paviršiais (mediena, guma, plastikas, metalas ar kt.) trinties palyginimui. Matmenys: ilgis – 10 ±1 cm, plotis – 5 ±0,5 cm, aukštis – 2 ±0,5 cm. Paviršiai: aiškiai pažymėti, pakankamai lygūs, bet išlaikantys būdingas trinties savybes. Naudojimas: tinka naudoti su dinamometru. Paviršiai atsparūs deformacijai ir dilimui per daugkartinius bandymus. |  |
| 73 | 100 gr. masės svarsčių rinkinys su kabliukais | Bendras svoris: 100 g Rinkinys: Ne mažiau kaip 6 vienodi svareliai Tikslumas: ±0,5 % arba geresnis Medžiaga: Nerūdijantis plienas ar kita atspari medžiaga Pažymėjimas: Kiekvienas svarelis aiškiai pažymėtas masės verte Konstrukcija: Su tvirtais metaliniais kabliukais jungimui ar pakabinimui Naudojimas: Kompaktiški matmenys, tinkami naudoti laboratorinėmis sąlygomis, stabilūs ir saugūs įvairiose apkrovose |  |
| 74 | Liniuotė milimetrinė 0.5 m | Ilgis: 500 mm (0,5 m). Padalos: milimetrinės padalos per visą ilgį su žymėjimais kas 10 mm, kad būtų lengva matuoti ir skaityti matavimo rezultatus. Skalė: abipusė (jei yra), su centimetrais ir milimetrais, kad būtų užtikrintas universalumas įvairiems matavimams. Medžiaga: pagaminta iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, aliuminio arba kieto plastiko, atsparaus smūgiams ir lankstymui. Jei pagaminta iš metalo, liniuotė turi būti atspari korozijai. |  |
| 75 | Skirtingo tūrio kūnai Archimedo dėsniui tirti | Kūnų sudėtis: bent 3 skirtingų tūrių kūnai, aiškiai pažymėtu tūriu. Tūrių spektras pritaikytas Archimedo dėsnio tyrimams. Medžiagos: pagaminti iš skirtingų medžiagų (pvz., aliuminis, plienas, plastikas, mediena), tankiai nurodyti arba lengvai nustatomi. Atsparūs vandeniui, nesugeria skysčių. Pakabinimas: kiekvienas kūnas su tvirtu kabliuku ar žiedu, tinkamu naudoti su dinamometru. Kabliukai – atsparūs korozijai (nerūdijantis plienas ar ekvivalentas). Fizinės savybės: lygūs, saugūs paviršiai, be aštrių briaunų. Atsparūs deformacijai, tinkami daugkartiniam panardinimui. |  |
| 76 | Ritė. Srovių magnetinei sąveikai tirti | Induktyvumas: 10–100 mH Nominali srovė: 0,5–2 A Maksimali įtampa: ≤ 24 V Medžiaga: Aukštos kokybės varinė viela su izoliacija, atsparia ilgalaikei apkrovai Korpusas: Tvirtas, stabilus, atsparus mechaniniam poveikiui, pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos Matmenys: Ne didesni kaip 120 × 120 × 120 mm Pajungimas: Su patogiais prijungimo gnybtais, tinkančiais voltmetrui ir ampermetrui |  |
| 77 | Pasagiškas laboratorinis magnetas | Forma ir dydis: pasagos formos, aukštis 80–120 mm, tarp polių – ≥50 mm. Aiškiai pažymėti N ir S poliai. Magnetinės savybės: traukos jėga – ≥20 N. Pagamintas iš nuolatinio magneto medžiagos (pvz., alnico). Tinkamas laikyti mažus metalinius daiktus eksperimentams. Apsauga ir korpusas: poliai padengti apsauginiu sluoksniu ar plastiku/guma. Su apsauginėmis galvutėmis. Tvirtas, atsparus pažeidimams, tinkamas ilgalaikiam naudojimui. |  |
| 78 | Laboratorinė ritė su šerdimi | Konstrukcija: feromagnetinė arba minkštojo geležies šerdis (cilindrinė ar stačiakampė), varinė viela ≥0,5 mm, ≥500 apvijų. Elektriniai parametrai: darbinė įtampa – iki 12 V, srovė – iki 2 A, varža – 1–10 Ω (pagal naudojimą). Matmenys ir dizainas: tvirtas montavimas, apsauginis apvadas ar dėklas, tinkamas naudoti eksperimento stenduose. Sąsajos ir priedai: su standartinėmis jungtimis. Komplekte – naudojimo instrukcija ir eksperimentų pavyzdžiai. |  |
| 79 | Spyruoklių rinkinys | Rinkinyje ne mažiau kaip 5 skirtingo standumo spyruoklės. Medžiaga: Nerūdijantis plienas arba aukštos kokybės metalų lydinys. Spyruoklių ilgis: ne mažiau kaip nuo 5 cm iki 20 cm. Skersmuo: Mažiausiai 1 cm. |  |
| 80 | Spyruoklinis dinamometras, 20N | Maksimali jėga: 20 N Gradacija: kas 0,1 N arba 0,2 N Tikslumas: apie ±2 % nuo skalės ribos Korpusas: Patvarus plastikas arba metalas, atsparus mechaniniams pažeidimams Spyruoklė: Ilgaamžė, atspari nuovargiui Indikatorius: Aiškus rodyklinis arba skaitmeninis Funkcijos: Nulio reguliavimas, tvirtas pakabinimo kabliukas, apsauga nuo perkrovos |  |
| 81 | Spektro lempų valdymo blokas | Suderinamumas: tinka halogeninėms, LED ir kitoms spektro lempoms. Jungtis su standartiniais spektrometrais ir laboratorine įranga. Valdymas: reguliuojamas šviesos intensyvumas ir dažnių diapazonas. Valdymas per mygtukus ar liečiamą ekraną. Maitinimas ir apsauga: 110/220 V AC maitinimas, apsauga nuo trumpojo jungimo ir perkrovos. Ekranas: skaitmeninis ekranas parametrų stebėjimui ir reguliavimui. |  |
| 82 | Jungiamieji laidai kaištis-kaištis skirtingų spalvų | Laidai: ilgis ≥20 cm, skersmuo ≥1 mm, varis arba vario lydinys su PVC ar silikono izoliacija. Atsparūs temperatūrai, chemikalams ir mechaniniam poveikiui. Jungtys: kaištis–kaištis (male-to-male), nikeliuotas arba auksuotas varis, užtikrinantis gerą kontaktą. Pakavimas: rinkiniai po 50–100 vnt., su spalvų asortimentu. |  |
| 83 | Jungiamieji laidai kaištis-lizdas skirtingų spalvų | Laidai: ilgis ≥20 cm, skersmuo ≥1 mm, izoliuoti aukštos kokybės variu arba lydiniu. Izoliacija – PVC arba silikonas, atsparūs temperatūrai, cheminiams poveikiams ir mechanikai. Jungtys: tipas – kaištis-lizdas (male-to-female), medžiaga – nikeliuotas arba auksuotas varis, užtikrinantis patikimą kontaktą ir ilgaamžiškumą. |  |
| 84 | Multimetro laidai su antgaliais | Laidai: ilgis – 50–150 cm, skersmuo ≥3 mm, izoliuotas vario lydinys. Izoliacija: PVC arba silikonas, atsparūs temperatūrai, mechanikai ir chemikalams. Antgaliai: nikeliuotas / auksuotas varis. Įvairūs tipai: zondai, spaustukai, adatos. Jungtys: universalios, suderinamos su dauguma multimetrų modelių. |  |
| 85 | Laboratoriniai jungiamieji laidai kaištis-kaištis | Laido ilgis: ne mažiau kaip 30 cm ir ne daugiau kaip 50 cm. Laido skerspjūvis: ne mažiau kaip 1 mm², tinkamas iki 5 A srovei. Izoliacija: Aukštos kokybės PVC arba silikoninė izoliacija, atspari mechaniniam poveikiui ir atitinkanti laboratorinių sąlygų reikalavimus. Spalvų kodavimas: Komplekte turi būti ne mažiau kaip 3 spalvos, kad būtų galima lengvai atskirti laidus elektros grandinėse. Kištukai: „Bananiniai“ kištukai, padengti auksu arba kita korozijai atsparia danga, kad būtų užtikrintas ilgaamžiškumas ir geras elektros kontaktas. Kontaktų kokybė: Kištukai turi užtikrinti patikimą kontaktą, esant elektros apkrovoms, ir būti lengvai prijungiami bei atjungiami nuo prietaisų gnybtų. |  |
| 86 | Jungiamieji laidai paprastoms elektros grandinėms tiesti | Laido ilgis: ne mažiau kaip 20 cm. Laido tipas: dvigyslis laidas (2 laidininkai viename kabelyje). Skerspjūvis: tinkamas mažos srovės grandinėms (detalesnis laido skerspjūvis arba maksimali srovė turi būti nurodyta dokumentacijoje arba atitinkama). Izoliacija: Izoliacija pagaminta iš PVC arba kitos panašios medžiagos, užtikrinančios saugumą ir patvarumą elektros grandinėse. Jungtys: Abiejuose kabelio galuose yra jungtys, pritaikytos paprastoms elektros grandinėms tiesi. Spalvos: Kabelis turi būti aiškiai pažymėtas spalvomis arba ženklinimu, kad būtų lengvati teigiamą ir neigiamą polių jungiamąsias priemones. |  |
| 87 | Apšviestimo lempa-šviesos šaltinis | Tipas: LED arba halogeninė lempa Šviesos šaltinio tipas: Baltos šviesos arba plataus spektro lempa Šviesos intensyvumas: Ne mažiau kaip 1000 liumenų Spalvinė temperatūra: Reguliuojama nuo 4000K iki 6500K Funkcionalumas: Įjungimo/išjungimo funkcija: Intuityvus jungiklis arba nuotolinis valdymas Šviesos reguliavimas: Galimybė reguliuoti šviesos intensyvumą (dimeris) Apsaugos mechanizmai: Apsauga nuo perkaitimo ir trumpojo jungimo Fiziniai parametrai: Korpuso medžiaga: Aukštos kokybės plastikas arba metalas, atsparus smūgiams ir aukštai temperatūrai Matmenys: Kompaktiški, lengvai transportuojami, pritaikyti naudoti laboratorijoje Svoris: Ne daugiau kaip 2 kg |  |
| 88 | Matlankis | Bendrosios charakteristikos: Matavimo diapazonas: 0-180 laipsnių Medžiaga ir dizainas: Medžiaga: Aukštos kokybės skaidrus plastikas, atsparus smūgiams. Funkcionalumas: Žymėjimas: Aiškiai matomi ir lengvai įskaitomi laipsnių žymėjimai Skalė: Dvipusė matavimo skalė, 0-180 laipsnių į abi puses Kampų matavimas: Galimybė matuoti tiek vidinius, tiek išorinius kampus |  |
| 89 | Krokodilo jungtis (komlpektas 10) | Spalvos: Ne mažiau kaip 5 skirtingos spalvos (pvz., raudona, juoda, žalia, geltona, mėlyna) Kiekis: 10 vnt. komplekte Medžiaga ir konstrukcija: Gnybtų medžiaga: Aukštos kokybės metalo lydinys, atsparus korozijai Izoliacija: PVC arba guma, atspari nusidėvėjimui ir temperatūros pokyčiams Kontaktų medžiaga: Nikeliuoti arba paauksuoti kontaktai, užtikrinantys gerą elektrinį laidumą Fiziniai parametrai: Ilgis: Ne mažiau kaip 200 mm kiekvienos jungties Maksimalus atidarymo plotis: Ne mažiau kaip 10 mm |  |
| 90 | Difrakcinių gardelių rinkinys | Gardelių skaičius: Ne mažiau kaip 4 vnt. Gardelių tipas: Perdavimui (transmission) ir atspindžiui (reflection) Gardelių charakteristikos: Gardelių linijų skaičius: Įvairūs gardelių linijų tankiai, ne mažiau kaip šie: 100 linijų/mm, 300 linijų/mm, 600 linijų/mm Matmenys: Kiekvienos gardelės matmenys ne mažesni kaip 25 mm x 25 mm Medžiaga: Aukštos kokybės stiklas arba kita optiškai skaidri medžiaga |  |
| 91 | Laikiklis su liniuote difrakcinei gardelei laikyti, nustatant šviesos bangos ilgį | Medžiaga: Tvirtas ir patvarus metalas arba lygiavertė medžiaga Stabilumas: Užtikrinti difrakcinės gardelės stabilumą įvairiomis sąlygomis, neleidžiant jai judėti eksperimentų metu Mechanizmas: Reguliuojamas difrakcinės gardelės laikymo mechanizmas, leidžiantis tiksliai nustatyti gardelės poziciją Liniuotės specifikacijos: Pritvirtinimas: Integruota arba lengvai pritvirtinama prie laikiklio lgis: Ne mažesnis kaip 30 cm Žymėjimai: Aiškiai matomi ir atsparūs nusidėvėjimui žymėjimai, padalinti milimetrų tikslumu |  |
| 92 | Spektro vamzdelis, vandenilis-helis | Dujų sudėtis: Vandenilio ir helio mišinys Vamzdelio ilgis: Ne mažesnis nei 10 cm Vamzdelio skersmuo: Ne mažesnis nei 1 cm Medžiaga: Kvarcinis arba borosilikatinis stiklas, atsparus temperatūros pokyčiams ir mechaniniams pažeidimams Sandarinimas: Hermetiškas, užtikrinantis dujų mišinio stabilumą ir ilgalaikį naudojimą Elektrodų charakteristikos: Medžiaga: Aukštos kokybės, atsparūs korozijai elektrodai, įmontuoti abiejuose vamzdelio galuose Techniniai parametrai: Darbinė įtampa: 500-1500 V Dujų slėgis: 0.1-1 Torr (13-133 Pa) |  |
| 93 | Spektro vamzdelis, Kriptonas | Dujų sudėtis: Grynas kriptonas Vamzdelio ilgis: Ne mažesnis nei 10 cm Vamzdelio skersmuo: Ne mažesnis nei 1 cm Medžiaga: Kvarcinis arba borosilikatinis stiklas, atsparus temperatūros pokyčiams ir mechaniniams pažeidimams Sandarinimas: Hermetiškas, užtikrinantis dujų stabilumą ir ilgalaikį naudojimą Elektrodų charakteristikos: Medžiaga: Aukštos kokybės, atsparūs korozijai elektrodai, įmontuoti abiejuose vamzdelio galuose Techniniai parametrai: Darbinė įtampa: 500-1500 V Dujų slėgis: 0.1-1 Torr (13-133 Pa) |  |
| 94 | Rezistorių rinkinys | Rezistorių skaičius: Ne mažiau kaip 300 rezistorių Rezistorių vertės: Nuo 1 Ω iki 1 MΩ Skirtingų vertių skaičius: Ne mažiau kaip 15 skirtingų verčių Rezistorių kiekis kiekvienai vertei: Ne mažiau kaip 20 vnt. kiekvienai vertei Rezistorių specifikacijos: Nominali galia: Ne mažiau kaip 1/4 W (0,25 W) Tolerancija: Ne didesnė kaip ±5%, ±1% tolerancija yra privalumas Spalvų kodavimas: Tarptautinis spalvų kodas pagal rezistorių vertę, aiškiai matomas ant rezistorių Medžiagos ir kokybė: Medžiaga: Aukštos kokybės medžiagos, atsparios drėgmei, aplinkos poveikiui ir ilgalaikiam naudojimui Korpusas: Atsparus šilumos ir mechaniniam poveikiui |  |
| 95 | LED lemputė, 1,5W | Galia: 1,5 W Įtampa: 12V AC/DC Šviesos srautas: Ne mažiau kaip 120 lm Spalvinė temperatūra: Pasirinktinai 3000K (šiltai balta) arba 6000K (šaltai balta) Lemputės cokolio tipas: G4 Spalvų atgavos indeksas (CRI): Ne mažiau kaip 80 Medžiagos: Aukštos kokybės ir saugios medžiagos, atitinkančios aplinkosaugos reikalavimus Suderinamumas: Suderinama su 12V maitinimo šaltiniais |  |
| 96 | LED lemputė, 2W | Galia: 2 W Įtampa: 12V AC/DC Šviesos srautas: Ne mažiau kaip 210 lm Spalvinė temperatūra: 4100K (neutraliai balta) Lemputės cokolio tipas: G4 Spalvų atgavos indeksas (CRI): Ne mažiau kaip 80 Matmenys ir ilgaamžiškumas: Matmenys: Atitinka G4 standarto lemputės aukščio ir pločio reikalavimus Ilgaamžiškumas: Ne mažiau kaip 15 000 valandų Energijos efektyvumo klasė: A+ arba aukštesnė Medžiagos: Aukštos kokybės ir saugios medžiagos, atitinkančios aplinkosaugos reikalavimus Suderinamumas: Suderinama su 12V maitinimo šaltiniais |  |
| 97 | LED diodų rinkinys | Diodų skaičius: Ne mažiau kaip 100 LED diodų Diodų dydžiai: Rinkinys apima 3 mm ir 5 mm LED diodus Spalvos: Ne mažiau kaip 5 skirtingos spalvos, įskaitant raudoną, žalią, mėlyną, geltoną ir baltą Šviesos diodų įtampa: 3 mm LED diodai: Darbinė įtampa ne daugiau kaip 3,5 V 5 mm LED diodai: Darbinė įtampa ne daugiau kaip 3,6 V Šviesos intensyvumas: Ne mažesnis kaip 100 mcd, priklausomai nuo spalvos ir dydžio. Medžiagos: Aukštos kokybės medžiagos, užtikrinančios ilgaamžiškumą ir efektyvų veikimą Korpusas: Skaidrus arba matinis plastikas, atsižvelgiant į rinkinio tipą |  |
| 98 | Modulinė maketavimo plokštė | Plokštės tipas: Modulinė maketavimo plokštė (Breadboard) Kontaktų skaičius: Ne mažiau kaip 400 kontaktų Maitinimo bėgiai: Ne mažiau kaip 100 kontaktų (dvi eilutės po 50 kontaktų), skirti maitinimo grandinėms Kontaktų medžiaga: Fosforinė bronza arba kita aukštos kokybės medžiaga, padengta nikeliu arba auksu, užtikrinanti gerą elektrinį kontaktą ir ilgaamžiškumą |  |
| 99 | Baterijų laikiklis 2xAA | Tipas: Laikiklis 2 nuosekliai sujungtoms AA (R6) baterijoms Medžiaga: Karščiui atsparus ABS plastikas Kontaktai: Nikelio ar plieno, atsparūs korozijai Laidai: Izoliuoti vario laidai, ilgis ≥100 mm Įtampa: Atitinka dviejų AA baterijų (nuosekliai – ~3 V) naudojimą |  |
| 100 | Baterijų laikiklis 9V | Tipas: Laikiklis vienai 9V (6F22, 6LR61) baterijai su integruotu jungikliu Korpusas: Atsparus karščiui ABS plastikas Kontaktai: Nikelio ar plieno, atsparūs korozijai ir oksidacijai Laidai: Izoliuoti vario, ilgis ≥100 mm Įtampa: Maks. 9V |  |
| 101 | Baterijų laikiklis 1xAA | Tipas: Laikiklis vienai AA (R6, 1.5V) baterijai su išvestais laidais Korpusas: Patvarus, karščiui atsparus ABS plastikas Kontaktai: Nikelio ar plieno, atsparūs korozijai ir oksidacijai Laidai: Izoliuoti vario laidai, ilgis ≥100 mm Įtampa: Maks. 1.5V |  |
| 102 | Garsiakalbis | Galingumas: 0,1–0,5 W Varža: 8–32 Ω Dažnių diapazonas: ≥300 Hz – 10 kHz Jautrumas: ≥80 dB SPL Matmenys: Įvairūs (pvz., 24×15×4 mm; 15×4 mm; 15×6×3 mm) Korpusas: Plastikas arba metalas, atsparus aplinkos poveikiui Kontaktai: Nikelio / plieno, laidai – izoliuoti variniai Jungtys: Gnybtai arba litavimo taškai, suderinami su laboratoriniais garso šaltiniais Montavimas: Lengvai integruojamas į eksperimentines sistemas |  |
| 103 | RF ryšio modulių rinkinys (433 MHz) | Dažnis: 433 MHz Modulis: Siųstuvas + imtuvas Veikimo atstumas: ≥10 m atviroje erdvėje Imtuvo jautrumas: ≥ –105 dBm Siųstuvo galia: ≥10 mW Moduliacija: ASK Įtampa: 3.3–5 V DC Srovė: Imtuvas ≤5 mA, siųstuvas ≤40 mA Jungtys: Standartiniai pinai, suderinami su Arduino, Raspberry Pi ir kt. Korpusas: Kokybiška PCB, atspari aplinkos poveikiui Antena: PCB arba prijungiama SMA antena (priklausomai nuo modelio) |  |
| 104 | Kalorimetras su kaitinimo spirale | Talpa: ≥150 ml, tinkama skysčių ir mažų kietų kūnų tyrimams Izoliacija: Dvigubos sienelės su polistireno ar stiklo vatos izoliacija Vidinis indas: Nerūdijantis plienas arba aliuminis Kaitinimo spiralė: Nichromas ar kitas aukštai temperatūrai atsparus lydinys; Maitinimas: 6 V DC; Galia: iki 100 W (reguliuojama) |  |
| 105 | Plokštieji veidrodžiai | Matmenys: 100 × 150 mm ±10 mm; storis ≥2 mm Forma: Stačiakampiai arba kvadratiniai Briaunos: Šlifuotos, užapvalintos – saugiam naudojimui Medžiaga: Aukštos kokybės stiklas arba optinis akrilas |  |
| 106 | Vandens piltuvėliai | Medžiaga: Polipropilenas (PP), polietilenas (PE) arba borosilikatinis stiklas – atsparūs cheminiams reagentams, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Lengvai valomi. Matmenys: ne didesni kaip 50 mm, 75 mm, 100 mm skersmens, kaklelio ilgis ≥50 mm. Forma: Plačiašonė, su siauru kakleliu. Lygūs, užapvalinti kraštai – saugiam naudojimui be išsiliejimo. |  |
| 107 | Krukso radioimetras | Medžiaga: Aukštos kokybės stiklas, atsparus temperatūros ir mechaniniams poveikiams Matmenys: Aukštis ≥15 cm, plotis ≥10 cm – tinkamas demonstravimui Vidinė konstrukcija: 4 metaliniai sparneliai ant žemos trinties ašies; viena pusė juoda, kita – blizgi (sidabrinė) Vakuumas: Išretinta vidinė erdvė užtikrina jautrų reagavimą į šviesą Stovas: Stabilus, tvirtas, tinkamas ilgalaikiam naudojimui |  |
| 108 | Rinkinys ,,Elektros variklis“ 7-12 kl. | Komponentai: Modelis su matomu statoriumi ir rotoriu, magnetais ir ritėmis. Įeina laidai, jungikliai ir maitinimo šaltinis (4,5–12 V). Veikimas: Sukimosi greitis ≥1000 aps./min prie 6 V. Galimas greičio ir krypties valdymas keičiant įtampą ar poliškumą. Veikia su baterijomis ar laboratoriniais šaltiniais. Konstrukcija: Tvirtas plastiko arba metalo korpusas. Lengvai surenkamas ir išardomas. Izoliuoti laidai, saugios jungtys. |  |
| 109 | Kaitinimo plytelė | Paviršius: Keramika, stiklo keramika arba nerūdijantis plienas – atsparus cheminiams reagentams, lengvai valomas Temperatūra: Reguliuojama nuo +30 °C iki ≥+500 °C, tikslumas ±2 °C Galia: 500–1000 W Valdymas: Rankinis arba skaitmeninis valdymas su temperatūros indikacija Paviršiaus plotas: ≥100 × 100 mm, tinkamas laboratoriniams indams Saugumas: Apsauga nuo perkaitimo, automatinis išjungimas, neslystantis pagrindas, IP21 ar aukštesnis apsaugos lygis Maitinimas: 220–240 V, 50/60 Hz |  |
| 110 | Didelio efektyvumo elektrostatinės indukcijos mašina (Wimshurst'o mašina ) | Paskirtis: Aukštos įtampos demonstracinis prietaisas fizikos pamokoms ir laboratorijoms. Konstrukcija: Du priešingai besisukantys akriliniai arba stikliniai diskai, Ø ≥300 mm; Metaliniai laidininkai elektrostatinei indukcijai; Variniai / žalvariniai šepečiai, nerūdijančio plieno komponentai; Patogi rankena, tvirtas stabilus pagrindas Elektrinės savybės: Generuojama įtampa: ≥100 kV; Reguliuojami sferiniai elektrodai; Įmontuoti Leyden'o stiklainiai / kondensatoriai; Izoliuotos dalys saugiam naudojimui Saugumas: Apsauga nuo perkrovos; Apsauginiai dangčiai nuo tiesioginio kontakto |  |
| 111 | Kalorimetras | Konstrukcija: Dvigubų sienelių indas su izoliacija. Vidinė kamera – nerūdijantis plienas ar inertiška medžiaga; išorinis korpusas – plastikas arba metalas. Integruotas maišymo mechanizmas. Matavimo savybės: Temperatūros jutiklis: skaitmeninis, –10 °C iki +150 °C, tikslumas ±0,1 °C. Talpa: ≥250 ml. Tinka matuoti šilumos mainus skysčiuose ir kietose medžiagose. Papildomos savybės: Aiški skysčio graduotė. Papildomos angos jutiklių ar kitų prietaisų prijungimui. |  |
| 112 | Mini šaldiklis | Tipas: Vertikalus, priekinės durelės Talpa: 30–50 litrų Energija: Energijos klasė ≥ A+; sąnaudos ≤ 200 kWh/metus Temperatūra: ne aukštesnė kaip 0°C Šaldymo sistema: Statinė arba ventiliuojama; rankinis arba automatinis atitirpinimas Valdymas: Mechaninis arba elektroninis; gali būti LED indikatorius Dizainas: Laisvai pastatomas arba įmontuojamas; matmenys ~50–85 cm (A) × 40–55 cm (P/G) Durys: Reversinės (jei taikoma) Triukšmas: ≤ 40 dB Funkcijos: Reguliuojamos kojelės, sandarios durys |  |
| 113 | Maitinimo šaltinis | Įėjimas: 230 V AC ±10 %, 50/60 Hz Išėjimas: Reguliuojama 3–12 V DC, maks. srovė – 3 A, galia – iki 36 W Efektyvumas: ≥80 %, darbinė temperatūra 0–40 °C, drėgmė ≤80 % Funkcijos: Įtampos reguliavimas su indikacija; Apsauga nuo perkrovos, trumpojo jungimo, perkaitimo Korpusas: Tvirtas plastikas ar metalas, matmenys ≤150×100×50 mm, svoris ≤500 g Jungtys: AC įėjimas su įžeminimu, DC išėjimas su keičiamais antgaliais |  |
| II pirkimo dalis: Laboratorijos rinkiniai |  |  |  |
| 114 | Didysis fizikos pagrindų rinkinys- laboratorija | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 60 skirtingų eksperimentų ne mažiau kaip šiomis temomis: Elektra -ne mažiau kaip 20 eksperimentai, ne mažiau kaip tokiomis temomis: Kaitinamosios lemputės elektros galia; Įtampos matavimas nuosekliose jungtyse; Įtampos matavimas lygiagrečiose jungtyse; Srovės stiprumo matavimas nuosekliose jungtyse; Srovės stiprumo matavimas lygiagrečiose jungtyse; Omo dėsnis; Elektros grandinė su jungikliu; Elektrinio variklio veikimo principas; Elektros srovės stiprumas; Elektrostatinis krūvis; Trinties elektros energija; Įtampa; Nuoseklus sujungimas; Galvaninis elementas; Ritės magnetinis laukas; Elektromagnetas; Indukcija; Transformatorius; Laidininko magnetinis laukas; Jėgų poveikis magnetiniame lauke. Mechanika - ne mažiau kaip 30 eksperimentų, ne mažiau kaip tokiomis temomis: Dujų slėgis ir tūris; Teigiamas ir neigiamas slėgiai; Slėgio perdavimas skysčiuose; Energijos konversija; Trinties jėgos; Spyruoklinis dinamometras; Fiksuotas skriemulys; Įtempimas; Judantis skriemulys; Svirtis; Pagreitis; Nuožulni plokštuma; Tolygus judėjimas; Šoninis slėgis skysčiuose; Hidraulinis principas; Plūdrumas skysčiuose; Tankio nustatymas; Dekarto naras; Energijos perdavimas susidūrimo metu; Dujų tūrio pokytis; Hidrostatinis slėgis; Energijos kaupimas spyruoklėje; Ilgio matavimas; Apskritimo ilgio matavimas; Tūrio matavimas; Jėgos poveikis; Siurbimo ir jėgos siurblio principas; Susisiekiantys indai; Paviršiaus įtempimas; Slėgis. Optika - ne mažiau kaip 5 eksperimentai ne mažiau kaip tokiomis temomis: Šviesos sklidimas; Atspindys plokščiame veidrodyje; Šviesos lūžimas; Glaudžiamasis lęšis; Sklaidomasis lęšis. Šiluma ne mažiau kaip 5 eksperimentai ne mažiau kaip tokiomis temomis: Termometro modelis; Virimas esant mažam slėgiui; Lydimasis ir kietėjimas; Konvekcija; Garų energijos demonstravimas. Komplektacija: Visi eksperimentai turi būti techniškai suderinti, kad būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Rinkinys komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose dėžėse arba lagaminuose su rankenomis pernešimui. Rinkinys turi būti supakuotas į ne daugiau kaip dvi dėžes/lagaminus. Vieno lagamino/dėžės matmenys: ne didesni nei 540x450x150 mm ± 10 mm. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas į skyrelius, pagamintus iš porolono ar panašios medžiagos, kad būtų užtikrintas saugus transportavimas. Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios eksperimentų tikslus, naudojamas priemones ir eksperimento eigą. |  |
| 115 | Optikos eksperimentų rinkinys – Optomikos rinkinys | Su šiame rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 9 optikos eksperimentus, ne mažiau kaip šiomis temomis: šviesa ir šešėliai; atspindžiai; lenkti veidrodžiai; Snelijaus dėsnis, Ferma principas; šviesos refrakcija; spindulių kelias per lešius, šviesa ir spalva. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti šios priemonės: - šeši balti ekranai su skale; - šeši laikikliai suderinti su siūlomomis priemonėmis; - šeši filtrų rinkiniai, kiekvienas ne mažiau kaip iš trijų skirtingų spalvų. - šeši universalūs veidrodžiai su ne mažiau kaip keturiomis skirtingomis paviršiaus formomis. - šešios prizmės ne mažesnės kaip 25x25 mm. - šeši skaidrių optinių kūnų rinkiniai, kiekvienas ne mažiau kaip iš šešių skirtingų kūnų. - šeši kombinuoti, leidžiantis pasirinktinai įjungti LED arba lazerį, šviesos šaltiniai. LED ir lazerinis šviesos šaltiniai turi būti integruoti viename korpuse, uždaroje plokščiadugnėje dėžutėje, kurią būtų galima stabiliai padėti ant plokščių platformų ar stalo. Lazerinis šviesos šaltinis turi atitikti ne prasčiau kaip Laser class 1 saugumo reikalavimus. (Pateikti tai įrodančius dokumentus). - šeši šviesos šaltinio matinimo šaltiniai iš elektros tinklo. Maitinimo šaltinis turi būti pažymėtas CE ženklu. Papildomai šviesos šaltinį turi būti galima pajungti nuo maitinimo elementų – turi būti pateikti maitinimo elementai ir elementų laikiklis su laidais kiekvienam maitinimo šaltiniui. Turi būti pateikta viename lagamine/dežėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (550x450x150 mm) ±10 mm. Dėžės / lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 6 darbo grupėms. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. |  |
| 116 | Mechanikos eksperimentų rinkinys | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 20 eksperimentus ne mažiau kaip šiomis temomis: Huko dėsnis Dinamometro kalibravimas Inercijos tyrimas Trinties rūšys Statinės ir kinetinės trinties dėsniai Pirmos klasės sverto pusiausvyros sąlygos Antros ir trečios klasės svertų pusiausvyros sąlygos Jėgos nuožulnioje plokštumoje Kietųjų kūnų tūrio nustatymas Kietųjų kūnų masės nustatymas (svarstyklės) Tankio nustatymas Medžiagos pobūdžio nustatymas matuojant tankį Savitasis svoris ir plūdrumas ir kiti. Kiekvienas rinkinys turi atitikti nurodytus reikalavimus ir sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: 2 strypai su išoriniu ir vidiniu sriegiu, ne mažesniu kaip 400 mm 1 strypas su išoriniu sriegiu, ne mažesniu kaip 400 mm 2 strypai, ne mažesni kaip 110 mm 2 dvigubi spaustukai 2 svėrimo įtaisai su laikikliais 1 skalė 1 ašies strypas skriemuliui 1 blokas su 2 skriemuliais ir 2 kabliukais 1 blokas su 2 skriemuliais ir 1 kabliuku 1 dvigubas skriemulys 1 plastikinis skriemulys, ne mažesnis kaip 40 mm 4 svoriai ne mažiau kaip po 25 g 1 svoris, ne mažiau kaip 50 g 1 svoris, ne mažiau kaip 100 g 2 S formos kabliukai, ne prastesni kaip 1 g 2 S formos kabliukai, ne prastesni kaip 2 g 1 S formos kablys, ne prastesnis kaip 5 g 1 aparatas trinties ir inercijos eksperimentams 1 plastikinių juostų rinkinys trinties eksperimentui 1 dinamometras, ne prastesnis kaip 1 N 1 dinamometras, ne prastesnis kaip 2 N 1 spyruoklė, ne mažesnė kaip 330 mm Ne mažiau kaip 100 m špagato virvelės 1 matavimo cilindras 1 pagrindas matavimo cilindrui Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus, turi būti pateikti visi papildomi įrengimai, laikikliai ar priedai. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaromoje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono. Vartotojams turi būti pateikta išsami naudojimo instrukcija, galimų eksperimentų aprašymai. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 117 | Demonstracinis rinkinys ,,Vėjo energija“ | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima ištirti paprasto vėjo generatoriaus galimybes ir trūkumus. Turi būti galima palyginti ir įvertinti įvairių veiksnių, tokių kaip rotoriaus tipas, vėjo greitis, vėjo kryptis ir kt., poveikį. Rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 10 eksperimentų ne mažiau kaip šiomis temomis: Energija iš oro srovės • Energijos konversija • Generatoriaus įtampos poliškumas • Vėjo greičio įtaka • Vėjo krypties įtaka • Apkrovos įtaka vėjo turbinai • Rotoriaus menčių skaičiaus įtaka • Vėjo turbinos galia • Energijos kaupimas • Vėjo energijos panaudojimas Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus, turi būti pateikti visi papildomi įrengimai, laikikliai ar priedai. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaromoje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono. |  |
| 118 | Rinkinys dirvožemio, vandens ir oro eksperimentams | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima nustatyti pH, amonio, nitratų, nitritų, fosfatų kiekį vandenyje. Atlikti dirvožemio pH, amonio, nitratų, fosfatų matavimus. Su siūlomomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 50 matavimų vandenyje, ne mažiau kaip šių parametrų: Nustatyti pH vertes vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 3,0 - 9,0; Nustatyti amonio kiekį vandenyje matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,05-10 mg/l; Nustatyti nitratų kiekį vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 10-80 mg/l; Nustatyti nitritų kiekį vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,02-1,0 mg/l; Nustatyti fosfatų kiekį vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,5-6,0 mg/l; Su siūlomomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 20 matavimų dirvožemyje: Nustatyti pH vertes dirvožemyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 3,0 - 9,0; Nustatyti amonio kiekį dirvožemyje matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,05-10 mg/l; Nustatyti nitratų kiekį dirvožemyje; Nustatyti fosfatų kiekį dirvožemyje. Reagentų turi būti pateikta tiek, kad pasirinktinai būtų galima atlikti 50 matavimų vandenyje arba 20 matavimų dirvožemyje. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena / rankenomis. Dėžės / lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Turi būti kartu pateikiami eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Rinkiniui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. |  |
| 119 | Eksperimentų rinkinys 7-12 klasei ,,Elektrochemija“ | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 5 elektrochemijos bandymus ne mažiau kaip šiomis temomis: skysčių laidumas, elektrolizė, galvanizavimas, elektrocheminis elementas. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: Skaitmeninis multimetras; Indas elektrodams instaliuoti/įtvirtinti; Nerūdijančio plieno laboratorinis šaukštelis; Citrinos rūgšties buteliukas; Indelis su druska; Vario sulfato buteliukas; Lakmuso popierėliai; Ne mažiau kaip 2 anglies elektrodai; Geležies elektrodas; Vario elektrodas; Cinko elektrodas; Ne mažiau kaip 6 „Krokodilo“ tipo gnybtai; Baterija, 4,5 V; LED elementas; Ne mažiau kaip du raudoni laidai, ne trumpesni kaip 25 cm; Juodas laidas, ne trumpesnis kaip 25 cm; Polipropileno ąsotėlis, ne mažesnės kaip 100 ml. talpos. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs ne mažiau kaip 5 eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą). Turi būti pateikti visi reikiami priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus darbus. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. Turi būti pateikta viename lagamine/dėžėje. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (440x330x150 mm.) ±10 mm. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. |  |
| 120 | Arduino rinkinys | Turi būti „Arduino UNO“ arba lygiavertis mikrovaldiklis (pvz., „Arduino-compatible“) Rinkinyje turi būti šios priemonės: Arduino uno r3 Maketavimo plokštė 5 mm šviesos diodai (ne mažiau kaip 30 vnt.) RGB diodas Rezistorių rinkinys (ne mažiau kaip 200 vnt.) NPN tranzistoriai (ne mažiau kaip 5 vnt.) Analoginis temperatūros jutiklis Fotorezistorius Mygtukas (ne mažiau kaip 5 vnt.) Potenciometras 10K (ne mažiau kaip 5 vnt.) Registras Plėstuvas Skambutis Laidai maketavimo plokštei (ne mažiau kaip 65 vnt.) Temperatūros ir drėgmės jutiklis Ne prasčiau kaip 16x2 LCD ekranas Valdiklis Nuolatinės srovės variklis Judesio jutiklis Atstūmimo jutiklis USB kabelis Plastikinė dėžutė |  |
| III pirkimo dalis: Eksperimentinė įranga su interaktyviais jutikliais |  |  |  |
| 121 | Spektrometras | Spektrometro parametrai ne prastesni nei šie: -bangos ilgio matavimo diapazonas ne prasčiau kaip 380 nm–950 nm - du sužadinimo šaltiniai ne prastesni kaip 405 nm ir 500 nm - optinė skiriamoji geba (FWHM) ne prasčiau kaip 5.0 nm - bangos ilgio tikslumas ne prasčiau kaip ± 4.0 nm - fotometrinis tikslumas ne prasčiau kaip ± 0.10 A.U. Matuojamus duomenis bevieliu ryšiu (Bluetooth ar panašaus tipo), nenaudodamas internetinio ryšio, turi tiesiogiai perduoti į ne mažiau kaip šiuos irenginius: vartotojo turimą kompiuterį (vartotojo naudojamą Windows operacinę sistemą); mobilųjį įrenginį (vartotojo naudojamą Android ir iOS operacines sistemas). Papildomai duomenis turi būti galima perduoti per USB jungtį (turi būti pateiktas USB kabelis). Jutiklis turi automatiškai fiksuoti eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. Turi būti pateikta reikiama programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei lietuvių kalba arba ji nemokamai atsisiunčiama iš tiekėjo/gamintojo tinklalapio. Programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei turi galėti: vienu metu fiksuoti duomenis ne mažiau kaip iš 3 jutiklių; leisti nustatyti jutiklio matavimo dažnį ir intervalą; leisti pasirinkti matavimo pradžios būdą (rankinis įjungimas ir automatinis įjungimas susidarius nurodytoms sąlygoms, t.y. įjungimas susijęs su užprogramuotu įvykiu); leisti pasirinkti matavimo pabaigos būdą (rankinis stabdymas ir programuojamas stabdymas); leisti pasirinkti matuojamų duomenų atvaizdavimo būdą: grafikas, lentelė, grafikas su lentele; leisti vienu metu matyti ne mažiau kaip trijų jutiklių grafinius duomenis – tris atskirus grafikus; leisti ne mažiau kaip dviejų jutiklių atskirai užfiksuotus grafinius duomenis (pasirinkimas pagal poreikį) atvaizduoti viename grafike; leisti pasirinkti grafiko ašių reikšmes; leisti pasirinkti grafiko dalį, pažymėti joje ne mažiau kaip du nagrinėjamus taškus, bei parodyti verčių pokytį (delta) tame intervale; leisti eksperimento pradžioje grafiškai pavaizduoti rezultato prognozę; pradėjus rinkti duomenis vienu metu vaizduoti ir prognozę ir gaunamus duomenis. Jutiklyje turi būti integruota: įkraunamas maitinimo šaltinis, kad jutiklis matuojamus duomenis bevieliu ryšiu galėtų perduoti į vartotojo turimą kompiuterį/mobilųjį įrenginį (turi būti pateiktas maitinimo šaltinio įkrovimo laidas); USB jungtis duomenų perdavimui laidu. Jutiklis turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi pakrovimo laidai, pajungimui reikalingi laidai ir pan. Viso rinkinio garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |  |
| 122 | Liuksmetras | Skaitmeninis šviesos matuoklis turi būti su dideliu matavimo diapazonu ir ne mažesniu kaip 4 skaitmenų ekranu. Turi veikti 3 skirtinguose matavimo diapazonuose, kurie automatiškai kinta pagal skirtingus šviesos lygius. Kartu turi būti patiekiamos tinkamos prietaisui baterijos ir laikymo dėklas. Siūlomas skaitmeninis šviesos matuoklis turi atitikti šiuos reikalavimus: Turi turėti „max/min“ funkciją ir automatinio išjungimo funkciją( ne daugiau kaip po 20 minučių.) Turi būti rodomi simboliai x 10 arba x 100 aukštiems diapazonams ( rodomas rodmuo turėtų būti dauginamas iš šio skaičiaus) Matavimo diapazonai ne prasčiau kaip nuo 0 iki 20 llx, nuo 0 iki 20.000 lx, nuo 0 iki 200.000 lx Skiriamoji geba daugiau kaip 0,1 lx (diapazonui 0-200 lx ) Mėginio dažnis ne didesnis kaip 2,5 x/sek. Tikslumas ne prastesnis kaip +/- 5% žemiau 10.000 lx ir ne prastesnis kaip +/- 10% virš 10.000 lx. |  |
| 123 | Fizikos jutiklių rinkinys | Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šie jutikliai, atitinkantys žemiau išvardintus reikalavimus. Judesio jutiklis: Jutiklis skirtas matuoti judančių objektų padėtį, greitį ir pagreitį. Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: - jutiklio matavimo diapazonas turi būti ne prastesnis kaip nuo 15 cm iki 3,5 m. - skiriamoji geba ne prastesnė kaip 1 mm. - jutiklio maksimali bandinių ėmimo norma ne prastesnė kaip 30 mėginių/s. Jėgos ir pagreičio jutiklis: Jutiklis skirtas matuoti greitį ir pagreitį ir turi atitikti šiuos reikalavimus: - turi matuoti jėgą ne prasčiau kaip ±50 N intervale; - turi matuoti pagreitį, ne prasčiau kaip 3 ašys, ± 16 g; - turi turėti giroskopą, ne prastesnį kaip 3 ašys, 2000 °/s. Elektros įtampos jutiklis: Jutiklis skirtas elektros srovės įtampos grandinėje matavimui. Turi atitikti šiuos reikalavimus: - įvesties įtampos diapazonas turi būti ne prastesnis kaip ± 20 V; - didžiausia įtampa bet kokiam įėjimui turi būti ne prastesnė kaip ±24 V. - matavimo dažnis turi būti ne prastesnis kaip 1000 matavimų/s. Foto vartai: Jutiklis skirtas matuoti greitį ir pagreitį tyrinėjant objektų laisvąjį kritimą, sukimąsi, susidūrimus ir švytuokles. Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: - jutiklyje turi būti įmontuoti du foto vartai (dvigubų vartų jutiklis). - vartų plotis ne mažiau kaip 70 mm. Kartu turi būti pateikta detalė, kurios pagalba jutiklį būtų galima pritvirtinti prie stovo; Elektros srovės jutiklis (2 vnt.): Jutiklis skirtas pamatuoti srovės stiprumą elektros grandinėje. Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: - matavimo diapazonas ne prastesnis kaip +/- 1 A ir +/- 0,1 A, - didžiausia leistina matuoti srovė (nepažeidžiant įrenginio) ne prastesnė kaip 1,5 A ir 0,5 A. Pagreičio jutiklis: Jutiklis skirtas surinkti pagreičio, sukimosi, aukščio matavimo duomenis. Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: - žemą pagreitį matuoti ne praščiau nei +/-157 m/s2 (+/-16 g); - aukštą pagreitį turi matuoti ne prasčiau nei +/- 1,960 m/s2 (+/-200 g); - giroskopas ne prastesnis nei +/-35 rad/s (+/-2000 °/s); - aukštimatis nuo –1,800 m iki 10,000 m. - turi būti galimybė matuoti 180° kampu. Garso jutiklis: Jutiklis naudojamas nustatyti garso lygį. Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: - garso lygio kanalai ne prastesni kaip A arba C; - matavimo intervalo ribos ne prastesnės kaip 55–110 dB; - tikslumo nuokyripis ne didesnis kaip +/- 3 dB; - rezoliucija ne prastesnė kaip 0.1 dB.; Šviesos ir spalvos jutiklis: Šviesos ir Spalvos jutiklis, skirtas matuoti šviesą matomame ir ultravioletiniame elektromagnetiniame spektre. Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: - bangų ilgis ne prastesnis kaip 400-800 nm; - matavimo diapazonas ne prastesnis kaip nuo 0 iki 150 000 liuksų. - matavimo dažnis ne prasčiau kaip 1000 matavimų/s; - jutiklis turi matuoti UVB bangos ilgius. Matavimo dažnis ne prastesnis kaip 1 Hz. - jutiklio piko atsakas ne prasčiau kaip 615 nm (raudona), ne prasčiau kaip 525 nm (žalia), ne prasčiau kaip 465 nm (mėlyna); - matavimo dažnis ne prasčiau kaip 0,5 Hz. 3 ašių magnetinio lauko jutiklis: Jutiklis skirtas magnetinio lauko dydžiui ir krypčiai nustatyti bet kuriame erdvės taške. Jutiklis turi atitikti reikalavimus: - matavimo diapazonas ne prastesnis kaip +/- 5 mT ir +/- 130 mT; - darbinė temperatūra ne prastesnė kaip nuo -40°C iki 85°C - jutiklis turi būti suprojektuotas taip, kad prireikus būtų galima įdėti į solenoidą. |  |
| 124 | Paviršiaus temperatūros jutiklis | Paviršiaus temperatūros jutiklis. Jutiklis turi atitikti šiuos parametrus: - jutiklio matavimo intervalo ribos turi būti ne prastesnės kaip nuo – 25°C iki 120°C. - Tikslumas ne prasčiau kaip +/- 0.5°C. - Maksimali matuojama temperatūra nepažeidžiant jutiklio ne prasčiau kaip 150°C. - Jutiklio kabelio ligis ne mažiau kaip 1 m. |  |
| 125 | Spirometrai | Spirometras turi būti portatyvinis, lengvas, matuojantis šiuos parametrus: FVC; PEF; FEV1%; FEF25; FEF2575; FEF75 Matuojamas tūris ne mažesnis kaip: 10 L Matuojamos srauto ribos ne prastesnės kaip: 2–16 L / s Maitinimo šaltinis turi būti pakraunama baterija. Komplektacijoje ne prasčiau kaip šios dalys: programinė įranga tyrimo rezultatų perkėlimui į kompiuterį, įkroviklis, USB kabelis. |  |
| 126 | CO2 jutiklis | CO2 dujų jutiklis turi matuoti anglies dioksido koncentracijos lygį, oro temperatūrą ir santykinę drėgmę. Matavimo diapazonas turi būti ne blogesnis kaip nuo 0 – 100 000 ppm. Rezoliucija ne prasčiau kaip 1 ppm CO2. Tikslumas ne blogesnis kaip ±100 ppm, vertinant 0-1000 ppm matavimo ribą. Temperatūros jutiklio matavimo (rezoliucija) ne prasčiau kaip 0,1 °C. Tikslumas ne blogesnis kaip ± 0,5 °C. Matavimas (rezoliucija) ne prasčiau kaip 0,1%. Tikslumas – ne blogiau kaip ± 5%. Turi būti pateiktas jutikliui pritaikytas ir matavimams skirtas ne mažesnis kaip 250 ml talpos skaidrus indas su guminiu ar plastikiniu kamščiu. Kiekvienas siūlomas jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: - matuojamus duomenis įrenginys (arba įrenginys su pridedamais priedais) bevieliu ryšiu (Bluetooth ar panašaus tipo), nenaudodamas internetinio ryšio, turi perduoti į vartotojo turimą kompiuterį (vartotojo naudojamą Windows operacinę sistemą) ar mobilųjį įrenginį (vartotojo naudojamą Android ir iOS operacines sistemas). - papildomai duomenis turi būti galima perduoti per USB jungtį (turi būti pateiktas USB kabelis) (netaikoma 1.9 pozicijai Širdies ritmo jutiklis). - jutiklis turi automatiškai fiksuoti eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. Turi būti pateikta reikiama programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei lietuvių kalba arba ji nemokamai gali būti atsisiunčiama iš tiekėjo/gamintojo tinklalapio. Programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei turi galėti: -vienu metu fiksuoti duomenis ne mažiau kaip iš 3 jutiklių; -leisti nustatyti jutiklio matavimo dažnį ir intervalą; -leisti pasirinkti matavimo pradžios būdą (rankinis įjungimas ir automatinis įsijungimas susidarius nurodytoms sąlygoms, t.y. įsijungimas susijęs su užprogramuotu įvykiu); -leisti pasirinkti matavimo pabaigos būdą (rankinis stabdymas ir programuojamas stabdymas); -leisti pasirinkti matuojamų duomenų atvaizdavimo būdą: grafikas, lentelė, momentiniai duomenys, grafikas su lentele ir momentiniais duomenimis; -leisti vienu metu matyti ne mažiau kaip trijų jutiklių grafinius duomenis – tris atskirus grafikus; -leisti ne mažiau kaip dviejų jutiklių atskirai užfiksuotus grafinius duomenis (pasirinkimas pagal poreikį) atvaizduoti viename grafike; -leisti pasirinkti grafiko ašių reikšmes; -leisti pasirinkti grafiko dalį ir parodyti verčių pokytį tame intervale; -leisti eksperimento pradžioje grafiškai pavaizduoti rezultato prognozę, o pradėjus rinkti duomenis vienu metu vaizduoti ir prognozę ir gaunamus duomenis. |  |
| 127 | LabQuest 3 skaitmeninė laboratorija | Skaitmeninis įrenginys turi atitikti šiuos techninės charakteristikos parametrus: turi turėti ne mažesnį kaip 17.64 cm įstrižainės spalvotą lietimui jautrų ekraną; turi turėti LED apšvietimą; procesorius ne prastesnis kaip 2 GHz; ne prasčiau kaip 100.000 matavimų per sekundę; turi būti galima naudoti ne prasčiau kaip 12 bitų skiriamoji geba; turi turėti integruotus šiuos vidinius jutiklius: GPS ir mikrofoną; darbinė temperatūra ne prastesnė kaip 0 - 45 °C; laikymo temperatūra ne prastesnė kaip: -30 - 60 °C; turi būti tvirtas korpusas, kad atlaikytų kritimą nuo nedidelių aukščių; ne mažiau kaip 2 skaitmeninio, ne mažiau kaip 3 analoginio signalo įvesties jungtys, ne mažiau kaip 2 USB jungtys, atmintinėms ir periferiniams įrenginiams; turi būti techniškai suderintas su visais siūlomais jutikliais; turi būti USB mini jungtis; turi turėti DC maitinimo lizdą; turi turėti garso įvedimo/išvedimo jungtį; vidinė atmintis ne mažiau kaip 500 MB; turi turėti vidinę įkraunamą bateriją. Įrenginys turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi reikalingi laidai ir kiti reikalingi bei techniškai suderinti priedai. |  |
| 128 | Chemijos jutiklių rinkinys | Chemijos jutiklių rinkinį turi sudaryti šie jutikliai: Jutiklis temperatūrai matuoti. Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: matavimo diapazonas ne prastesnis kaip nuo – 40°C iki 120°C. matavimo rezoliucija ne prastesnė kaip 0.01°C. matavimo tikslumas ne prastesnis kaip +/- 0.25°C. 90% galutinių verčių reakcijos laikas ne prasčiau nei 20s (vandenyje, maišant). Ne mažiau kaip 1 vnt., pH jutiklio, kurio parametrai: Su siūlomu jutikliu turi būti galima nustatyti tirpalo ir pusiau kieto kūno (pvz., dirvos, maisto) pH. Jutiklio matavimų intervalo ribos turi būti ne mažesnės nei - 0 – 14 pH. Jutiklis turi veikti 5 – 80 °C temperatūrų ribose. Tikslumas ne prasčiau kaip ±0.2. Jutiklis turi turėti automatinės kalibracijos funkciją Komplektuojamas su elektrodo laikymo tirpalu ir elektrodo laikymo kapsule. Ne mažiau kaip 1 vnt., dujų slėgio jutiklis, kurio parametrai ne prasčiau kaip: Matavimo diapazonas turi būti ne blogesnis kaip nuo 0 iki 400 kPa. Tikslumas ne prastesnis kaip ± 3 kPA. Jutiklis turi toleruoti be pažeidimų ne mažesnį kaip 450 kPa slėgį. Komplekte turi būti ne mažiau kaip: vienas švirkštas, dvi skirtingos kūginės vožtuvų jungtys, dvipusis vožtuvas, vamzdelių spaustukai (2 vnt.). Ne mažiau kaip 1 vnt., įtampos jutiklis, kurio parametrai ne prasčiau kaip: Jutiklis skirtas elektros srovės įtampos grandinėje matavimui. Turi atitikti šiuos reikalavimus: įvesties įtampos diapazonas turi būti ne prastesnis kaip 20 V; didžiausia įtampa bet kokiam įėjimui turi būti ne prastesnė kaip 24 V. matavimo dažnis turi būti ne prastesnis kaip 1000 matavimų/s. Ne mažiau kaip 1 vnt., laidumo jutiklis, kurio parametrai ne prasčiau kaip: Laidumo jutiklis turi nustatyti vandeninio tirpalo jonų kiekį matuojant jo elektrinį laidumą. Jutiklio matavimo diapazonas ne blogesnis kaip nuo 0 iki 20000 μS / cm (nuo 0 iki 10 000 mg / l TDS). Temperatūros kompensacija: automatinė ne prasčiau kaip nuo 5 iki 35 ° C. Turi būti galimybė išjungti. Temperatūros diapazonas ne prasčiau kaip 0 - 80° C. Skiriamoji geba ne mažesnė kaip: 0,01 μS / cm. Ne mažiau kaip 1 vnt., kolorimetras, kurio parametrai ne prasčiau kaip: Kolorimetras turi matuoti tirpalo absorbciją arba pralaidumą ne mažiau kaip 4-ių skirtingo ilgio bangų. Šiuo jutikliu turi būti galima atlikti eksperimentus: Beer’o dėsnio tyrimai; Koncentracijos lygio nustatymas; Koncentracijos pokyčiai laiko atžvilgiu; Reakcijos greičio stebėjimai. Siūlomas jutiklis turi būti ne prastesnių parametrų kaip šie: matavimo diapazonas ne prastesnis kaip 0 – 3 (absorbcija), bangų ilgiai: 430 nm, 470 nm, 565 nm, 635 nm. Kartu su kolorimetru turi būti pateikiama ne mažiau kaip 15 vnt., ne mažesnės kaip 3,5 ml talpos kiuvečių. Ne mažiau kaip 1 vnt., lašų skaitiklis, kurio parametrai ne prasčiau kaip: Lašų skaitiklis turi tiksliai fiksuoti titravimo metu įlašintų titranto lašų skaičių ir automatiškai konvertuoti jį į tūrį. Siūlomas lašų skaitiklis turi atitikti šiuos parametrus: tikslus lašų skaičiavimas ne prasčiau kaip 6 lašai/s; anga lašų skaičiavimui ne siauresnė kaip 3 cm; ne mažiau kaip dvi angos papildomiems jutikliams įtvirtinti; jutiklis turi būti pritaikytas tvirtinimui prie stovo. Kartu su lašų skaitikliu turi būti patiekiamos ne mažiau kaip šios dalys: plastikinis reagentų rezervuaras, plastikinis vožtuvas su dvigubu užsukamuoju čiaupu, mikromaišyklė skirta tvirtinti prie pH jutiklio. |  |

* nurodytų konkrečių dydžių galima paklaida ± 5 proc.