DAUGIABUČIO NAMO, ADRESU AUKŠTAIČIŲ G. 8, ROKIŠKIS, PĖSČIŲJŲ TAKO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AB „Rokiškio komunalininkas“ LR Vyriausybės ir Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka, vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimą ir įsipareigojimus savininkams. Bendrovė, savo vardu, sudaro sutartis su tiekėjais ir pasirašo priėmimo - perdavimo aktus bei atstovauja savininkų interesus (jų naudai).

Darbų atlikimo adresas – Aukštaičių g. 8, Rokiškis.

Darbų preliminarūs kiekiai:

| Medžagos pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagrindo įrengimas iš smėlio/žvyro mišinio ~ h=20cm | m2 | ~115 |  |  |  |  |
| Skaldos pagrindo įrengimas ~ h=10cm. Fr 0/45 | m2 | ~115 |  |  |  |  |
| Dolomitinio pasluoksnio įrengimas | m2 | ~115 |  |  |  |  |
| Vejos bortų 80x200mm įengimas ant betoninio pagrindo | vnt | ~55 |  |  |  |  |
| Gatvės bortų 100x150x300mm įrengimas ant betoninio pagrindo | vnt | ~55 |  |  |  |  |
| Įvažiavimo bortų įrengimas ant betoninio pagrindo | vnt | ~3 |  |  |  |  |
| Trinkelės (storis 6cm) | m2 | ~115 |  |  |  |  |
| Įėjimo į laiptines pakopų išardymas (3 aikštelės) | m2 | ~12 |  |  |  |  |
| Įėjimo į laiptines pakopų betonavimas (3 aikštelės) | m2 | ~12 |  |  |  |  |
| Įėjimo i laiptinę laiptų grindimas trinkelėmis (3aikštelės) | m2 | ~12 |  |  |  |  |
| Grunto nukasimas iki 40cm ir išvežimas |  |  |  |  |  |  |
| Asfalto dangos atstatymas |  |  |  |  |  |  |
| Statybinio šiukšlių išvežimas |  |  |  |  |  |  |
| Šaligatvio remonto darbai (tikslius medžiagų ir darbų kiekius įsivertina pats rangovas) |  |  |  |  |  |  |
| Darbai turi būti atlikti iki 2025.09.30. Atliktiems darbams turi būti suteikta garantija. |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktinis asmuo Simonas Margis +37069452465 |  |  |  |  |  |  |

Kitos sąlygos:

Rangovas sutinka darbų vykdymo metu sudaryti tinkamas sąlygas, reikalingas Bendrovės atsakingiems darbuotojams prižiūrėti vykdomus darbus.

Darbai turi būti užbaigti ir priduoti Bendrovei iki 2025-09-30.

Bendrovė, darbuotojų apgyvendinimui, medžiagų ir įrankių saugojimui, patalpų nesuteikia.