## Lapas1
Pirkimo sąlygų Priedas Nr.1
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2025 - -
Pirkimo pavadinimas: Lazerio skaidulos (Nr.10415)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Atsakingo už pasiūlymą asmens pareigos, vardas, pavardė:
Atsakingo už pasiūlymą asmens telefono numeris:
Atsakingo už pasiūlymą asmens el. pašto adresas:
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
1. Tiekėjo patvirtinimai:
1.1 Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
1.2 Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1.3 Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
1.4 Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Tiekėjas turi siūlyti lazerio skaidulas (toliau - prekės) perkančiosios organizacijos turimam urologiniam lazeriui litotripsijai ir prostatos enukleacijai (Quanta Cyber Ho100) arba siūlyti prekes kartu urologinio lazerio litotripsijai ir prostatos enukleacijai (1 vnt.) (toliau - įranga), atitinkančio šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, panauda. Perkančioji organizacija įsipareigoja įsigyti ne mažiau kaip 85 proc. prekių per visą sutarties galiojimo laikotarpį.
2.2 Jeigu prekės pagamintos kito gamintojo negu įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomos prekės yra tinkamos šiai įrangai.
2.3 Prekės ir įranga (jeigu siūloma pagal panaudą) privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 reikalavimus ir turi būti ženklinti CE ženklu. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2.4 Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
2.5 Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.
2.6 Įranga (jeigu siūloma pagal panaudą) tiekėjo pristatoma į perkančiosios organizacijos nurodytą patalpą, surenkama, instaliuojama/įdiegiama, paruošiama darbui, suderinama/išbandoma, pravedami apmokymai perkančiosios organizacijos personalui dirbti su įranga ne vėliau kaip per 30 (trisdešomt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Mokymai rengiami perkančiosios organizacijos patalpose adresu Šiltnamių g. 29, Vilnius. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus.
2.7 Prekės pristatomos pagal poreikį tiekėjo transportu tiekėjo sąskaita ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo užsakymo datos.
2.8 Įrangos panaudai (jei taikoma) arba perkančiosios organizacijos turimam urologiniam lazeriui litotripsijai ir prostatos enukleacijai (Quanta Cyber Ho100) gedimo šalinimas turi būti atliktas per 7 kalendorines dienas nuo raštiško pranešimo pateikimo momento. Tuo atveju, jeigu neįmanoma pašalinti gedimo nustatytu terminu, gedimas turi būti pašalintas abiejų Šalių suderintu technologiškai protingu terminu. Įrangos naudojimosi pagal panaudą laikotarpiu arba skaidulų perkančiosios organizacijos turimam urologiniam lazeriui litotripsijai ir prostatos enukleacijai (Quanta Cyber Ho100) tiekimo laikotarpiu Tiekėjas privalo nemokamai atlikti patikimą ir sertifikuotą Įrangos techninį aptarnavimą (techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.)). Tiekėjas apmoka visas su tuo susijusias išlaidas. Tiekėjas užtikrina, kad Įrangos techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas ir remontas vykdomi pagal Įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas.Jei remontas negali būti atliekamas Pirkėjo patalpose, Tiekėjas savo sąskaita Įrangą (taikoma tiek įrangai panaudai, tiek perkančiosios organizacijos turimam lazeriui) pristato į remonto vietą (taip pat grąžina po remonto). Jei remonto trukmė ilgesnė nei 7 (septynios) darbo dienos arba Įranga nepataisomai sugenda, Tiekėjas savo sąskaita pristato pakaitinę lygiavertę Įrangą Pirkėjui.
2.9 Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.
2.10 Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.
3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:
*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. ** Suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).
4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai (šviesolaidžio skersmuo μm) | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 60 mėn. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas % | Suma EUR, be PVM (8 = 5*6) | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės modelis/kodas (jei taikoma), nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje. | Pakuotės dydis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Lazerio skaidulos
1 | Daugkartinio naudojimo (ne mažiau 10 kartų) šviesolaidžiai, sterilizuojami, su RFID sistema | šerdies skersmuo (μm) 200±2%, išorinis skersmuo 375 μm ±5% | vnt. | 50 |  |  | 0
2 | Daugkartinio naudojimo (ne mažiau 10 kartų) šviesolaidžiai, sterilizuojami, su RFID sistema | šerdies skersmuo (μm) 365±2%, išorinis skersmuo 570 μm ±5% | vnt. | 150 |  |  | 0
3 | Daugkartinio naudojimo (ne mažiau 10 kartų) šviesolaidžiai, sterilizuojami, su RFID sistema | šerdies skersmuo (μm) 550±2%, išorinis skersmuo 750 μm ±5% | vnt. | 150 |  |  | 0
4 | Daugkartinio naudojimo (ne mažiau 10 kartų) šviesolaidžiai, sterilizuojami, su RFID sistema | šerdies skersmuo (μm) 1000±2%, išorinis skersmuo 1450 μm ±5% | vnt. | 25 |  |  | 0
Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina, EUR be PVM: | [6 empty] | 0
PVM suma (EUR)
Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina, Eur su PVM*
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
SIŪLOMOS PANAUDAI (jei taikoma) ĮRANGOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil.Nr. | Reikalaujamas parametras | Reikalaujamo parametro reikšmė |  | Siūlomos įrangos techniniai parametrai |  |  |  | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas keliamam techniniam parametrui
1 | Įrangos pagaminimo metai | Siūlomos įrangos pagaminimo metai ≥2021 m. Pasirašius sutartį, tiekėjas pristatydamas įrangą kartu turės pateikti įrodymus apie įrangos pagaminimo metus (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.).
2 | Paskirtis | Litotripsijai, prostatos enukleacijai, urologinėms chirurginėms operacijoms ir procedūroms.
3 | Tipas | Holmio: YAG lazeris.
4 | Lazerio klasė | 4
5 | Lazerio spindulio tiekimo sistema | Šviesolaidis.
6 | Bangos ilgis | 2,0 ±0,2 µm.
7 | Maksimali optinė galia | Ne mažiau 100W.
8 | Minimali impulso energija | Ne daugiau 200 mJ.
9 | Maksimali impulso energija | Ne mažiau 3500 mJ.
10 | Impulsinis dažnis | Minimalus impulsinis dažnis ≤ 5 Hz. Maksimalus impulsinis dažnis ≥ 50 Hz.
11 | Impulso trukmės pasirinkimas | Būtina.
12 | Įrenginio valdymas | 1. Kojinis pedalas – ne mažiau dviejų mygtukų su ne trumpesniu nei 3 m kabeliu. 2. Lietimui aktyvus ekranas su padalinimo į dvi dalis funkcija arba su dviem valdymo parametrais viename ekrane. 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas.
13 | Sauga | 1. Avarinio išjungimo mygtukas. 2. Išorinių durų užrakto jungtis. 3. Raktas.
14 | Sistemos nustatymai | Dvigubi sistemos parametrai valdomi dvigubu pedalu.
15 | Nutaikomas spindulys | Žalios spalvos spindulys. Turi būti reguliuojama intensyvumo kontrolė.
16 | Šviesolaidžio atpažinimo sistema | Šviesolaidžio atpažinimo sistema atpažįstant prijungtą šviesolaidį, tačiau neblokuojant šviesolaidžio veikimą.
17 | Aušinimo sistema | Skysčiu aušinamas, autonominis kontūras.
18 | Šviesolaidžiai | 1. Turi būti galimybė naudoti 200, 365, 550 ir 1000 mikronų šviesolaidžius. 2. Turi būti galimybė naudoti tiek daugkartinius (daugiau nei 10 operacijų), tiek vienkartinius šviesolaidžius.
19 | Apsauginis lęšis | Keičiamas, apsaugantis pacientą ir lazerio sistemą dėl optinio pluošto lūžio.
20 | Maitinimas | 220-240 V, 50-60 Hz, maitinimo kabelis ne mažiau 6 m.
21 | Lazerio dydis | Ne daugiau 700x1200x1500 mm (ilgis, plotis, aukštis)
22 | Aparato mobilumas | Aparatas statomas ant grindų, transportabilus ratukų pagalba
23 | Paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms | Dezinfekuojamas rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus.
24 | Komplektacija | 1. Lazeris su lietimui aktyviu LCD ekranu ir ratukais - 1 vnt.; 2. Skaidulos sterilizavimo dėklas po 1 vnt. kiekvienam skirtingo dydžio šviesolaidžiui (viso 4 vnt.); 3. Specialus šviesolaidžio peilis – 1 vnt.; 4. Apipjaustikliai po 1 vnt. kiekvienam skirtingo dydžio šviesolaidžiui.
25 | Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių ir originalo kalbomis. | Būtina. Pateikti kartu su įranga.
SIŪLOMOS PANAUDAI (jei taikoma) ĮRANGOS DUOMENYS
Įrangos gamintojo pavadinimas, modelis
Įrangos gamybos metai
Įrangos skaičus |  | 1 komplektas
Įrangos vertė, Eur be PVM
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  | Konfidencialios informacijos pagrindimas
1.
2.
3.
Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  | Subtiekėjo kodas |  |  | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)
1.
2.
3.