PREKIŲ APRAŠYMAS

Keturvietis klientų sėdėjimo suolas

| Eil. Nr. | Techninės savybės | Aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės bei Tiekėjo pateikiamas dokumentas ir / ar informacija (katalogas, brošiūra, vizualizacija ar nuotrauka, techninis brėžinys ar lygiavertis dokumentas)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomo Suolo pavadinimas/modelis |  |  |
| 2. | Sėdimų vietų skaičius | 4 vietos |  |
| 3. | Bendri suolo matmenys | Plotis – 2260 mm (+/-10 mm); Gylis – 610 mm (+/-5 mm); Aukštis – 850 mm (+/-5 mm) |  |
| 4. | Vienos kėdės sėdimos vietos matmenys | Sėdynės plotis: 490 mm (+/-5 mm); Atlošo aukštis: 405 mm (+/-5 mm) |  |
| 5. | Sijos medžiaga ir matmenys | Plieninė sija, dažyta milteliniu būdu, matmenys: ne mažesni nei 2260 x 80 x 40 mm |  |
| 6. | Sėdimųjų vietų tvirtinimas | Tvirtinimo detalės iš plieno |  |
| 7. | Sėdimoji ir atlošo dalys | Iš perforuoto plieno lakšto, dažytos milteliniu būdu |  |
| 8. | Galimos spalvos | Pilka + dar viena pasirinkta spalva (iš 2 variantų) |  |
| 9. | Kojų medžiaga | Aliuminis |  |
| 10. | Kojų matmenys | Aukštis – 350 mm, plotis – 610 mm |  |
| 11. | Kojų pagrindas | Plastikiniai reguliuojami padeliai |  |
| 12. | Kojų tvirtinimas | Kojos montuojamos abiejuose suolo galuose. |  |
| 13. | Sertifikatai | EN 16139, EN 1728, EN 1022. |  |

* jei pateikiamas atitiktį reikalavimui patvirtinantis dokumentas, nurodomas konkretus dokumento Nr./pavadinimas/puslapis.

Posėdžių kėdė

| Eil. Nr. | Techninės savybės | Aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės bei Tiekėjo pateikiamas dokumentas ir / ar informacija (katalogas, brošiūra, vizualizacija ar nuotrauka, techninis brėžinys ar lygiavertis dokumentas)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomos Posėdžių kėdės pavadinimas/modelis |  |  |
| 2. | Kėdės plotis | 525 mm (+/-10 mm) |  |
| 3. | Kėdės gylis | 510 mm (+/-10 mm) |  |
| 4. | Kėdės aukštis | 830 mm (+/-10 mm) |  |
| 5. | Atlošo aukštis | 300 mm (+/-5 mm) |  |
| 6. | Sėdynės aukštis | 460 mm (+/-10 mm) |  |
| 7. | Porankių aukštis | 195 mm (+/-10 mm) |  |
| 8. | Sėdynės medžiaga | 5 sluoksnių fanera, storis 6 mm |  |
| 9. | Sėdynės užpildas | 35 mm storio porolonas, tankis ne mažiau 40 kg/m³ |  |
| 10. | Sėdynės apatinė danga | Juodo polipropileno skydas |  |
| 11. | Atlošo medžiaga | 5 sluoksnių fanera, storis 7,5 mm |  |
| 12. | Atlošo užpildas | 35 mm storio porolonas, tankis 35 kg/m³ |  |
| 13. | Atlošo išorinė pusė | Juodo polipropileno skydas |  |
| 14. | Audinio savybės | Atlošas ir sėdimoji dalis iš sėdinčiojo pusės aptraukti audiniu: Martindale ≥50 000 ciklų, svoris ≥437 g/m², sudėtis: 75 % vilna, 25 % poliamidas |  |
| 15. | Audinio spalvos | Ne mažiau kaip 14 spalvų |  |
| 16. | Konstrukcija | Vientisas rėmas su integruotais porankiais ir atlošo rėmu, viskas suvirinta |  |
| 17. | Rėmo medžiaga | Plieno vamzdis ø 22 mm, sienelės storis 2,5 mm |  |
| 18. | Rėmo spalvos | ≥7 spalviniai variantai |  |
| 19. | Porankiai | Juodo polipropileno pagalvėlės pritvirtintos prie rėmo |  |
| 20. | Grindų apsauga | 6 plastikinės pėdelės (juodos), apsaugančios grindis |  |
| 21. | Konstrukcinis sprendimas | Sėdimoji ir atraminė dalys atskiros, tarp jų – tarpas |  |
| 22. | Sertifikatai | EN 16139, EN 1728 , EN 1022, GS Safety Certificate |  |

* jei pateikiamas atitiktį reikalavimui patvirtinantis dokumentas, nurodomas konkretus dokumento Nr./pavadinimas/puslapis.

KAS priėmimo kliento kėdė

| Eil. Nr. | Techninės savybės | Aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės bei Tiekėjo pateikiamas dokumentas ir / ar informacija (katalogas, brošiūra, vizualizacija ar nuotrauka, techninis brėžinys ar lygiavertis dokumentas)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomos KAS priėmimo kliento kėdės pavadinimas/modelis |  |  |
| 2. | Kėdės plotis | 460 mm (+/-5 mm) |  |
| 3. | Kėdės gylis | 490 mm (+/-5 mm) |  |
| 4. | Kėdės aukštis | 805 mm (+/-5 mm) |  |
| 5. | Sėdynės gylis | 400 mm (+/-5 mm) |  |
| 6. | Sėdynės aukštis | 470 mm (+/-5 mm) |  |
| 7. | Atlošo plotis | 430 mm (+/-5 mm) |  |
| 8. | Atlošo aukštis | 335 mm (+/-5 mm) |  |
| 9. | Sėdynės ir atlošo medžiaga | Polipropilenas |  |
| 10. | Sėdynės ir atlošo konstrukcija | Sėdimoji ir atlošo dalys iš vientisos medžiagos |  |
| 11. | Dekoratyvinis skydas | Po sėdyne tvirtinamas polipropileno skydas, galimybė pasirinkti spalvas pilką ir juodą |  |
| 12. | Rėmo tipas | 4 kojų konstrukcija |  |
| 13. | Rėmo medžiaga, spalva | Plieno vamzdis ø 16 mm, pilkos, chromo ir baltos spalvos |  |
| 14. | Pėdelės | Juodo poliuretano, savaime išsilyginančios, įmaunamos |  |
| 15. | Sėdimųjų dalių spalvos | Balta, geltona, oranžinė, žydra, turkio, pilka |  |
| 16. | Sertifikatai | EN 16139, EN 1728, EN 1022. |  |

* jei pateikiamas atitiktį reikalavimui patvirtinantis dokumentas, nurodomas konkretus dokumento Nr./pavadinimas/puslapis.

Lankytojo kėdė

| Eil. Nr. | Techninės savybės | Aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės bei Tiekėjo pateikiamas dokumentas ir / ar informacija (katalogas, brošiūra, vizualizacija ar nuotrauka, techninis brėžinys ar lygiavertis dokumentas)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomos Lankytojo kėdės pavadinimas/modelis |  |  |
| 2. | Kėdės plotis | 535 mm (+/-5 mm) |  |
| 3. | Kėdės gylis | 490 mm (+/-5 mm) |  |
| 4. | Kėdės aukštis | 760 mm (+/-5 mm) |  |
| 5. | Sėdynės plotis | 445 mm (+/-5 mm) |  |
| 6. | Sėdynės gylis | 420 mm (+/-5 mm) |  |
| 7. | Atlošo plotis (plačiausia vieta) | 430 mm (+/-5 mm) |  |
| 8. | Sėdynės ir atlošo medžiaga | Polipropilenas, lakšto storis ne mažiau kaip 5 mm |  |
| 9. | Konstrukcija | Sėdimoji ir atlošo dalys iš vientisos medžiagos |  |
| 10. | Dekoratyvinis sprendimas | Kampuotos formos kiaurymė tarp atlošo ir sėdynės |  |
| 11. | Rėmo tipas | 4 kojos, apverstos V formos |  |
| 12. | Rėmo medžiaga | Plieno vamzdis, ø 19 mm, sienelės storis 1,5 mm |  |
| 13. | Pėdelės | Juodo poliuretano, įmaunamos, formuotos V formai stabilumui ir sandėliavimui |  |
| 14. | Papildomas rėmas | Kvadrato formos po sėdyne: ilgis 280 mm, plotis 290 mm, tokios pat spalvos kaip ir kojos |  |
| 15. | Porankių galimybė | Kėdė turi turėti galimybę integruoti porankius |  |
| 16. | Spalvų pasirinkimas – sėdynė/atlošas | Balta, smėlio, oranžinė, raudona, žalia, mėlyna, pilka, juoda |  |
| 17. | Spalvų pasirinkimas – kojos | Ne mažiau kaip 3 spalvos |  |
| 18. | Sandėliavimas | Galimybė sudėti vieną ant kitos (ne mažiau kaip 10 vnt.) |  |
| 19. | Sertifikatai | EN 16139, EN 1728, EN 1022 |  |

* jei pateikiamas atitiktį reikalavimui patvirtinantis dokumentas, nurodomas konkretus dokumento Nr./pavadinimas/puslapis.