## ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

## VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, tel. (8 315) 55 127, faks. (8 315) 55 191, el. p. viesieji_pirkimai@alytus.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

| Tiekėjams |  | 2025-06-25 |
| --- | --- | --- |
| DĖL pRANEŠIMO NAGRINĖJIMO |  |  |

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija (toliau – komisija), 2025-06-25 posėdyje, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 36 str. 5 d. ir supaprastinto viešojo pirkimo Gyvenamosios paskirties pastato Statybininkų g. 107A Alytuje statybos darbai atviro konkurso bendrųjų sąlygų (Pirkimas Nr. 2917666), 5.2 p., išnagrinėjo centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gautą tiekėjo pranešimą ir teikia atsakymus.

Pranešimas Nr. 254446, pateiktas 2025-06-25 11:15 val.

- Klausimas.

„1. Pateiktas klausimas ir atsakymas:

3. Projekto ŠV (Šildymas) dalyje yra 150 vnt. grindinio šildymo kontūrų, o pavarų juos valdyti tik 31 vnt. Kaip reikėtų suprasti – kodėl pavarų ne 150 vnt.? Kodėl projekte nėra kambario termostatų, kurių turėtų būti taip pat 150 vnt.? Kodėl nėra jungiamųjų laidų tarp pavarų ir termostatų? Jeigu pavaros, termostatai ir jungiamieji laidai reikalingi, prašome papildyti medžiagų ir įrengimų žiniaraštį.

Atsakymas.

Patikslinta projekto ŠV  (sąnaudų žiniaraštis) ir E dalys (techninė specifikacija ir sąnaudų žiniaraštis). Taip pat E dalies sąnaudų žiniaraštyje papildomai nurodytos indukcinės viryklės (pozicija 24) ir gartraukiai (pozicija 25), bei pateikta jų techninė specifikacija.

Su atsakymais nepateiktas ŠV (sąnaudų žiniaraštis)  ir E dalies (techninė specifikacija ir sąnaudų žiniaraštis) prašome pateikti.“

Atsakymas.

Pateikiame patikslintas ŠV (sąnaudų žiniaraštį) ir E dalis (techninę specifikaciją ir sąnaudų žiniaraštį). Pakeitimai pažymėti geltona spalva.

- Klausimas.

„2.	Pateiktas klausimas ir atsakymas:

6. VN projekto dalyje pastebėti trūkumai:

1.Medžiagų žiniaraštyje (MŽ) nėra 30 vnt. virtuvinių plautuvių su maišytuvais;

2.MŽ nėra 30 vnt. rankšluosčių džiovintuvų;

3.MŽ nėra 22 vnt. dušo maišytuvų;

4.MŽ nėra 22 vnt. dušo užuolaidų;

5.MŽ nėra 8 vnt. vonios maišytuvų;

6.MŽ nėra 23 vnt. dušo trapų;

Jeigu reikalinga, prašome papildyti medžiagų žiniaraštį ir pateikite technines specifikacijas.

Atsakymas.

Kiekiai patikslinti, pridedama VN dalies pakoreguotas medžiagų žiniaraštis ir techninė specifikacija.

1. Medžiagų žiniaraštyje (MŽ) nėra 31 vnt. virtuvinių plautuvių su maišytuvais;

2. MŽ nėra 30 vnt. rankšluosčių džiovintuvų (gyvatukų);

3. MŽ nėra 23 vnt. dušo maišytuvų;

4. MŽ nėra 8 vnt. vonios maišytuvų;

5. MŽ nėra 23 vnt. dušo trapų.

Su atsakymais nepateiktas VN dalies pakoreguotas medžiagų žiniaraštis ir techninė specifikacija prašome pateikti.“

Atsakymas.

Pateikiame pakoreguotą VN dalies medžiagų žiniaraštį ir techninę specifikaciją. Pakeitimai pažymėti geltona spalva.

- Klausimas.

Projektas yra didelės apimties, atsakymai pateikti 2025-06-20 dieną 17 val. 12 min.,  patikslintos durų techninės specifikacijos, su atsakymais nepateikti visi duomenys, užsiklausti tiekėjų nėra galimybės, nes nepateiktos patikslintos VN ir E projektinės dalys ir techninės specifikacijos, todėl prašome nukelti pasiūlymo pateikimo terminą iki liepos 3 dienos.

Atsakymas.

Komisija, vadovaudamasi VPĮ 36 str. 5 d., specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ Eil. Nr. 4 p., nutarė pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-06-30 09.00 val.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja                                               Sandra Dabkevičienė